## VirtualBuilding_MPCFramework_ve
TIME | GasUsage | heating_signal | setpoint | Tin | occ | tinxocc
HOURS | kJ/hr | NAV | NAV | NAV | NAV
0 | 0 | 1 | 60 | 22 | 1 | 22 | 2 | sumgas | 4910428.7454
0.16667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.9897 | 1 | 20.9897 | 3.0103 | sum_cofort_violate | 559.0588
0.33333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.0395 | 1 | 20.0395 | 3.9605
0.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.2335 | 1 | 20.2335 | 3.7665
0.66667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 20.4636 | 1 | 20.4636 | 3.5364
0.83333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 20.807 | 1 | 20.807 | 3.193
1 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.0363 | 1 | 21.0363 | 2.9637
1.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.1254 | 1 | 21.1254 | 2.8746
1.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.3603 | 1 | 21.3603 | 2.6397
1.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.5451 | 1 | 21.5451 | 2.4549
1.6667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.68 | 1 | 21.68 | 2.32
1.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.8717 | 1 | 21.8717 | 2.1283
2 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.4865 | 1 | 22.4865 | 1.5135
2.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.9684 | 1 | 22.9684 | 1.0316
2.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.8806 | 1 | 22.8806 | 1.1194
2.5 | 0 | 0 | 40 | 22.7569 | 0 | 0 | 0
2.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.6829 | 0 | 0 | 0
2.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.6429 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 40 | 22.9525 | 0 | 0 | 0
3.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2288 | 0 | 0 | 0
3.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.169 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1524 | 0 | 0 | 0
3.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1261 | 0 | 0 | 0
3.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0897 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 40 | 23.163 | 0 | 0 | 0
4.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2437 | 0 | 0 | 0
4.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2161 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1792 | 0 | 0 | 0
4.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1429 | 0 | 0 | 0
4.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1115 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 40 | 23.094 | 0 | 0 | 0
5.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0779 | 0 | 0 | 0
5.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.0426 | 0 | 0 | 0
5.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0154 | 0 | 0 | 0
5.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.998 | 0 | 0 | 0
5.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.9757 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 41 | 22.9231 | 0 | 0 | 0
6.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.8805 | 0 | 0 | 0
6.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.8806 | 0 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0 | 40 | 22.8701 | 0 | 0 | 0
6.6667 | 0 | 0 | 42 | 22.8397 | 0 | 0 | 0
6.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8069 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 42 | 22.7448 | 0 | 0 | 0
7.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.6897 | 0 | 0 | 0
7.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.6646 | 0 | 0 | 0
7.5 | 0 | 0 | 43 | 22.6309 | 0 | 0 | 0
7.6667 | 0 | 0 | 44 | 22.6052 | 0 | 0 | 0
7.8333 | 0 | 0 | 44 | 22.5912 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 42 | 22.5376 | 0 | 0 | 0
8.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.4732 | 0 | 0 | 0
8.3333 | 0 | 0 | 42 | 22.4475 | 0 | 0 | 0
8.5 | 0 | 0 | 60 | 22.4565 | 0 | 0 | 0
8.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.4655 | 0 | 0 | 0
8.8333 | 0 | 0 | 64 | 22.4447 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 80 | 22.3835 | 0 | 0 | 0
9.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.3267 | 0 | 0 | 0
9.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.3059 | 0 | 0 | 0
9.5 | 0 | 0 | 45 | 22.284 | 0 | 0 | 0
9.6667 | 63021.9451 | 1 | 40 | 22.2601 | 0 | 0 | 0
9.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.378 | 0 | 0 | 0
10 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.5815 | 0 | 0 | 0
10.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.7615 | 0 | 0 | 0
10.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.8645 | 1 | 22.8645 | 1.1355
10.5 | 43767.3776 | 1 | 40 | 22.8661 | 1 | 22.8661 | 1.1339
10.6667 | 0 | 0 | 42 | 22.9665 | 1 | 22.9665 | 1.0335
10.8333 | 0 | 0 | 61 | 23.0267 | 1 | 23.0267 | 0.97331
11 | 0 | 0 | 40 | 23.1628 | 1 | 23.1628 | 0.83722
11.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2958 | 1 | 23.2958 | 0.7042
11.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.2516 | 1 | 23.2516 | 0.74843
11.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2478 | 1 | 23.2478 | 0.75221
11.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.2628 | 1 | 23.2628 | 0.73718
11.8333 | 0 | 0 | 47 | 23.2521 | 1 | 23.2521 | 0.74792
12 | 0 | 0 | 59 | 23.2894 | 1 | 23.2894 | 0.71065
12.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3226 | 1 | 23.3226 | 0.67738
12.3333 | 0 | 0 | 43 | 23.3031 | 1 | 23.3031 | 0.69689
12.5 | 0 | 0 | 44 | 23.2994 | 1 | 23.2994 | 0.70058
12.6667 | 0 | 0 | 61 | 23.2671 | 1 | 23.2671 | 0.7329
12.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2415 | 1 | 23.2415 | 0.75854
13 | 0 | 0 | 80 | 23.2571 | 1 | 23.2571 | 0.74289
13.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2403 | 1 | 23.2403 | 0.75967
13.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.172 | 1 | 23.172 | 0.82803
13.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1215 | 1 | 23.1215 | 0.87851
13.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1016 | 1 | 23.1016 | 0.89845
13.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1015 | 1 | 23.1015 | 0.89853
14 | 0 | 0 | 80 | 23.0915 | 1 | 23.0915 | 0.90848
14.1667 | 57396.5019 | 1 | 40 | 23.3194 | 1 | 23.3194 | 0.68061
14.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.7015 | 1 | 23.7015 | 0.29854
14.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5075 | 1 | 23.5075 | 0.49251
14.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.1978 | 1 | 23.1978 | 0.80218
14.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4954 | 1 | 23.4954 | 0.50465
15 | 0 | 0 | 47 | 23.7054 | 1 | 23.7054 | 0.2946
15.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4088 | 1 | 23.4088 | 0.59121
15.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1611 | 1 | 23.1611 | 0.83885
15.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.6761 | 1 | 23.6761 | 0.32392
15.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.7783 | 1 | 23.7783 | 0.22168
15.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.2795 | 1 | 23.2795 | 0.72045
16 | 0 | 0 | 40 | 23.4056 | 1 | 23.4056 | 0.59441
16.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5142 | 1 | 23.5142 | 0.48576
16.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.442 | 1 | 23.442 | 0.55803
16.5 | 0 | 0 | 67 | 23.4301 | 1 | 23.4301 | 0.56993
16.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.41 | 1 | 23.41 | 0.59003
16.8333 | 0 | 0 | 52 | 23.4131 | 1 | 23.4131 | 0.58695
17 | 0 | 0 | 40 | 23.4866 | 1 | 23.4866 | 0.51343
17.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5494 | 1 | 23.5494 | 0.45056
17.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5114 | 1 | 23.5114 | 0.48857
17.5 | 0 | 0 | 43 | 23.4747 | 1 | 23.4747 | 0.52532
17.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4533 | 1 | 23.4533 | 0.54667
17.8333 | 0 | 0 | 71 | 23.4378 | 1 | 23.4378 | 0.56219
18 | 0 | 0 | 47 | 23.418 | 1 | 23.418 | 0.58203
18.1667 | 0 | 0 | 61 | 23.3927 | 1 | 23.3927 | 0.60725
18.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3724 | 1 | 23.3724 | 0.62755
18.5 | 0 | 0 | 42 | 23.3596 | 1 | 23.3596 | 0.64042
18.6667 | 0 | 0 | 65 | 23.3499 | 1 | 23.3499 | 0.65006
18.8333 | 0 | 0 | 63 | 23.3369 | 1 | 23.3369 | 0.66307
19 | 0 | 0 | 49 | 23.2969 | 1 | 23.2969 | 0.70314
19.1667 | 0 | 0 | 73 | 23.2631 | 1 | 23.2631 | 0.73693
19.3333 | 0 | 0 | 58 | 23.2456 | 1 | 23.2456 | 0.75442
19.5 | 0 | 0 | 72 | 23.2044 | 1 | 23.2044 | 0.79563
19.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1696 | 1 | 23.1696 | 0.83044
19.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.161 | 1 | 23.161 | 0.83896
20 | 0 | 0 | 40 | 23.1181 | 1 | 23.1181 | 0.88186
20.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.061 | 1 | 23.061 | 0.93903
20.3333 | 60240.9068 | 1 | 40 | 23.035 | 1 | 23.035 | 0.96497
20.5 | 0 | 0 | 80 | 23.158 | 1 | 23.158 | 0.84204
20.6667 | 0 | 0 | 65 | 23.2261 | 1 | 23.2261 | 0.77385
20.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1854 | 1 | 23.1854 | 0.81458
21 | 0 | 0 | 40 | 23.1829 | 1 | 23.1829 | 0.81706
21.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1634 | 1 | 23.1634 | 0.8366
21.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.1574 | 1 | 23.1574 | 0.8426
21.5 | 0 | 0 | 66 | 23.1241 | 1 | 23.1241 | 0.87589
21.6667 | 0 | 0 | 75 | 23.0824 | 1 | 23.0824 | 0.91759
21.8333 | 0 | 0 | 73 | 23.0637 | 1 | 23.0637 | 0.93634
22 | 0 | 0 | 44 | 23.0567 | 1 | 23.0567 | 0.94329
22.1667 | 59796.2601 | 1 | 40 | 23.0375 | 1 | 23.0375 | 0.96252
22.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1437 | 1 | 23.1437 | 0.85627
22.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2057 | 1 | 23.2057 | 0.79429
22.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1666 | 1 | 23.1666 | 0.83342
22.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1671 | 1 | 23.1671 | 0.83293
23 | 0 | 0 | 70 | 23.1681 | 1 | 23.1681 | 0.83188
23.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1759 | 1 | 23.1759 | 0.82407
23.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.1708 | 1 | 23.1708 | 0.82915
23.5 | 0 | 0 | 42 | 23.1583 | 1 | 23.1583 | 0.84169
23.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1126 | 1 | 23.1126 | 0.88744
23.8333 | 0 | 0 | 56 | 23.079 | 1 | 23.079 | 0.92102
24 | 0 | 0 | 77 | 23.0828 | 1 | 23.0828 | 0.91716
24.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.0911 | 1 | 23.0911 | 0.90891
24.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.0707 | 1 | 23.0707 | 0.92932
24.5 | 0 | 0 | 49 | 23.1128 | 1 | 23.1128 | 0.88717
24.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1521 | 1 | 23.1521 | 0.84787
24.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1141 | 1 | 23.1141 | 0.88591
25 | 0 | 0 | 80 | 23.1057 | 1 | 23.1057 | 0.89434
25.1667 | 65647.0588 | 1 | 43 | 23.202 | 1 | 23.202 | 0.79797
25.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.281 | 1 | 23.281 | 0.71899
25.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2088 | 1 | 23.2088 | 0.7912
25.6667 | 0 | 0 | 77 | 23.1575 | 1 | 23.1575 | 0.84246
25.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1084 | 1 | 23.1084 | 0.89162
26 | 0 | 0 | 40 | 23.0514 | 1 | 23.0514 | 0.94857
26.1667 | 60699.7795 | 1 | 40 | 23.0409 | 1 | 23.0409 | 0.95911
26.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1708 | 1 | 23.1708 | 0.82922
26.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2225 | 1 | 23.2225 | 0.77754
26.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.277 | 1 | 23.277 | 0.72302
26.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.319 | 1 | 23.319 | 0.68101
27 | 53548.3203 | 1 | 40 | 23.2288 | 1 | 23.2288 | 0.77123
27.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3195 | 1 | 23.3195 | 0.68051
27.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3503 | 1 | 23.3503 | 0.64965
27.5 | 0 | 0 | 56 | 23.3648 | 1 | 23.3648 | 0.6352
27.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.4236 | 1 | 23.4236 | 0.57642
27.8333 | 0 | 0 | 64 | 23.3825 | 1 | 23.3825 | 0.6175
28 | 0 | 0 | 75 | 23.3654 | 1 | 23.3654 | 0.63461
28.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.447 | 1 | 23.447 | 0.55297
28.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6268 | 1 | 23.6268 | 0.37324
28.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5464 | 1 | 23.5464 | 0.45362
28.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3164 | 1 | 23.3164 | 0.6836
28.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2967 | 1 | 23.2967 | 0.70329
29 | 0 | 0 | 40 | 23.357 | 1 | 23.357 | 0.643
29.1667 | 0 | 0 | 52 | 23.3874 | 1 | 23.3874 | 0.61261
29.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3581 | 1 | 23.3581 | 0.64186
29.5 | 0 | 0 | 49 | 23.2601 | 1 | 23.2601 | 0.73993
29.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.15 | 1 | 23.15 | 0.84996
29.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1111 | 1 | 23.1111 | 0.88886
30 | 0 | 0 | 40 | 23.0567 | 1 | 23.0567 | 0.94328
30.1667 | 65647.0588 | 1 | 43 | 23.4251 | 1 | 23.4251 | 0.57494
30.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.77 | 1 | 23.77 | 0.23003
30.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5222 | 1 | 23.5222 | 0.4778
30.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2961 | 1 | 23.2961 | 0.70388
30.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2256 | 1 | 23.2256 | 0.77445
31 | 0 | 0 | 40 | 23.4591 | 1 | 23.4591 | 0.54095
31.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.7079 | 1 | 23.7079 | 0.29211
31.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5568 | 1 | 23.5568 | 0.44317
31.5 | 0 | 0 | 40 | 23.8176 | 1 | 23.8176 | 0.18239
31.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.1708 | 1 | 24.1708 | 0.17077
31.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.8322 | 1 | 23.8322 | 0.1678
32 | 0 | 0 | 40 | 23.6624 | 1 | 23.6624 | 0.33758
32.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.7973 | 1 | 23.7973 | 0.20267
32.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6139 | 1 | 23.6139 | 0.38606
32.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2762 | 1 | 23.2762 | 0.72383
32.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1804 | 1 | 23.1804 | 0.8196
32.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1456 | 1 | 23.1456 | 0.85436
33 | 0 | 0 | 63 | 23.2503 | 1 | 23.2503 | 0.74969
33.1667 | 0 | 0 | 46 | 23.5833 | 1 | 23.5833 | 0.41665
33.3333 | 0 | 0 | 41 | 24.2991 | 1 | 24.2991 | 0.29911
33.5 | 0 | 0 | 40 | 24.2507 | 1 | 24.2507 | 0.25066
33.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6157 | 1 | 23.6157 | 0.38433
33.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.6113 | 1 | 23.6113 | 0.38866
34 | 0 | 0 | 40 | 23.871 | 1 | 23.871 | 0.12902
34.1667 | 0 | 0 | 40 | 24.0423 | 1 | 24.0423 | 0.042294
34.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.8632 | 1 | 23.8632 | 0.13678
34.5 | 0 | 0 | 40 | 23.7925 | 1 | 23.7925 | 0.20755
34.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.745 | 1 | 23.745 | 0.25502
34.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.6533 | 1 | 23.6533 | 0.34668
35 | 0 | 0 | 40 | 23.565 | 1 | 23.565 | 0.43495
35.1667 | 0 | 0 | 75 | 23.4885 | 1 | 23.4885 | 0.51148
35.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3965 | 1 | 23.3965 | 0.60346
35.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1732 | 1 | 23.1732 | 0.82679
35.6667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.0555 | 1 | 23.0555 | 0.94447
35.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2096 | 1 | 23.2096 | 0.79037
36 | 0 | 0 | 40 | 23.2805 | 1 | 23.2805 | 0.71948
36.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1918 | 1 | 23.1918 | 0.80821
36.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1418 | 1 | 23.1418 | 0.8582
36.5 | 0 | 0 | 43 | 23.1196 | 1 | 23.1196 | 0.88044
36.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.1225 | 1 | 23.1225 | 0.87747
36.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1195 | 1 | 23.1195 | 0.88053
37 | 0 | 0 | 40 | 23.1478 | 1 | 23.1478 | 0.85222
37.1667 | 63850.2731 | 1 | 40 | 23.1922 | 1 | 23.1922 | 0.80783
37.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3494 | 1 | 23.3494 | 0.65055
37.5 | 0 | 0 | 52 | 23.4488 | 1 | 23.4488 | 0.55121
37.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4232 | 1 | 23.4232 | 0.57677
37.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.4057 | 1 | 23.4057 | 0.59433
38 | 0 | 0 | 42 | 23.404 | 1 | 23.404 | 0.59596
38.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.4112 | 1 | 23.4112 | 0.5888
38.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.3852 | 1 | 23.3852 | 0.6148
38.5 | 0 | 0 | 42 | 23.361 | 1 | 23.361 | 0.63903
38.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3457 | 1 | 23.3457 | 0.65434
38.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3402 | 1 | 23.3402 | 0.65984
39 | 0 | 0 | 40 | 23.3227 | 1 | 23.3227 | 0.67726
39.1667 | 0 | 0 | 61 | 23.4812 | 1 | 23.4812 | 0.51875
39.3333 | 63099.211 | 1 | 40 | 23.6628 | 1 | 23.6628 | 0.33715
39.5 | 0 | 0 | 80 | 23.8376 | 1 | 23.8376 | 0.16236
39.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.9592 | 1 | 23.9592 | 0.040761
39.8333 | 0 | 0 | 44 | 23.9397 | 1 | 23.9397 | 0.060327
40 | 0 | 0 | 40 | 23.9614 | 1 | 23.9614 | 0.038551
40.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.9908 | 1 | 23.9908 | 0.0092427
40.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.9934 | 1 | 23.9934 | 0.0065767
40.5 | 0 | 0 | 77 | 23.9665 | 1 | 23.9665 | 0.033487
40.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.9449 | 1 | 23.9449 | 0.055062
40.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.9181 | 1 | 23.9181 | 0.081903
41 | 0 | 0 | 54 | 23.9417 | 1 | 23.9417 | 0.058347
41.1667 | 0 | 0 | 49 | 23.644 | 1 | 23.644 | 0.35602
41.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.2962 | 1 | 23.2962 | 0.70379
41.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3977 | 1 | 23.3977 | 0.60232
41.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4479 | 1 | 23.4479 | 0.55206
41.8333 | 0 | 0 | 44 | 23.4057 | 1 | 23.4057 | 0.59428
42 | 0 | 0 | 42 | 23.4168 | 1 | 23.4168 | 0.58324
42.1667 | 0 | 0 | 77 | 23.3966 | 1 | 23.3966 | 0.60344
42.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3726 | 1 | 23.3726 | 0.62738
42.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3599 | 1 | 23.3599 | 0.64012
42.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.3523 | 1 | 23.3523 | 0.64769
42.8333 | 0 | 0 | 78 | 23.331 | 1 | 23.331 | 0.66902
43 | 0 | 0 | 80 | 23.3114 | 1 | 23.3114 | 0.68863
43.1667 | 0 | 0 | 73 | 23.3141 | 1 | 23.3141 | 0.68595
43.3333 | 0 | 0 | 70 | 23.3205 | 1 | 23.3205 | 0.67952
43.5 | 0 | 0 | 66 | 23.3041 | 1 | 23.3041 | 0.6959
43.6667 | 0 | 0 | 69 | 23.2771 | 1 | 23.2771 | 0.72287
43.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2565 | 1 | 23.2565 | 0.74347
44 | 0 | 0 | 80 | 23.2217 | 1 | 23.2217 | 0.77829
44.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1776 | 1 | 23.1776 | 0.82242
44.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1465 | 1 | 23.1465 | 0.85352
44.5 | 0 | 0 | 56 | 23.1207 | 1 | 23.1207 | 0.87933
44.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1125 | 1 | 23.1125 | 0.88753
44.8333 | 65647.0588 | 1 | 49 | 23.1067 | 1 | 23.1067 | 0.89335
45 | 0 | 0 | 80 | 23.1956 | 1 | 23.1956 | 0.8044
45.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2212 | 1 | 23.2212 | 0.77877
45.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1731 | 1 | 23.1731 | 0.82693
45.5 | 0 | 0 | 79 | 23.179 | 1 | 23.179 | 0.82099
45.6667 | 0 | 0 | 44 | 23.1611 | 1 | 23.1611 | 0.83893
45.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.154 | 1 | 23.154 | 0.84598
46 | 0 | 0 | 58 | 23.1749 | 1 | 23.1749 | 0.82515
46.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1954 | 1 | 23.1954 | 0.80461
46.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1831 | 1 | 23.1831 | 0.81686
46.5 | 0 | 0 | 45 | 23.1589 | 1 | 23.1589 | 0.84106
46.6667 | 62155.2525 | 1 | 40 | 23.1249 | 1 | 23.1249 | 0.87506
46.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2389 | 1 | 23.2389 | 0.76107
47 | 0 | 0 | 80 | 23.301 | 1 | 23.301 | 0.69897
47.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2434 | 1 | 23.2434 | 0.75662
47.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.231 | 1 | 23.231 | 0.76904
47.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2107 | 1 | 23.2107 | 0.78929
47.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.216 | 1 | 23.216 | 0.784
47.8333 | 0 | 0 | 77 | 23.2166 | 1 | 23.2166 | 0.78339
48 | 0 | 0 | 80 | 23.2155 | 1 | 23.2155 | 0.78452
48.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.212 | 1 | 23.212 | 0.78804
48.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2024 | 1 | 23.2024 | 0.79756
48.5 | 65647.0588 | 1 | 41 | 23.2868 | 1 | 23.2868 | 0.71322
48.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4023 | 1 | 23.4023 | 0.59767
48.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3689 | 1 | 23.3689 | 0.63114
49 | 0 | 0 | 40 | 23.3671 | 1 | 23.3671 | 0.63293
49.1667 | 0 | 0 | 67 | 23.3853 | 1 | 23.3853 | 0.61472
49.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3313 | 1 | 23.3313 | 0.66872
49.5 | 0 | 0 | 55 | 23.2892 | 1 | 23.2892 | 0.71082
49.6667 | 0 | 0 | 74 | 23.2091 | 0 | 0 | 0
49.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1451 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 80 | 23.1386 | 0 | 0 | 0
50.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1274 | 0 | 0 | 0
50.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1088 | 0 | 0 | 0
50.5 | 0 | 0 | 59 | 23.1014 | 0 | 0 | 0
50.6667 | 0 | 0 | 75 | 23.0887 | 0 | 0 | 0
50.8333 | 0 | 0 | 49 | 23.058 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 80 | 22.9948 | 0 | 0 | 0
51.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.9573 | 0 | 0 | 0
51.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.9668 | 0 | 0 | 0
51.5 | 0 | 0 | 43 | 22.9539 | 0 | 0 | 0
51.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.925 | 0 | 0 | 0
51.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.9153 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 80 | 22.8711 | 0 | 0 | 0
52.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.8075 | 0 | 0 | 0
52.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.771 | 0 | 0 | 0
52.5 | 0 | 0 | 40 | 22.7513 | 0 | 0 | 0
52.6667 | 65647.0588 | 1 | 44 | 23.1306 | 0 | 0 | 0
52.8333 | 0 | 0 | 43 | 23.6864 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 80 | 23.6013 | 1 | 23.6013 | 0.39873
53.1667 | 0 | 0 | 59 | 23.1601 | 1 | 23.1601 | 0.83987
53.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.9624 | 1 | 22.9624 | 1.0376
53.5 | 0 | 0 | 41 | 23.0932 | 1 | 23.0932 | 0.90681
53.6667 | 0 | 0 | 48 | 23.164 | 1 | 23.164 | 0.836
53.8333 | 0 | 0 | 47 | 23.1873 | 1 | 23.1873 | 0.81267
54 | 0 | 0 | 41 | 23.2873 | 1 | 23.2873 | 0.71273
54.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.251 | 1 | 23.251 | 0.74898
54.3333 | 65647.0588 | 1 | 43 | 23.2243 | 1 | 23.2243 | 0.7757
54.5 | 0 | 0 | 48 | 23.3612 | 1 | 23.3612 | 0.6388
54.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3986 | 1 | 23.3986 | 0.60144
54.8333 | 0 | 0 | 71 | 23.3206 | 1 | 23.3206 | 0.67937
55 | 0 | 0 | 58 | 23.3544 | 1 | 23.3544 | 0.64562
55.1667 | 0 | 0 | 63 | 23.3692 | 1 | 23.3692 | 0.63082
55.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.3489 | 1 | 23.3489 | 0.65107
55.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3358 | 1 | 23.3358 | 0.66422
55.6667 | 0 | 0 | 48 | 23.3232 | 1 | 23.3232 | 0.67676
55.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.302 | 1 | 23.302 | 0.69799
56 | 0 | 0 | 40 | 23.2907 | 1 | 23.2907 | 0.70929
56.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.2914 | 1 | 23.2914 | 0.70858
56.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3216 | 1 | 23.3216 | 0.6784
56.5 | 0 | 0 | 41 | 23.3556 | 1 | 23.3556 | 0.6444
56.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3578 | 1 | 23.3578 | 0.64218
56.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3604 | 1 | 23.3604 | 0.63957
57 | 0 | 0 | 40 | 23.3655 | 1 | 23.3655 | 0.63452
57.1667 | 0 | 0 | 49 | 23.3621 | 1 | 23.3621 | 0.63794
57.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3645 | 1 | 23.3645 | 0.63553
57.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3561 | 1 | 23.3561 | 0.64391
57.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.3504 | 1 | 23.3504 | 0.64958
57.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3557 | 1 | 23.3557 | 0.64435
58 | 0 | 0 | 42 | 23.3256 | 1 | 23.3256 | 0.6744
58.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2942 | 1 | 23.2942 | 0.70577
58.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5527 | 1 | 23.5527 | 0.44733
58.5 | 0 | 0 | 40 | 23.8109 | 1 | 23.8109 | 0.18914
58.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.7365 | 1 | 23.7365 | 0.2635
58.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5852 | 1 | 23.5852 | 0.41477
59 | 0 | 0 | 41 | 23.5736 | 1 | 23.5736 | 0.42639
59.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5632 | 1 | 23.5632 | 0.43681
59.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4236 | 1 | 23.4236 | 0.57638
59.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3533 | 1 | 23.3533 | 0.64669
59.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3445 | 1 | 23.3445 | 0.65551
59.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3552 | 1 | 23.3552 | 0.64483
60 | 0 | 0 | 47 | 23.3438 | 1 | 23.3438 | 0.65617
60.1667 | 0 | 0 | 58 | 23.3123 | 1 | 23.3123 | 0.68771
60.3333 | 0 | 0 | 52 | 23.2984 | 1 | 23.2984 | 0.70158
60.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2992 | 1 | 23.2992 | 0.70084
60.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3767 | 1 | 23.3767 | 0.62334
60.8333 | 0 | 0 | 55 | 23.416 | 1 | 23.416 | 0.584
61 | 0 | 0 | 80 | 23.3204 | 1 | 23.3204 | 0.67963
61.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2603 | 1 | 23.2603 | 0.73968
61.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2714 | 1 | 23.2714 | 0.72857
61.5 | 0 | 0 | 41 | 23.2907 | 1 | 23.2907 | 0.70928
61.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2968 | 1 | 23.2968 | 0.70318
61.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4101 | 1 | 23.4101 | 0.5899
62 | 0 | 0 | 42 | 23.392 | 1 | 23.392 | 0.60797
62.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2545 | 1 | 23.2545 | 0.74552
62.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2385 | 1 | 23.2385 | 0.76153
62.5 | 0 | 0 | 40 | 23.216 | 1 | 23.216 | 0.78404
62.6667 | 0 | 0 | 67 | 23.2062 | 1 | 23.2062 | 0.79378
62.8333 | 0 | 0 | 57 | 23.2397 | 1 | 23.2397 | 0.76031
63 | 0 | 0 | 40 | 23.2557 | 1 | 23.2557 | 0.74429
63.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2738 | 1 | 23.2738 | 0.7262
63.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.8672 | 1 | 23.8672 | 0.13282
63.5 | 0 | 0 | 43 | 23.9354 | 1 | 23.9354 | 0.064578
63.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4198 | 1 | 23.4198 | 0.58017
63.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4638 | 1 | 23.4638 | 0.53615
64 | 0 | 0 | 44 | 23.9575 | 1 | 23.9575 | 0.042509
64.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.8931 | 1 | 23.8931 | 0.10693
64.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.319 | 1 | 23.319 | 0.68097
64.5 | 0 | 0 | 65 | 23.5313 | 1 | 23.5313 | 0.46869
64.6667 | 0 | 0 | 69 | 23.7991 | 1 | 23.7991 | 0.20086
64.8333 | 0 | 0 | 48 | 23.4254 | 1 | 23.4254 | 0.57457
65 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0421 | 1 | 23.0421 | 0.95791
65.1667 | 0 | 0 | 78 | 23.0576 | 1 | 23.0576 | 0.94239
65.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.0582 | 1 | 23.0582 | 0.94179
65.5 | 0 | 0 | 41 | 23.0259 | 1 | 23.0259 | 0.97412
65.6667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.0322 | 1 | 23.0322 | 0.96777
65.8333 | 0 | 0 | 77 | 23.1395 | 1 | 23.1395 | 0.86048
66 | 0 | 0 | 80 | 23.2326 | 1 | 23.2326 | 0.76742
66.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2323 | 1 | 23.2323 | 0.76773
66.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.2524 | 1 | 23.2524 | 0.74755
66.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3752 | 1 | 23.3752 | 0.6248
66.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4349 | 1 | 23.4349 | 0.5651
66.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3879 | 1 | 23.3879 | 0.61209
67 | 0 | 0 | 47 | 23.4737 | 1 | 23.4737 | 0.52627
67.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5179 | 1 | 23.5179 | 0.48215
67.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4744 | 1 | 23.4744 | 0.5256
67.5 | 0 | 0 | 78 | 23.4427 | 1 | 23.4427 | 0.55734
67.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.4347 | 1 | 23.4347 | 0.56527
67.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4226 | 1 | 23.4226 | 0.5774
68 | 0 | 0 | 80 | 23.4295 | 1 | 23.4295 | 0.57045
68.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.4338 | 1 | 23.4338 | 0.56619
68.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4228 | 1 | 23.4228 | 0.57721
68.5 | 0 | 0 | 78 | 23.4163 | 1 | 23.4163 | 0.5837
68.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4066 | 1 | 23.4066 | 0.59341
68.8333 | 0 | 0 | 70 | 23.3944 | 1 | 23.3944 | 0.60565
69 | 0 | 0 | 71 | 23.3708 | 1 | 23.3708 | 0.62917
69.1667 | 0 | 0 | 75 | 23.3504 | 1 | 23.3504 | 0.64963
69.3333 | 0 | 0 | 77 | 23.3362 | 1 | 23.3362 | 0.66383
69.5 | 0 | 0 | 73 | 23.2965 | 1 | 23.2965 | 0.7035
69.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.257 | 1 | 23.257 | 0.74299
69.8333 | 0 | 0 | 73 | 23.248 | 1 | 23.248 | 0.75205
70 | 0 | 0 | 80 | 23.2152 | 1 | 23.2152 | 0.78482
70.1667 | 0 | 0 | 45 | 23.1678 | 1 | 23.1678 | 0.83218
70.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1423 | 1 | 23.1423 | 0.85772
70.5 | 0 | 0 | 75 | 23.1294 | 1 | 23.1294 | 0.87057
70.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1234 | 1 | 23.1234 | 0.87658
70.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1091 | 1 | 23.1091 | 0.89086
71 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.056 | 1 | 23.056 | 0.94399
71.1667 | 0 | 0 | 52 | 23.1603 | 1 | 23.1603 | 0.83974
71.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.2518 | 1 | 23.2518 | 0.7482
71.5 | 0 | 0 | 52 | 23.2094 | 1 | 23.2094 | 0.79064
71.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2019 | 1 | 23.2019 | 0.79815
71.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1847 | 1 | 23.1847 | 0.81525
72 | 0 | 0 | 46 | 23.1953 | 1 | 23.1953 | 0.8047
72.1667 | 65647.0588 | 1 | 70 | 23.1979 | 1 | 23.1979 | 0.80209
72.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3196 | 1 | 23.3196 | 0.68044
72.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3765 | 1 | 23.3765 | 0.62349
72.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3185 | 1 | 23.3185 | 0.68154
72.8333 | 0 | 0 | 61 | 23.3118 | 1 | 23.3118 | 0.68815
73 | 0 | 0 | 40 | 23.4157 | 1 | 23.4157 | 0.58429
73.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.4276 | 1 | 23.4276 | 0.57244
73.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3088 | 1 | 23.3088 | 0.69122
73.5 | 0 | 0 | 41 | 23.3174 | 1 | 23.3174 | 0.68256
73.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3195 | 1 | 23.3195 | 0.6805
73.8333 | 0 | 0 | 47 | 23.2847 | 1 | 23.2847 | 0.71527
74 | 0 | 0 | 50 | 23.2615 | 1 | 23.2615 | 0.73854
74.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3228 | 1 | 23.3228 | 0.67724
74.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.3754 | 1 | 23.3754 | 0.62457
74.5 | 0 | 0 | 74 | 23.688 | 1 | 23.688 | 0.31198
74.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.8477 | 1 | 23.8477 | 0.15234
74.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.368 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 40 | 23.0231 | 0 | 0 | 0
75.1667 | 0 | 0 | 57 | 23.3751 | 0 | 0 | 0
75.3333 | 0 | 0 | 57 | 23.5342 | 0 | 0 | 0
75.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1109 | 0 | 0 | 0
75.6667 | 65647.0588 | 1 | 59 | 23.0011 | 0 | 0 | 0
75.8333 | 65647.0588 | 1 | 41 | 23.6725 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 80 | 23.7748 | 0 | 0 | 0
76.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.2389 | 0 | 0 | 0
76.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.3941 | 1 | 23.3941 | 0.60589
76.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5307 | 1 | 23.5307 | 0.4693
76.6667 | 0 | 0 | 49 | 23.7834 | 1 | 23.7834 | 0.21662
76.8333 | 0 | 0 | 80 | 24.3105 | 1 | 24.3105 | 0.31047
77 | 0 | 0 | 40 | 24.2655 | 1 | 24.2655 | 0.26549
77.1667 | 0 | 0 | 45 | 23.8342 | 1 | 23.8342 | 0.16577
77.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.637 | 1 | 23.637 | 0.36301
77.5 | 0 | 0 | 48 | 23.6722 | 1 | 23.6722 | 0.3278
77.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6758 | 1 | 23.6758 | 0.32419
77.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.623 | 1 | 23.623 | 0.37703
78 | 0 | 0 | 41 | 23.6341 | 1 | 23.6341 | 0.3659
78.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6299 | 1 | 23.6299 | 0.37015
78.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.6003 | 1 | 23.6003 | 0.39968
78.5 | 0 | 0 | 41 | 23.5586 | 1 | 23.5586 | 0.44145
78.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.5214 | 1 | 23.5214 | 0.47864
78.8333 | 0 | 0 | 64 | 23.9462 | 1 | 23.9462 | 0.053802
79 | 0 | 0 | 41 | 24.1577 | 1 | 24.1577 | 0.1577
79.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.6925 | 1 | 23.6925 | 0.30745
79.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4347 | 1 | 23.4347 | 0.56532
79.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4189 | 1 | 23.4189 | 0.58105
79.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4019 | 1 | 23.4019 | 0.5981
79.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2863 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 41 | 23.145 | 0 | 0 | 0
80.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1096 | 0 | 0 | 0
80.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1086 | 0 | 0 | 0
80.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1146 | 0 | 0 | 0
80.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1121 | 0 | 0 | 0
80.8333 | 61003.5094 | 1 | 40 | 23.1092 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 40 | 23.2035 | 0 | 0 | 0
81.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2406 | 0 | 0 | 0
81.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.2572 | 1 | 23.2572 | 0.74278
81.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3175 | 1 | 23.3175 | 0.68254
81.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3248 | 1 | 23.3248 | 0.6752
81.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.3377 | 1 | 23.3377 | 0.66228
82 | 0 | 0 | 40 | 23.3596 | 1 | 23.3596 | 0.64043
82.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3862 | 1 | 23.3862 | 0.61381
82.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4025 | 1 | 23.4025 | 0.59752
82.5 | 0 | 0 | 76 | 23.8045 | 1 | 23.8045 | 0.1955
82.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.0092 | 1 | 24.0092 | 0.0091525
82.8333 | 0 | 0 | 49 | 23.7436 | 1 | 23.7436 | 0.25642
83 | 0 | 0 | 40 | 23.6342 | 1 | 23.6342 | 0.36582
83.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6414 | 1 | 23.6414 | 0.35858
83.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5905 | 1 | 23.5905 | 0.4095
83.5 | 0 | 0 | 76 | 23.9023 | 1 | 23.9023 | 0.097676
83.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.3851 | 1 | 24.3851 | 0.38508
83.8333 | 0 | 0 | 40 | 24.0035 | 1 | 24.0035 | 0.0034918
84 | 0 | 0 | 80 | 23.5116 | 1 | 23.5116 | 0.4884
84.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5973 | 1 | 23.5973 | 0.40273
84.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6183 | 1 | 23.6183 | 0.38166
84.5 | 0 | 0 | 42 | 23.5526 | 1 | 23.5526 | 0.44739
84.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5859 | 1 | 23.5859 | 0.41405
84.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5655 | 1 | 23.5655 | 0.43452
85 | 0 | 0 | 45 | 23.464 | 1 | 23.464 | 0.53603
85.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.398 | 1 | 23.398 | 0.60201
85.3333 | 0 | 0 | 54 | 23.3895 | 1 | 23.3895 | 0.61046
85.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3623 | 1 | 23.3623 | 0.63766
85.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3435 | 1 | 23.3435 | 0.65646
85.8333 | 0 | 0 | 59 | 23.3909 | 1 | 23.3909 | 0.60906
86 | 0 | 0 | 80 | 23.6622 | 1 | 23.6622 | 0.33779
86.1667 | 0 | 0 | 80 | 24.1339 | 1 | 24.1339 | 0.13386
86.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.3834 | 1 | 24.3834 | 0.38336
86.5 | 0 | 0 | 40 | 24.1346 | 1 | 24.1346 | 0.13458
86.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.883 | 1 | 23.883 | 0.11704
86.8333 | 0 | 0 | 43 | 24.2618 | 1 | 24.2618 | 0.26182
87 | 0 | 0 | 45 | 24.4937 | 1 | 24.4937 | 0.49373
87.1667 | 0 | 0 | 41 | 24.1395 | 1 | 24.1395 | 0.13953
87.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.9891 | 1 | 23.9891 | 0.010923
87.5 | 0 | 0 | 80 | 24.3314 | 1 | 24.3314 | 0.33136
87.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.993 | 1 | 23.993 | 0.0070238
87.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.3236 | 1 | 23.3236 | 0.67638
88 | 0 | 0 | 56 | 23.37 | 1 | 23.37 | 0.62996
88.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.39 | 1 | 23.39 | 0.61003
88.3333 | 0 | 0 | 77 | 23.328 | 1 | 23.328 | 0.67201
88.5 | 0 | 0 | 77 | 23.3138 | 1 | 23.3138 | 0.68621
88.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2944 | 1 | 23.2944 | 0.70559
88.8333 | 0 | 0 | 51 | 23.274 | 1 | 23.274 | 0.72595
89 | 0 | 0 | 72 | 23.2614 | 1 | 23.2614 | 0.73862
89.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.7926 | 1 | 23.7926 | 0.20744
89.3333 | 0 | 0 | 80 | 24.4687 | 1 | 24.4687 | 0.46866
89.5 | 0 | 0 | 40 | 24.1051 | 1 | 24.1051 | 0.10507
89.6667 | 0 | 0 | 77 | 23.5553 | 1 | 23.5553 | 0.44467
89.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.7623 | 1 | 23.7623 | 0.2377
90 | 0 | 0 | 40 | 24.0646 | 1 | 24.0646 | 0.064551
90.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.8123 | 1 | 23.8123 | 0.18766
90.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.4838 | 1 | 23.4838 | 0.51618
90.5 | 65647.0588 | 1 | 44 | 23.9858 | 1 | 23.9858 | 0.014213
90.6667 | 0 | 0 | 80 | 24.1851 | 1 | 24.1851 | 0.18506
90.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.6982 | 1 | 23.6982 | 0.30181
91 | 0 | 0 | 69 | 23.5722 | 1 | 23.5722 | 0.42782
91.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.6035 | 1 | 23.6035 | 0.39649
91.3333 | 0 | 0 | 43 | 23.5887 | 1 | 23.5887 | 0.41127
91.5 | 0 | 0 | 41 | 23.5667 | 1 | 23.5667 | 0.43335
91.6667 | 0 | 0 | 77 | 23.5361 | 1 | 23.5361 | 0.46387
91.8333 | 0 | 0 | 48 | 23.5365 | 1 | 23.5365 | 0.46351
92 | 0 | 0 | 78 | 23.5616 | 1 | 23.5616 | 0.43843
92.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5617 | 1 | 23.5617 | 0.43832
92.3333 | 0 | 0 | 66 | 23.5321 | 1 | 23.5321 | 0.46789
92.5 | 0 | 0 | 41 | 23.5105 | 1 | 23.5105 | 0.48946
92.6667 | 0 | 0 | 50 | 23.4876 | 1 | 23.4876 | 0.51239
92.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.4606 | 1 | 23.4606 | 0.53943
93 | 0 | 0 | 55 | 23.4146 | 1 | 23.4146 | 0.58542
93.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3714 | 1 | 23.3714 | 0.62858
93.3333 | 0 | 0 | 54 | 23.3627 | 1 | 23.3627 | 0.6373
93.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3517 | 1 | 23.3517 | 0.6483
93.6667 | 0 | 0 | 61 | 23.3274 | 1 | 23.3274 | 0.6726
93.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3014 | 1 | 23.3014 | 0.69859
94 | 0 | 0 | 80 | 23.2714 | 1 | 23.2714 | 0.72862
94.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.2598 | 1 | 23.2598 | 0.74019
94.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4401 | 1 | 23.4401 | 0.55988
94.5 | 0 | 0 | 41 | 23.5561 | 1 | 23.5561 | 0.44388
94.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3634 | 1 | 23.3634 | 0.63659
94.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2227 | 1 | 23.2227 | 0.77725
95 | 0 | 0 | 43 | 23.162 | 1 | 23.162 | 0.838
95.1667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.1073 | 1 | 23.1073 | 0.89266
95.3333 | 0 | 0 | 58 | 23.2063 | 1 | 23.2063 | 0.79372
95.5 | 0 | 0 | 78 | 23.2445 | 1 | 23.2445 | 0.75553
95.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.201 | 1 | 23.201 | 0.79896
95.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1877 | 1 | 23.1877 | 0.81234
96 | 0 | 0 | 49 | 23.1628 | 1 | 23.1628 | 0.83723
96.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1782 | 1 | 23.1782 | 0.82177
96.3333 | 0 | 0 | 67 | 23.1832 | 1 | 23.1832 | 0.81681
96.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1601 | 1 | 23.1601 | 0.83992
96.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2027 | 1 | 23.2027 | 0.79732
96.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.2253 | 1 | 23.2253 | 0.7747
97 | 0 | 0 | 64 | 23.3027 | 1 | 23.3027 | 0.69732
97.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3554 | 1 | 23.3554 | 0.64461
97.3333 | 0 | 0 | 76 | 23.3078 | 1 | 23.3078 | 0.69218
97.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2942 | 1 | 23.2942 | 0.70576
97.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2757 | 1 | 23.2757 | 0.72433
97.8333 | 0 | 0 | 67 | 23.2469 | 1 | 23.2469 | 0.75315
98 | 0 | 0 | 40 | 23.2401 | 1 | 23.2401 | 0.75994
98.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.287 | 1 | 23.287 | 0.713
98.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2978 | 1 | 23.2978 | 0.70225
98.5 | 0 | 0 | 44 | 23.2695 | 1 | 23.2695 | 0.73053
98.6667 | 65647.0588 | 1 | 68 | 23.2311 | 1 | 23.2311 | 0.76886
98.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3373 | 1 | 23.3373 | 0.66271
99 | 0 | 0 | 40 | 23.3952 | 1 | 23.3952 | 0.60478
99.1667 | 0 | 0 | 70 | 23.3565 | 1 | 23.3565 | 0.6435
99.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3515 | 1 | 23.3515 | 0.64849
99.5 | 54932.3528 | 1 | 40 | 23.372 | 1 | 23.372 | 0.62802
99.6667 | 0 | 0 | 67 | 23.5168 | 1 | 23.5168 | 0.48325
99.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5163 | 1 | 23.5163 | 0.4837
100 | 0 | 0 | 80 | 23.4572 | 1 | 23.4572 | 0.54278
100.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4668 | 1 | 23.4668 | 0.5332
100.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4558 | 1 | 23.4558 | 0.54423
100.5 | 0 | 0 | 76 | 23.4606 | 1 | 23.4606 | 0.53945
100.6667 | 0 | 0 | 46 | 23.6548 | 1 | 23.6548 | 0.34521
100.8333 | 0 | 0 | 40 | 24.3482 | 1 | 24.3482 | 0.34816
101 | 0 | 0 | 66 | 24.5585 | 1 | 24.5585 | 0.55853
101.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.8578 | 1 | 23.8578 | 0.14223
101.3333 | 0 | 0 | 64 | 23.4101 | 1 | 23.4101 | 0.58988
101.5 | 0 | 0 | 79 | 23.425 | 1 | 23.425 | 0.57498
101.6667 | 0 | 0 | 73 | 23.4094 | 1 | 23.4094 | 0.59055
101.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3496 | 1 | 23.3496 | 0.65044
102 | 0 | 0 | 80 | 23.3052 | 1 | 23.3052 | 0.6948
102.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2545 | 1 | 23.2545 | 0.74555
102.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2276 | 1 | 23.2276 | 0.77243
102.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2202 | 1 | 23.2202 | 0.77977
102.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2281 | 1 | 23.2281 | 0.77189
102.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2138 | 1 | 23.2138 | 0.78617
103 | 61416.3631 | 1 | 40 | 23.1488 | 1 | 23.1488 | 0.85122
103.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2217 | 1 | 23.2217 | 0.77826
103.3333 | 0 | 0 | 75 | 23.2886 | 1 | 23.2886 | 0.71139
103.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2396 | 1 | 23.2396 | 0.76044
103.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2095 | 1 | 23.2095 | 0.79048
103.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1671 | 1 | 23.1671 | 0.8329
104 | 0 | 0 | 80 | 23.1673 | 1 | 23.1673 | 0.83273
104.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.173 | 1 | 23.173 | 0.82697
104.3333 | 0 | 0 | 57 | 23.1708 | 1 | 23.1708 | 0.8292
104.5 | 0 | 0 | 41 | 23.1804 | 1 | 23.1804 | 0.81959
104.6667 | 0 | 0 | 54 | 23.2004 | 1 | 23.2004 | 0.79955
104.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.2308 | 1 | 23.2308 | 0.76921
105 | 0 | 0 | 77 | 23.2354 | 1 | 23.2354 | 0.76458
105.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1987 | 1 | 23.1987 | 0.80133
105.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1784 | 1 | 23.1784 | 0.82163
105.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1895 | 1 | 23.1895 | 0.81049
105.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2254 | 1 | 23.2254 | 0.77461
105.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2495 | 1 | 23.2495 | 0.75046
106 | 0 | 0 | 72 | 23.1883 | 1 | 23.1883 | 0.81166
106.1667 | 0 | 0 | 68 | 23.1248 | 1 | 23.1248 | 0.87516
106.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1306 | 1 | 23.1306 | 0.86943
106.5 | 0 | 0 | 79 | 23.1592 | 1 | 23.1592 | 0.84084
106.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1756 | 1 | 23.1756 | 0.82442
106.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1824 | 1 | 23.1824 | 0.81758
107 | 0 | 0 | 80 | 23.1791 | 1 | 23.1791 | 0.82088
107.1667 | 0 | 0 | 49 | 23.3411 | 1 | 23.3411 | 0.65887
107.3333 | 0 | 0 | 61 | 23.502 | 1 | 23.502 | 0.49799
107.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3236 | 1 | 23.3236 | 0.67638
107.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1684 | 1 | 23.1684 | 0.83157
107.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1737 | 1 | 23.1737 | 0.82635
108 | 0 | 0 | 40 | 23.1565 | 1 | 23.1565 | 0.84348
108.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1408 | 1 | 23.1408 | 0.85925
108.3333 | 0 | 0 | 43 | 23.1533 | 1 | 23.1533 | 0.84667
108.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1674 | 1 | 23.1674 | 0.83263
108.6667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.1534 | 1 | 23.1534 | 0.8466
108.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2628 | 1 | 23.2628 | 0.73718
109 | 0 | 0 | 80 | 23.3967 | 1 | 23.3967 | 0.60332
109.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5245 | 1 | 23.5245 | 0.47549
109.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5127 | 1 | 23.5127 | 0.48729
109.5 | 60962.476 | 1 | 40 | 23.3446 | 1 | 23.3446 | 0.65538
109.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.3984 | 1 | 23.3984 | 0.60164
109.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4386 | 1 | 23.4386 | 0.5614
110 | 0 | 0 | 80 | 23.4589 | 1 | 23.4589 | 0.5411
110.1667 | 0 | 0 | 56 | 23.9847 | 1 | 23.9847 | 0.015339
110.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.0684 | 1 | 24.0684 | 0.068397
110.5 | 0 | 0 | 80 | 23.5819 | 1 | 23.5819 | 0.41812
110.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4621 | 1 | 23.4621 | 0.53786
110.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.9754 | 1 | 23.9754 | 0.024638
111 | 0 | 0 | 40 | 24.0375 | 1 | 24.0375 | 0.037474
111.1667 | 0 | 0 | 50 | 23.5351 | 1 | 23.5351 | 0.46486
111.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.7297 | 1 | 23.7297 | 0.27032
111.5 | 0 | 0 | 80 | 24.1065 | 1 | 24.1065 | 0.10652
111.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.8384 | 1 | 23.8384 | 0.16156
111.8333 | 0 | 0 | 70 | 23.4174 | 1 | 23.4174 | 0.58258
112 | 0 | 0 | 74 | 23.3931 | 1 | 23.3931 | 0.60688
112.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3741 | 1 | 23.3741 | 0.62594
112.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.3344 | 1 | 23.3344 | 0.66564
112.5 | 0 | 0 | 78 | 23.2929 | 1 | 23.2929 | 0.7071
112.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.2753 | 1 | 23.2753 | 0.72469
112.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2587 | 1 | 23.2587 | 0.74126
113 | 0 | 0 | 40 | 23.1979 | 1 | 23.1979 | 0.80208
113.1667 | 0 | 0 | 72 | 23.1371 | 1 | 23.1371 | 0.86293
113.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1271 | 1 | 23.1271 | 0.87294
113.5 | 65647.0588 | 1 | 44 | 23.1223 | 1 | 23.1223 | 0.87767
113.6667 | 0 | 0 | 55 | 23.2429 | 1 | 23.2429 | 0.75713
113.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3026 | 1 | 23.3026 | 0.69738
114 | 0 | 0 | 79 | 23.2446 | 1 | 23.2446 | 0.75538
114.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.2524 | 1 | 23.2524 | 0.74763
114.3333 | 0 | 0 | 44 | 23.2462 | 1 | 23.2462 | 0.75383
114.5 | 0 | 0 | 45 | 23.2231 | 1 | 23.2231 | 0.77692
114.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2091 | 1 | 23.2091 | 0.79091
114.8333 | 0 | 0 | 74 | 23.213 | 1 | 23.213 | 0.78697
115 | 0 | 0 | 80 | 23.1939 | 1 | 23.1939 | 0.80615
115.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1599 | 1 | 23.1599 | 0.84007
115.3333 | 0 | 0 | 61 | 23.1372 | 1 | 23.1372 | 0.86283
115.5 | 0 | 0 | 74 | 23.1338 | 1 | 23.1338 | 0.86616
115.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.131 | 1 | 23.131 | 0.86903
115.8333 | 65647.0588 | 1 | 42 | 23.11 | 1 | 23.11 | 0.88997
116 | 0 | 0 | 80 | 23.2014 | 1 | 23.2014 | 0.79857
116.1667 | 0 | 0 | 47 | 23.2487 | 1 | 23.2487 | 0.75134
116.3333 | 53784.4224 | 1 | 40 | 23.2107 | 1 | 23.2107 | 0.78928
116.5 | 0 | 0 | 76 | 23.3304 | 1 | 23.3304 | 0.66962
116.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.385 | 1 | 23.385 | 0.61504
116.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3482 | 1 | 23.3482 | 0.65176
117 | 0 | 0 | 42 | 23.4077 | 1 | 23.4077 | 0.59232
117.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4538 | 1 | 23.4538 | 0.54618
117.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4247 | 1 | 23.4247 | 0.57531
117.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3837 | 1 | 23.3837 | 0.61626
117.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3634 | 1 | 23.3634 | 0.63659
117.8333 | 0 | 0 | 48 | 23.355 | 1 | 23.355 | 0.64505
118 | 0 | 0 | 54 | 23.3515 | 1 | 23.3515 | 0.64854
118.1667 | 0 | 0 | 74 | 23.3379 | 1 | 23.3379 | 0.66211
118.3333 | 0 | 0 | 51 | 23.3171 | 1 | 23.3171 | 0.68288
118.5 | 0 | 0 | 60 | 23.3108 | 1 | 23.3108 | 0.6892
118.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3632 | 1 | 23.3632 | 0.63682
118.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3476 | 1 | 23.3476 | 0.65237
119 | 0 | 0 | 80 | 23.2721 | 1 | 23.2721 | 0.72788
119.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.2682 | 1 | 23.2682 | 0.7318
119.3333 | 0 | 0 | 45 | 23.2571 | 1 | 23.2571 | 0.74294
119.5 | 0 | 0 | 44 | 23.3052 | 1 | 23.3052 | 0.6948
119.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.335 | 1 | 23.335 | 0.66502
119.8333 | 65647.0588 | 1 | 55 | 23.264 | 1 | 23.264 | 0.73601
120 | 0 | 0 | 80 | 23.2958 | 1 | 23.2958 | 0.70424
120.1667 | 0 | 0 | 72 | 23.2963 | 1 | 23.2963 | 0.7037
120.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2341 | 1 | 23.2341 | 0.76587
120.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2228 | 1 | 23.2228 | 0.77722
120.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2135 | 1 | 23.2135 | 0.78654
120.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2121 | 1 | 23.2121 | 0.78793
121 | 0 | 0 | 80 | 23.2267 | 1 | 23.2267 | 0.77334
121.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2519 | 1 | 23.2519 | 0.74808
121.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.256 | 1 | 23.256 | 0.74402
121.5 | 0 | 0 | 74 | 23.2564 | 1 | 23.2564 | 0.74362
121.6667 | 0 | 0 | 72 | 23.2558 | 1 | 23.2558 | 0.74425
121.8333 | 0 | 0 | 57 | 23.2433 | 1 | 23.2433 | 0.75666
122 | 0 | 0 | 80 | 23.1983 | 1 | 23.1983 | 0.80173
122.1667 | 0 | 0 | 73 | 23.1529 | 1 | 23.1529 | 0.84709
122.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1201 | 1 | 23.1201 | 0.87987
122.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.0897 | 1 | 23.0897 | 0.91034
122.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2097 | 1 | 23.2097 | 0.79027
122.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2796 | 1 | 23.2796 | 0.72045
123 | 0 | 0 | 43 | 23.2154 | 1 | 23.2154 | 0.78455
123.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1884 | 1 | 23.1884 | 0.81161
123.3333 | 56559.8531 | 1 | 40 | 23.2202 | 1 | 23.2202 | 0.77982
123.5 | 0 | 0 | 58 | 23.3775 | 1 | 23.3775 | 0.62245
123.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3923 | 1 | 23.3923 | 0.60773
123.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3205 | 1 | 23.3205 | 0.67946
124 | 0 | 0 | 80 | 23.3433 | 1 | 23.3433 | 0.65671
124.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3501 | 1 | 23.3501 | 0.64988
124.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3423 | 1 | 23.3423 | 0.65766
124.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3207 | 1 | 23.3207 | 0.67933
124.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2867 | 1 | 23.2867 | 0.71328
124.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2587 | 1 | 23.2587 | 0.74134
125 | 0 | 0 | 40 | 23.2503 | 1 | 23.2503 | 0.74972
125.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2497 | 1 | 23.2497 | 0.75033
125.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1748 | 0 | 0 | 0
125.5 | 0 | 0 | 49 | 23.0891 | 0 | 0 | 0
125.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0672 | 0 | 0 | 0
125.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0602 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 42 | 23.029 | 0 | 0 | 0
126.1667 | 0 | 0 | 41 | 22.9915 | 0 | 0 | 0
126.3333 | 0 | 0 | 50 | 22.9752 | 0 | 0 | 0
126.5 | 0 | 0 | 40 | 22.9651 | 0 | 0 | 0
126.6667 | 0 | 0 | 43 | 22.9573 | 0 | 0 | 0
126.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.9346 | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 44 | 22.8574 | 0 | 0 | 0
127.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.7937 | 0 | 0 | 0
127.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.7909 | 0 | 0 | 0
127.5 | 0 | 0 | 40 | 22.7813 | 0 | 0 | 0
127.6667 | 0 | 0 | 41 | 22.7575 | 0 | 0 | 0
127.8333 | 0 | 0 | 43 | 22.7376 | 0 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 42 | 22.6882 | 0 | 0 | 0
128.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.6394 | 0 | 0 | 0
128.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.6265 | 0 | 0 | 0
128.5 | 0 | 0 | 48 | 22.6214 | 0 | 0 | 0
128.6667 | 0 | 0 | 41 | 22.6343 | 0 | 0 | 0
128.8333 | 0 | 0 | 44 | 22.6424 | 0 | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 40 | 22.5872 | 0 | 0 | 0
129.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.5253 | 0 | 0 | 0
129.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.5118 | 0 | 0 | 0
129.5 | 0 | 0 | 40 | 22.5015 | 0 | 0 | 0
129.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.4943 | 0 | 0 | 0
129.8333 | 65647.0588 | 1 | 57 | 22.4827 | 0 | 0 | 0
130 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.5645 | 0 | 0 | 0
130.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.7439 | 0 | 0 | 0
130.3333 | 0 | 0 | 54 | 22.943 | 0 | 0 | 0
130.5 | 0 | 0 | 80 | 23.051 | 1 | 23.051 | 0.94896
130.6667 | 0 | 0 | 64 | 23.0935 | 1 | 23.0935 | 0.90655
130.8333 | 55867.5077 | 1 | 40 | 23.0945 | 1 | 23.0945 | 0.9055
131 | 0 | 0 | 40 | 23.5301 | 1 | 23.5301 | 0.4699
131.1667 | 0 | 0 | 47 | 23.9579 | 1 | 23.9579 | 0.042115
131.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.701 | 1 | 23.701 | 0.299
131.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4687 | 1 | 23.4687 | 0.53126
131.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4463 | 1 | 23.4463 | 0.55367
131.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.4409 | 1 | 23.4409 | 0.55908
132 | 0 | 0 | 46 | 23.5554 | 1 | 23.5554 | 0.44459
132.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6342 | 1 | 23.6342 | 0.36582
132.3333 | 0 | 0 | 45 | 23.602 | 1 | 23.602 | 0.398
132.5 | 0 | 0 | 40 | 23.6243 | 1 | 23.6243 | 0.37566
132.6667 | 0 | 0 | 42 | 23.6188 | 1 | 23.6188 | 0.38116
132.8333 | 0 | 0 | 47 | 23.582 | 1 | 23.582 | 0.41802
133 | 0 | 0 | 40 | 23.563 | 1 | 23.563 | 0.43703
133.1667 | 0 | 0 | 74 | 23.5776 | 1 | 23.5776 | 0.42237
133.3333 | 0 | 0 | 63 | 23.6016 | 1 | 23.6016 | 0.39842
133.5 | 0 | 0 | 80 | 23.6247 | 1 | 23.6247 | 0.37532
133.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.6262 | 1 | 23.6262 | 0.37377
133.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.6125 | 1 | 23.6125 | 0.38746
134 | 0 | 0 | 80 | 23.6038 | 1 | 23.6038 | 0.39617
134.1667 | 0 | 0 | 49 | 23.5852 | 1 | 23.5852 | 0.41479
134.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5538 | 1 | 23.5538 | 0.44622
134.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5363 | 1 | 23.5363 | 0.46374
134.6667 | 0 | 0 | 74 | 23.5179 | 1 | 23.5179 | 0.4821
134.8333 | 0 | 0 | 59 | 23.4853 | 1 | 23.4853 | 0.51466
135 | 0 | 0 | 74 | 23.4336 | 1 | 23.4336 | 0.56638
135.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3928 | 1 | 23.3928 | 0.60717
135.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.3836 | 1 | 23.3836 | 0.61639
135.5 | 0 | 0 | 79 | 23.3689 | 1 | 23.3689 | 0.63109
135.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3343 | 1 | 23.3343 | 0.66569
135.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2996 | 1 | 23.2996 | 0.70041
136 | 0 | 0 | 40 | 23.2489 | 1 | 23.2489 | 0.75107
136.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1923 | 1 | 23.1923 | 0.80768
136.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1595 | 1 | 23.1595 | 0.84048
136.5 | 63386.864 | 1 | 40 | 23.1295 | 1 | 23.1295 | 0.87049
136.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.2375 | 1 | 23.2375 | 0.76245
136.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2916 | 1 | 23.2916 | 0.70835
137 | 0 | 0 | 76 | 23.2231 | 1 | 23.2231 | 0.77687
137.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2078 | 1 | 23.2078 | 0.79218
137.3333 | 0 | 0 | 62 | 23.1846 | 1 | 23.1846 | 0.81535
137.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1691 | 1 | 23.1691 | 0.8309
137.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1589 | 1 | 23.1589 | 0.84112
137.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1378 | 1 | 23.1378 | 0.86224
138 | 0 | 0 | 80 | 23.1195 | 1 | 23.1195 | 0.88051
138.1667 | 0 | 0 | 65 | 23.1186 | 1 | 23.1186 | 0.88143
138.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1121 | 1 | 23.1121 | 0.88785
138.5 | 0 | 0 | 80 | 23.0928 | 1 | 23.0928 | 0.90721
138.6667 | 62477.9963 | 1 | 40 | 23.0722 | 1 | 23.0722 | 0.92782
138.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2058 | 1 | 23.2058 | 0.79424
139 | 0 | 0 | 80 | 23.2779 | 1 | 23.2779 | 0.72213
139.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2209 | 1 | 23.2209 | 0.77913
139.3333 | 0 | 0 | 78 | 23.205 | 1 | 23.205 | 0.79495
139.5 | 0 | 0 | 46 | 23.1793 | 1 | 23.1793 | 0.82073
139.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1638 | 1 | 23.1638 | 0.83624
139.8333 | 65647.0588 | 1 | 46 | 23.139 | 1 | 23.139 | 0.86096
140 | 0 | 0 | 40 | 23.2725 | 1 | 23.2725 | 0.72745
140.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3463 | 1 | 23.3463 | 0.65372
140.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3037 | 1 | 23.3037 | 0.69626
140.5 | 0 | 0 | 80 | 23.306 | 1 | 23.306 | 0.694
140.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2769 | 1 | 23.2769 | 0.72311
140.8333 | 62543.7576 | 1 | 41 | 23.2525 | 1 | 23.2525 | 0.74748
141 | 0 | 0 | 40 | 23.4211 | 1 | 23.4211 | 0.57891
141.1667 | 0 | 0 | 77 | 23.543 | 1 | 23.543 | 0.45699
141.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5049 | 1 | 23.5049 | 0.49507
141.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4993 | 1 | 23.4993 | 0.50067
141.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4707 | 1 | 23.4707 | 0.52929
141.8333 | 0 | 0 | 76 | 23.4622 | 1 | 23.4622 | 0.53784
142 | 0 | 0 | 79 | 23.4889 | 1 | 23.4889 | 0.51112
142.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.4964 | 1 | 23.4964 | 0.50355
142.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4603 | 1 | 23.4603 | 0.53969
142.5 | 0 | 0 | 55 | 23.4537 | 1 | 23.4537 | 0.54626
142.6667 | 0 | 0 | 73 | 23.4414 | 1 | 23.4414 | 0.55856
142.8333 | 0 | 0 | 44 | 23.4145 | 1 | 23.4145 | 0.58553
143 | 0 | 0 | 77 | 23.3719 | 1 | 23.3719 | 0.6281
143.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.343 | 1 | 23.343 | 0.65704
143.3333 | 0 | 0 | 77 | 23.3341 | 1 | 23.3341 | 0.66592
143.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3142 | 1 | 23.3142 | 0.6858
143.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2944 | 1 | 23.2944 | 0.70562
143.8333 | 0 | 0 | 66 | 23.2926 | 1 | 23.2926 | 0.70739
144 | 0 | 0 | 78 | 23.2653 | 1 | 23.2653 | 0.7347
144.1667 | 0 | 0 | 56 | 23.2165 | 1 | 23.2165 | 0.78348
144.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1854 | 1 | 23.1854 | 0.81456
144.5 | 0 | 0 | 78 | 23.1625 | 1 | 23.1625 | 0.83754
144.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1735 | 1 | 23.1735 | 0.82654
144.8333 | 61459.5761 | 1 | 40 | 23.2246 | 1 | 23.2246 | 0.77539
145 | 0 | 0 | 70 | 23.3194 | 1 | 23.3194 | 0.68062
145.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2753 | 1 | 23.2753 | 0.72465
145.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1947 | 1 | 23.1947 | 0.80526
145.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1991 | 1 | 23.1991 | 0.80087
145.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1764 | 1 | 23.1764 | 0.82361
145.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1882 | 1 | 23.1882 | 0.81185
146 | 57870.0039 | 1 | 40 | 23.3115 | 1 | 23.3115 | 0.68847
146.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4529 | 1 | 23.4529 | 0.54708
146.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4214 | 1 | 23.4214 | 0.57863
146.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3541 | 1 | 23.3541 | 0.6459
146.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3294 | 1 | 23.3294 | 0.6706
146.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2331 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 40 | 23.1645 | 0 | 0 | 0
147.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1574 | 0 | 0 | 0
147.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1338 | 0 | 0 | 0
147.5 | 0 | 0 | 40 | 23.124 | 0 | 0 | 0
147.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1125 | 0 | 0 | 0
147.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0863 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 40 | 23.0404 | 0 | 0 | 0
148.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0112 | 0 | 0 | 0
148.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0166 | 0 | 0 | 0
148.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0095 | 0 | 0 | 0
148.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.9852 | 0 | 0 | 0
148.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.9703 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 40 | 22.925 | 0 | 0 | 0
149.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.8626 | 0 | 0 | 0
149.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.8265 | 0 | 0 | 0
149.5 | 0 | 0 | 40 | 22.8056 | 0 | 0 | 0
149.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.7995 | 0 | 0 | 0
149.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.7889 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 40 | 22.7212 | 0 | 0 | 0
150.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.6558 | 0 | 0 | 0
150.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.6518 | 0 | 0 | 0
150.5 | 0 | 0 | 40 | 22.646 | 0 | 0 | 0
150.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.6297 | 0 | 0 | 0
150.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.6234 | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 42 | 22.5773 | 0 | 0 | 0
151.1667 | 0 | 0 | 42 | 22.5244 | 0 | 0 | 0
151.3333 | 0 | 0 | 43 | 22.511 | 0 | 0 | 0
151.5 | 0 | 0 | 40 | 22.4866 | 0 | 0 | 0
151.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.4576 | 0 | 0 | 0
151.8333 | 0 | 0 | 41 | 22.4424 | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 42 | 22.3853 | 0 | 0 | 0
152.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.3224 | 0 | 0 | 0
152.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.3209 | 0 | 0 | 0
152.5 | 0 | 0 | 40 | 22.3391 | 0 | 0 | 0
152.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.3558 | 0 | 0 | 0
152.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.3595 | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 40 | 22.3126 | 0 | 0 | 0
153.1667 | 0 | 0 | 43 | 22.2905 | 0 | 0 | 0
153.3333 | 0 | 0 | 42 | 22.3245 | 0 | 0 | 0
153.5 | 0 | 0 | 40 | 22.334 | 0 | 0 | 0
153.6667 | 0 | 0 | 41 | 22.3325 | 0 | 0 | 0
153.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.3408 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 40 | 22.3151 | 0 | 0 | 0
154.1667 | 0 | 0 | 61 | 22.2751 | 0 | 0 | 0
154.3333 | 0 | 0 | 47 | 22.2685 | 0 | 0 | 0
154.5 | 0 | 0 | 80 | 22.2747 | 0 | 0 | 0
154.6667 | 0 | 0 | 41 | 22.2957 | 0 | 0 | 0
154.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.3158 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 80 | 22.2881 | 0 | 0 | 0
155.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.2585 | 0 | 0 | 0
155.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.2776 | 0 | 0 | 0
155.5 | 0 | 0 | 80 | 22.2973 | 0 | 0 | 0
155.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.3142 | 0 | 0 | 0
155.8333 | 0 | 0 | 59 | 22.3246 | 0 | 0 | 0
156 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.3 | 0 | 0 | 0
156.1667 | 65647.0588 | 1 | 44 | 22.4141 | 0 | 0 | 0
156.3333 | 65647.0588 | 1 | 42 | 22.6302 | 0 | 0 | 0
156.5 | 0 | 0 | 80 | 22.7982 | 0 | 0 | 0
156.6667 | 0 | 0 | 41 | 22.8387 | 0 | 0 | 0
156.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.8703 | 1 | 22.8703 | 1.1297
157 | 0 | 0 | 48 | 23.194 | 1 | 23.194 | 0.80602
157.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3816 | 1 | 23.3816 | 0.61836
157.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3796 | 1 | 23.3796 | 0.62042
157.5 | 0 | 0 | 57 | 23.4416 | 1 | 23.4416 | 0.55838
157.6667 | 0 | 0 | 54 | 23.4523 | 1 | 23.4523 | 0.54769
157.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.4441 | 1 | 23.4441 | 0.55595
158 | 0 | 0 | 80 | 23.5737 | 1 | 23.5737 | 0.42626
158.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.7268 | 1 | 23.7268 | 0.27318
158.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.7492 | 1 | 23.7492 | 0.25077
158.5 | 0 | 0 | 80 | 23.7555 | 1 | 23.7555 | 0.24451
158.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.7348 | 1 | 23.7348 | 0.26522
158.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.7147 | 1 | 23.7147 | 0.28529
159 | 0 | 0 | 52 | 23.7252 | 1 | 23.7252 | 0.2748
159.1667 | 0 | 0 | 59 | 23.7066 | 1 | 23.7066 | 0.29342
159.3333 | 0 | 0 | 63 | 23.6405 | 1 | 23.6405 | 0.35952
159.5 | 0 | 0 | 79 | 23.5682 | 1 | 23.5682 | 0.43178
159.6667 | 0 | 0 | 74 | 23.5135 | 1 | 23.5135 | 0.48647
159.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.482 | 1 | 23.482 | 0.51803
160 | 0 | 0 | 78 | 23.4436 | 1 | 23.4436 | 0.55639
160.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4112 | 1 | 23.4112 | 0.58882
160.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4043 | 1 | 23.4043 | 0.59573
160.5 | 0 | 0 | 75 | 23.382 | 1 | 23.382 | 0.61804
160.6667 | 0 | 0 | 68 | 23.3447 | 1 | 23.3447 | 0.65529
160.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3258 | 1 | 23.3258 | 0.67418
161 | 0 | 0 | 80 | 23.2852 | 1 | 23.2852 | 0.71477
161.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.249 | 1 | 23.249 | 0.75102
161.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2366 | 1 | 23.2366 | 0.76345
161.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2128 | 1 | 23.2128 | 0.78719
161.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1845 | 1 | 23.1845 | 0.81548
161.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1582 | 1 | 23.1582 | 0.84177
162 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.1179 | 1 | 23.1179 | 0.88211
162.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2226 | 1 | 23.2226 | 0.77744
162.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2927 | 1 | 23.2927 | 0.70729
162.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2342 | 1 | 23.2342 | 0.7658
162.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2063 | 1 | 23.2063 | 0.79365
162.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1777 | 1 | 23.1777 | 0.82226
163 | 0 | 0 | 80 | 23.1911 | 1 | 23.1911 | 0.80895
163.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1878 | 1 | 23.1878 | 0.81218
163.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.162 | 1 | 23.162 | 0.83798
163.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1485 | 1 | 23.1485 | 0.85148
163.6667 | 0 | 0 | 68 | 23.1417 | 1 | 23.1417 | 0.85828
163.8333 | 0 | 0 | 57 | 23.1236 | 1 | 23.1236 | 0.8764
164 | 0 | 0 | 80 | 23.0988 | 1 | 23.0988 | 0.90119
164.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0846 | 1 | 23.0846 | 0.91539
164.3333 | 0 | 0 | 74 | 23.2216 | 1 | 23.2216 | 0.77841
164.5 | 0 | 0 | 45 | 23.2924 | 1 | 23.2924 | 0.7076
164.6667 | 0 | 0 | 46 | 23.228 | 1 | 23.228 | 0.77196
164.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1992 | 1 | 23.1992 | 0.80082
165 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.1926 | 1 | 23.1926 | 0.80736
165.1667 | 0 | 0 | 78 | 23.346 | 1 | 23.346 | 0.654
165.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.4072 | 1 | 23.4072 | 0.59281
165.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3469 | 1 | 23.3469 | 0.65313
165.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.341 | 1 | 23.341 | 0.65901
165.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3275 | 1 | 23.3275 | 0.67249
166 | 0 | 0 | 71 | 23.3634 | 1 | 23.3634 | 0.63663
166.1667 | 0 | 0 | 77 | 23.4002 | 1 | 23.4002 | 0.59979
166.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.397 | 1 | 23.397 | 0.60303
166.5 | 0 | 0 | 78 | 23.3861 | 1 | 23.3861 | 0.6139
166.6667 | 0 | 0 | 69 | 23.3717 | 1 | 23.3717 | 0.62828
166.8333 | 0 | 0 | 70 | 23.3488 | 1 | 23.3488 | 0.65119
167 | 0 | 0 | 72 | 23.3198 | 1 | 23.3198 | 0.68017
167.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.2941 | 1 | 23.2941 | 0.70594
167.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.2899 | 1 | 23.2899 | 0.71007
167.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2585 | 1 | 23.2585 | 0.74151
167.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2234 | 1 | 23.2234 | 0.77658
167.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4016 | 1 | 23.4016 | 0.5984
168 | 0 | 0 | 59 | 23.3767 | 1 | 23.3767 | 0.62328