## VirtualBuilding_MPCFramework_ve
TIME | GasUsage | heating_signal | setpoint | Tin | occ | tinxocc
HOURS | kJ/hr | NAV | NAV | NAV | NAV
0 | 0 | 1 | 60 | 22 | 1 | 22 | 2 | sumgas | 4952208.9695
0.16667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.9897 | 1 | 20.9897 | 3.0103 | sum_cofort_violate | 559.7754
0.33333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.0395 | 1 | 20.0395 | 3.9605
0.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.2335 | 1 | 20.2335 | 3.7665
0.66667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 20.4636 | 1 | 20.4636 | 3.5364
0.83333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 20.807 | 1 | 20.807 | 3.193
1 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.0363 | 1 | 21.0363 | 2.9637
1.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.1254 | 1 | 21.1254 | 2.8746
1.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.3603 | 1 | 21.3603 | 2.6397
1.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.5451 | 1 | 21.5451 | 2.4549
1.6667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.68 | 1 | 21.68 | 2.32
1.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.8717 | 1 | 21.8717 | 2.1283
2 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.4865 | 1 | 22.4865 | 1.5135
2.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.9684 | 1 | 22.9684 | 1.0316
2.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.8806 | 1 | 22.8806 | 1.1194
2.5 | 0 | 0 | 40 | 22.7569 | 0 | 0 | 0
2.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.6829 | 0 | 0 | 0
2.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.6429 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 40 | 22.9525 | 0 | 0 | 0
3.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2288 | 0 | 0 | 0
3.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.169 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1524 | 0 | 0 | 0
3.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1261 | 0 | 0 | 0
3.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0897 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 40 | 23.163 | 0 | 0 | 0
4.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2437 | 0 | 0 | 0
4.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2161 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1792 | 0 | 0 | 0
4.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1429 | 0 | 0 | 0
4.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1115 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 40 | 23.094 | 0 | 0 | 0
5.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0779 | 0 | 0 | 0
5.3333 | 0 | 0 | 45 | 23.0426 | 0 | 0 | 0
5.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0154 | 0 | 0 | 0
5.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.998 | 0 | 0 | 0
5.8333 | 0 | 0 | 42 | 22.9757 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 80 | 22.9231 | 0 | 0 | 0
6.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.8805 | 0 | 0 | 0
6.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.8806 | 0 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0 | 80 | 22.8701 | 0 | 0 | 0
6.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.8397 | 0 | 0 | 0
6.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8069 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 42 | 22.7448 | 0 | 0 | 0
7.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.6897 | 0 | 0 | 0
7.3333 | 0 | 0 | 41 | 22.6646 | 0 | 0 | 0
7.5 | 0 | 0 | 40 | 22.6309 | 0 | 0 | 0
7.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.6052 | 0 | 0 | 0
7.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.5912 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 40 | 22.5376 | 0 | 0 | 0
8.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.4732 | 0 | 0 | 0
8.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.4475 | 0 | 0 | 0
8.5 | 0 | 0 | 46 | 22.4565 | 0 | 0 | 0
8.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.4655 | 0 | 0 | 0
8.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.4447 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 51 | 22.3835 | 0 | 0 | 0
9.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.3267 | 0 | 0 | 0
9.3333 | 0 | 0 | 69 | 22.3059 | 0 | 0 | 0
9.5 | 0 | 0 | 40 | 22.284 | 0 | 0 | 0
9.6667 | 65647.0588 | 1 | 58 | 22.2601 | 0 | 0 | 0
9.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.3839 | 0 | 0 | 0
10 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.5916 | 0 | 0 | 0
10.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.7707 | 0 | 0 | 0
10.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.8739 | 1 | 22.8739 | 1.1261
10.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.8749 | 1 | 22.8749 | 1.1251
10.6667 | 0 | 0 | 48 | 23.0241 | 1 | 23.0241 | 0.97586
10.8333 | 0 | 0 | 67 | 23.1103 | 1 | 23.1103 | 0.88968
11 | 0 | 0 | 43 | 23.2442 | 1 | 23.2442 | 0.75579
11.1667 | 0 | 0 | 53 | 23.3906 | 1 | 23.3906 | 0.60936
11.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3423 | 1 | 23.3423 | 0.65773
11.5 | 0 | 0 | 79 | 23.339 | 1 | 23.339 | 0.66099
11.6667 | 0 | 0 | 51 | 23.3524 | 1 | 23.3524 | 0.64759
11.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3411 | 1 | 23.3411 | 0.65889
12 | 0 | 0 | 80 | 23.3951 | 1 | 23.3951 | 0.60488
12.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4441 | 1 | 23.4441 | 0.55594
12.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4223 | 1 | 23.4223 | 0.57773
12.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4178 | 1 | 23.4178 | 0.58218
12.6667 | 50184.9547 | 1 | 40 | 23.3846 | 1 | 23.3846 | 0.61542
12.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4694 | 1 | 23.4694 | 0.53061
13 | 0 | 0 | 74 | 23.5607 | 1 | 23.5607 | 0.43929
13.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5289 | 1 | 23.5289 | 0.47106
13.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4692 | 1 | 23.4692 | 0.53082
13.5 | 0 | 0 | 61 | 23.4132 | 1 | 23.4132 | 0.58682
13.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3939 | 1 | 23.3939 | 0.60605
13.8333 | 0 | 0 | 43 | 23.39 | 1 | 23.39 | 0.60996
14 | 0 | 0 | 40 | 23.4221 | 1 | 23.4221 | 0.5779
14.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6833 | 1 | 23.6833 | 0.3167
14.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.9289 | 1 | 23.9289 | 0.071073
14.5 | 0 | 0 | 40 | 23.6648 | 1 | 23.6648 | 0.33517
14.6667 | 0 | 0 | 57 | 23.3915 | 1 | 23.3915 | 0.60847
14.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.6757 | 1 | 23.6757 | 0.32426
15 | 0 | 0 | 80 | 23.8621 | 1 | 23.8621 | 0.13786
15.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5396 | 1 | 23.5396 | 0.46043
15.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2976 | 1 | 23.2976 | 0.70236
15.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.8098 | 1 | 23.8098 | 0.19024
15.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.909 | 1 | 23.909 | 0.091002
15.8333 | 56790.7335 | 1 | 40 | 23.4115 | 1 | 23.4115 | 0.58848
16 | 0 | 0 | 40 | 23.4957 | 1 | 23.4957 | 0.50426
16.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5703 | 1 | 23.5703 | 0.4297
16.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5043 | 1 | 23.5043 | 0.49574
16.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4905 | 1 | 23.4905 | 0.50954
16.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.4714 | 1 | 23.4714 | 0.52861
16.8333 | 0 | 0 | 74 | 23.4741 | 1 | 23.4741 | 0.5259
17 | 0 | 0 | 40 | 23.5313 | 1 | 23.5313 | 0.46868
17.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5783 | 1 | 23.5783 | 0.42167
17.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5415 | 1 | 23.5415 | 0.4585
17.5 | 0 | 0 | 67 | 23.505 | 1 | 23.505 | 0.49505
17.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.484 | 1 | 23.484 | 0.51599
17.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4688 | 1 | 23.4688 | 0.5312
18 | 0 | 0 | 62 | 23.4436 | 1 | 23.4436 | 0.55638
18.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.4132 | 1 | 23.4132 | 0.58685
18.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3934 | 1 | 23.3934 | 0.6066
18.5 | 0 | 0 | 56 | 23.3809 | 1 | 23.3809 | 0.61908
18.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.3717 | 1 | 23.3717 | 0.62831
18.8333 | 0 | 0 | 52 | 23.3591 | 1 | 23.3591 | 0.64095
19 | 0 | 0 | 80 | 23.3173 | 1 | 23.3173 | 0.68268
19.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.2819 | 1 | 23.2819 | 0.71812
19.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.2648 | 1 | 23.2648 | 0.73522
19.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2239 | 1 | 23.2239 | 0.77611
19.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1893 | 1 | 23.1893 | 0.81074
19.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.1808 | 1 | 23.1808 | 0.81917
20 | 0 | 0 | 80 | 23.137 | 1 | 23.137 | 0.86299
20.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.079 | 1 | 23.079 | 0.921
20.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0534 | 1 | 23.0534 | 0.94665
20.5 | 60942.907 | 1 | 40 | 23.0442 | 1 | 23.0442 | 0.95579
20.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1687 | 1 | 23.1687 | 0.83133
20.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2388 | 1 | 23.2388 | 0.76124
21 | 0 | 0 | 80 | 23.1833 | 1 | 23.1833 | 0.81668
21.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1693 | 1 | 23.1693 | 0.83068
21.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1562 | 1 | 23.1562 | 0.84384
21.5 | 0 | 0 | 50 | 23.1273 | 1 | 23.1273 | 0.87272
21.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0835 | 1 | 23.0835 | 0.91646
21.8333 | 59559.8921 | 1 | 40 | 23.0667 | 1 | 23.0667 | 0.93332
22 | 0 | 0 | 64 | 23.1976 | 1 | 23.1976 | 0.80239
22.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2643 | 1 | 23.2643 | 0.7357
22.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2074 | 1 | 23.2074 | 0.79259
22.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2016 | 1 | 23.2016 | 0.79841
22.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1871 | 1 | 23.1871 | 0.81288
22.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1795 | 1 | 23.1795 | 0.8205
23 | 0 | 0 | 78 | 23.2047 | 1 | 23.2047 | 0.79535
23.1667 | 0 | 0 | 75 | 23.2315 | 1 | 23.2315 | 0.76846
23.3333 | 57574.8769 | 1 | 40 | 23.2271 | 1 | 23.2271 | 0.77294
23.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3409 | 1 | 23.3409 | 0.65914
23.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3695 | 1 | 23.3695 | 0.63047
23.8333 | 0 | 0 | 43 | 23.3053 | 1 | 23.3053 | 0.69472
24 | 0 | 0 | 40 | 23.3371 | 1 | 23.3371 | 0.66289
24.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3566 | 1 | 23.3566 | 0.6434
24.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.3365 | 1 | 23.3365 | 0.66355
24.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3746 | 1 | 23.3746 | 0.6254
24.6667 | 57051.5235 | 1 | 40 | 23.4116 | 1 | 23.4116 | 0.58842
24.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4953 | 1 | 23.4953 | 0.5047
25 | 0 | 0 | 48 | 23.6014 | 1 | 23.6014 | 0.39859
25.1667 | 0 | 0 | 49 | 23.7053 | 1 | 23.7053 | 0.29472
25.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.6487 | 1 | 23.6487 | 0.35129
25.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4868 | 1 | 23.4868 | 0.5132
25.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4696 | 1 | 23.4696 | 0.5304
25.8333 | 0 | 0 | 46 | 23.4061 | 1 | 23.4061 | 0.59389
26 | 0 | 0 | 40 | 23.3659 | 1 | 23.3659 | 0.63412
26.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3614 | 1 | 23.3614 | 0.63856
26.3333 | 0 | 0 | 47 | 23.3579 | 1 | 23.3579 | 0.64207
26.5 | 0 | 0 | 46 | 23.3276 | 1 | 23.3276 | 0.67238
26.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.4131 | 1 | 23.4131 | 0.58691
26.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4427 | 1 | 23.4427 | 0.55727
27 | 0 | 0 | 80 | 23.3021 | 1 | 23.3021 | 0.69787
27.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2164 | 1 | 23.2164 | 0.7836
27.3333 | 0 | 0 | 74 | 23.18 | 1 | 23.18 | 0.82002
27.5 | 0 | 0 | 41 | 23.223 | 1 | 23.223 | 0.77696
27.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2759 | 1 | 23.2759 | 0.7241
27.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2415 | 1 | 23.2415 | 0.75846
28 | 0 | 0 | 40 | 23.1435 | 1 | 23.1435 | 0.85653
28.1667 | 61441.0142 | 1 | 40 | 23.1485 | 1 | 23.1485 | 0.85152
28.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4669 | 1 | 23.4669 | 0.53307
28.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4717 | 1 | 23.4717 | 0.52833
28.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2111 | 1 | 23.2111 | 0.78887
28.8333 | 0 | 0 | 59 | 23.2023 | 1 | 23.2023 | 0.79771
29 | 0 | 0 | 40 | 23.2692 | 1 | 23.2692 | 0.73081
29.1667 | 0 | 0 | 78 | 23.314 | 1 | 23.314 | 0.68601
29.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2845 | 1 | 23.2845 | 0.71555
29.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1884 | 1 | 23.1884 | 0.81164
29.6667 | 59436.1094 | 1 | 40 | 23.0785 | 1 | 23.0785 | 0.92155
29.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1716 | 1 | 23.1716 | 0.82835
30 | 0 | 0 | 40 | 23.2277 | 1 | 23.2277 | 0.77229
30.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5963 | 1 | 23.5963 | 0.40368
30.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.8094 | 1 | 23.8094 | 0.19063
30.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4718 | 1 | 23.4718 | 0.52816
30.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2785 | 1 | 23.2785 | 0.72154
30.8333 | 0 | 0 | 76 | 23.195 | 1 | 23.195 | 0.80505
31 | 0 | 0 | 40 | 23.4429 | 1 | 23.4429 | 0.55711
31.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.697 | 1 | 23.697 | 0.30298
31.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5492 | 1 | 23.5492 | 0.45083
31.5 | 0 | 0 | 40 | 23.8092 | 1 | 23.8092 | 0.19075
31.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.1668 | 1 | 24.1668 | 0.16683
31.8333 | 0 | 0 | 47 | 23.8282 | 1 | 23.8282 | 0.17182
32 | 0 | 0 | 40 | 23.6416 | 1 | 23.6416 | 0.35842
32.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.7621 | 1 | 23.7621 | 0.23794
32.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5794 | 1 | 23.5794 | 0.42063
32.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2408 | 1 | 23.2408 | 0.75919
32.6667 | 62096.3252 | 1 | 40 | 23.1445 | 1 | 23.1445 | 0.85548
32.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2456 | 1 | 23.2456 | 0.75445
33 | 0 | 0 | 80 | 23.4401 | 1 | 23.4401 | 0.55995
33.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.747 | 1 | 23.747 | 0.25302
33.3333 | 0 | 0 | 45 | 24.4629 | 1 | 24.4629 | 0.46286
33.5 | 0 | 0 | 40 | 24.4005 | 1 | 24.4005 | 0.40048
33.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.7741 | 1 | 23.7741 | 0.22588
33.8333 | 0 | 0 | 53 | 23.7747 | 1 | 23.7747 | 0.22533
34 | 0 | 0 | 40 | 24.0789 | 1 | 24.0789 | 0.078896
34.1667 | 0 | 0 | 40 | 24.2852 | 1 | 24.2852 | 0.28518
34.3333 | 0 | 0 | 66 | 24.1049 | 1 | 24.1049 | 0.10489
34.5 | 0 | 0 | 40 | 24.0405 | 1 | 24.0405 | 0.040526
34.6667 | 0 | 0 | 66 | 23.9917 | 1 | 23.9917 | 0.0083351
34.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.8978 | 1 | 23.8978 | 0.10218
35 | 0 | 0 | 80 | 23.8241 | 1 | 23.8241 | 0.17586
35.1667 | 0 | 0 | 65 | 23.7637 | 1 | 23.7637 | 0.23627
35.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.6724 | 1 | 23.6724 | 0.3276
35.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4493 | 1 | 23.4493 | 0.55075
35.6667 | 0 | 0 | 69 | 23.3312 | 1 | 23.3312 | 0.66883
35.8333 | 0 | 0 | 48 | 23.3453 | 1 | 23.3453 | 0.65473
36 | 0 | 0 | 75 | 23.3228 | 1 | 23.3228 | 0.67725
36.1667 | 65647.0588 | 1 | 42 | 23.2562 | 1 | 23.2562 | 0.74379
36.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3358 | 1 | 23.3358 | 0.6642
36.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4031 | 1 | 23.4031 | 0.59694
36.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3707 | 1 | 23.3707 | 0.62931
36.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.379 | 1 | 23.379 | 0.62102
37 | 0 | 0 | 40 | 23.3951 | 1 | 23.3951 | 0.60491
37.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.4367 | 1 | 23.4367 | 0.56332
37.3333 | 60125.8485 | 1 | 40 | 23.4545 | 1 | 23.4545 | 0.5455
37.5 | 0 | 0 | 40 | 23.6006 | 1 | 23.6006 | 0.39937
37.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6815 | 1 | 23.6815 | 0.31846
37.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.6237 | 1 | 23.6237 | 0.37632
38 | 0 | 0 | 66 | 23.6405 | 1 | 23.6405 | 0.35953
38.1667 | 0 | 0 | 75 | 23.644 | 1 | 23.644 | 0.356
38.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.6204 | 1 | 23.6204 | 0.37957
38.5 | 0 | 0 | 80 | 23.5929 | 1 | 23.5929 | 0.40715
38.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.5778 | 1 | 23.5778 | 0.42225
38.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5701 | 1 | 23.5701 | 0.42992
39 | 0 | 0 | 40 | 23.5612 | 1 | 23.5612 | 0.43881
39.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.7266 | 1 | 23.7266 | 0.27337
39.3333 | 0 | 0 | 61 | 23.9048 | 1 | 23.9048 | 0.095221
39.5 | 0 | 0 | 40 | 23.9452 | 1 | 23.9452 | 0.054801
39.6667 | 0 | 0 | 44 | 23.9871 | 1 | 23.9871 | 0.012899
39.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.9971 | 1 | 23.9971 | 0.0028861
40 | 0 | 0 | 40 | 23.9801 | 1 | 23.9801 | 0.01991
40.1667 | 0 | 0 | 44 | 23.9858 | 1 | 23.9858 | 0.014176
40.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.9869 | 1 | 23.9869 | 0.013059
40.5 | 0 | 0 | 80 | 23.9626 | 1 | 23.9626 | 0.037377
40.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.9415 | 1 | 23.9415 | 0.058513
40.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.9165 | 1 | 23.9165 | 0.083547
41 | 0 | 0 | 40 | 23.9063 | 1 | 23.9063 | 0.093712
41.1667 | 0 | 0 | 43 | 23.5728 | 1 | 23.5728 | 0.42719
41.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.2236 | 1 | 23.2236 | 0.77642
41.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3243 | 1 | 23.3243 | 0.67574
41.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.374 | 1 | 23.374 | 0.62596
41.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.334 | 1 | 23.334 | 0.66604
42 | 0 | 0 | 41 | 23.3335 | 1 | 23.3335 | 0.66646
42.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.3021 | 1 | 23.3021 | 0.69785
42.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.2801 | 1 | 23.2801 | 0.71994
42.5 | 0 | 0 | 47 | 23.2692 | 1 | 23.2692 | 0.73076
42.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2634 | 1 | 23.2634 | 0.73659
42.8333 | 0 | 0 | 68 | 23.2439 | 1 | 23.2439 | 0.75611
43 | 0 | 0 | 80 | 23.2206 | 1 | 23.2206 | 0.77945
43.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2194 | 1 | 23.2194 | 0.78065
43.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2273 | 1 | 23.2273 | 0.77269
43.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2124 | 1 | 23.2124 | 0.78757
43.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1869 | 1 | 23.1869 | 0.81312
43.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1677 | 1 | 23.1677 | 0.83232
44 | 0 | 0 | 40 | 23.1315 | 1 | 23.1315 | 0.86847
44.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0859 | 1 | 23.0859 | 0.91408
44.3333 | 64988.9968 | 1 | 40 | 23.0559 | 1 | 23.0559 | 0.94406
44.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1699 | 1 | 23.1699 | 0.83013
44.6667 | 0 | 0 | 42 | 23.2447 | 1 | 23.2447 | 0.75533
44.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.2068 | 1 | 23.2068 | 0.79323
45 | 0 | 0 | 80 | 23.1991 | 1 | 23.1991 | 0.80092
45.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.1684 | 1 | 23.1684 | 0.83158
45.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1551 | 1 | 23.1551 | 0.84487
45.5 | 0 | 0 | 68 | 23.1484 | 1 | 23.1484 | 0.85161
45.6667 | 0 | 0 | 70 | 23.1375 | 1 | 23.1375 | 0.8625
45.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1277 | 1 | 23.1277 | 0.87227
46 | 0 | 0 | 40 | 23.1232 | 1 | 23.1232 | 0.8768
46.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1152 | 1 | 23.1152 | 0.88483
46.3333 | 63491.9228 | 1 | 40 | 23.105 | 1 | 23.105 | 0.89504
46.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2175 | 1 | 23.2175 | 0.78251
46.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.2654 | 1 | 23.2654 | 0.73462
46.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.213 | 1 | 23.213 | 0.78695
47 | 0 | 0 | 80 | 23.2206 | 1 | 23.2206 | 0.77935
47.1667 | 0 | 0 | 66 | 23.2028 | 1 | 23.2028 | 0.79717
47.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.1827 | 1 | 23.1827 | 0.8173
47.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1666 | 1 | 23.1666 | 0.83336
47.6667 | 0 | 0 | 76 | 23.1712 | 1 | 23.1712 | 0.82885
47.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1734 | 1 | 23.1734 | 0.82665
48 | 0 | 0 | 80 | 23.1584 | 1 | 23.1584 | 0.84157
48.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1419 | 1 | 23.1419 | 0.85807
48.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1331 | 1 | 23.1331 | 0.86686
48.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2186 | 1 | 23.2186 | 0.78138
48.6667 | 0 | 0 | 68 | 23.1928 | 1 | 23.1928 | 0.8072
48.8333 | 65647.0588 | 1 | 68 | 23.0761 | 1 | 23.0761 | 0.92394
49 | 0 | 0 | 40 | 23.2209 | 1 | 23.2209 | 0.77905
49.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2847 | 1 | 23.2847 | 0.7153
49.3333 | 0 | 0 | 43 | 23.2056 | 1 | 23.2056 | 0.7944
49.5 | 0 | 0 | 41 | 23.1737 | 1 | 23.1737 | 0.82633
49.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.091 | 0 | 0 | 0
49.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0297 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 40 | 23.0394 | 0 | 0 | 0
50.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0458 | 0 | 0 | 0
50.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0274 | 0 | 0 | 0
50.5 | 0 | 0 | 40 | 23.021 | 0 | 0 | 0
50.6667 | 0 | 0 | 56 | 23.0089 | 0 | 0 | 0
50.8333 | 0 | 0 | 49 | 22.9789 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 80 | 22.9191 | 0 | 0 | 0
51.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.8854 | 0 | 0 | 0
51.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.8956 | 0 | 0 | 0
51.5 | 0 | 0 | 80 | 22.8834 | 0 | 0 | 0
51.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.8553 | 0 | 0 | 0
51.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8464 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 40 | 22.8035 | 0 | 0 | 0
52.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.7414 | 0 | 0 | 0
52.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.7053 | 0 | 0 | 0
52.5 | 0 | 0 | 40 | 22.6862 | 0 | 0 | 0
52.6667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.0657 | 0 | 0 | 0
52.8333 | 0 | 0 | 73 | 23.6211 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 77 | 23.5365 | 1 | 23.5365 | 0.46352
53.1667 | 55279.0959 | 1 | 40 | 23.0961 | 1 | 23.0961 | 0.90386
53.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.0182 | 1 | 23.0182 | 0.98182
53.5 | 59261.7668 | 1 | 40 | 23.077 | 1 | 23.077 | 0.92305
53.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1655 | 1 | 23.1655 | 0.83447
53.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3088 | 1 | 23.3088 | 0.6912
54 | 0 | 0 | 40 | 23.3869 | 1 | 23.3869 | 0.61306
54.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3934 | 1 | 23.3934 | 0.60663
54.3333 | 0 | 0 | 43 | 23.356 | 1 | 23.356 | 0.64401
54.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3515 | 1 | 23.3515 | 0.64849
54.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.299 | 1 | 23.299 | 0.70098
54.8333 | 0 | 0 | 72 | 23.2566 | 1 | 23.2566 | 0.74341
55 | 0 | 0 | 40 | 23.2739 | 1 | 23.2739 | 0.72609
55.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2923 | 1 | 23.2923 | 0.70767
55.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2693 | 1 | 23.2693 | 0.73069
55.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2591 | 1 | 23.2591 | 0.74086
55.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.2459 | 1 | 23.2459 | 0.75406
55.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2265 | 1 | 23.2265 | 0.77353
56 | 0 | 0 | 80 | 23.1852 | 1 | 23.1852 | 0.81483
56.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1574 | 1 | 23.1574 | 0.84257
56.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1886 | 1 | 23.1886 | 0.81135
56.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2243 | 1 | 23.2243 | 0.77568
56.6667 | 0 | 0 | 74 | 23.2276 | 1 | 23.2276 | 0.77238
56.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2316 | 1 | 23.2316 | 0.76841
57 | 0 | 0 | 80 | 23.2283 | 1 | 23.2283 | 0.77168
57.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.2168 | 1 | 23.2168 | 0.78322
57.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2203 | 1 | 23.2203 | 0.77966
57.5 | 0 | 0 | 41 | 23.2132 | 1 | 23.2132 | 0.78676
57.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.2087 | 1 | 23.2087 | 0.79129
57.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2152 | 1 | 23.2152 | 0.78482
58 | 0 | 0 | 40 | 23.1831 | 1 | 23.1831 | 0.8169
58.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1496 | 1 | 23.1496 | 0.8504
58.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.409 | 1 | 23.409 | 0.59096
58.5 | 0 | 0 | 48 | 23.6687 | 1 | 23.6687 | 0.33134
58.6667 | 0 | 0 | 61 | 23.5956 | 1 | 23.5956 | 0.40441
58.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4449 | 1 | 23.4449 | 0.55511
59 | 0 | 0 | 41 | 23.4329 | 1 | 23.4329 | 0.56714
59.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4224 | 1 | 23.4224 | 0.57761
59.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2841 | 1 | 23.2841 | 0.71594
59.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2149 | 1 | 23.2149 | 0.78511
59.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.2069 | 1 | 23.2069 | 0.79309
59.8333 | 0 | 0 | 72 | 23.2185 | 1 | 23.2185 | 0.78146
60 | 0 | 0 | 41 | 23.2077 | 1 | 23.2077 | 0.79227
60.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1766 | 1 | 23.1766 | 0.82341
60.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1634 | 1 | 23.1634 | 0.83658
60.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1649 | 1 | 23.1649 | 0.83509
60.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2434 | 1 | 23.2434 | 0.75664
60.8333 | 0 | 0 | 66 | 23.2838 | 1 | 23.2838 | 0.71625
61 | 0 | 0 | 40 | 23.1888 | 1 | 23.1888 | 0.81124
61.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1291 | 1 | 23.1291 | 0.87092
61.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1408 | 1 | 23.1408 | 0.8592
61.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1609 | 1 | 23.1609 | 0.83912
61.6667 | 0 | 0 | 75 | 23.1678 | 1 | 23.1678 | 0.83224
61.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.282 | 1 | 23.282 | 0.71802
62 | 0 | 0 | 63 | 23.2649 | 1 | 23.2649 | 0.73509
62.1667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.1278 | 1 | 23.1278 | 0.87219
62.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2444 | 1 | 23.2444 | 0.75556
62.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3039 | 1 | 23.3039 | 0.69614
62.6667 | 0 | 0 | 42 | 23.2649 | 1 | 23.2649 | 0.73513
62.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3073 | 1 | 23.3073 | 0.69266
63 | 0 | 0 | 40 | 23.3595 | 1 | 23.3595 | 0.64048
63.1667 | 0 | 0 | 43 | 23.4222 | 1 | 23.4222 | 0.57783
63.3333 | 0 | 0 | 80 | 24.0117 | 1 | 24.0117 | 0.011718
63.5 | 0 | 0 | 40 | 24.073 | 1 | 24.073 | 0.073019
63.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.5567 | 1 | 23.5567 | 0.44334
63.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.6049 | 1 | 23.6049 | 0.39511
64 | 0 | 0 | 61 | 24.1198 | 1 | 24.1198 | 0.11981
64.1667 | 0 | 0 | 40 | 24.0788 | 1 | 24.0788 | 0.078797
64.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5112 | 1 | 23.5112 | 0.48877
64.5 | 0 | 0 | 40 | 23.728 | 1 | 23.728 | 0.27197
64.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.9914 | 1 | 23.9914 | 0.008636
64.8333 | 0 | 0 | 75 | 23.6158 | 1 | 23.6158 | 0.38417
65 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.2446 | 1 | 23.2446 | 0.75537
65.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2747 | 1 | 23.2747 | 0.72528
65.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2762 | 1 | 23.2762 | 0.72385
65.5 | 0 | 0 | 70 | 23.2411 | 1 | 23.2411 | 0.75892
65.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.2458 | 1 | 23.2458 | 0.75422
65.8333 | 0 | 0 | 62 | 23.2164 | 1 | 23.2164 | 0.78357
66 | 0 | 0 | 79 | 23.217 | 1 | 23.217 | 0.78302
66.1667 | 0 | 0 | 78 | 23.2364 | 1 | 23.2364 | 0.76361
66.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2458 | 1 | 23.2458 | 0.75422
66.5 | 0 | 0 | 80 | 23.236 | 1 | 23.236 | 0.76401
66.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2097 | 1 | 23.2097 | 0.79035
66.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1962 | 1 | 23.1962 | 0.80377
67 | 0 | 0 | 80 | 23.1885 | 1 | 23.1885 | 0.81146
67.1667 | 0 | 0 | 75 | 23.1555 | 1 | 23.1555 | 0.84445
67.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1111 | 1 | 23.1111 | 0.88885
67.5 | 0 | 0 | 40 | 23.085 | 1 | 23.085 | 0.91498
67.6667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.0796 | 1 | 23.0796 | 0.92041
67.8333 | 0 | 0 | 44 | 23.2088 | 1 | 23.2088 | 0.79119
68 | 0 | 0 | 40 | 23.2603 | 1 | 23.2603 | 0.73966
68.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1951 | 1 | 23.1951 | 0.80494
68.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1959 | 1 | 23.1959 | 0.80411
68.5 | 0 | 0 | 70 | 23.1865 | 1 | 23.1865 | 0.81354
68.6667 | 0 | 0 | 63 | 23.181 | 1 | 23.181 | 0.819
68.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1692 | 1 | 23.1692 | 0.83084
69 | 0 | 0 | 56 | 23.1801 | 1 | 23.1801 | 0.8199
69.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1928 | 1 | 23.1928 | 0.80717
69.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1805 | 1 | 23.1805 | 0.81949
69.5 | 0 | 0 | 42 | 23.1414 | 1 | 23.1414 | 0.85857
69.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1029 | 1 | 23.1029 | 0.89707
69.8333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.0946 | 1 | 23.0946 | 0.90544
70 | 0 | 0 | 80 | 23.2115 | 1 | 23.2115 | 0.7885
70.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2589 | 1 | 23.2589 | 0.74109
70.3333 | 0 | 0 | 57 | 23.2023 | 1 | 23.2023 | 0.79771
70.5 | 0 | 0 | 79 | 23.1993 | 1 | 23.1993 | 0.80074
70.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1868 | 1 | 23.1868 | 0.81317
70.8333 | 0 | 0 | 77 | 23.1738 | 1 | 23.1738 | 0.82616
71 | 0 | 0 | 40 | 23.1861 | 1 | 23.1861 | 0.81393
71.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2202 | 1 | 23.2202 | 0.77978
71.3333 | 0 | 0 | 65 | 23.2261 | 1 | 23.2261 | 0.77388
71.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2139 | 1 | 23.2139 | 0.78608
71.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1947 | 1 | 23.1947 | 0.80531
71.8333 | 0 | 0 | 54 | 23.1826 | 1 | 23.1826 | 0.81743
72 | 0 | 0 | 40 | 23.1551 | 1 | 23.1551 | 0.84492
72.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1238 | 1 | 23.1238 | 0.87617
72.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1038 | 1 | 23.1038 | 0.89621
72.5 | 0 | 0 | 79 | 23.0773 | 1 | 23.0773 | 0.92272
72.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0518 | 1 | 23.0518 | 0.94823
72.8333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.0365 | 1 | 23.0365 | 0.96351
73 | 0 | 0 | 41 | 23.2241 | 1 | 23.2241 | 0.77586
73.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2573 | 1 | 23.2573 | 0.7427
73.3333 | 0 | 0 | 70 | 23.1103 | 1 | 23.1103 | 0.88973
73.5 | 0 | 0 | 46 | 23.1302 | 1 | 23.1302 | 0.86976
73.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1291 | 1 | 23.1291 | 0.87088
73.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.0978 | 1 | 23.0978 | 0.90218
74 | 0 | 0 | 40 | 23.1012 | 1 | 23.1012 | 0.89877
74.1667 | 0 | 0 | 46 | 23.1915 | 1 | 23.1915 | 0.8085
74.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2448 | 1 | 23.2448 | 0.75518
74.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5587 | 1 | 23.5587 | 0.44126
74.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.7192 | 1 | 23.7192 | 0.28083
74.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2401 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 40 | 22.9011 | 0 | 0 | 0
75.1667 | 0 | 0 | 73 | 23.2595 | 0 | 0 | 0
75.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.4189 | 0 | 0 | 0
75.5 | 0 | 0 | 52 | 22.9959 | 0 | 0 | 0
75.6667 | 65647.0588 | 1 | 46 | 22.8864 | 0 | 0 | 0
75.8333 | 65210.1279 | 1 | 40 | 23.5581 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 40 | 23.661 | 0 | 0 | 0
76.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.1265 | 0 | 0 | 0
76.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2815 | 1 | 23.2815 | 0.71845
76.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4183 | 1 | 23.4183 | 0.58167
76.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6718 | 1 | 23.6718 | 0.32817
76.8333 | 0 | 0 | 64 | 24.2012 | 1 | 24.2012 | 0.20117
77 | 0 | 0 | 40 | 24.158 | 1 | 24.158 | 0.15798
77.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.7255 | 1 | 23.7255 | 0.27455
77.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.527 | 1 | 23.527 | 0.47299
77.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5623 | 1 | 23.5623 | 0.43766
77.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5664 | 1 | 23.5664 | 0.43361
77.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5139 | 1 | 23.5139 | 0.48613
78 | 0 | 0 | 40 | 23.5258 | 1 | 23.5258 | 0.47422
78.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5224 | 1 | 23.5224 | 0.47764
78.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4932 | 1 | 23.4932 | 0.50675
78.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4518 | 1 | 23.4518 | 0.54816
78.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4149 | 1 | 23.4149 | 0.58508
78.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.8404 | 1 | 23.8404 | 0.15964
79 | 0 | 0 | 40 | 24.0533 | 1 | 24.0533 | 0.0533
79.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5886 | 1 | 23.5886 | 0.41138
79.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.3303 | 1 | 23.3303 | 0.66972
79.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3147 | 1 | 23.3147 | 0.68527
79.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.298 | 1 | 23.298 | 0.70202
79.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1827 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 43 | 23.0423 | 0 | 0 | 0
80.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0077 | 0 | 0 | 0
80.3333 | 0 | 0 | 45 | 23.007 | 0 | 0 | 0
80.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0132 | 0 | 0 | 0
80.6667 | 0 | 0 | 72 | 23.011 | 0 | 0 | 0
80.8333 | 61768.8565 | 1 | 40 | 23.0083 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 52 | 23.1047 | 0 | 0 | 0
81.1667 | 0 | 0 | 62 | 23.1433 | 0 | 0 | 0
81.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1598 | 1 | 23.1598 | 0.8402
81.5 | 0 | 0 | 66 | 23.2203 | 1 | 23.2203 | 0.77968
81.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2277 | 1 | 23.2277 | 0.77225
81.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2409 | 1 | 23.2409 | 0.75909
82 | 0 | 0 | 40 | 23.2641 | 1 | 23.2641 | 0.73591
82.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.292 | 1 | 23.292 | 0.70795
82.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3085 | 1 | 23.3085 | 0.69148
82.5 | 0 | 0 | 40 | 23.711 | 1 | 23.711 | 0.28899
82.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.9165 | 1 | 23.9165 | 0.083517
82.8333 | 0 | 0 | 44 | 23.6511 | 1 | 23.6511 | 0.34893
83 | 0 | 0 | 76 | 23.542 | 1 | 23.542 | 0.45801
83.1667 | 0 | 0 | 69 | 23.5499 | 1 | 23.5499 | 0.4501
83.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4991 | 1 | 23.4991 | 0.50087
83.5 | 0 | 0 | 40 | 23.8114 | 1 | 23.8114 | 0.18863
83.6667 | 0 | 0 | 45 | 24.2955 | 1 | 24.2955 | 0.29552
83.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.9143 | 1 | 23.9143 | 0.085652
84 | 0 | 0 | 47 | 23.4217 | 1 | 23.4217 | 0.57826
84.1667 | 0 | 0 | 45 | 23.5075 | 1 | 23.5075 | 0.49248
84.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5289 | 1 | 23.5289 | 0.47114
84.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4632 | 1 | 23.4632 | 0.53676
84.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4967 | 1 | 23.4967 | 0.50331
84.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4764 | 1 | 23.4764 | 0.52362
85 | 0 | 0 | 80 | 23.3754 | 1 | 23.3754 | 0.62463
85.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3098 | 1 | 23.3098 | 0.69015
85.3333 | 0 | 0 | 63 | 23.3015 | 1 | 23.3015 | 0.69853
85.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2744 | 1 | 23.2744 | 0.72562
85.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2557 | 1 | 23.2557 | 0.74431
85.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3032 | 1 | 23.3032 | 0.69678
86 | 0 | 0 | 40 | 23.5753 | 1 | 23.5753 | 0.4247
86.1667 | 0 | 0 | 41 | 24.0484 | 1 | 24.0484 | 0.048418
86.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.2993 | 1 | 24.2993 | 0.29932
86.5 | 65647.0588 | 1 | 40 | 24.0508 | 1 | 24.0508 | 0.050827
86.6667 | 0 | 0 | 59 | 23.9295 | 1 | 23.9295 | 0.07049
86.8333 | 0 | 0 | 80 | 24.3874 | 1 | 24.3874 | 0.38736
87 | 0 | 0 | 40 | 24.5992 | 1 | 24.5992 | 0.5992
87.1667 | 0 | 0 | 40 | 24.2774 | 1 | 24.2774 | 0.27741
87.3333 | 0 | 0 | 42 | 24.1358 | 1 | 24.1358 | 0.13577
87.5 | 0 | 0 | 80 | 24.474 | 1 | 24.474 | 0.47402
87.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.1321 | 1 | 24.1321 | 0.1321
87.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.4692 | 1 | 23.4692 | 0.53079
88 | 0 | 0 | 40 | 23.5651 | 1 | 23.5651 | 0.43486
88.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6333 | 1 | 23.6333 | 0.36669
88.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5679 | 1 | 23.5679 | 0.43208
88.5 | 0 | 0 | 77 | 23.5513 | 1 | 23.5513 | 0.44872
88.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5288 | 1 | 23.5288 | 0.47121
88.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5057 | 1 | 23.5057 | 0.49434
89 | 0 | 0 | 40 | 23.507 | 1 | 23.507 | 0.49302
89.1667 | 0 | 0 | 48 | 24.0525 | 1 | 24.0525 | 0.052506
89.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.5896 | 1 | 24.5896 | 0.58962
89.5 | 0 | 0 | 40 | 24.1386 | 1 | 24.1386 | 0.13856
89.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.617 | 1 | 23.617 | 0.38304
89.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.8142 | 1 | 23.8142 | 0.18585
90 | 0 | 0 | 41 | 24.0842 | 1 | 24.0842 | 0.084186
90.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.7907 | 1 | 23.7907 | 0.20933
90.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4618 | 1 | 23.4618 | 0.5382
90.5 | 0 | 0 | 40 | 23.9631 | 1 | 23.9631 | 0.036908
90.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.0274 | 1 | 24.0274 | 0.027399
90.8333 | 64129.5214 | 1 | 40 | 23.4551 | 1 | 23.4551 | 0.54488
91 | 0 | 0 | 40 | 23.4404 | 1 | 23.4404 | 0.55957
91.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.4914 | 1 | 23.4914 | 0.50863
91.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4528 | 1 | 23.4528 | 0.54721
91.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4401 | 1 | 23.4401 | 0.55993
91.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4073 | 1 | 23.4073 | 0.59266
91.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4104 | 1 | 23.4104 | 0.58964
92 | 0 | 0 | 42 | 23.4424 | 1 | 23.4424 | 0.55762
92.1667 | 61589.6971 | 1 | 40 | 23.4507 | 1 | 23.4507 | 0.54934
92.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5549 | 1 | 23.5549 | 0.44513
92.5 | 0 | 0 | 40 | 23.6145 | 1 | 23.6145 | 0.38552
92.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.5612 | 1 | 23.5612 | 0.43882
92.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5437 | 1 | 23.5437 | 0.45626
93 | 0 | 0 | 40 | 23.5335 | 1 | 23.5335 | 0.46651
93.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.5336 | 1 | 23.5336 | 0.46642
93.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.5216 | 1 | 23.5216 | 0.47837
93.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5096 | 1 | 23.5096 | 0.49041
93.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4825 | 1 | 23.4825 | 0.51751
93.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4547 | 1 | 23.4547 | 0.54531
94 | 0 | 0 | 42 | 23.4525 | 1 | 23.4525 | 0.54752
94.1667 | 0 | 0 | 43 | 23.4696 | 1 | 23.4696 | 0.53042
94.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.6487 | 1 | 23.6487 | 0.35126
94.5 | 0 | 0 | 41 | 23.7639 | 1 | 23.7639 | 0.23614
94.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5689 | 1 | 23.5689 | 0.43108
94.8333 | 0 | 0 | 77 | 23.4249 | 1 | 23.4249 | 0.57512
95 | 0 | 0 | 55 | 23.3706 | 1 | 23.3706 | 0.62935
95.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.3237 | 1 | 23.3237 | 0.67632
95.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2817 | 1 | 23.2817 | 0.71832
95.5 | 0 | 0 | 77 | 23.2365 | 1 | 23.2365 | 0.76349
95.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.2248 | 1 | 23.2248 | 0.77524
95.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1998 | 1 | 23.1998 | 0.8002
96 | 0 | 0 | 74 | 23.1398 | 1 | 23.1398 | 0.86024
96.1667 | 64478.1233 | 1 | 40 | 23.1126 | 1 | 23.1126 | 0.88738
96.3333 | 0 | 0 | 44 | 23.2577 | 1 | 23.2577 | 0.74228
96.5 | 0 | 0 | 49 | 23.3151 | 1 | 23.3151 | 0.68487
96.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3259 | 1 | 23.3259 | 0.67414
96.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3586 | 1 | 23.3586 | 0.64139
97 | 0 | 0 | 80 | 23.3028 | 1 | 23.3028 | 0.69721
97.1667 | 0 | 0 | 56 | 23.287 | 1 | 23.287 | 0.71296
97.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.2706 | 1 | 23.2706 | 0.72938
97.5 | 0 | 0 | 66 | 23.247 | 1 | 23.247 | 0.75303
97.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2339 | 1 | 23.2339 | 0.76609
97.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2035 | 1 | 23.2035 | 0.79649
98 | 0 | 0 | 59 | 23.1547 | 1 | 23.1547 | 0.84526
98.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1581 | 1 | 23.1581 | 0.84192
98.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.171 | 1 | 23.171 | 0.82897
98.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1438 | 1 | 23.1438 | 0.85617
98.6667 | 63868.7043 | 1 | 40 | 23.1072 | 1 | 23.1072 | 0.8928
98.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2092 | 1 | 23.2092 | 0.7908
99 | 0 | 0 | 40 | 23.2527 | 1 | 23.2527 | 0.74728
99.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.204 | 1 | 23.204 | 0.79596
99.3333 | 0 | 0 | 74 | 23.2004 | 1 | 23.2004 | 0.79962
99.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2225 | 1 | 23.2225 | 0.77754
99.6667 | 0 | 0 | 72 | 23.2479 | 1 | 23.2479 | 0.75209
99.8333 | 0 | 0 | 66 | 23.1773 | 1 | 23.1773 | 0.8227
100 | 0 | 0 | 41 | 23.1221 | 1 | 23.1221 | 0.87793
100.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0989 | 1 | 23.0989 | 0.90107
100.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0962 | 1 | 23.0962 | 0.90379
100.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1021 | 1 | 23.1021 | 0.8979
100.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.299 | 1 | 23.299 | 0.70099
100.8333 | 62811.6 | 1 | 40 | 23.9921 | 1 | 23.9921 | 0.0079064
101 | 0 | 0 | 40 | 24.2996 | 1 | 24.2996 | 0.2996
101.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.6403 | 1 | 23.6403 | 0.35971
101.3333 | 0 | 0 | 77 | 23.165 | 1 | 23.165 | 0.83502
101.5 | 0 | 0 | 79 | 23.1935 | 1 | 23.1935 | 0.80646
101.6667 | 0 | 0 | 72 | 23.1746 | 1 | 23.1746 | 0.8254
101.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.119 | 1 | 23.119 | 0.881
102 | 0 | 0 | 80 | 23.1239 | 1 | 23.1239 | 0.8761
102.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1237 | 1 | 23.1237 | 0.87627
102.3333 | 0 | 0 | 74 | 23.0963 | 1 | 23.0963 | 0.90375
102.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0898 | 1 | 23.0898 | 0.91016
102.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.098 | 1 | 23.098 | 0.90204
102.8333 | 61807.2932 | 1 | 40 | 23.0844 | 1 | 23.0844 | 0.91558
103 | 0 | 0 | 63 | 23.1664 | 1 | 23.1664 | 0.83365
103.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1962 | 1 | 23.1962 | 0.80379
103.3333 | 0 | 0 | 78 | 23.1527 | 1 | 23.1527 | 0.8473
103.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1465 | 1 | 23.1465 | 0.85345
103.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.1 | 1 | 23.1 | 0.90002
103.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0659 | 1 | 23.0659 | 0.93411
104 | 0 | 0 | 40 | 23.0764 | 1 | 23.0764 | 0.92364
104.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0986 | 1 | 23.0986 | 0.90144
104.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0943 | 1 | 23.0943 | 0.90567
104.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1051 | 1 | 23.1051 | 0.89489
104.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1244 | 1 | 23.1244 | 0.8756
104.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1554 | 1 | 23.1554 | 0.84463
105 | 0 | 0 | 40 | 23.1552 | 1 | 23.1552 | 0.84483
105.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1144 | 1 | 23.1144 | 0.88564
105.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.094 | 1 | 23.094 | 0.90602
105.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1054 | 1 | 23.1054 | 0.89458
105.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1413 | 1 | 23.1413 | 0.85867
105.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1657 | 1 | 23.1657 | 0.83426
106 | 63609.0963 | 1 | 40 | 23.1035 | 1 | 23.1035 | 0.89647
106.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1757 | 1 | 23.1757 | 0.82426
106.3333 | 65647.0588 | 1 | 42 | 23.2615 | 1 | 23.2615 | 0.73849
106.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4004 | 1 | 23.4004 | 0.59962
106.6667 | 0 | 0 | 48 | 23.5121 | 1 | 23.5121 | 0.48789
106.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.4778 | 1 | 23.4778 | 0.52223
107 | 0 | 0 | 40 | 23.575 | 1 | 23.575 | 0.42496
107.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.8194 | 1 | 23.8194 | 0.18064
107.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.9838 | 1 | 23.9838 | 0.016214
107.5 | 0 | 0 | 61 | 23.798 | 1 | 23.798 | 0.20195
107.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.6352 | 1 | 23.6352 | 0.36483
107.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.6318 | 1 | 23.6318 | 0.36825
108 | 0 | 0 | 52 | 23.6744 | 1 | 23.6744 | 0.32564
108.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.7181 | 1 | 23.7181 | 0.28194
108.3333 | 0 | 0 | 45 | 23.7268 | 1 | 23.7268 | 0.27323
108.5 | 0 | 0 | 45 | 23.7353 | 1 | 23.7353 | 0.26473
108.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.7159 | 1 | 23.7159 | 0.28405
108.8333 | 0 | 0 | 52 | 23.6822 | 1 | 23.6822 | 0.3178
109 | 0 | 0 | 52 | 23.7371 | 1 | 23.7371 | 0.26294
109.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.902 | 1 | 23.902 | 0.09796
109.3333 | 0 | 0 | 52 | 23.8771 | 1 | 23.8771 | 0.12285
109.5 | 0 | 0 | 40 | 23.7101 | 1 | 23.7101 | 0.28991
109.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.6287 | 1 | 23.6287 | 0.37134
109.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5892 | 1 | 23.5892 | 0.41083
110 | 0 | 0 | 41 | 23.571 | 1 | 23.571 | 0.42902
110.1667 | 0 | 0 | 75 | 24.0206 | 1 | 24.0206 | 0.020577
110.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.1074 | 1 | 24.1074 | 0.10739
110.5 | 0 | 0 | 75 | 23.6199 | 1 | 23.6199 | 0.38008
110.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.5028 | 1 | 23.5028 | 0.49717
110.8333 | 0 | 0 | 80 | 24.0155 | 1 | 24.0155 | 0.015504
111 | 0 | 0 | 40 | 24.0225 | 1 | 24.0225 | 0.022488
111.1667 | 0 | 0 | 55 | 23.4633 | 1 | 23.4633 | 0.53675
111.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.6569 | 1 | 23.6569 | 0.34312
111.5 | 64614.8738 | 1 | 40 | 24.0343 | 1 | 24.0343 | 0.034275
111.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.9026 | 1 | 23.9026 | 0.097385
111.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5663 | 1 | 23.5663 | 0.43372
112 | 0 | 0 | 40 | 23.5185 | 1 | 23.5185 | 0.48147
112.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.5139 | 1 | 23.5139 | 0.48609
112.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4682 | 1 | 23.4682 | 0.53181
112.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4283 | 1 | 23.4283 | 0.57167
112.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.4084 | 1 | 23.4084 | 0.59162
112.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.392 | 1 | 23.392 | 0.60803
113 | 0 | 0 | 40 | 23.3688 | 1 | 23.3688 | 0.63115
113.1667 | 0 | 0 | 69 | 23.3466 | 1 | 23.3466 | 0.65344
113.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3348 | 1 | 23.3348 | 0.6652
113.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3287 | 1 | 23.3287 | 0.67125
113.6667 | 0 | 0 | 47 | 23.3088 | 1 | 23.3088 | 0.69118
113.8333 | 0 | 0 | 77 | 23.2855 | 1 | 23.2855 | 0.71449
114 | 0 | 0 | 72 | 23.248 | 1 | 23.248 | 0.75202
114.1667 | 0 | 0 | 65 | 23.2333 | 1 | 23.2333 | 0.76668
114.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.2332 | 1 | 23.2332 | 0.76678
114.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2084 | 1 | 23.2084 | 0.7916
114.6667 | 0 | 0 | 75 | 23.1969 | 1 | 23.1969 | 0.80314
114.8333 | 0 | 0 | 64 | 23.2007 | 1 | 23.2007 | 0.7993
115 | 0 | 0 | 40 | 23.1399 | 1 | 23.1399 | 0.86015
115.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.0641 | 1 | 23.0641 | 0.93591
115.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.044 | 1 | 23.044 | 0.95604
115.5 | 0 | 0 | 58 | 23.18 | 1 | 23.18 | 0.81999
115.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2594 | 1 | 23.2594 | 0.74062
115.8333 | 0 | 0 | 59 | 23.2061 | 1 | 23.2061 | 0.79392
116 | 0 | 0 | 80 | 23.1893 | 1 | 23.1893 | 0.81075
116.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1685 | 1 | 23.1685 | 0.83147
116.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1661 | 1 | 23.1661 | 0.83392
116.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1577 | 1 | 23.1577 | 0.84231
116.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.1513 | 1 | 23.1513 | 0.84875
116.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.14 | 1 | 23.14 | 0.86002
117 | 0 | 0 | 40 | 23.1326 | 1 | 23.1326 | 0.86741
117.1667 | 0 | 0 | 47 | 23.1227 | 1 | 23.1227 | 0.87728
117.3333 | 64348.2113 | 1 | 40 | 23.0962 | 1 | 23.0962 | 0.90375
117.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1974 | 1 | 23.1974 | 0.80264
117.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2608 | 1 | 23.2608 | 0.73924
117.8333 | 0 | 0 | 45 | 23.2227 | 1 | 23.2227 | 0.77731
118 | 0 | 0 | 68 | 23.2258 | 1 | 23.2258 | 0.77422
118.1667 | 0 | 0 | 58 | 23.2022 | 1 | 23.2022 | 0.79783
118.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1854 | 1 | 23.1854 | 0.81462
118.5 | 0 | 0 | 67 | 23.1788 | 1 | 23.1788 | 0.82118
118.6667 | 0 | 0 | 77 | 23.2334 | 1 | 23.2334 | 0.76661
118.8333 | 0 | 0 | 65 | 23.2184 | 1 | 23.2184 | 0.78162
119 | 0 | 0 | 80 | 23.1685 | 1 | 23.1685 | 0.83153
119.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1891 | 1 | 23.1891 | 0.81092
119.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1788 | 1 | 23.1788 | 0.82123
119.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2273 | 1 | 23.2273 | 0.77265
119.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2578 | 1 | 23.2578 | 0.74216
119.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1874 | 1 | 23.1874 | 0.81262
120 | 64107.5251 | 1 | 40 | 23.0861 | 1 | 23.0861 | 0.91389
120.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1487 | 1 | 23.1487 | 0.85126
120.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.2013 | 1 | 23.2013 | 0.7987
120.5 | 0 | 0 | 44 | 23.1472 | 1 | 23.1472 | 0.85285
120.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1554 | 1 | 23.1554 | 0.84461
120.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1463 | 1 | 23.1463 | 0.85365
121 | 0 | 0 | 61 | 23.1562 | 1 | 23.1562 | 0.84379
121.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1699 | 1 | 23.1699 | 0.8301
121.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1763 | 1 | 23.1763 | 0.82374
121.5 | 0 | 0 | 55 | 23.1761 | 1 | 23.1761 | 0.82394
121.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1768 | 1 | 23.1768 | 0.82323
121.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1643 | 1 | 23.1643 | 0.83568
122 | 62746.794 | 1 | 40 | 23.1269 | 1 | 23.1269 | 0.87313
122.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2237 | 1 | 23.2237 | 0.77634
122.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2709 | 1 | 23.2709 | 0.72912
122.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2075 | 1 | 23.2075 | 0.79253
122.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1955 | 1 | 23.1955 | 0.80452
122.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1756 | 1 | 23.1756 | 0.82438
123 | 0 | 0 | 40 | 23.1794 | 1 | 23.1794 | 0.82059
123.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.171 | 1 | 23.171 | 0.82895
123.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2091 | 1 | 23.2091 | 0.79091
123.5 | 0 | 0 | 40 | 23.24 | 1 | 23.24 | 0.76003
123.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1842 | 1 | 23.1842 | 0.81576
123.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1407 | 1 | 23.1407 | 0.85933
124 | 0 | 0 | 40 | 23.1023 | 1 | 23.1023 | 0.8977
124.1667 | 61929.5524 | 1 | 40 | 23.0623 | 1 | 23.0623 | 0.93766
124.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.19 | 1 | 23.19 | 0.81001
124.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2504 | 1 | 23.2504 | 0.74963
124.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.1857 | 1 | 23.1857 | 0.81428
124.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1701 | 1 | 23.1701 | 0.8299
125 | 0 | 0 | 40 | 23.1592 | 1 | 23.1592 | 0.8408
125.1667 | 0 | 0 | 48 | 23.1643 | 1 | 23.1643 | 0.83575
125.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0883 | 0 | 0 | 0
125.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0045 | 0 | 0 | 0
125.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.9825 | 0 | 0 | 0
125.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.9764 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 40 | 22.9627 | 0 | 0 | 0
126.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.9428 | 0 | 0 | 0
126.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.926 | 0 | 0 | 0
126.5 | 0 | 0 | 80 | 22.9161 | 0 | 0 | 0
126.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.9082 | 0 | 0 | 0
126.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.8857 | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 40 | 22.8138 | 0 | 0 | 0
127.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.7555 | 0 | 0 | 0
127.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.7524 | 0 | 0 | 0
127.5 | 0 | 0 | 78 | 22.7428 | 0 | 0 | 0
127.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.7189 | 0 | 0 | 0
127.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.699 | 0 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 40 | 22.6515 | 0 | 0 | 0
128.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.6047 | 0 | 0 | 0
128.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.5916 | 0 | 0 | 0
128.5 | 0 | 0 | 41 | 22.5865 | 0 | 0 | 0
128.6667 | 0 | 0 | 44 | 22.5994 | 0 | 0 | 0
128.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.6074 | 0 | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 44 | 22.5532 | 0 | 0 | 0
129.1667 | 0 | 0 | 41 | 22.4921 | 0 | 0 | 0
129.3333 | 0 | 0 | 41 | 22.4785 | 0 | 0 | 0
129.5 | 0 | 0 | 40 | 22.4681 | 0 | 0 | 0
129.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.461 | 0 | 0 | 0
129.8333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.4493 | 0 | 0 | 0
130 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.5316 | 0 | 0 | 0
130.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.7117 | 0 | 0 | 0
130.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.9109 | 0 | 0 | 0
130.5 | 0 | 0 | 79 | 23.0191 | 1 | 23.0191 | 0.98094
130.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.0615 | 1 | 23.0615 | 0.93847
130.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0626 | 1 | 23.0626 | 0.93745
131 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.3727 | 1 | 23.3727 | 0.62732
131.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.8695 | 1 | 23.8695 | 0.13049
131.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.7329 | 1 | 23.7329 | 0.26714
131.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4614 | 1 | 23.4614 | 0.5386
131.6667 | 0 | 0 | 42 | 23.4536 | 1 | 23.4536 | 0.54635
131.8333 | 47625.2956 | 1 | 40 | 23.44 | 1 | 23.44 | 0.56
132 | 0 | 0 | 40 | 23.6682 | 1 | 23.6682 | 0.33178
132.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.8115 | 1 | 23.8115 | 0.18848
132.3333 | 0 | 0 | 55 | 23.7556 | 1 | 23.7556 | 0.24439
132.5 | 0 | 0 | 49 | 23.7834 | 1 | 23.7834 | 0.2166
132.6667 | 0 | 0 | 72 | 23.7726 | 1 | 23.7726 | 0.2274
132.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.7352 | 1 | 23.7352 | 0.26484
133 | 0 | 0 | 40 | 23.7731 | 1 | 23.7731 | 0.2269
133.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.8467 | 1 | 23.8467 | 0.15333
133.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.8687 | 1 | 23.8687 | 0.13134
133.5 | 0 | 0 | 40 | 23.8892 | 1 | 23.8892 | 0.11077
133.6667 | 0 | 0 | 54 | 23.8879 | 1 | 23.8879 | 0.11212
133.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.8714 | 1 | 23.8714 | 0.1286
134 | 0 | 0 | 80 | 23.876 | 1 | 23.876 | 0.124
134.1667 | 0 | 0 | 57 | 23.8711 | 1 | 23.8711 | 0.12888
134.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.837 | 1 | 23.837 | 0.16296
134.5 | 0 | 0 | 80 | 23.8166 | 1 | 23.8166 | 0.18344
134.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.7952 | 1 | 23.7952 | 0.20476
134.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.7595 | 1 | 23.7595 | 0.2405
135 | 0 | 0 | 41 | 23.7094 | 1 | 23.7094 | 0.29057
135.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6702 | 1 | 23.6702 | 0.32978
135.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6579 | 1 | 23.6579 | 0.34206
135.5 | 0 | 0 | 40 | 23.6406 | 1 | 23.6406 | 0.35939
135.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6031 | 1 | 23.6031 | 0.39689
135.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5654 | 1 | 23.5654 | 0.43462
136 | 0 | 0 | 80 | 23.5145 | 1 | 23.5145 | 0.48551
136.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4579 | 1 | 23.4579 | 0.54215
136.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.4224 | 1 | 23.4224 | 0.57755
136.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3898 | 1 | 23.3898 | 0.6102
136.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3593 | 1 | 23.3593 | 0.64071
136.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3316 | 1 | 23.3316 | 0.66838
137 | 0 | 0 | 64 | 23.2731 | 1 | 23.2731 | 0.72685
137.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2259 | 1 | 23.2259 | 0.77408
137.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.209 | 1 | 23.209 | 0.79102
137.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1913 | 1 | 23.1913 | 0.80866
137.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.1833 | 1 | 23.1833 | 0.81674
137.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1617 | 1 | 23.1617 | 0.83829
138 | 0 | 0 | 40 | 23.0996 | 1 | 23.0996 | 0.90041
138.1667 | 0 | 0 | 59 | 23.0546 | 1 | 23.0546 | 0.94539
138.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0504 | 1 | 23.0504 | 0.94965
138.5 | 0 | 0 | 49 | 23.1726 | 1 | 23.1726 | 0.82743
138.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2343 | 1 | 23.2343 | 0.76568
138.8333 | 0 | 0 | 54 | 23.1994 | 1 | 23.1994 | 0.80064
139 | 0 | 0 | 80 | 23.2109 | 1 | 23.2109 | 0.78911
139.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1871 | 1 | 23.1871 | 0.81291
139.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1641 | 1 | 23.1641 | 0.83588
139.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1431 | 1 | 23.1431 | 0.85691
139.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.127 | 1 | 23.127 | 0.87302
139.8333 | 0 | 0 | 46 | 23.104 | 1 | 23.104 | 0.89597
140 | 0 | 0 | 78 | 23.0781 | 1 | 23.0781 | 0.92192
140.1667 | 65647.0588 | 1 | 45 | 23.0532 | 1 | 23.0532 | 0.94683
140.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1886 | 1 | 23.1886 | 0.81136
140.5 | 0 | 0 | 42 | 23.264 | 1 | 23.264 | 0.73604
140.6667 | 0 | 0 | 45 | 23.2083 | 1 | 23.2083 | 0.79167
140.8333 | 0 | 0 | 62 | 23.1948 | 1 | 23.1948 | 0.8052
141 | 0 | 0 | 63 | 23.1931 | 1 | 23.1931 | 0.80688
141.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2078 | 1 | 23.2078 | 0.79219
141.3333 | 0 | 0 | 46 | 23.2041 | 1 | 23.2041 | 0.79595
141.5 | 0 | 0 | 41 | 23.1911 | 1 | 23.1911 | 0.80887
141.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1713 | 1 | 23.1713 | 0.82873
141.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.164 | 1 | 23.164 | 0.836
142 | 0 | 0 | 40 | 23.1426 | 1 | 23.1426 | 0.85737
142.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1006 | 1 | 23.1006 | 0.89936
142.3333 | 61263.3631 | 1 | 40 | 23.07 | 1 | 23.07 | 0.92995
142.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2003 | 1 | 23.2003 | 0.79971
142.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2689 | 1 | 23.2689 | 0.73113
142.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2126 | 1 | 23.2126 | 0.78739
143 | 0 | 0 | 80 | 23.2015 | 1 | 23.2015 | 0.79851
143.1667 | 0 | 0 | 73 | 23.1867 | 1 | 23.1867 | 0.81331
143.3333 | 0 | 0 | 59 | 23.1817 | 1 | 23.1817 | 0.81832
143.5 | 0 | 0 | 54 | 23.1615 | 1 | 23.1615 | 0.83853
143.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1441 | 1 | 23.1441 | 0.85593
143.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1428 | 1 | 23.1428 | 0.85717
144 | 0 | 0 | 40 | 23.1477 | 1 | 23.1477 | 0.85231
144.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1295 | 1 | 23.1295 | 0.87052
144.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0985 | 1 | 23.0985 | 0.90147
144.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0757 | 1 | 23.0757 | 0.9243
144.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0872 | 1 | 23.0872 | 0.91282
144.8333 | 61831.3161 | 1 | 40 | 23.1386 | 1 | 23.1386 | 0.86144
145 | 0 | 0 | 40 | 23.2437 | 1 | 23.2437 | 0.75629
145.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2096 | 1 | 23.2096 | 0.79045
145.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1291 | 1 | 23.1291 | 0.87094
145.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1337 | 1 | 23.1337 | 0.86631
145.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1111 | 1 | 23.1111 | 0.88891
145.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.123 | 1 | 23.123 | 0.87702
146 | 0 | 0 | 40 | 23.2501 | 1 | 23.2501 | 0.74992
146.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2683 | 1 | 23.2683 | 0.73172
146.3333 | 0 | 0 | 76 | 23.1626 | 1 | 23.1626 | 0.83738
146.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1267 | 1 | 23.1267 | 0.87328
146.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.094 | 1 | 23.094 | 0.90602
146.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0052 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 40 | 22.888 | 0 | 0 | 0
147.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.8374 | 0 | 0 | 0
147.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.817 | 0 | 0 | 0
147.5 | 0 | 0 | 40 | 22.8106 | 0 | 0 | 0
147.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.8012 | 0 | 0 | 0
147.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.7781 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 40 | 22.7126 | 0 | 0 | 0
148.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.6651 | 0 | 0 | 0
148.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.6739 | 0 | 0 | 0
148.5 | 0 | 0 | 40 | 22.6693 | 0 | 0 | 0
148.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.6476 | 0 | 0 | 0
148.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.6355 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 40 | 22.5846 | 0 | 0 | 0
149.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.517 | 0 | 0 | 0
149.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.4836 | 0 | 0 | 0
149.5 | 0 | 0 | 40 | 22.4651 | 0 | 0 | 0
149.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.4612 | 0 | 0 | 0
149.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.4529 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 40 | 22.3839 | 0 | 0 | 0
150.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.3175 | 0 | 0 | 0
150.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.3157 | 0 | 0 | 0
150.5 | 0 | 0 | 40 | 22.3119 | 0 | 0 | 0
150.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.2975 | 0 | 0 | 0
150.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.2932 | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 40 | 22.2473 | 0 | 0 | 0
151.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.195 | 0 | 0 | 0
151.3333 | 0 | 0 | 72 | 22.1839 | 0 | 0 | 0
151.5 | 0 | 0 | 61 | 22.1616 | 0 | 0 | 0
151.6667 | 0 | 0 | 61 | 22.1347 | 0 | 0 | 0
151.8333 | 0 | 0 | 43 | 22.1216 | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 80 | 22.0653 | 0 | 0 | 0
152.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.0034 | 0 | 0 | 0
152.3333 | 0 | 0 | 56 | 22.0039 | 0 | 0 | 0
152.5 | 0 | 0 | 78 | 22.0235 | 0 | 0 | 0
152.6667 | 0 | 0 | 42 | 22.0414 | 0 | 0 | 0
152.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.0463 | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 80 | 22.0003 | 0 | 0 | 0
153.1667 | 0 | 0 | 80 | 21.9792 | 0 | 0 | 0
153.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.0144 | 0 | 0 | 0
153.5 | 0 | 0 | 41 | 22.0249 | 0 | 0 | 0
153.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.0245 | 0 | 0 | 0
153.8333 | 0 | 0 | 58 | 22.034 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 42 | 22.0092 | 0 | 0 | 0
154.1667 | 0 | 0 | 64 | 21.9703 | 0 | 0 | 0
154.3333 | 0 | 0 | 41 | 21.9653 | 0 | 0 | 0
154.5 | 0 | 0 | 80 | 21.9725 | 0 | 0 | 0
154.6667 | 0 | 0 | 40 | 21.9944 | 0 | 0 | 0
154.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.0152 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 74 | 21.9883 | 0 | 0 | 0
155.1667 | 0 | 0 | 65 | 21.9599 | 0 | 0 | 0
155.3333 | 0 | 0 | 61 | 21.9802 | 0 | 0 | 0
155.5 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.0004 | 0 | 0 | 0
155.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.1505 | 0 | 0 | 0
155.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.2379 | 0 | 0 | 0
156 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.2041 | 0 | 0 | 0
156.1667 | 65647.0588 | 1 | 51 | 22.353 | 0 | 0 | 0
156.3333 | 65647.0588 | 1 | 63 | 22.566 | 0 | 0 | 0
156.5 | 60196.7449 | 1 | 40 | 22.7389 | 0 | 0 | 0
156.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.9093 | 0 | 0 | 0
156.8333 | 0 | 0 | 43 | 23.0208 | 1 | 23.0208 | 0.97922
157 | 0 | 0 | 41 | 23.2463 | 1 | 23.2463 | 0.75375
157.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4354 | 1 | 23.4354 | 0.56458
157.3333 | 0 | 0 | 76 | 23.4621 | 1 | 23.4621 | 0.5379
157.5 | 0 | 0 | 58 | 23.5139 | 1 | 23.5139 | 0.48614
157.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.5259 | 1 | 23.5259 | 0.4741
157.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5137 | 1 | 23.5137 | 0.48626
158 | 0 | 0 | 40 | 23.6357 | 1 | 23.6357 | 0.36431
158.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.779 | 1 | 23.779 | 0.22097
158.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.7988 | 1 | 23.7988 | 0.20118
158.5 | 0 | 0 | 40 | 23.8028 | 1 | 23.8028 | 0.19721
158.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.7805 | 1 | 23.7805 | 0.21951
158.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.7589 | 1 | 23.7589 | 0.24115
159 | 0 | 0 | 49 | 23.7695 | 1 | 23.7695 | 0.23045
159.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.751 | 1 | 23.751 | 0.24897
159.3333 | 0 | 0 | 45 | 23.6834 | 1 | 23.6834 | 0.31663
159.5 | 0 | 0 | 44 | 23.609 | 1 | 23.609 | 0.39099
159.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5522 | 1 | 23.5522 | 0.44783
159.8333 | 0 | 0 | 71 | 23.5188 | 1 | 23.5188 | 0.4812
160 | 0 | 0 | 59 | 23.4798 | 1 | 23.4798 | 0.5202
160.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.4467 | 1 | 23.4467 | 0.55328
160.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4383 | 1 | 23.4383 | 0.56173
160.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4143 | 1 | 23.4143 | 0.58568
160.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3751 | 1 | 23.3751 | 0.62494
160.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3542 | 1 | 23.3542 | 0.64585
161 | 0 | 0 | 71 | 23.3126 | 1 | 23.3126 | 0.68745
161.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2754 | 1 | 23.2754 | 0.72464
161.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2615 | 1 | 23.2615 | 0.73854
161.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2364 | 1 | 23.2364 | 0.76357
161.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2069 | 1 | 23.2069 | 0.79312
161.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1794 | 1 | 23.1794 | 0.82064
162 | 0 | 0 | 40 | 23.139 | 1 | 23.139 | 0.861
162.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1032 | 1 | 23.1032 | 0.89678
162.3333 | 63837.6135 | 1 | 40 | 23.088 | 1 | 23.088 | 0.91204
162.5 | 0 | 0 | 80 | 23.199 | 1 | 23.199 | 0.80097
162.6667 | 0 | 0 | 42 | 23.2437 | 1 | 23.2437 | 0.7563
162.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1892 | 1 | 23.1892 | 0.81081
163 | 0 | 0 | 80 | 23.1894 | 1 | 23.1894 | 0.81061
163.1667 | 0 | 0 | 74 | 23.1611 | 1 | 23.1611 | 0.83891
163.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1362 | 1 | 23.1362 | 0.86383
163.5 | 0 | 0 | 78 | 23.1213 | 1 | 23.1213 | 0.87872
163.6667 | 0 | 0 | 74 | 23.1145 | 1 | 23.1145 | 0.88551
163.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0955 | 1 | 23.0955 | 0.90445
164 | 0 | 0 | 40 | 23.084 | 1 | 23.084 | 0.91598
164.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0827 | 1 | 23.0827 | 0.91727
164.3333 | 62730.2719 | 1 | 40 | 23.0776 | 1 | 23.0776 | 0.92238
164.5 | 0 | 0 | 41 | 23.1989 | 1 | 23.1989 | 0.80109
164.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2488 | 1 | 23.2488 | 0.75117
164.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.1778 | 1 | 23.1778 | 0.82216
165 | 0 | 0 | 76 | 23.1799 | 1 | 23.1799 | 0.82005
165.1667 | 0 | 0 | 67 | 23.1742 | 1 | 23.1742 | 0.82583
165.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1531 | 1 | 23.1531 | 0.8469
165.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1239 | 1 | 23.1239 | 0.87614
165.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1099 | 1 | 23.1099 | 0.89014
165.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1024 | 1 | 23.1024 | 0.89756
166 | 0 | 0 | 46 | 23.0876 | 1 | 23.0876 | 0.91242
166.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0767 | 1 | 23.0767 | 0.92326
166.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0751 | 1 | 23.0751 | 0.92486
166.5 | 62047.4777 | 1 | 40 | 23.0672 | 1 | 23.0672 | 0.93279
166.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1902 | 1 | 23.1902 | 0.80983
166.8333 | 0 | 0 | 61 | 23.2505 | 1 | 23.2505 | 0.74949
167 | 0 | 0 | 40 | 23.1912 | 1 | 23.1912 | 0.8088
167.1667 | 0 | 0 | 54 | 23.1762 | 1 | 23.1762 | 0.82378
167.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1672 | 1 | 23.1672 | 0.83283
167.5 | 0 | 0 | 43 | 23.1385 | 1 | 23.1385 | 0.86149
167.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.102 | 1 | 23.102 | 0.89798
167.8333 | 60254.4719 | 1 | 40 | 23.2815 | 1 | 23.2815 | 0.71854
168 | 0 | 0 | 40 | 23.4256 | 1 | 23.4256 | 0.57441