## VirtualBuilding_MPCFramework_ve
TIME | GasUsage | heating_signal | setpoint | Tin | occ | tinxocc
HOURS | kJ/hr | NAV | NAV | NAV | NAV
0 | 0 | 1 | 60 | 22 | 1 | 22 | 2 | sumgas | 4937157.2324
0.16667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.9897 | 1 | 20.9897 | 3.0103 | sum_cofort_violate | 607.5638
0.33333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.0395 | 1 | 20.0395 | 3.9605
0.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.2335 | 1 | 20.2335 | 3.7665
0.66667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 20.4636 | 1 | 20.4636 | 3.5364
0.83333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 20.807 | 1 | 20.807 | 3.193
1 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.0363 | 1 | 21.0363 | 2.9637
1.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.1254 | 1 | 21.1254 | 2.8746
1.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.3603 | 1 | 21.3603 | 2.6397
1.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.5451 | 1 | 21.5451 | 2.4549
1.6667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.68 | 1 | 21.68 | 2.32
1.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.8717 | 1 | 21.8717 | 2.1283
2 | 45070.1761 | 1 | 40 | 22.4865 | 1 | 22.4865 | 1.5135
2.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.9233 | 1 | 22.9233 | 1.0767
2.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.8133 | 1 | 22.8133 | 1.1867
2.5 | 0 | 0 | 40 | 22.7021 | 0 | 0 | 0
2.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.6229 | 0 | 0 | 0
2.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.5853 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 40 | 22.8746 | 0 | 0 | 0
3.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1364 | 0 | 0 | 0
3.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0801 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0639 | 0 | 0 | 0
3.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0382 | 0 | 0 | 0
3.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0024 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 40 | 23.067 | 0 | 0 | 0
4.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1409 | 0 | 0 | 0
4.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1153 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 80 | 23.0789 | 0 | 0 | 0
4.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.0431 | 0 | 0 | 0
4.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.0122 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 80 | 22.9917 | 0 | 0 | 0
5.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.9728 | 0 | 0 | 0
5.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.9384 | 0 | 0 | 0
5.5 | 0 | 0 | 41 | 22.9117 | 0 | 0 | 0
5.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.8948 | 0 | 0 | 0
5.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8729 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 43 | 22.8187 | 0 | 0 | 0
6.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.7748 | 0 | 0 | 0
6.3333 | 0 | 0 | 43 | 22.7755 | 0 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0 | 40 | 22.7657 | 0 | 0 | 0
6.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.736 | 0 | 0 | 0
6.8333 | 0 | 0 | 44 | 22.7036 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 40 | 22.6396 | 0 | 0 | 0
7.1667 | 0 | 0 | 48 | 22.5826 | 0 | 0 | 0
7.3333 | 0 | 0 | 77 | 22.5582 | 0 | 0 | 0
7.5 | 0 | 0 | 40 | 22.5248 | 0 | 0 | 0
7.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.4991 | 0 | 0 | 0
7.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.4855 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 55 | 22.4328 | 0 | 0 | 0
8.1667 | 0 | 0 | 62 | 22.3694 | 0 | 0 | 0
8.3333 | 0 | 0 | 72 | 22.3443 | 0 | 0 | 0
8.5 | 0 | 0 | 64 | 22.354 | 0 | 0 | 0
8.6667 | 0 | 0 | 76 | 22.3637 | 0 | 0 | 0
8.8333 | 0 | 0 | 77 | 22.3435 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 40 | 22.2829 | 0 | 0 | 0
9.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.2266 | 0 | 0 | 0
9.3333 | 0 | 0 | 61 | 22.2063 | 0 | 0 | 0
9.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.185 | 0 | 0 | 0
9.6667 | 0 | 0 | 59 | 22.3077 | 0 | 0 | 0
9.8333 | 65647.0588 | 1 | 79 | 22.3722 | 0 | 0 | 0
10 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.4687 | 0 | 0 | 0
10.1667 | 0 | 0 | 41 | 22.7025 | 0 | 0 | 0
10.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.7892 | 1 | 22.7892 | 1.2108
10.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.8003 | 1 | 22.8003 | 1.1997
10.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.9452 | 1 | 22.9452 | 1.0548
10.8333 | 0 | 0 | 68 | 23.0346 | 1 | 23.0346 | 0.96536
11 | 0 | 0 | 49 | 23.1622 | 1 | 23.1622 | 0.83782
11.1667 | 0 | 0 | 43 | 23.3056 | 1 | 23.3056 | 0.69441
11.3333 | 0 | 0 | 62 | 23.2573 | 1 | 23.2573 | 0.74266
11.5 | 0 | 0 | 49 | 23.2549 | 1 | 23.2549 | 0.7451
11.6667 | 0 | 0 | 51 | 23.2683 | 1 | 23.2683 | 0.73169
11.8333 | 0 | 0 | 50 | 23.2577 | 1 | 23.2577 | 0.74227
12 | 0 | 0 | 47 | 23.3088 | 1 | 23.3088 | 0.69119
12.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3556 | 1 | 23.3556 | 0.64444
12.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3343 | 1 | 23.3343 | 0.66571
12.5 | 0 | 0 | 60 | 23.3303 | 1 | 23.3303 | 0.66973
12.6667 | 0 | 0 | 54 | 23.2973 | 1 | 23.2973 | 0.70271
12.8333 | 0 | 0 | 48 | 23.2713 | 1 | 23.2713 | 0.72869
13 | 0 | 0 | 60 | 23.2911 | 1 | 23.2911 | 0.70891
13.1667 | 0 | 0 | 57 | 23.2783 | 1 | 23.2783 | 0.72172
13.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2093 | 1 | 23.2093 | 0.79067
13.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1586 | 1 | 23.1586 | 0.84143
13.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1381 | 1 | 23.1381 | 0.86193
13.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1374 | 1 | 23.1374 | 0.86257
14 | 0 | 0 | 80 | 23.1296 | 1 | 23.1296 | 0.87043
14.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.3579 | 1 | 23.3579 | 0.64212
14.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6168 | 1 | 23.6168 | 0.38323
14.5 | 0 | 0 | 55 | 23.3553 | 1 | 23.3553 | 0.64467
14.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0731 | 1 | 23.0731 | 0.92694
14.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.3599 | 1 | 23.3599 | 0.6401
15 | 0 | 0 | 58 | 23.5433 | 1 | 23.5433 | 0.45672
15.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2076 | 1 | 23.2076 | 0.79243
15.3333 | 0 | 0 | 57 | 22.9566 | 1 | 22.9566 | 1.0434
15.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4755 | 1 | 23.4755 | 0.5245
15.6667 | 0 | 0 | 76 | 23.451 | 1 | 23.451 | 0.54901
15.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.8623 | 1 | 22.8623 | 1.1377
16 | 0 | 0 | 40 | 22.954 | 1 | 22.954 | 1.046
16.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.0052 | 1 | 23.0052 | 0.99485
16.3333 | 0 | 0 | 50 | 22.9474 | 1 | 22.9474 | 1.0526
16.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.9338 | 1 | 22.9338 | 1.0662
16.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0637 | 1 | 23.0637 | 0.93626
16.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1533 | 1 | 23.1533 | 0.84673
17 | 0 | 0 | 76 | 23.1609 | 1 | 23.1609 | 0.83907
17.1667 | 0 | 0 | 45 | 23.2056 | 1 | 23.2056 | 0.79437
17.3333 | 0 | 0 | 69 | 23.1665 | 1 | 23.1665 | 0.83355
17.5 | 0 | 0 | 64 | 23.1328 | 1 | 23.1328 | 0.86724
17.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.111 | 1 | 23.111 | 0.88897
17.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0981 | 1 | 23.0981 | 0.90195
18 | 55562.4094 | 1 | 40 | 23.1086 | 1 | 23.1086 | 0.89141
18.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.237 | 1 | 23.237 | 0.76302
18.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2884 | 1 | 23.2884 | 0.71162
18.5 | 0 | 0 | 52 | 23.2467 | 1 | 23.2467 | 0.75333
18.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2475 | 1 | 23.2475 | 0.7525
18.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2295 | 1 | 23.2295 | 0.77047
19 | 0 | 0 | 76 | 23.2478 | 1 | 23.2478 | 0.75217
19.1667 | 0 | 0 | 69 | 23.2674 | 1 | 23.2674 | 0.73258
19.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2487 | 1 | 23.2487 | 0.75127
19.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2058 | 1 | 23.2058 | 0.79421
19.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1702 | 1 | 23.1702 | 0.8298
19.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1603 | 1 | 23.1603 | 0.83971
20 | 0 | 0 | 80 | 23.1413 | 1 | 23.1413 | 0.85875
20.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1078 | 1 | 23.1078 | 0.89218
20.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0809 | 1 | 23.0809 | 0.91909
20.5 | 58754.834 | 1 | 40 | 23.07 | 1 | 23.07 | 0.92997
20.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1889 | 1 | 23.1889 | 0.81114
20.8333 | 0 | 0 | 74 | 23.2537 | 1 | 23.2537 | 0.7463
21 | 0 | 0 | 80 | 23.2062 | 1 | 23.2062 | 0.79379
21.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2001 | 1 | 23.2001 | 0.79992
21.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1857 | 1 | 23.1857 | 0.81428
21.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1558 | 1 | 23.1558 | 0.84418
21.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1112 | 1 | 23.1112 | 0.88882
21.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0929 | 1 | 23.0929 | 0.90707
22 | 57594.7939 | 1 | 40 | 23.0946 | 1 | 23.0946 | 0.9054
22.1667 | 0 | 0 | 43 | 23.213 | 1 | 23.213 | 0.78695
22.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2606 | 1 | 23.2606 | 0.73937
22.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2136 | 1 | 23.2136 | 0.78644
22.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2143 | 1 | 23.2143 | 0.78573
22.8333 | 0 | 0 | 61 | 23.1981 | 1 | 23.1981 | 0.80187
23 | 0 | 0 | 80 | 23.2175 | 1 | 23.2175 | 0.78251
23.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2322 | 1 | 23.2322 | 0.76781
23.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2283 | 1 | 23.2283 | 0.77175
23.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2133 | 1 | 23.2133 | 0.78668
23.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1676 | 1 | 23.1676 | 0.83244
23.8333 | 0 | 0 | 69 | 23.1323 | 1 | 23.1323 | 0.86768
24 | 0 | 0 | 57 | 23.1297 | 1 | 23.1297 | 0.87031
24.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1307 | 1 | 23.1307 | 0.86933
24.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1097 | 1 | 23.1097 | 0.89027
24.5 | 0 | 0 | 63 | 23.1509 | 1 | 23.1509 | 0.8491
24.6667 | 0 | 0 | 57 | 23.1895 | 1 | 23.1895 | 0.81049
24.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1506 | 1 | 23.1506 | 0.8494
25 | 0 | 0 | 75 | 23.1405 | 1 | 23.1405 | 0.85952
25.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.2349 | 1 | 23.2349 | 0.76506
25.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1723 | 1 | 23.1723 | 0.82765
25.5 | 62591.075 | 1 | 40 | 23.0153 | 1 | 23.0153 | 0.98472
25.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1321 | 1 | 23.1321 | 0.86793
25.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.1531 | 1 | 23.1531 | 0.84691
26 | 0 | 0 | 40 | 23.0479 | 1 | 23.0479 | 0.95211
26.1667 | 0 | 0 | 61 | 23.0229 | 1 | 23.0229 | 0.97714
26.3333 | 65647.0588 | 1 | 58 | 23.0159 | 1 | 23.0159 | 0.98414
26.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1345 | 1 | 23.1345 | 0.86555
26.6667 | 0 | 0 | 45 | 23.3053 | 1 | 23.3053 | 0.69467
26.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3035 | 1 | 23.3035 | 0.69652
27 | 0 | 0 | 80 | 23.236 | 1 | 23.236 | 0.76401
27.1667 | 0 | 0 | 77 | 23.2067 | 1 | 23.2067 | 0.79329
27.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1713 | 1 | 23.1713 | 0.82867
27.5 | 0 | 0 | 71 | 23.2115 | 1 | 23.2115 | 0.78846
27.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2637 | 1 | 23.2637 | 0.73626
27.8333 | 0 | 0 | 78 | 23.2274 | 1 | 23.2274 | 0.77257
28 | 0 | 0 | 53 | 23.1755 | 1 | 23.1755 | 0.82446
28.1667 | 0 | 0 | 56 | 23.2258 | 1 | 23.2258 | 0.77418
28.3333 | 0 | 0 | 52 | 23.4093 | 1 | 23.4093 | 0.5907
28.5 | 0 | 0 | 79 | 23.3327 | 1 | 23.3327 | 0.66732
28.6667 | 0 | 0 | 47 | 23.1018 | 1 | 23.1018 | 0.8982
28.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0818 | 1 | 23.0818 | 0.91817
29 | 65647.0588 | 1 | 42 | 23.1275 | 1 | 23.1275 | 0.87252
29.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2866 | 1 | 23.2866 | 0.71338
29.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.3442 | 1 | 23.3442 | 0.65583
29.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2137 | 1 | 23.2137 | 0.78629
29.6667 | 0 | 0 | 67 | 23.1151 | 1 | 23.1151 | 0.88494
29.8333 | 0 | 0 | 43 | 23.0705 | 1 | 23.0705 | 0.92952
30 | 58812.873 | 1 | 40 | 23.0695 | 1 | 23.0695 | 0.93047
30.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6124 | 1 | 23.6124 | 0.3876
30.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.8888 | 1 | 23.8888 | 0.11121
30.5 | 0 | 0 | 42 | 23.5252 | 1 | 23.5252 | 0.47475
30.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.343 | 1 | 23.343 | 0.657
30.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2555 | 1 | 23.2555 | 0.74445
31 | 0 | 0 | 42 | 23.5243 | 1 | 23.5243 | 0.47565
31.1667 | 0 | 0 | 44 | 23.7942 | 1 | 23.7942 | 0.20577
31.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.6434 | 1 | 23.6434 | 0.35661
31.5 | 0 | 0 | 40 | 23.9012 | 1 | 23.9012 | 0.098782
31.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.2468 | 1 | 24.2468 | 0.24684
31.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.9046 | 1 | 23.9046 | 0.095434
32 | 0 | 0 | 47 | 23.7393 | 1 | 23.7393 | 0.26071
32.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.872 | 1 | 23.872 | 0.12797
32.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6878 | 1 | 23.6878 | 0.31221
32.5 | 0 | 0 | 41 | 23.3505 | 1 | 23.3505 | 0.64947
32.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.2559 | 1 | 23.2559 | 0.74415
32.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2202 | 1 | 23.2202 | 0.77978
33 | 0 | 0 | 40 | 23.3239 | 1 | 23.3239 | 0.67607
33.1667 | 0 | 0 | 45 | 23.6538 | 1 | 23.6538 | 0.34625
33.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.3611 | 1 | 24.3611 | 0.3611
33.5 | 0 | 0 | 40 | 24.3061 | 1 | 24.3061 | 0.30611
33.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6759 | 1 | 23.6759 | 0.32412
33.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.6764 | 1 | 23.6764 | 0.32363
34 | 0 | 0 | 40 | 23.9355 | 1 | 23.9355 | 0.064461
34.1667 | 0 | 0 | 40 | 24.1025 | 1 | 24.1025 | 0.10254
34.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.9226 | 1 | 23.9226 | 0.077397
34.5 | 0 | 0 | 40 | 23.855 | 1 | 23.855 | 0.14501
34.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.8069 | 1 | 23.8069 | 0.1931
34.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.7145 | 1 | 23.7145 | 0.28552
35 | 0 | 0 | 40 | 23.6272 | 1 | 23.6272 | 0.37279
35.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.552 | 1 | 23.552 | 0.448
35.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4598 | 1 | 23.4598 | 0.54021
35.5 | 0 | 0 | 48 | 23.2364 | 1 | 23.2364 | 0.76355
35.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1184 | 1 | 23.1184 | 0.8816
35.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1335 | 1 | 23.1335 | 0.86653
36 | 0 | 0 | 80 | 23.1069 | 1 | 23.1069 | 0.89314
36.1667 | 0 | 0 | 44 | 23.0363 | 1 | 23.0363 | 0.96372
36.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.9771 | 1 | 22.9771 | 1.0229
36.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0999 | 1 | 23.0999 | 0.90012
36.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1845 | 1 | 23.1845 | 0.8155
36.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.152 | 1 | 23.152 | 0.84801
37 | 0 | 0 | 80 | 23.1733 | 1 | 23.1733 | 0.82673
37.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1958 | 1 | 23.1958 | 0.8042
37.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2192 | 1 | 23.2192 | 0.78079
37.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2357 | 1 | 23.2357 | 0.7643
37.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2427 | 1 | 23.2427 | 0.75729
37.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2154 | 1 | 23.2154 | 0.78459
38 | 0 | 0 | 45 | 23.198 | 1 | 23.198 | 0.80198
38.1667 | 0 | 0 | 70 | 23.1814 | 1 | 23.1814 | 0.81864
38.3333 | 0 | 0 | 49 | 23.1587 | 1 | 23.1587 | 0.84131
38.5 | 0 | 0 | 41 | 23.1352 | 1 | 23.1352 | 0.86481
38.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1224 | 1 | 23.1224 | 0.87762
38.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1183 | 1 | 23.1183 | 0.88172
39 | 0 | 0 | 52 | 23.0783 | 1 | 23.0783 | 0.92173
39.1667 | 0 | 0 | 68 | 23.214 | 1 | 23.214 | 0.78602
39.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3992 | 1 | 23.3992 | 0.60081
39.5 | 0 | 0 | 80 | 23.447 | 1 | 23.447 | 0.55299
39.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4941 | 1 | 23.4941 | 0.50587
39.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.509 | 1 | 23.509 | 0.49104
40 | 0 | 0 | 80 | 23.4838 | 1 | 23.4838 | 0.51625
40.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4808 | 1 | 23.4808 | 0.51921
40.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.485 | 1 | 23.485 | 0.51496
40.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4635 | 1 | 23.4635 | 0.53652
40.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4445 | 1 | 23.4445 | 0.55551
40.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4215 | 1 | 23.4215 | 0.57845
41 | 0 | 0 | 80 | 23.4091 | 1 | 23.4091 | 0.59094
41.1667 | 0 | 0 | 44 | 23.0698 | 1 | 23.0698 | 0.93024
41.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.7179 | 1 | 22.7179 | 1.2821
41.5 | 0 | 0 | 80 | 22.8162 | 1 | 22.8162 | 1.1838
41.6667 | 65647.0588 | 1 | 53 | 22.8671 | 1 | 22.8671 | 1.1329
41.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.97 | 1 | 22.97 | 1.03
42 | 0 | 0 | 80 | 23.066 | 1 | 23.066 | 0.93401
42.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.0161 | 1 | 23.0161 | 0.98391
42.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.0057 | 1 | 23.0057 | 0.99427
42.5 | 0 | 0 | 80 | 23.131 | 1 | 23.131 | 0.86895
42.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.2119 | 1 | 23.2119 | 0.78814
42.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.157 | 1 | 23.157 | 0.84303
43 | 0 | 0 | 80 | 23.2322 | 1 | 23.2322 | 0.76783
43.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.311 | 1 | 23.311 | 0.68904
43.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3193 | 1 | 23.3193 | 0.68066
43.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2992 | 1 | 23.2992 | 0.70077
43.6667 | 65647.0588 | 1 | 72 | 23.2716 | 1 | 23.2716 | 0.7284
43.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3926 | 1 | 23.3926 | 0.60736
44 | 0 | 0 | 52 | 23.5127 | 1 | 23.5127 | 0.48733
44.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5021 | 1 | 23.5021 | 0.49795
44.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4787 | 1 | 23.4787 | 0.52133
44.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4423 | 1 | 23.4423 | 0.55767
44.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4323 | 1 | 23.4323 | 0.56768
44.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.42 | 1 | 23.42 | 0.57995
45 | 0 | 0 | 80 | 23.4377 | 1 | 23.4377 | 0.56227
45.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4473 | 1 | 23.4473 | 0.55266
45.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4279 | 1 | 23.4279 | 0.5721
45.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4184 | 1 | 23.4184 | 0.58163
45.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4028 | 1 | 23.4028 | 0.59717
45.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3896 | 1 | 23.3896 | 0.61036
46 | 0 | 0 | 80 | 23.3694 | 1 | 23.3694 | 0.63064
46.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3463 | 1 | 23.3463 | 0.65366
46.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3327 | 1 | 23.3327 | 0.66729
46.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3059 | 1 | 23.3059 | 0.69413
46.6667 | 0 | 0 | 51 | 23.2702 | 1 | 23.2702 | 0.72983
46.8333 | 0 | 0 | 77 | 23.2476 | 1 | 23.2476 | 0.75236
47 | 0 | 0 | 80 | 23.2072 | 1 | 23.2072 | 0.79277
47.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1585 | 1 | 23.1585 | 0.84149
47.3333 | 0 | 0 | 44 | 23.1356 | 1 | 23.1356 | 0.86438
47.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1211 | 1 | 23.1211 | 0.87892
47.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1245 | 1 | 23.1245 | 0.87551
47.8333 | 0 | 0 | 78 | 23.1273 | 1 | 23.1273 | 0.87272
48 | 0 | 0 | 80 | 23.0747 | 1 | 23.0747 | 0.92534
48.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.0214 | 1 | 23.0214 | 0.97856
48.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0129 | 1 | 23.0129 | 0.98714
48.5 | 0 | 0 | 42 | 23.2399 | 1 | 23.2399 | 0.76009
48.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2981 | 1 | 23.2981 | 0.70193
48.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.1486 | 1 | 23.1486 | 0.85137
49 | 0 | 0 | 54 | 23.1857 | 1 | 23.1857 | 0.81426
49.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.1821 | 1 | 23.1821 | 0.81788
49.3333 | 0 | 0 | 74 | 23.1376 | 1 | 23.1376 | 0.86242
49.5 | 0 | 0 | 77 | 23.0925 | 1 | 23.0925 | 0.90748
49.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.0163 | 0 | 0 | 0
49.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.9518 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 80 | 22.9325 | 0 | 0 | 0
50.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.9068 | 0 | 0 | 0
50.3333 | 0 | 0 | 43 | 22.8903 | 0 | 0 | 0
50.5 | 0 | 0 | 40 | 22.8839 | 0 | 0 | 0
50.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.873 | 0 | 0 | 0
50.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8435 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 40 | 22.7778 | 0 | 0 | 0
51.1667 | 0 | 0 | 70 | 22.7377 | 0 | 0 | 0
51.3333 | 0 | 0 | 43 | 22.7489 | 0 | 0 | 0
51.5 | 0 | 0 | 42 | 22.7373 | 0 | 0 | 0
51.6667 | 0 | 0 | 44 | 22.7099 | 0 | 0 | 0
51.8333 | 0 | 0 | 48 | 22.7017 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 40 | 22.6568 | 0 | 0 | 0
52.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.5927 | 0 | 0 | 0
52.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.5573 | 0 | 0 | 0
52.5 | 65647.0588 | 1 | 52 | 22.679 | 0 | 0 | 0
52.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2817 | 0 | 0 | 0
52.8333 | 0 | 0 | 49 | 23.7525 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 80 | 23.6041 | 1 | 23.6041 | 0.39591
53.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2385 | 1 | 23.2385 | 0.76149
53.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.0272 | 1 | 23.0272 | 0.97285
53.5 | 0 | 0 | 80 | 23.0197 | 1 | 23.0197 | 0.98034
53.6667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0012 | 1 | 23.0012 | 0.99877
53.8333 | 0 | 0 | 51 | 23.2035 | 1 | 23.2035 | 0.79653
54 | 0 | 0 | 44 | 23.3907 | 1 | 23.3907 | 0.60935
54.1667 | 0 | 0 | 53 | 23.3413 | 1 | 23.3413 | 0.65867
54.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3213 | 1 | 23.3213 | 0.67873
54.5 | 0 | 0 | 40 | 23.308 | 1 | 23.308 | 0.69202
54.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2598 | 1 | 23.2598 | 0.74021
54.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2143 | 1 | 23.2143 | 0.78566
55 | 0 | 0 | 40 | 23.2249 | 1 | 23.2249 | 0.77515
55.1667 | 0 | 0 | 49 | 23.2336 | 1 | 23.2336 | 0.76638
55.3333 | 0 | 0 | 54 | 23.2114 | 1 | 23.2114 | 0.78855
55.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2006 | 1 | 23.2006 | 0.79941
55.6667 | 0 | 0 | 52 | 23.1878 | 1 | 23.1878 | 0.81223
55.8333 | 58053.142 | 1 | 40 | 23.1679 | 1 | 23.1679 | 0.83211
56 | 0 | 0 | 40 | 23.2544 | 1 | 23.2544 | 0.74561
56.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3009 | 1 | 23.3009 | 0.69911
56.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3009 | 1 | 23.3009 | 0.69907
56.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3454 | 1 | 23.3454 | 0.65463
56.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3418 | 1 | 23.3418 | 0.65817
56.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3463 | 1 | 23.3463 | 0.65369
57 | 0 | 0 | 40 | 23.3986 | 1 | 23.3986 | 0.60142
57.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4448 | 1 | 23.4448 | 0.55522
57.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4453 | 1 | 23.4453 | 0.55475
57.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4357 | 1 | 23.4357 | 0.56428
57.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4281 | 1 | 23.4281 | 0.57187
57.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4321 | 1 | 23.4321 | 0.56793
58 | 0 | 0 | 40 | 23.4133 | 1 | 23.4133 | 0.58666
58.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3936 | 1 | 23.3936 | 0.60641
58.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6509 | 1 | 23.6509 | 0.34908
58.5 | 0 | 0 | 40 | 23.9083 | 1 | 23.9083 | 0.091736
58.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.8323 | 1 | 23.8323 | 0.16769
58.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.6794 | 1 | 23.6794 | 0.32058
59 | 0 | 0 | 41 | 23.6709 | 1 | 23.6709 | 0.32909
59.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6638 | 1 | 23.6638 | 0.3362
59.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5232 | 1 | 23.5232 | 0.47684
59.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4514 | 1 | 23.4514 | 0.54861
59.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4408 | 1 | 23.4408 | 0.55919
59.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.4502 | 1 | 23.4502 | 0.54983
60 | 0 | 0 | 40 | 23.4396 | 1 | 23.4396 | 0.56039
60.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4088 | 1 | 23.4088 | 0.59119
60.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3938 | 1 | 23.3938 | 0.60619
60.5 | 0 | 0 | 43 | 23.3935 | 1 | 23.3935 | 0.60654
60.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.47 | 1 | 23.47 | 0.53002
60.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5086 | 1 | 23.5086 | 0.49142
61 | 0 | 0 | 40 | 23.4128 | 1 | 23.4128 | 0.58723
61.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3525 | 1 | 23.3525 | 0.64754
61.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3626 | 1 | 23.3626 | 0.6374
61.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3808 | 1 | 23.3808 | 0.61918
61.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3859 | 1 | 23.3859 | 0.61413
61.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4985 | 1 | 23.4985 | 0.50149
62 | 0 | 0 | 40 | 23.4805 | 1 | 23.4805 | 0.51947
62.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3425 | 1 | 23.3425 | 0.65751
62.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3253 | 1 | 23.3253 | 0.67465
62.5 | 0 | 0 | 58 | 23.302 | 1 | 23.302 | 0.69798
62.6667 | 0 | 0 | 67 | 23.2915 | 1 | 23.2915 | 0.70853
62.8333 | 0 | 0 | 51 | 23.324 | 1 | 23.324 | 0.67596
63 | 0 | 0 | 60 | 23.3396 | 1 | 23.3396 | 0.66043
63.1667 | 0 | 0 | 63 | 23.3573 | 1 | 23.3573 | 0.64274
63.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.9489 | 1 | 23.9489 | 0.051093
63.5 | 0 | 0 | 40 | 24.0125 | 1 | 24.0125 | 0.012534
63.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4972 | 1 | 23.4972 | 0.50278
63.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5443 | 1 | 23.5443 | 0.45568
64 | 0 | 0 | 40 | 24.0342 | 1 | 24.0342 | 0.03417
64.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.9666 | 1 | 23.9666 | 0.033437
64.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.395 | 1 | 23.395 | 0.60497
64.5 | 0 | 0 | 40 | 23.6092 | 1 | 23.6092 | 0.39084
64.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.8753 | 1 | 23.8753 | 0.12467
64.8333 | 0 | 0 | 68 | 23.5011 | 1 | 23.5011 | 0.49887
65 | 0 | 0 | 80 | 23.1189 | 1 | 23.1189 | 0.88107
65.1667 | 0 | 0 | 75 | 23.0039 | 1 | 23.0039 | 0.99613
65.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.9237 | 1 | 22.9237 | 1.0763
65.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0526 | 1 | 23.0526 | 0.94738
65.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1308 | 1 | 23.1308 | 0.86916
65.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0795 | 1 | 23.0795 | 0.9205
66 | 0 | 0 | 72 | 23.0638 | 1 | 23.0638 | 0.93616
66.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.0555 | 1 | 23.0555 | 0.94446
66.3333 | 0 | 0 | 73 | 23.0677 | 1 | 23.0677 | 0.93234
66.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0587 | 1 | 23.0587 | 0.94133
66.6667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.0343 | 1 | 23.0343 | 0.96571
66.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1572 | 1 | 23.1572 | 0.84281
67 | 0 | 0 | 80 | 23.258 | 1 | 23.258 | 0.74201
67.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2202 | 1 | 23.2202 | 0.77975
67.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1863 | 1 | 23.1863 | 0.81371
67.5 | 0 | 0 | 78 | 23.1543 | 1 | 23.1543 | 0.8457
67.6667 | 0 | 0 | 49 | 23.1506 | 1 | 23.1506 | 0.84945
67.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1403 | 1 | 23.1403 | 0.85972
68 | 0 | 0 | 67 | 23.1481 | 1 | 23.1481 | 0.85187
68.1667 | 0 | 0 | 54 | 23.1525 | 1 | 23.1525 | 0.84746
68.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1439 | 1 | 23.1439 | 0.85606
68.5 | 0 | 0 | 42 | 23.1396 | 1 | 23.1396 | 0.86043
68.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1321 | 1 | 23.1321 | 0.86786
68.8333 | 0 | 0 | 53 | 23.122 | 1 | 23.122 | 0.87798
69 | 65647.0588 | 1 | 49 | 23.0995 | 1 | 23.0995 | 0.90046
69.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2178 | 1 | 23.2178 | 0.78218
69.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.289 | 1 | 23.289 | 0.71103
69.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2192 | 1 | 23.2192 | 0.78079
69.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1906 | 1 | 23.1906 | 0.80944
69.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1763 | 1 | 23.1763 | 0.82371
70 | 0 | 0 | 80 | 23.1996 | 1 | 23.1996 | 0.80041
70.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2045 | 1 | 23.2045 | 0.79547
70.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1797 | 1 | 23.1797 | 0.82028
70.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1652 | 1 | 23.1652 | 0.83484
70.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1586 | 1 | 23.1586 | 0.84144
70.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1429 | 1 | 23.1429 | 0.8571
71 | 0 | 0 | 80 | 23.1131 | 1 | 23.1131 | 0.88688
71.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1022 | 1 | 23.1022 | 0.89784
71.3333 | 0 | 0 | 48 | 23.1093 | 1 | 23.1093 | 0.89066
71.5 | 0 | 0 | 46 | 23.0977 | 1 | 23.0977 | 0.90234
71.6667 | 65647.0588 | 1 | 42 | 23.0798 | 1 | 23.0798 | 0.92023
71.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2078 | 1 | 23.2078 | 0.79222
72 | 0 | 0 | 75 | 23.2686 | 1 | 23.2686 | 0.73136
72.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2088 | 1 | 23.2088 | 0.79121
72.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.199 | 1 | 23.199 | 0.801
72.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1662 | 1 | 23.1662 | 0.83378
72.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1423 | 1 | 23.1423 | 0.85768
72.8333 | 0 | 0 | 72 | 23.1243 | 1 | 23.1243 | 0.87567
73 | 0 | 0 | 42 | 23.2207 | 1 | 23.2207 | 0.77932
73.1667 | 0 | 0 | 52 | 23.2158 | 1 | 23.2158 | 0.7842
73.3333 | 63420.9768 | 1 | 40 | 23.1 | 1 | 23.1 | 0.90003
73.5 | 0 | 0 | 68 | 23.2451 | 1 | 23.2451 | 0.75486
73.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3316 | 1 | 23.3316 | 0.66845
73.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2657 | 1 | 23.2657 | 0.7343
74 | 0 | 0 | 40 | 23.265 | 1 | 23.265 | 0.73498
74.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3321 | 1 | 23.3321 | 0.66791
74.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3869 | 1 | 23.3869 | 0.61308
74.5 | 0 | 0 | 40 | 23.6972 | 1 | 23.6972 | 0.30279
74.6667 | 0 | 0 | 66 | 23.858 | 1 | 23.858 | 0.14201
74.8333 | 0 | 0 | 75 | 23.3766 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 80 | 23.0611 | 0 | 0 | 0
75.1667 | 0 | 0 | 74 | 23.4426 | 0 | 0 | 0
75.3333 | 0 | 0 | 78 | 23.6013 | 0 | 0 | 0
75.5 | 0 | 0 | 46 | 23.177 | 0 | 0 | 0
75.6667 | 0 | 0 | 58 | 23.0654 | 0 | 0 | 0
75.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.5974 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 80 | 23.4703 | 0 | 0 | 0
76.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.8754 | 0 | 0 | 0
76.3333 | 0 | 0 | 48 | 23.0481 | 1 | 23.0481 | 0.95193
76.5 | 0 | 0 | 78 | 23.1778 | 1 | 23.1778 | 0.82223
76.6667 | 0 | 0 | 58 | 23.4366 | 1 | 23.4366 | 0.5634
76.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.9701 | 1 | 23.9701 | 0.029891
77 | 0 | 0 | 52 | 23.8151 | 1 | 23.8151 | 0.18491
77.1667 | 0 | 0 | 69 | 23.2626 | 1 | 23.2626 | 0.73737
77.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0654 | 1 | 23.0654 | 0.93461
77.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1059 | 1 | 23.1059 | 0.89409
77.6667 | 60929.6236 | 1 | 40 | 23.1144 | 1 | 23.1144 | 0.88558
77.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1996 | 1 | 23.1996 | 0.80044
78 | 0 | 0 | 80 | 23.2729 | 1 | 23.2729 | 0.72711
78.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.2198 | 1 | 23.2198 | 0.78022
78.3333 | 0 | 0 | 47 | 23.2039 | 1 | 23.2039 | 0.79608
78.5 | 65647.0588 | 1 | 43 | 23.1598 | 1 | 23.1598 | 0.84016
78.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.273 | 1 | 23.273 | 0.72695
78.8333 | 0 | 0 | 43 | 23.7866 | 1 | 23.7866 | 0.21342
79 | 0 | 0 | 44 | 24.0274 | 1 | 24.0274 | 0.027413
79.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.6345 | 1 | 23.6345 | 0.36554
79.3333 | 0 | 0 | 44 | 23.372 | 1 | 23.372 | 0.628
79.5 | 0 | 0 | 44 | 23.3571 | 1 | 23.3571 | 0.64288
79.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.3378 | 1 | 23.3378 | 0.66225
79.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2219 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 40 | 23.1389 | 0 | 0 | 0
80.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1617 | 0 | 0 | 0
80.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1578 | 0 | 0 | 0
80.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1621 | 0 | 0 | 0
80.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1577 | 0 | 0 | 0
80.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1531 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 49 | 23.1319 | 0 | 0 | 0
81.1667 | 0 | 0 | 54 | 23.1095 | 0 | 0 | 0
81.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1569 | 1 | 23.1569 | 0.84311
81.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2057 | 1 | 23.2057 | 0.7943
81.6667 | 0 | 0 | 67 | 23.2183 | 1 | 23.2183 | 0.78166
81.8333 | 0 | 0 | 47 | 23.2289 | 1 | 23.2289 | 0.77114
82 | 0 | 0 | 51 | 23.1981 | 1 | 23.1981 | 0.80193
82.1667 | 0 | 0 | 69 | 23.1699 | 1 | 23.1699 | 0.83012
82.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.1878 | 1 | 23.1878 | 0.81222
82.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5904 | 1 | 23.5904 | 0.40964
82.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.797 | 1 | 23.797 | 0.20304
82.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5323 | 1 | 23.5323 | 0.46774
83 | 0 | 0 | 42 | 23.4102 | 1 | 23.4102 | 0.58985
83.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.4048 | 1 | 23.4048 | 0.59517
83.3333 | 0 | 0 | 44 | 23.3549 | 1 | 23.3549 | 0.64511
83.5 | 0 | 0 | 40 | 23.668 | 1 | 23.668 | 0.33197
83.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.156 | 1 | 24.156 | 0.15601
83.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.776 | 1 | 23.776 | 0.22395
84 | 0 | 0 | 40 | 23.2769 | 1 | 23.2769 | 0.7231
84.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3586 | 1 | 23.3586 | 0.64136
84.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3811 | 1 | 23.3811 | 0.6189
84.5 | 0 | 0 | 68 | 23.3164 | 1 | 23.3164 | 0.68359
84.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3508 | 1 | 23.3508 | 0.64923
84.8333 | 0 | 0 | 74 | 23.3315 | 1 | 23.3315 | 0.66852
85 | 0 | 0 | 80 | 23.2295 | 1 | 23.2295 | 0.7705
85.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1631 | 1 | 23.1631 | 0.83689
85.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1558 | 1 | 23.1558 | 0.84422
85.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1297 | 1 | 23.1297 | 0.87031
85.6667 | 0 | 0 | 68 | 23.112 | 1 | 23.112 | 0.88797
85.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1603 | 1 | 23.1603 | 0.83971
86 | 0 | 0 | 80 | 23.4323 | 1 | 23.4323 | 0.56767
86.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.9063 | 1 | 23.9063 | 0.093672
86.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.1617 | 1 | 24.1617 | 0.1617
86.5 | 0 | 0 | 40 | 23.9142 | 1 | 23.9142 | 0.085755
86.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6593 | 1 | 23.6593 | 0.34067
86.8333 | 0 | 0 | 40 | 24.0394 | 1 | 24.0394 | 0.039393
87 | 0 | 0 | 40 | 24.2771 | 1 | 24.2771 | 0.27706
87.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.9235 | 1 | 23.9235 | 0.076462
87.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.7694 | 1 | 23.7694 | 0.2306
87.5 | 0 | 0 | 40 | 24.1144 | 1 | 24.1144 | 0.11442
87.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.7771 | 1 | 23.7771 | 0.22288
87.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.104 | 1 | 23.104 | 0.896
88 | 0 | 0 | 80 | 23.0155 | 1 | 23.0155 | 0.9845
88.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.9552 | 1 | 22.9552 | 1.0448
88.3333 | 0 | 0 | 61 | 23.0577 | 1 | 23.0577 | 0.94229
88.5 | 0 | 0 | 75 | 23.1155 | 1 | 23.1155 | 0.88452
88.6667 | 0 | 0 | 59 | 23.0726 | 1 | 23.0726 | 0.92745
88.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0611 | 1 | 23.0611 | 0.93892
89 | 0 | 0 | 77 | 23.1621 | 1 | 23.1621 | 0.83793
89.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.7598 | 1 | 23.7598 | 0.24019
89.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.2751 | 1 | 24.2751 | 0.2751
89.5 | 0 | 0 | 80 | 23.8366 | 1 | 23.8366 | 0.16344
89.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3035 | 1 | 23.3035 | 0.69652
89.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5028 | 1 | 23.5028 | 0.49724
90 | 0 | 0 | 80 | 23.8436 | 1 | 23.8436 | 0.15639
90.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.6259 | 1 | 23.6259 | 0.37412
90.3333 | 0 | 0 | 77 | 23.2989 | 1 | 23.2989 | 0.70108
90.5 | 63795.5153 | 1 | 40 | 23.801 | 1 | 23.801 | 0.19899
90.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.9978 | 1 | 23.9978 | 0.0021612
90.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5078 | 1 | 23.5078 | 0.4922
91 | 0 | 0 | 40 | 23.3716 | 1 | 23.3716 | 0.62839
91.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3925 | 1 | 23.3925 | 0.60746
91.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3785 | 1 | 23.3785 | 0.62154
91.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3567 | 1 | 23.3567 | 0.64327
91.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3268 | 1 | 23.3268 | 0.67322
91.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3276 | 1 | 23.3276 | 0.6724
92 | 0 | 0 | 80 | 23.3495 | 1 | 23.3495 | 0.65045
92.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3464 | 1 | 23.3464 | 0.65357
92.3333 | 0 | 0 | 63 | 23.3174 | 1 | 23.3174 | 0.68263
92.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2963 | 1 | 23.2963 | 0.7037
92.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2739 | 1 | 23.2739 | 0.72612
92.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2473 | 1 | 23.2473 | 0.75265
93 | 0 | 0 | 80 | 23.2013 | 1 | 23.2013 | 0.79868
93.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1582 | 1 | 23.1582 | 0.84176
93.3333 | 0 | 0 | 78 | 23.1502 | 1 | 23.1502 | 0.84979
93.5 | 0 | 0 | 79 | 23.1397 | 1 | 23.1397 | 0.86027
93.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1159 | 1 | 23.1159 | 0.88409
93.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0904 | 1 | 23.0904 | 0.90961
94 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.061 | 1 | 23.061 | 0.93897
94.1667 | 0 | 0 | 68 | 23.1895 | 1 | 23.1895 | 0.81054
94.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4549 | 1 | 23.4549 | 0.54511
94.5 | 0 | 0 | 80 | 23.5389 | 1 | 23.5389 | 0.46109
94.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3553 | 1 | 23.3553 | 0.64472
94.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2068 | 1 | 23.2068 | 0.79319
95 | 0 | 0 | 40 | 23.2014 | 1 | 23.2014 | 0.79858
95.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.1989 | 1 | 23.1989 | 0.80113
95.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1576 | 1 | 23.1576 | 0.84245
95.5 | 65647.0588 | 1 | 71 | 23.1111 | 1 | 23.1111 | 0.8889
95.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2409 | 1 | 23.2409 | 0.75911
95.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2988 | 1 | 23.2988 | 0.70118
96 | 0 | 0 | 80 | 23.2502 | 1 | 23.2502 | 0.74976
96.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2774 | 1 | 23.2774 | 0.72262
96.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2766 | 1 | 23.2766 | 0.72336
96.5 | 60196.7145 | 1 | 40 | 23.2528 | 1 | 23.2528 | 0.74716
96.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4244 | 1 | 23.4244 | 0.57562
96.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5254 | 1 | 23.5254 | 0.47463
97 | 0 | 0 | 79 | 23.4765 | 1 | 23.4765 | 0.52355
97.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4999 | 1 | 23.4999 | 0.50008
97.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4765 | 1 | 23.4765 | 0.52353
97.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4508 | 1 | 23.4508 | 0.54921
97.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.433 | 1 | 23.433 | 0.56699
97.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3995 | 1 | 23.3995 | 0.60054
98 | 0 | 0 | 80 | 23.3774 | 1 | 23.3774 | 0.62255
98.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4087 | 1 | 23.4087 | 0.59131
98.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4185 | 1 | 23.4185 | 0.58152
98.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3879 | 1 | 23.3879 | 0.61206
98.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3472 | 1 | 23.3472 | 0.6528
98.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3082 | 1 | 23.3082 | 0.69183
99 | 0 | 0 | 80 | 23.2649 | 1 | 23.2649 | 0.7351
99.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2436 | 1 | 23.2436 | 0.75637
99.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.2275 | 1 | 23.2275 | 0.77246
99.5 | 0 | 0 | 41 | 23.2542 | 1 | 23.2542 | 0.74578
99.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2763 | 1 | 23.2763 | 0.72373
99.8333 | 65647.0588 | 1 | 41 | 23.2065 | 1 | 23.2065 | 0.79352
100 | 0 | 0 | 73 | 23.246 | 1 | 23.246 | 0.75399
100.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.2608 | 1 | 23.2608 | 0.73921
100.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.2234 | 1 | 23.2234 | 0.77663
100.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2399 | 1 | 23.2399 | 0.7601
100.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4304 | 1 | 23.4304 | 0.56964
100.8333 | 0 | 0 | 80 | 24.1273 | 1 | 24.1273 | 0.1273
101 | 0 | 0 | 41 | 24.3492 | 1 | 24.3492 | 0.34919
101.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.6581 | 1 | 23.6581 | 0.34194
101.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.2092 | 1 | 23.2092 | 0.79084
101.5 | 0 | 0 | 53 | 23.2264 | 1 | 23.2264 | 0.77364
101.6667 | 0 | 0 | 73 | 23.2117 | 1 | 23.2117 | 0.78835
101.8333 | 65647.0588 | 1 | 46 | 23.1531 | 1 | 23.1531 | 0.84694
102 | 0 | 0 | 80 | 23.2527 | 1 | 23.2527 | 0.74731
102.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.286 | 1 | 23.286 | 0.71402
102.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2248 | 1 | 23.2248 | 0.77523
102.5 | 0 | 0 | 46 | 23.2285 | 1 | 23.2285 | 0.77145
102.6667 | 0 | 0 | 70 | 23.2296 | 1 | 23.2296 | 0.77037
102.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2171 | 1 | 23.2171 | 0.78292
103 | 0 | 0 | 40 | 23.2155 | 1 | 23.2155 | 0.78454
103.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.2197 | 1 | 23.2197 | 0.7803
103.3333 | 58145.7522 | 1 | 40 | 23.2055 | 1 | 23.2055 | 0.79452
103.5 | 0 | 0 | 44 | 23.3159 | 1 | 23.3159 | 0.68406
103.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3483 | 1 | 23.3483 | 0.65166
103.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2796 | 1 | 23.2796 | 0.72043
104 | 0 | 0 | 79 | 23.2833 | 1 | 23.2833 | 0.71673
104.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.2814 | 1 | 23.2814 | 0.71863
104.3333 | 0 | 0 | 44 | 23.2788 | 1 | 23.2788 | 0.72121
104.5 | 0 | 0 | 52 | 23.2858 | 1 | 23.2858 | 0.71418
104.6667 | 0 | 0 | 50 | 23.3045 | 1 | 23.3045 | 0.69547
104.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.3329 | 1 | 23.3329 | 0.66707
105 | 0 | 0 | 48 | 23.3542 | 1 | 23.3542 | 0.64584
105.1667 | 0 | 0 | 44 | 23.3335 | 1 | 23.3335 | 0.66653
105.3333 | 0 | 0 | 59 | 23.3112 | 1 | 23.3112 | 0.68885
105.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3204 | 1 | 23.3204 | 0.67965
105.6667 | 0 | 0 | 50 | 23.3545 | 1 | 23.3545 | 0.64547
105.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.377 | 1 | 23.377 | 0.62299
106 | 0 | 0 | 40 | 23.3204 | 1 | 23.3204 | 0.67965
106.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.261 | 1 | 23.261 | 0.73904
106.3333 | 0 | 0 | 70 | 23.2647 | 1 | 23.2647 | 0.73525
106.5 | 0 | 0 | 57 | 23.2919 | 1 | 23.2919 | 0.70807
106.6667 | 0 | 0 | 69 | 23.3069 | 1 | 23.3069 | 0.69309
106.8333 | 0 | 0 | 78 | 23.3122 | 1 | 23.3122 | 0.68783
107 | 0 | 0 | 80 | 23.3099 | 1 | 23.3099 | 0.69008
107.1667 | 0 | 0 | 47 | 23.4737 | 1 | 23.4737 | 0.52632
107.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6347 | 1 | 23.6347 | 0.36534
107.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4548 | 1 | 23.4548 | 0.54517
107.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2967 | 1 | 23.2967 | 0.70333
107.8333 | 0 | 0 | 46 | 23.2999 | 1 | 23.2999 | 0.70015
108 | 0 | 0 | 74 | 23.2826 | 1 | 23.2826 | 0.71738
108.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2669 | 1 | 23.2669 | 0.7331
108.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2783 | 1 | 23.2783 | 0.7217
108.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2911 | 1 | 23.2911 | 0.70894
108.6667 | 0 | 0 | 74 | 23.2758 | 1 | 23.2758 | 0.72417
108.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2471 | 1 | 23.2471 | 0.75288
109 | 0 | 0 | 40 | 23.2846 | 1 | 23.2846 | 0.7154
109.1667 | 0 | 0 | 56 | 23.4303 | 1 | 23.4303 | 0.56973
109.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4077 | 1 | 23.4077 | 0.59233
109.5 | 0 | 0 | 73 | 23.246 | 1 | 23.246 | 0.75403
109.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1708 | 1 | 23.1708 | 0.8292
109.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1366 | 1 | 23.1366 | 0.86336
110 | 0 | 0 | 71 | 23.1141 | 1 | 23.1141 | 0.8859
110.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5568 | 1 | 23.5568 | 0.44319
110.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.6459 | 1 | 23.6459 | 0.35411
110.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1631 | 1 | 23.1631 | 0.83685
110.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.051 | 1 | 23.051 | 0.949
110.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.566 | 1 | 23.566 | 0.43399
111 | 0 | 0 | 80 | 23.5709 | 1 | 23.5709 | 0.42906
111.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0128 | 1 | 23.0128 | 0.9872
111.3333 | 0 | 0 | 76 | 23.3429 | 1 | 23.3429 | 0.65713
111.5 | 0 | 0 | 68 | 23.806 | 1 | 23.806 | 0.19398
111.6667 | 0 | 0 | 42 | 23.5115 | 1 | 23.5115 | 0.48847
111.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1028 | 1 | 23.1028 | 0.89723
112 | 0 | 0 | 64 | 23.1011 | 1 | 23.1011 | 0.89893
112.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1092 | 1 | 23.1092 | 0.89081
112.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0697 | 1 | 23.0697 | 0.9303
112.5 | 0 | 0 | 79 | 23.1688 | 1 | 23.1688 | 0.8312
112.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.2339 | 1 | 23.2339 | 0.76614
112.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1862 | 1 | 23.1862 | 0.81382
113 | 0 | 0 | 80 | 23.1943 | 1 | 23.1943 | 0.80566
113.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.186 | 1 | 23.186 | 0.81399
113.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.177 | 1 | 23.177 | 0.82302
113.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1691 | 1 | 23.1691 | 0.83089
113.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1501 | 1 | 23.1501 | 0.84986
113.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.126 | 1 | 23.126 | 0.87402
114 | 0 | 0 | 80 | 23.1231 | 1 | 23.1231 | 0.87693
114.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1419 | 1 | 23.1419 | 0.85807
114.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1415 | 1 | 23.1415 | 0.85855
114.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1158 | 1 | 23.1158 | 0.88425
114.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1037 | 1 | 23.1037 | 0.89632
114.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1068 | 1 | 23.1068 | 0.89323
115 | 0 | 0 | 80 | 23.0571 | 1 | 23.0571 | 0.94289
115.1667 | 65647.0588 | 1 | 53 | 22.9918 | 1 | 22.9918 | 1.0082
115.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.11 | 1 | 23.11 | 0.89005
115.5 | 0 | 0 | 74 | 23.1893 | 1 | 23.1893 | 0.81072
115.6667 | 0 | 0 | 76 | 23.1536 | 1 | 23.1536 | 0.8464
115.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1429 | 1 | 23.1429 | 0.85707
116 | 0 | 0 | 80 | 23.1237 | 1 | 23.1237 | 0.87632
116.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1253 | 1 | 23.1253 | 0.87471
116.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1177 | 1 | 23.1177 | 0.88233
116.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1111 | 1 | 23.1111 | 0.88893
116.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1022 | 1 | 23.1022 | 0.89784
116.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.0912 | 1 | 23.0912 | 0.90883
117 | 0 | 0 | 42 | 23.0788 | 1 | 23.0788 | 0.92124
117.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0653 | 1 | 23.0653 | 0.93467
117.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1786 | 1 | 23.1786 | 0.82142
117.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2249 | 1 | 23.2249 | 0.7751
117.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.173 | 1 | 23.173 | 0.82696
117.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1777 | 1 | 23.1777 | 0.82231
118 | 0 | 0 | 80 | 23.1734 | 1 | 23.1734 | 0.82655
118.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1676 | 1 | 23.1676 | 0.83242
118.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1457 | 1 | 23.1457 | 0.85435
118.5 | 0 | 0 | 59 | 23.1411 | 1 | 23.1411 | 0.85894
118.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1933 | 1 | 23.1933 | 0.80672
118.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1789 | 1 | 23.1789 | 0.82115
119 | 0 | 0 | 74 | 23.1225 | 1 | 23.1225 | 0.87751
119.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1382 | 1 | 23.1382 | 0.86182
119.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.127 | 1 | 23.127 | 0.87299
119.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1755 | 1 | 23.1755 | 0.82451
119.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2054 | 1 | 23.2054 | 0.79462
119.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1346 | 1 | 23.1346 | 0.86537
120 | 0 | 0 | 80 | 23.0313 | 1 | 23.0313 | 0.96875
120.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.9552 | 1 | 22.9552 | 1.0448
120.3333 | 0 | 0 | 51 | 23.0681 | 1 | 23.0681 | 0.93187
120.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1293 | 1 | 23.1293 | 0.87066
120.6667 | 0 | 0 | 47 | 23.0932 | 1 | 23.0932 | 0.90681
120.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.101 | 1 | 23.101 | 0.899
121 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.093 | 1 | 23.093 | 0.90695
121.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2444 | 1 | 23.2444 | 0.75559
121.3333 | 0 | 0 | 54 | 23.3323 | 1 | 23.3323 | 0.66773
121.5 | 0 | 0 | 80 | 23.299 | 1 | 23.299 | 0.70097
121.6667 | 0 | 0 | 77 | 23.3082 | 1 | 23.3082 | 0.69182
121.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2888 | 1 | 23.2888 | 0.71119
122 | 0 | 0 | 80 | 23.3163 | 1 | 23.3163 | 0.68366
122.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.339 | 1 | 23.339 | 0.66103
122.3333 | 0 | 0 | 73 | 23.3039 | 1 | 23.3039 | 0.69608
122.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2693 | 1 | 23.2693 | 0.73067
122.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.245 | 1 | 23.245 | 0.75503
122.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2288 | 1 | 23.2288 | 0.77116
123 | 0 | 0 | 80 | 23.2037 | 1 | 23.2037 | 0.79629
123.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1708 | 1 | 23.1708 | 0.82924
123.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.2075 | 1 | 23.2075 | 0.7925
123.5 | 60507.5044 | 1 | 40 | 23.2386 | 1 | 23.2386 | 0.76142
123.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3143 | 1 | 23.3143 | 0.68572
123.8333 | 0 | 0 | 62 | 23.3484 | 1 | 23.3484 | 0.65165
124 | 0 | 0 | 80 | 23.285 | 1 | 23.285 | 0.71501
124.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2611 | 1 | 23.2611 | 0.73893
124.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2466 | 1 | 23.2466 | 0.7534
124.5 | 0 | 0 | 72 | 23.2289 | 1 | 23.2289 | 0.77107
124.6667 | 0 | 0 | 74 | 23.193 | 1 | 23.193 | 0.80702
124.8333 | 0 | 0 | 63 | 23.1665 | 1 | 23.1665 | 0.83346
125 | 0 | 0 | 80 | 23.157 | 1 | 23.157 | 0.84303
125.1667 | 0 | 0 | 76 | 23.1568 | 1 | 23.1568 | 0.84323
125.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.0816 | 0 | 0 | 0
125.5 | 0 | 0 | 80 | 22.9965 | 0 | 0 | 0
125.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.9746 | 0 | 0 | 0
125.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.968 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 80 | 22.936 | 0 | 0 | 0
126.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.8979 | 0 | 0 | 0
126.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.8817 | 0 | 0 | 0
126.5 | 0 | 0 | 40 | 22.8719 | 0 | 0 | 0
126.6667 | 0 | 0 | 43 | 22.8641 | 0 | 0 | 0
126.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8417 | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 45 | 22.7643 | 0 | 0 | 0
127.1667 | 0 | 0 | 41 | 22.7005 | 0 | 0 | 0
127.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.6979 | 0 | 0 | 0
127.5 | 0 | 0 | 46 | 22.6884 | 0 | 0 | 0
127.6667 | 0 | 0 | 45 | 22.6648 | 0 | 0 | 0
127.8333 | 0 | 0 | 43 | 22.645 | 0 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 46 | 22.5956 | 0 | 0 | 0
128.1667 | 0 | 0 | 42 | 22.547 | 0 | 0 | 0
128.3333 | 0 | 0 | 48 | 22.5341 | 0 | 0 | 0
128.5 | 0 | 0 | 46 | 22.5292 | 0 | 0 | 0
128.6667 | 0 | 0 | 42 | 22.5422 | 0 | 0 | 0
128.8333 | 0 | 0 | 44 | 22.5504 | 0 | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 46 | 22.4954 | 0 | 0 | 0
129.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.4336 | 0 | 0 | 0
129.3333 | 0 | 0 | 62 | 22.4202 | 0 | 0 | 0
129.5 | 0 | 0 | 80 | 22.4099 | 0 | 0 | 0
129.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.4029 | 0 | 0 | 0
129.8333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.3914 | 0 | 0 | 0
130 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.4732 | 0 | 0 | 0
130.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.6526 | 0 | 0 | 0
130.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.8517 | 0 | 0 | 0
130.5 | 0 | 0 | 80 | 22.9598 | 1 | 22.9598 | 1.0402
130.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.0024 | 1 | 23.0024 | 0.99765
130.8333 | 65647.0588 | 1 | 69 | 23.0035 | 1 | 23.0035 | 0.99648
131 | 0 | 0 | 54 | 23.4616 | 1 | 23.4616 | 0.53844
131.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.9034 | 1 | 23.9034 | 0.096582
131.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.6417 | 1 | 23.6417 | 0.3583
131.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4106 | 1 | 23.4106 | 0.58944
131.6667 | 0 | 0 | 53 | 23.3868 | 1 | 23.3868 | 0.61318
131.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3815 | 1 | 23.3815 | 0.61845
132 | 0 | 0 | 40 | 23.5061 | 1 | 23.5061 | 0.49392
132.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.5957 | 1 | 23.5957 | 0.4043
132.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5635 | 1 | 23.5635 | 0.43655
132.5 | 0 | 0 | 73 | 23.5855 | 1 | 23.5855 | 0.41454
132.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.5795 | 1 | 23.5795 | 0.42047
132.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5423 | 1 | 23.5423 | 0.45773
133 | 0 | 0 | 75 | 23.5254 | 1 | 23.5254 | 0.4746
133.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5424 | 1 | 23.5424 | 0.45762
133.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5662 | 1 | 23.5662 | 0.43385
133.5 | 0 | 0 | 44 | 23.5892 | 1 | 23.5892 | 0.41083
133.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.5905 | 1 | 23.5905 | 0.40952
133.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5764 | 1 | 23.5764 | 0.4236
134 | 0 | 0 | 40 | 23.5682 | 1 | 23.5682 | 0.43181
134.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.5501 | 1 | 23.5501 | 0.44993
134.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5182 | 1 | 23.5182 | 0.48181
134.5 | 0 | 0 | 61 | 23.5003 | 1 | 23.5003 | 0.49971
134.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4815 | 1 | 23.4815 | 0.51847
134.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4484 | 1 | 23.4484 | 0.55158
135 | 0 | 0 | 72 | 23.3966 | 1 | 23.3966 | 0.6034
135.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3558 | 1 | 23.3558 | 0.64415
135.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3463 | 1 | 23.3463 | 0.6537
135.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3313 | 1 | 23.3313 | 0.66869
135.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2964 | 1 | 23.2964 | 0.70361
135.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2614 | 1 | 23.2614 | 0.73864
136 | 0 | 0 | 80 | 23.2108 | 1 | 23.2108 | 0.78924
136.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.1541 | 1 | 23.1541 | 0.84588
136.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1208 | 1 | 23.1208 | 0.87918
136.5 | 65647.0588 | 1 | 79 | 23.0904 | 1 | 23.0904 | 0.90956
136.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2037 | 1 | 23.2037 | 0.79633
136.8333 | 0 | 0 | 68 | 23.2609 | 1 | 23.2609 | 0.73913
137 | 0 | 0 | 80 | 23.192 | 1 | 23.192 | 0.80801
137.1667 | 0 | 0 | 69 | 23.1779 | 1 | 23.1779 | 0.8221
137.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.154 | 1 | 23.154 | 0.84596
137.5 | 0 | 0 | 80 | 23.138 | 1 | 23.138 | 0.86198
137.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1273 | 1 | 23.1273 | 0.87267
137.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1059 | 1 | 23.1059 | 0.89405
138 | 0 | 0 | 40 | 23.0893 | 1 | 23.0893 | 0.91068
138.1667 | 61424.1128 | 1 | 40 | 23.0901 | 1 | 23.0901 | 0.90994
138.3333 | 0 | 0 | 49 | 23.2167 | 1 | 23.2167 | 0.7833
138.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2751 | 1 | 23.2751 | 0.72493
138.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2214 | 1 | 23.2214 | 0.7786
138.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2292 | 1 | 23.2292 | 0.77083
139 | 0 | 0 | 80 | 23.2449 | 1 | 23.2449 | 0.75512
139.1667 | 59502.8044 | 1 | 40 | 23.2506 | 1 | 23.2506 | 0.74941
139.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3523 | 1 | 23.3523 | 0.64775
139.5 | 0 | 0 | 62 | 23.4091 | 1 | 23.4091 | 0.59093
139.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3577 | 1 | 23.3577 | 0.64232
139.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3428 | 1 | 23.3428 | 0.65715
140 | 0 | 0 | 80 | 23.3469 | 1 | 23.3469 | 0.65309
140.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3606 | 1 | 23.3606 | 0.63941
140.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3481 | 1 | 23.3481 | 0.65186
140.5 | 0 | 0 | 80 | 23.339 | 1 | 23.339 | 0.66095
140.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3139 | 1 | 23.3139 | 0.68609
140.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2868 | 1 | 23.2868 | 0.71315
141 | 0 | 0 | 80 | 23.2731 | 1 | 23.2731 | 0.7269
141.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2689 | 1 | 23.2689 | 0.73113
141.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2658 | 1 | 23.2658 | 0.73424
141.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2509 | 1 | 23.2509 | 0.74913
141.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2303 | 1 | 23.2303 | 0.76973
141.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2214 | 1 | 23.2214 | 0.77858
142 | 0 | 0 | 80 | 23.1769 | 1 | 23.1769 | 0.82311
142.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1119 | 1 | 23.1119 | 0.8881
142.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.0813 | 1 | 23.0813 | 0.91869
142.5 | 0 | 0 | 80 | 23.0782 | 1 | 23.0782 | 0.92184
142.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.0697 | 1 | 23.0697 | 0.9303
142.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0462 | 1 | 23.0462 | 0.95382
143 | 0 | 0 | 40 | 23.1279 | 1 | 23.1279 | 0.87212
143.1667 | 0 | 0 | 61 | 23.1628 | 1 | 23.1628 | 0.83718
143.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.1226 | 1 | 23.1226 | 0.87742
143.5 | 65647.0588 | 1 | 77 | 23.1164 | 1 | 23.1164 | 0.88359
143.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2364 | 1 | 23.2364 | 0.76357
143.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3224 | 1 | 23.3224 | 0.67756
144 | 0 | 0 | 59 | 23.3424 | 1 | 23.3424 | 0.6576
144.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3874 | 1 | 23.3874 | 0.61261
144.3333 | 0 | 0 | 65 | 23.3461 | 1 | 23.3461 | 0.6539
144.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3231 | 1 | 23.3231 | 0.67694
144.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3293 | 1 | 23.3293 | 0.67069
144.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3799 | 1 | 23.3799 | 0.62013
145 | 0 | 0 | 40 | 23.4026 | 1 | 23.4026 | 0.5974
145.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3418 | 1 | 23.3418 | 0.6582
145.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2883 | 1 | 23.2883 | 0.71171
145.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2795 | 1 | 23.2795 | 0.7205
145.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2602 | 1 | 23.2602 | 0.73978
145.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2681 | 1 | 23.2681 | 0.73193
146 | 0 | 0 | 40 | 23.3509 | 1 | 23.3509 | 0.64909
146.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.323 | 1 | 23.323 | 0.67703
146.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.217 | 1 | 23.217 | 0.783
146.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1798 | 1 | 23.1798 | 0.82016
146.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1469 | 1 | 23.1469 | 0.85306
146.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0576 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 40 | 22.9287 | 0 | 0 | 0
147.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.8665 | 0 | 0 | 0
147.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.8463 | 0 | 0 | 0
147.5 | 0 | 0 | 40 | 22.8397 | 0 | 0 | 0
147.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.8301 | 0 | 0 | 0
147.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8068 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 40 | 22.7374 | 0 | 0 | 0
148.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.6861 | 0 | 0 | 0
148.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.6949 | 0 | 0 | 0
148.5 | 0 | 0 | 40 | 22.6902 | 0 | 0 | 0
148.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.6684 | 0 | 0 | 0
148.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.6561 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 40 | 22.6036 | 0 | 0 | 0
149.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.5344 | 0 | 0 | 0
149.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.501 | 0 | 0 | 0
149.5 | 0 | 0 | 40 | 22.4824 | 0 | 0 | 0
149.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.4784 | 0 | 0 | 0
149.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.47 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 40 | 22.4001 | 0 | 0 | 0
150.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.3327 | 0 | 0 | 0
150.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.3308 | 0 | 0 | 0
150.5 | 0 | 0 | 40 | 22.3269 | 0 | 0 | 0
150.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.3124 | 0 | 0 | 0
150.8333 | 0 | 0 | 51 | 22.3081 | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 58 | 22.2615 | 0 | 0 | 0
151.1667 | 0 | 0 | 56 | 22.2084 | 0 | 0 | 0
151.3333 | 0 | 0 | 67 | 22.1972 | 0 | 0 | 0
151.5 | 0 | 0 | 43 | 22.1748 | 0 | 0 | 0
151.6667 | 0 | 0 | 55 | 22.1479 | 0 | 0 | 0
151.8333 | 0 | 0 | 78 | 22.1347 | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 43 | 22.0778 | 0 | 0 | 0
152.1667 | 0 | 0 | 61 | 22.0154 | 0 | 0 | 0
152.3333 | 0 | 0 | 48 | 22.0159 | 0 | 0 | 0
152.5 | 0 | 0 | 65 | 22.0354 | 0 | 0 | 0
152.6667 | 0 | 0 | 43 | 22.0533 | 0 | 0 | 0
152.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.0581 | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 55 | 22.0116 | 0 | 0 | 0
153.1667 | 0 | 0 | 65 | 21.99 | 0 | 0 | 0
153.3333 | 0 | 0 | 63 | 22.0251 | 0 | 0 | 0
153.5 | 0 | 0 | 75 | 22.0356 | 0 | 0 | 0
153.6667 | 0 | 0 | 72 | 22.0351 | 0 | 0 | 0
153.8333 | 0 | 0 | 74 | 22.0446 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 80 | 22.0193 | 0 | 0 | 0
154.1667 | 0 | 0 | 40 | 21.98 | 0 | 0 | 0
154.3333 | 0 | 0 | 45 | 21.9749 | 0 | 0 | 0
154.5 | 0 | 0 | 40 | 21.9821 | 0 | 0 | 0
154.6667 | 0 | 0 | 41 | 22.0039 | 0 | 0 | 0
154.8333 | 0 | 0 | 43 | 22.0246 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 48 | 21.9974 | 0 | 0 | 0
155.1667 | 0 | 0 | 40 | 21.9687 | 0 | 0 | 0
155.3333 | 0 | 0 | 40 | 21.9889 | 0 | 0 | 0
155.5 | 0 | 0 | 56 | 22.0091 | 0 | 0 | 0
155.6667 | 0 | 0 | 42 | 22.0266 | 0 | 0 | 0
155.8333 | 0 | 0 | 41 | 22.0379 | 0 | 0 | 0
156 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.0143 | 0 | 0 | 0
156.1667 | 65647.0588 | 1 | 74 | 22.1279 | 0 | 0 | 0
156.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.3427 | 0 | 0 | 0
156.5 | 65647.0588 | 1 | 77 | 22.5095 | 0 | 0 | 0
156.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.6893 | 0 | 0 | 0
156.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8058 | 1 | 22.8058 | 1.1942
157 | 0 | 0 | 40 | 22.9798 | 1 | 22.9798 | 1.0202
157.1667 | 56639.1718 | 1 | 40 | 23.1162 | 1 | 23.1162 | 0.88376
157.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2673 | 1 | 23.2673 | 0.73273
157.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4021 | 1 | 23.4021 | 0.59786
157.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3906 | 1 | 23.3906 | 0.60939
157.8333 | 0 | 0 | 48 | 23.3888 | 1 | 23.3888 | 0.6112
158 | 0 | 0 | 80 | 23.5363 | 1 | 23.5363 | 0.46369
158.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.7126 | 1 | 23.7126 | 0.28744
158.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.7326 | 1 | 23.7326 | 0.26741
158.5 | 0 | 0 | 65 | 23.7376 | 1 | 23.7376 | 0.26239
158.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.7149 | 1 | 23.7149 | 0.28506
158.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.6938 | 1 | 23.6938 | 0.30619
159 | 0 | 0 | 80 | 23.7288 | 1 | 23.7288 | 0.27121
159.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.7358 | 1 | 23.7358 | 0.26423
159.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.6688 | 1 | 23.6688 | 0.33121
159.5 | 0 | 0 | 80 | 23.5944 | 1 | 23.5944 | 0.40558
159.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5371 | 1 | 23.5371 | 0.46288
159.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5033 | 1 | 23.5033 | 0.4967
160 | 0 | 0 | 80 | 23.4712 | 1 | 23.4712 | 0.52878
160.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4454 | 1 | 23.4454 | 0.55463
160.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4368 | 1 | 23.4368 | 0.56322
160.5 | 65647.0588 | 1 | 42 | 23.4125 | 1 | 23.4125 | 0.5875
160.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.5196 | 1 | 23.5196 | 0.48044
160.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5899 | 1 | 23.5899 | 0.41013
161 | 0 | 0 | 80 | 23.5414 | 1 | 23.5414 | 0.45862
161.1667 | 0 | 0 | 53 | 23.5388 | 1 | 23.5388 | 0.46115
161.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5171 | 1 | 23.5171 | 0.48293
161.5 | 57332.2235 | 1 | 40 | 23.4912 | 1 | 23.4912 | 0.50879
161.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.5849 | 1 | 23.5849 | 0.41506
161.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.6345 | 1 | 23.6345 | 0.36547
162 | 0 | 0 | 40 | 23.6314 | 1 | 23.6314 | 0.36862
162.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.6718 | 1 | 23.6718 | 0.32825
162.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.647 | 1 | 23.647 | 0.35302
162.5 | 0 | 0 | 80 | 23.6167 | 1 | 23.6167 | 0.38332
162.6667 | 0 | 0 | 77 | 23.5704 | 1 | 23.5704 | 0.42963
162.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5424 | 1 | 23.5424 | 0.45761
163 | 0 | 0 | 44 | 23.5502 | 1 | 23.5502 | 0.44975
163.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5477 | 1 | 23.5477 | 0.45228
163.3333 | 0 | 0 | 44 | 23.5163 | 1 | 23.5163 | 0.48374
163.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4991 | 1 | 23.4991 | 0.50091
163.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.4875 | 1 | 23.4875 | 0.51253
163.8333 | 0 | 0 | 72 | 23.4656 | 1 | 23.4656 | 0.53437
164 | 0 | 0 | 80 | 23.4303 | 1 | 23.4303 | 0.56972
164.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4062 | 1 | 23.4062 | 0.59376
164.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.3978 | 1 | 23.3978 | 0.60222
164.5 | 0 | 0 | 77 | 23.3808 | 1 | 23.3808 | 0.61922
164.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3465 | 1 | 23.3465 | 0.65353
164.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3051 | 1 | 23.3051 | 0.69489
165 | 0 | 0 | 80 | 23.2569 | 1 | 23.2569 | 0.74312
165.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2172 | 1 | 23.2172 | 0.7828
165.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1938 | 1 | 23.1938 | 0.80616
165.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1668 | 1 | 23.1668 | 0.83319
165.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1524 | 1 | 23.1524 | 0.84758
165.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1462 | 1 | 23.1462 | 0.85376
166 | 0 | 0 | 80 | 23.0925 | 1 | 23.0925 | 0.90751
166.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.0439 | 1 | 23.0439 | 0.95607
166.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.0434 | 1 | 23.0434 | 0.95665
166.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0368 | 1 | 23.0368 | 0.9632
166.6667 | 0 | 0 | 53 | 23.1672 | 1 | 23.1672 | 0.83275
166.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2322 | 1 | 23.2322 | 0.7678
167 | 0 | 0 | 80 | 23.1599 | 1 | 23.1599 | 0.84008
167.1667 | 0 | 0 | 58 | 23.1345 | 1 | 23.1345 | 0.86553
167.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1262 | 1 | 23.1262 | 0.87381
167.5 | 65647.0588 | 1 | 69 | 23.0988 | 1 | 23.0988 | 0.90121
167.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2067 | 1 | 23.2067 | 0.79327
167.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4741 | 1 | 23.4741 | 0.52594
168 | 0 | 0 | 80 | 23.4746 | 1 | 23.4746 | 0.52542