## VirtualBuilding_MPCFramework_ba
TIME | GasUsage | heating_signal | setpoint | Tin | occ | tinxocc
HOURS | kJ/hr | NAV | NAV | NAV | NAV
0 | 0 | 0 | 60 | 22 | 1 | 22 | 2 | sumgas | 5514352.9412
0.16667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.9897 | 1 | 20.9897 | 3.0103 | sum_cofort_violate | 883.7619
0.33333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.0395 | 1 | 20.0395 | 3.9605
0.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.2335 | 1 | 20.2335 | 3.7665
0.66667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.4636 | 1 | 20.4636 | 3.5364
0.83333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.807 | 1 | 20.807 | 3.193
1 | 65647.0588 | 1 | 60 | 21.0363 | 1 | 21.0363 | 2.9637
1.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 21.1254 | 1 | 21.1254 | 2.8746
1.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 21.3603 | 1 | 21.3603 | 2.6397
1.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 21.5451 | 1 | 21.5451 | 2.4549
1.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 21.68 | 1 | 21.68 | 2.32
1.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 21.8717 | 1 | 21.8717 | 2.1283
2 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.4865 | 1 | 22.4865 | 1.5135
2.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.9684 | 1 | 22.9684 | 1.0316
2.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.0254 | 1 | 23.0254 | 0.97457
2.5 | 0 | 0 | 60 | 23.1188 | 0 | 0 | 0
2.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.0752 | 0 | 0 | 0
2.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.0097 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 60 | 23.418 | 0 | 0 | 0
3.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.7569 | 0 | 0 | 0
3.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.6771 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0 | 60 | 23.659 | 0 | 0 | 0
3.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.6286 | 0 | 0 | 0
3.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.5884 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 60 | 23.7401 | 0 | 0 | 0
4.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.8836 | 0 | 0 | 0
4.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.8389 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 60 | 23.7999 | 0 | 0 | 0
4.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.76 | 0 | 0 | 0
4.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.7249 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 60 | 23.7337 | 0 | 0 | 0
5.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.7398 | 0 | 0 | 0
5.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.6977 | 0 | 0 | 0
5.5 | 0 | 0 | 60 | 23.6677 | 0 | 0 | 0
5.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.6464 | 0 | 0 | 0
5.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.6202 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 60 | 23.5788 | 0 | 0 | 0
6.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.5474 | 0 | 0 | 0
6.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.5431 | 0 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0 | 60 | 23.5281 | 0 | 0 | 0
6.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.4946 | 0 | 0 | 0
6.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.4596 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 60 | 23.4011 | 0 | 0 | 0
7.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.3512 | 0 | 0 | 0
7.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.3254 | 0 | 0 | 0
7.5 | 0 | 0 | 60 | 23.29 | 0 | 0 | 0
7.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.2625 | 0 | 0 | 0
7.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.2459 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 60 | 23.1924 | 0 | 0 | 0
8.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.1306 | 0 | 0 | 0
8.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.1046 | 0 | 0 | 0
8.5 | 0 | 0 | 60 | 23.1101 | 0 | 0 | 0
8.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.1141 | 0 | 0 | 0
8.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.0897 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 60 | 23.0268 | 0 | 0 | 0
9.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.9687 | 0 | 0 | 0
9.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.9455 | 0 | 0 | 0
9.5 | 0 | 0 | 60 | 22.9207 | 0 | 0 | 0
9.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.8939 | 0 | 0 | 0
9.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.8684 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 60 | 22.8247 | 0 | 0 | 0
10.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.7861 | 0 | 0 | 0
10.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.8262 | 1 | 22.8262 | 1.1738
10.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.0054 | 1 | 23.0054 | 0.99465
10.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.2312 | 1 | 23.2312 | 0.76884
10.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.435 | 1 | 23.435 | 0.56501
11 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.6777 | 1 | 23.6777 | 0.32232
11.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.8856 | 1 | 23.8856 | 0.11443
11.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.0445 | 1 | 24.0445 | 0.044521
11.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.2263 | 1 | 24.2263 | 0.22635
11.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.4246 | 1 | 24.4246 | 0.42459
11.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.5922 | 1 | 24.5922 | 0.59215
12 | 0 | 0 | 60 | 25.1257 | 1 | 25.1257 | 1.1257
12.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.4434 | 1 | 25.4434 | 1.4434
12.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.3325 | 1 | 25.3325 | 1.3325
12.5 | 0 | 0 | 60 | 25.3355 | 1 | 25.3355 | 1.3355
12.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.2822 | 1 | 25.2822 | 1.2822
12.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.2477 | 1 | 25.2477 | 1.2477
13 | 0 | 0 | 60 | 25.5753 | 1 | 25.5753 | 1.5753
13.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.8155 | 1 | 25.8155 | 1.8155
13.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.69 | 1 | 25.69 | 1.69
13.5 | 0 | 0 | 60 | 25.6407 | 1 | 25.6407 | 1.6407
13.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.6067 | 1 | 25.6067 | 1.6067
13.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.5893 | 1 | 25.5893 | 1.5893
14 | 0 | 0 | 60 | 25.6742 | 1 | 25.6742 | 1.6742
14.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.9542 | 1 | 25.9542 | 1.9542
14.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.1293 | 1 | 26.1293 | 2.1293
14.5 | 0 | 0 | 60 | 25.8571 | 1 | 25.8571 | 1.8571
14.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.6196 | 1 | 25.6196 | 1.6196
14.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.8835 | 1 | 25.8835 | 1.8835
15 | 0 | 0 | 60 | 26.0415 | 1 | 26.0415 | 2.0415
15.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.7492 | 1 | 25.7492 | 1.7492
15.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.5408 | 1 | 25.5408 | 1.5408
15.5 | 0 | 0 | 60 | 26.0114 | 1 | 26.0114 | 2.0114
15.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.9137 | 1 | 25.9137 | 1.9137
15.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.3833 | 1 | 25.3833 | 1.3833
16 | 0 | 0 | 60 | 25.4022 | 1 | 25.4022 | 1.4022
16.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.371 | 1 | 25.371 | 1.371
16.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.3371 | 1 | 25.3371 | 1.3371
16.5 | 0 | 0 | 60 | 25.3025 | 1 | 25.3025 | 1.3025
16.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.2836 | 1 | 25.2836 | 1.2836
16.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.274 | 1 | 25.274 | 1.274
17 | 0 | 0 | 60 | 25.2228 | 1 | 25.2228 | 1.2228
17.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.1656 | 1 | 25.1656 | 1.1656
17.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.1303 | 1 | 25.1303 | 1.1303
17.5 | 0 | 0 | 60 | 25.0886 | 1 | 25.0886 | 1.0886
17.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.0635 | 1 | 25.0635 | 1.0635
17.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.0427 | 1 | 25.0427 | 1.0427
18 | 0 | 0 | 60 | 24.983 | 1 | 24.983 | 0.98304
18.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.9215 | 1 | 24.9215 | 0.92145
18.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.901 | 1 | 24.901 | 0.90099
18.5 | 0 | 0 | 60 | 24.8845 | 1 | 24.8845 | 0.88446
18.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.871 | 1 | 24.871 | 0.87104
18.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.8541 | 1 | 24.8541 | 0.85413
19 | 0 | 0 | 60 | 24.7974 | 1 | 24.7974 | 0.79742
19.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.749 | 1 | 24.749 | 0.74899
19.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.7302 | 1 | 24.7302 | 0.73017
19.5 | 0 | 0 | 60 | 24.6868 | 1 | 24.6868 | 0.68679
19.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.6506 | 1 | 24.6506 | 0.65064
19.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.6394 | 1 | 24.6394 | 0.63941
20 | 0 | 0 | 60 | 24.5857 | 1 | 24.5857 | 0.58566
20.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.5196 | 1 | 24.5196 | 0.51962
20.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.4925 | 1 | 24.4925 | 0.49246
20.5 | 0 | 0 | 60 | 24.48 | 1 | 24.48 | 0.47995
20.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.4672 | 1 | 24.4672 | 0.46715
20.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.455 | 1 | 24.455 | 0.45495
21 | 0 | 0 | 60 | 24.4006 | 1 | 24.4006 | 0.40061
21.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.3474 | 1 | 24.3474 | 0.3474
21.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.3392 | 1 | 24.3392 | 0.33919
21.5 | 0 | 0 | 60 | 24.3071 | 1 | 24.3071 | 0.30706
21.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.2649 | 1 | 24.2649 | 0.26494
21.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.247 | 1 | 24.247 | 0.24697
22 | 0 | 0 | 60 | 24.1971 | 1 | 24.1971 | 0.19714
22.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.1363 | 1 | 24.1363 | 0.13629
22.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.1113 | 1 | 24.1113 | 0.11127
22.5 | 0 | 0 | 60 | 24.0956 | 1 | 24.0956 | 0.095635
22.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.0876 | 1 | 24.0876 | 0.087627
22.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.0786 | 1 | 24.0786 | 0.078623
23 | 0 | 0 | 60 | 24.0262 | 1 | 24.0262 | 0.026163
23.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.9735 | 1 | 23.9735 | 0.026479
23.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.9721 | 1 | 23.9721 | 0.027852
23.5 | 0 | 0 | 60 | 23.9609 | 1 | 23.9609 | 0.039126
23.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.9179 | 1 | 23.9179 | 0.082141
23.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.886 | 1 | 23.886 | 0.11397
24 | 0 | 0 | 60 | 23.8515 | 1 | 23.8515 | 0.14851
24.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.8209 | 1 | 23.8209 | 0.17913
24.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.8029 | 1 | 23.8029 | 0.19714
24.5 | 0 | 0 | 60 | 23.8472 | 1 | 23.8472 | 0.15279
24.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.8889 | 1 | 23.8889 | 0.11114
24.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.853 | 1 | 23.853 | 0.14704
25 | 0 | 0 | 60 | 23.8288 | 1 | 23.8288 | 0.17119
25.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.9092 | 1 | 23.9092 | 0.090808
25.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.8491 | 1 | 23.8491 | 0.15094
25.5 | 0 | 0 | 60 | 23.6942 | 1 | 23.6942 | 0.30584
25.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.6777 | 1 | 23.6777 | 0.32234
25.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.6211 | 1 | 23.6211 | 0.37895
26 | 0 | 0 | 60 | 23.518 | 1 | 23.518 | 0.48199
26.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.4534 | 1 | 23.4534 | 0.54658
26.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.4563 | 1 | 23.4563 | 0.54374
26.5 | 0 | 0 | 60 | 23.4328 | 1 | 23.4328 | 0.56718
26.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.5247 | 1 | 23.5247 | 0.47534
26.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.5612 | 1 | 23.5612 | 0.43876
27 | 0 | 0 | 60 | 23.3992 | 1 | 23.3992 | 0.60084
27.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.2918 | 1 | 23.2918 | 0.70824
27.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.2613 | 1 | 23.2613 | 0.73868
27.5 | 0 | 0 | 60 | 23.3104 | 1 | 23.3104 | 0.68964
27.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.369 | 1 | 23.369 | 0.63099
27.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.3404 | 1 | 23.3404 | 0.65958
28 | 0 | 0 | 60 | 23.2339 | 1 | 23.2339 | 0.7661
28.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.2303 | 1 | 23.2303 | 0.76969
28.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.4221 | 1 | 23.4221 | 0.57791
28.5 | 0 | 0 | 60 | 23.3531 | 1 | 23.3531 | 0.6469
28.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.128 | 1 | 23.128 | 0.87199
28.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.115 | 1 | 23.115 | 0.88499
29 | 0 | 0 | 60 | 23.1425 | 1 | 23.1425 | 0.85751
29.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.14 | 1 | 23.14 | 0.86003
29.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.1189 | 1 | 23.1189 | 0.88114
29.5 | 0 | 0 | 60 | 23.0291 | 1 | 23.0291 | 0.97087
29.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.9279 | 1 | 22.9279 | 1.0721
29.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.0332 | 1 | 23.0332 | 0.96676
30 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.1979 | 1 | 23.1979 | 0.80213
30.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.7538 | 1 | 23.7538 | 0.24623
30.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.1668 | 1 | 24.1668 | 0.16685
30.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.0382 | 1 | 24.0382 | 0.038154
30.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.049 | 1 | 24.049 | 0.048951
30.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.1759 | 1 | 24.1759 | 0.17588
31 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.8728 | 1 | 24.8728 | 0.8728
31.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.5137 | 1 | 25.5137 | 1.5137
31.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.3693 | 1 | 25.3693 | 1.3693
31.5 | 0 | 0 | 60 | 25.5819 | 1 | 25.5819 | 1.5819
31.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.8735 | 1 | 25.8735 | 1.8735
31.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.5169 | 1 | 25.5169 | 1.5169
32 | 0 | 0 | 60 | 25.7303 | 1 | 25.7303 | 1.7303
32.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.1424 | 1 | 26.1424 | 2.1424
32.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.9106 | 1 | 25.9106 | 1.9106
32.5 | 0 | 0 | 60 | 25.6251 | 1 | 25.6251 | 1.6251
32.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.5597 | 1 | 25.5597 | 1.5597
32.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.5187 | 1 | 25.5187 | 1.5187
33 | 0 | 0 | 60 | 25.719 | 1 | 25.719 | 1.719
33.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.0927 | 1 | 26.0927 | 2.0927
33.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.6634 | 1 | 26.6634 | 2.6634
33.5 | 0 | 0 | 60 | 26.5295 | 1 | 26.5295 | 2.5295
33.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.9681 | 1 | 25.9681 | 1.9681
33.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.0219 | 1 | 26.0219 | 2.0219
34 | 0 | 0 | 60 | 26.2797 | 1 | 26.2797 | 2.2797
34.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.4296 | 1 | 26.4296 | 2.4296
34.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.2358 | 1 | 26.2358 | 2.2358
34.5 | 0 | 0 | 60 | 26.1864 | 1 | 26.1864 | 2.1864
34.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.1372 | 1 | 26.1372 | 2.1372
34.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.0475 | 1 | 26.0475 | 2.0475
35 | 0 | 0 | 60 | 25.9888 | 1 | 25.9888 | 1.9888
35.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.9369 | 1 | 25.9369 | 1.9369
35.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.8455 | 1 | 25.8455 | 1.8455
35.5 | 0 | 0 | 60 | 25.634 | 1 | 25.634 | 1.634
35.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.5279 | 1 | 25.5279 | 1.5279
35.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.5368 | 1 | 25.5368 | 1.5368
36 | 0 | 0 | 60 | 25.5025 | 1 | 25.5025 | 1.5025
36.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.4286 | 1 | 25.4286 | 1.4286
36.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.3625 | 1 | 25.3625 | 1.3625
36.5 | 0 | 0 | 60 | 25.3381 | 1 | 25.3381 | 1.3381
36.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.3289 | 1 | 25.3289 | 1.3289
36.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.3176 | 1 | 25.3176 | 1.3176
37 | 0 | 0 | 60 | 25.2863 | 1 | 25.2863 | 1.2863
37.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.2733 | 1 | 25.2733 | 1.2733
37.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.2855 | 1 | 25.2855 | 1.2855
37.5 | 0 | 0 | 60 | 25.2946 | 1 | 25.2946 | 1.2946
37.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.2921 | 1 | 25.2921 | 1.2921
37.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.2583 | 1 | 25.2583 | 1.2583
38 | 0 | 0 | 60 | 25.1974 | 1 | 25.1974 | 1.1974
38.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.1389 | 1 | 25.1389 | 1.1389
38.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.1117 | 1 | 25.1117 | 1.1117
38.5 | 0 | 0 | 60 | 25.084 | 1 | 25.084 | 1.084
38.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.0665 | 1 | 25.0665 | 1.0665
38.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.0572 | 1 | 25.0572 | 1.0572
39 | 0 | 0 | 60 | 24.9983 | 1 | 24.9983 | 0.99826
39.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.1115 | 1 | 25.1115 | 1.1115
39.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.2809 | 1 | 25.2809 | 1.2809
39.5 | 0 | 0 | 60 | 25.3155 | 1 | 25.3155 | 1.3155
39.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.3543 | 1 | 25.3543 | 1.3543
39.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.3615 | 1 | 25.3615 | 1.3615
40 | 0 | 0 | 60 | 25.3241 | 1 | 25.3241 | 1.3241
40.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.3101 | 1 | 25.3101 | 1.3101
40.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.3096 | 1 | 25.3096 | 1.3096
40.5 | 0 | 0 | 60 | 25.2841 | 1 | 25.2841 | 1.2841
40.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.2623 | 1 | 25.2623 | 1.2623
40.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.2365 | 1 | 25.2365 | 1.2365
41 | 0 | 0 | 60 | 25.2154 | 1 | 25.2154 | 1.2154
41.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.8764 | 1 | 24.8764 | 0.87642
41.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.535 | 1 | 24.535 | 0.53497
41.5 | 0 | 0 | 60 | 24.4984 | 1 | 24.4984 | 0.49841
41.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.4651 | 1 | 24.4651 | 0.46506
41.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.4575 | 1 | 24.4575 | 0.45755
42 | 0 | 0 | 60 | 24.404 | 1 | 24.404 | 0.40402
42.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.3369 | 1 | 24.3369 | 0.33688
42.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.3137 | 1 | 24.3137 | 0.31369
42.5 | 0 | 0 | 60 | 24.3059 | 1 | 24.3059 | 0.30593
42.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.3005 | 1 | 24.3005 | 0.3005
42.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.2831 | 1 | 24.2831 | 0.28308
43 | 0 | 0 | 60 | 24.2152 | 1 | 24.2152 | 0.21519
43.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.1705 | 1 | 24.1705 | 0.17054
43.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.1801 | 1 | 24.1801 | 0.18014
43.5 | 0 | 0 | 60 | 24.1672 | 1 | 24.1672 | 0.16719
43.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.1434 | 1 | 24.1434 | 0.1434
43.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.1262 | 1 | 24.1262 | 0.12622
44 | 0 | 0 | 60 | 24.0722 | 1 | 24.0722 | 0.072176
44.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.0091 | 1 | 24.0091 | 0.0090674
44.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.9814 | 1 | 23.9814 | 0.018606
44.5 | 0 | 0 | 60 | 23.959 | 1 | 23.959 | 0.041003
44.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.9539 | 1 | 23.9539 | 0.046072
44.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.951 | 1 | 23.951 | 0.048952
45 | 0 | 0 | 60 | 23.8899 | 1 | 23.8899 | 0.1101
45.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.8233 | 1 | 23.8233 | 0.1767
45.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.8119 | 1 | 23.8119 | 0.18808
45.5 | 0 | 0 | 60 | 23.8108 | 1 | 23.8108 | 0.18922
45.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.8028 | 1 | 23.8028 | 0.19723
45.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.7976 | 1 | 23.7976 | 0.20242
46 | 0 | 0 | 60 | 23.7496 | 1 | 23.7496 | 0.25042
46.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.6993 | 1 | 23.6993 | 0.30068
46.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.6933 | 1 | 23.6933 | 0.30669
46.5 | 0 | 0 | 60 | 23.6739 | 1 | 23.6739 | 0.32605
46.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.6457 | 1 | 23.6457 | 0.3543
46.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.6304 | 1 | 23.6304 | 0.36955
47 | 0 | 0 | 60 | 23.5784 | 1 | 23.5784 | 0.42165
47.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.5181 | 1 | 23.5181 | 0.48191
47.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.502 | 1 | 23.502 | 0.49799
47.5 | 0 | 0 | 60 | 23.4939 | 1 | 23.4939 | 0.50615
47.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.5032 | 1 | 23.5032 | 0.49677
47.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.5117 | 1 | 23.5117 | 0.48828
48 | 0 | 0 | 60 | 23.4527 | 1 | 23.4527 | 0.54726
48.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.3938 | 1 | 23.3938 | 0.60623
48.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.3913 | 1 | 23.3913 | 0.60866
48.5 | 0 | 0 | 60 | 23.482 | 1 | 23.482 | 0.51803
48.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.4609 | 1 | 23.4609 | 0.53914
48.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.3515 | 1 | 23.3515 | 0.6485
49 | 0 | 0 | 60 | 23.3407 | 1 | 23.3407 | 0.65929
49.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.3051 | 1 | 23.3051 | 0.69487
49.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.266 | 1 | 23.266 | 0.73404
49.5 | 0 | 0 | 60 | 23.2307 | 1 | 23.2307 | 0.76928
49.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.1621 | 0 | 0 | 0
49.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.1073 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 60 | 23.0485 | 0 | 0 | 0
50.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.9843 | 0 | 0 | 0
50.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.9759 | 0 | 0 | 0
50.5 | 0 | 0 | 60 | 22.9766 | 0 | 0 | 0
50.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.9723 | 0 | 0 | 0
50.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.95 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 60 | 22.871 | 0 | 0 | 0
51.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.8179 | 0 | 0 | 0
51.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.8357 | 0 | 0 | 0
51.5 | 0 | 0 | 60 | 22.8299 | 0 | 0 | 0
51.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.8087 | 0 | 0 | 0
51.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.8065 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 60 | 22.7561 | 0 | 0 | 0
52.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.6869 | 0 | 0 | 0
52.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.6578 | 0 | 0 | 0
52.5 | 0 | 0 | 60 | 22.6449 | 0 | 0 | 0
52.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.0261 | 0 | 0 | 0
52.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.4472 | 0 | 0 | 0
53 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.2619 | 1 | 23.2619 | 0.73814
53.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.9646 | 1 | 22.9646 | 1.0354
53.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.976 | 1 | 22.976 | 1.024
53.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.1609 | 1 | 23.1609 | 0.8391
53.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.3464 | 1 | 23.3464 | 0.65363
53.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.604 | 1 | 23.604 | 0.39605
54 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.9831 | 1 | 23.9831 | 0.016858
54.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.2476 | 1 | 24.2476 | 0.24756
54.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.4292 | 1 | 24.4292 | 0.42917
54.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.6357 | 1 | 24.6357 | 0.63572
54.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.7987 | 1 | 24.7987 | 0.79871
54.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.9637 | 1 | 24.9637 | 0.96368
55 | 0 | 0 | 60 | 25.5652 | 1 | 25.5652 | 1.5652
55.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.9517 | 1 | 25.9517 | 1.9517
55.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.8409 | 1 | 25.8409 | 1.8409
55.5 | 0 | 0 | 60 | 25.8332 | 1 | 25.8332 | 1.8332
55.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.7978 | 1 | 25.7978 | 1.7978
55.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.7655 | 1 | 25.7655 | 1.7655
56 | 0 | 0 | 60 | 26.0589 | 1 | 26.0589 | 2.0589
56.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.3223 | 1 | 26.3223 | 2.3223
56.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.2923 | 1 | 26.2923 | 2.2923
56.5 | 0 | 0 | 60 | 26.3051 | 1 | 26.3051 | 2.3051
56.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.2836 | 1 | 26.2836 | 2.2836
56.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.2677 | 1 | 26.2677 | 2.2677
57 | 0 | 0 | 60 | 26.3611 | 1 | 26.3611 | 2.3611
57.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.4335 | 1 | 26.4335 | 2.4335
57.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.4054 | 1 | 26.4054 | 2.4054
57.5 | 0 | 0 | 60 | 26.3805 | 1 | 26.3805 | 2.3805
57.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.3576 | 1 | 26.3576 | 2.3576
57.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.3447 | 1 | 26.3447 | 2.3447
58 | 0 | 0 | 60 | 26.3421 | 1 | 26.3421 | 2.3421
58.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.3383 | 1 | 26.3383 | 2.3383
58.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.5515 | 1 | 26.5515 | 2.5515
58.5 | 0 | 0 | 60 | 26.7326 | 1 | 26.7326 | 2.7326
58.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.6223 | 1 | 26.6223 | 2.6223
58.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.4865 | 1 | 26.4865 | 2.4865
59 | 0 | 0 | 60 | 26.4992 | 1 | 26.4992 | 2.4992
59.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.4935 | 1 | 26.4935 | 2.4935
59.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.3526 | 1 | 26.3526 | 2.3526
59.5 | 0 | 0 | 60 | 26.2891 | 1 | 26.2891 | 2.2891
59.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.2716 | 1 | 26.2716 | 2.2716
59.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.2671 | 1 | 26.2671 | 2.2671
60 | 0 | 0 | 60 | 26.248 | 1 | 26.248 | 2.248
60.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.212 | 1 | 26.212 | 2.212
60.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.1873 | 1 | 26.1873 | 2.1873
60.5 | 0 | 0 | 60 | 26.175 | 1 | 26.175 | 2.175
60.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.2334 | 1 | 26.2334 | 2.2334
60.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.2509 | 1 | 26.2509 | 2.2509
61 | 0 | 0 | 60 | 26.1479 | 1 | 26.1479 | 2.1479
61.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.0876 | 1 | 26.0876 | 2.0876
61.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.0893 | 1 | 26.0893 | 2.0893
61.5 | 0 | 0 | 60 | 26.0945 | 1 | 26.0945 | 2.0945
61.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.0869 | 1 | 26.0869 | 2.0869
61.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.1807 | 1 | 26.1807 | 2.1807
62 | 0 | 0 | 60 | 26.1442 | 1 | 26.1442 | 2.1442
62.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.0016 | 1 | 26.0016 | 2.0016
62.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.9807 | 1 | 25.9807 | 1.9807
62.5 | 0 | 0 | 60 | 25.9484 | 1 | 25.9484 | 1.9484
62.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.929 | 1 | 25.929 | 1.929
62.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.9509 | 1 | 25.9509 | 1.9509
63 | 0 | 0 | 60 | 25.9521 | 1 | 25.9521 | 1.9521
63.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.9565 | 1 | 25.9565 | 1.9565
63.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.5002 | 1 | 26.5002 | 2.5002
63.5 | 0 | 0 | 60 | 26.5064 | 1 | 26.5064 | 2.5064
63.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.0154 | 1 | 26.0154 | 2.0154
63.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.0945 | 1 | 26.0945 | 2.0945
64 | 0 | 0 | 60 | 26.5345 | 1 | 26.5345 | 2.5345
64.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.4216 | 1 | 26.4216 | 2.4216
64.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.8851 | 1 | 25.8851 | 1.8851
64.5 | 0 | 0 | 60 | 26.1225 | 1 | 26.1225 | 2.1225
64.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.3503 | 1 | 26.3503 | 2.3503
64.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.9719 | 1 | 25.9719 | 1.9719
65 | 0 | 0 | 60 | 25.6175 | 1 | 25.6175 | 1.6175
65.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.5091 | 1 | 25.5091 | 1.5091
65.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.4258 | 1 | 25.4258 | 1.4258
65.5 | 0 | 0 | 60 | 25.4168 | 1 | 25.4168 | 1.4168
65.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.4073 | 1 | 25.4073 | 1.4073
65.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.3795 | 1 | 25.3795 | 1.3795
66 | 0 | 0 | 60 | 25.3104 | 1 | 25.3104 | 1.3104
66.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.2636 | 1 | 25.2636 | 1.2636
66.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.2688 | 1 | 25.2688 | 1.2688
66.5 | 0 | 0 | 60 | 25.2575 | 1 | 25.2575 | 1.2575
66.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.229 | 1 | 25.229 | 1.229
66.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.2143 | 1 | 25.2143 | 1.2143
67 | 0 | 0 | 60 | 25.1713 | 1 | 25.1713 | 1.1713
67.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.1036 | 1 | 25.1036 | 1.1036
67.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.0582 | 1 | 25.0582 | 1.0582
67.5 | 0 | 0 | 60 | 25.0315 | 1 | 25.0315 | 1.0315
67.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.0247 | 1 | 25.0247 | 1.0247
67.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.0155 | 1 | 25.0155 | 1.0155
68 | 0 | 0 | 60 | 24.9513 | 1 | 24.9513 | 0.95129
68.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.8853 | 1 | 24.8853 | 0.88527
68.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.8762 | 1 | 24.8762 | 0.87617
68.5 | 0 | 0 | 60 | 24.8727 | 1 | 24.8727 | 0.87266
68.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.8654 | 1 | 24.8654 | 0.86543
68.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.856 | 1 | 24.856 | 0.85602
69 | 0 | 0 | 60 | 24.8039 | 1 | 24.8039 | 0.80392
69.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.7549 | 1 | 24.7549 | 0.75494
69.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.7432 | 1 | 24.7432 | 0.7432
69.5 | 0 | 0 | 60 | 24.7064 | 1 | 24.7064 | 0.70639
69.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.67 | 1 | 24.67 | 0.66996
69.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.6638 | 1 | 24.6638 | 0.66376
70 | 0 | 0 | 60 | 24.6157 | 1 | 24.6157 | 0.61566
70.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.5535 | 1 | 24.5535 | 0.55352
70.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.5312 | 1 | 24.5312 | 0.53118
70.5 | 0 | 0 | 60 | 24.521 | 1 | 24.521 | 0.52103
70.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.5173 | 1 | 24.5173 | 0.51733
70.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.5054 | 1 | 24.5054 | 0.50537
71 | 0 | 0 | 60 | 24.4418 | 1 | 24.4418 | 0.44183
71.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.3976 | 1 | 24.3976 | 0.3976
71.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.4078 | 1 | 24.4078 | 0.4078
71.5 | 0 | 0 | 60 | 24.3992 | 1 | 24.3992 | 0.39923
71.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.3847 | 1 | 24.3847 | 0.38467
71.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.3767 | 1 | 24.3767 | 0.37667
72 | 0 | 0 | 60 | 24.3231 | 1 | 24.3231 | 0.32313
72.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.2658 | 1 | 24.2658 | 0.26583
72.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.2504 | 1 | 24.2504 | 0.25042
72.5 | 0 | 0 | 60 | 24.2283 | 1 | 24.2283 | 0.2283
72.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.2075 | 1 | 24.2075 | 0.20749
72.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.1966 | 1 | 24.1966 | 0.19664
73 | 0 | 0 | 60 | 24.2312 | 1 | 24.2312 | 0.23116
73.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.1657 | 1 | 24.1657 | 0.16574
73.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.0569 | 1 | 24.0569 | 0.0569
73.5 | 0 | 0 | 60 | 24.0734 | 1 | 24.0734 | 0.073351
73.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.082 | 1 | 24.082 | 0.082048
73.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.0537 | 1 | 24.0537 | 0.053703
74 | 0 | 0 | 60 | 23.9874 | 1 | 23.9874 | 0.012564
74.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.0039 | 1 | 24.0039 | 0.0038719
74.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.0611 | 1 | 24.0611 | 0.061109
74.5 | 0 | 0 | 60 | 24.3752 | 1 | 24.3752 | 0.37521
74.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.5363 | 1 | 24.5363 | 0.53634
74.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.0655 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 60 | 23.7146 | 0 | 0 | 0
75.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.0502 | 0 | 0 | 0
75.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.2069 | 0 | 0 | 0
75.5 | 0 | 0 | 60 | 23.7934 | 0 | 0 | 0
75.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.6972 | 0 | 0 | 0
75.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.2305 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 60 | 24.0784 | 0 | 0 | 0
76.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.4761 | 0 | 0 | 0
76.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.5223 | 1 | 23.5223 | 0.4777
76.5 | 0 | 0 | 60 | 23.5729 | 1 | 23.5729 | 0.4271
76.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.8656 | 1 | 23.8656 | 0.13443
76.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.384 | 1 | 24.384 | 0.38405
77 | 0 | 0 | 60 | 24.1806 | 1 | 24.1806 | 0.18063
77.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.5832 | 1 | 23.5832 | 0.41675
77.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.4051 | 1 | 23.4051 | 0.59492
77.5 | 0 | 0 | 60 | 23.4558 | 1 | 23.4558 | 0.54416
77.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.4716 | 1 | 23.4716 | 0.52835
77.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.4316 | 1 | 23.4316 | 0.56839
78 | 0 | 0 | 60 | 23.3776 | 1 | 23.3776 | 0.62238
78.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.3074 | 1 | 23.3074 | 0.69255
78.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.292 | 1 | 23.292 | 0.70798
78.5 | 0 | 0 | 60 | 23.2635 | 1 | 23.2635 | 0.73651
78.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.2398 | 1 | 23.2398 | 0.76017
78.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.6695 | 1 | 23.6695 | 0.33049
79 | 0 | 0 | 60 | 23.8522 | 1 | 23.8522 | 0.14781
79.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.3701 | 1 | 23.3701 | 0.62987
79.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.1333 | 1 | 23.1333 | 0.86666
79.5 | 0 | 0 | 60 | 23.1338 | 1 | 23.1338 | 0.86622
79.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.1277 | 1 | 23.1277 | 0.8723
79.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.0251 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 60 | 22.8808 | 0 | 0 | 0
80.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.8405 | 0 | 0 | 0
80.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.8498 | 0 | 0 | 0
80.5 | 0 | 0 | 60 | 22.8646 | 0 | 0 | 0
80.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.871 | 0 | 0 | 0
80.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.877 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 60 | 22.8355 | 0 | 0 | 0
81.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.7934 | 0 | 0 | 0
81.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.8512 | 1 | 22.8512 | 1.1488
81.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.0382 | 1 | 23.0382 | 0.96184
81.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.2653 | 1 | 23.2653 | 0.7347
81.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.4627 | 1 | 23.4627 | 0.53735
82 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.6915 | 1 | 23.6915 | 0.3085
82.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.9205 | 1 | 23.9205 | 0.079507
82.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.1425 | 1 | 24.1425 | 0.14248
82.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.7505 | 1 | 24.7505 | 0.7505
82.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.1611 | 1 | 25.1611 | 1.1611
82.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.9582 | 1 | 24.9582 | 0.95815
83 | 0 | 0 | 60 | 25.1905 | 1 | 25.1905 | 1.1905
83.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.5523 | 1 | 25.5523 | 1.5523
83.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.479 | 1 | 25.479 | 1.479
83.5 | 0 | 0 | 60 | 25.7604 | 1 | 25.7604 | 1.7604
83.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.1481 | 1 | 26.1481 | 2.1481
83.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.7454 | 1 | 25.7454 | 1.7454
84 | 0 | 0 | 60 | 25.5405 | 1 | 25.5405 | 1.5405
84.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.8468 | 1 | 25.8468 | 1.8468
84.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.8357 | 1 | 25.8357 | 1.8357
84.5 | 0 | 0 | 60 | 25.7614 | 1 | 25.7614 | 1.7614
84.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.7847 | 1 | 25.7847 | 1.7847
84.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.7491 | 1 | 25.7491 | 1.7491
85 | 0 | 0 | 60 | 25.7109 | 1 | 25.7109 | 1.7109
85.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.7076 | 1 | 25.7076 | 1.7076
85.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.6863 | 1 | 25.6863 | 1.6863
85.5 | 0 | 0 | 60 | 25.6461 | 1 | 25.6461 | 1.6461
85.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.6144 | 1 | 25.6144 | 1.6144
85.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.6475 | 1 | 25.6475 | 1.6475
86 | 0 | 0 | 60 | 25.9191 | 1 | 25.9191 | 1.9191
86.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.3397 | 1 | 26.3397 | 2.3397
86.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.494 | 1 | 26.494 | 2.494
86.5 | 0 | 0 | 60 | 26.2372 | 1 | 26.2372 | 2.2372
86.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.0391 | 1 | 26.0391 | 2.0391
86.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.3905 | 1 | 26.3905 | 2.3905
87 | 0 | 0 | 60 | 26.5563 | 1 | 26.5563 | 2.5563
87.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.2294 | 1 | 26.2294 | 2.2294
87.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.1323 | 1 | 26.1323 | 2.1323
87.5 | 0 | 0 | 60 | 26.4402 | 1 | 26.4402 | 2.4402
87.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.0885 | 1 | 26.0885 | 2.0885
87.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.4812 | 1 | 25.4812 | 1.4812
88 | 0 | 0 | 60 | 25.4218 | 1 | 25.4218 | 1.4218
88.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.3563 | 1 | 25.3563 | 1.3563
88.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.3161 | 1 | 25.3161 | 1.3161
88.5 | 0 | 0 | 60 | 25.284 | 1 | 25.284 | 1.284
88.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.2622 | 1 | 25.2622 | 1.2622
88.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.2318 | 1 | 25.2318 | 1.2318
89 | 0 | 0 | 60 | 25.1523 | 1 | 25.1523 | 1.1523
89.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.6095 | 1 | 25.6095 | 1.6095
89.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.1266 | 1 | 26.1266 | 2.1266
89.5 | 0 | 0 | 60 | 25.6698 | 1 | 25.6698 | 1.6698
89.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.1621 | 1 | 25.1621 | 1.1621
89.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.361 | 1 | 25.361 | 1.361
90 | 0 | 0 | 60 | 25.6011 | 1 | 25.6011 | 1.6011
90.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.2814 | 1 | 25.2814 | 1.2814
90.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.9558 | 1 | 24.9558 | 0.95579
90.5 | 0 | 0 | 60 | 25.4537 | 1 | 25.4537 | 1.4537
90.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.5099 | 1 | 25.5099 | 1.5099
90.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.9399 | 1 | 24.9399 | 0.93994
91 | 0 | 0 | 60 | 24.7841 | 1 | 24.7841 | 0.78411
91.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.7424 | 1 | 24.7424 | 0.74245
91.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.7342 | 1 | 24.7342 | 0.7342
91.5 | 0 | 0 | 60 | 24.7109 | 1 | 24.7109 | 0.71093
91.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.6839 | 1 | 24.6839 | 0.68391
91.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.6848 | 1 | 24.6848 | 0.68478
92 | 0 | 0 | 60 | 24.6487 | 1 | 24.6487 | 0.64874
92.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.5869 | 1 | 24.5869 | 0.58694
92.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.5604 | 1 | 24.5604 | 0.56036
92.5 | 0 | 0 | 60 | 24.5414 | 1 | 24.5414 | 0.54138
92.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.5213 | 1 | 24.5213 | 0.52133
92.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.4969 | 1 | 24.4969 | 0.49691
93 | 0 | 0 | 60 | 24.4302 | 1 | 24.4302 | 0.43019
93.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.3663 | 1 | 24.3663 | 0.36634
93.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.3604 | 1 | 24.3604 | 0.36038
93.5 | 0 | 0 | 60 | 24.3514 | 1 | 24.3514 | 0.35142
93.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.3294 | 1 | 24.3294 | 0.32945
93.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.306 | 1 | 24.306 | 0.306
94 | 0 | 0 | 60 | 24.266 | 1 | 24.266 | 0.26598
94.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.2443 | 1 | 24.2443 | 0.2443
94.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.4246 | 1 | 24.4246 | 0.42456
94.5 | 0 | 0 | 60 | 24.5382 | 1 | 24.5382 | 0.53825
94.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.3479 | 1 | 24.3479 | 0.34789
94.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.2133 | 1 | 24.2133 | 0.2133
95 | 0 | 0 | 60 | 24.1482 | 1 | 24.1482 | 0.14824
95.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.0882 | 1 | 24.0882 | 0.088225
95.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.0512 | 1 | 24.0512 | 0.0512
95.5 | 0 | 0 | 60 | 24.0105 | 1 | 24.0105 | 0.010505
95.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.0028 | 1 | 24.0028 | 0.0028099
95.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.9815 | 1 | 23.9815 | 0.018497
96 | 0 | 0 | 60 | 23.9146 | 1 | 23.9146 | 0.085411
96.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.8806 | 1 | 23.8806 | 0.11939
96.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.8915 | 1 | 23.8915 | 0.10851
96.5 | 0 | 0 | 60 | 23.8712 | 1 | 23.8712 | 0.12881
96.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.9178 | 1 | 23.9178 | 0.082167
96.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.9426 | 1 | 23.9426 | 0.057359
97 | 0 | 0 | 60 | 23.8455 | 1 | 23.8455 | 0.15453
97.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.782 | 1 | 23.782 | 0.21797
97.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.7732 | 1 | 23.7732 | 0.22677
97.5 | 0 | 0 | 60 | 23.754 | 1 | 23.754 | 0.24602
97.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.7469 | 1 | 23.7469 | 0.25312
97.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.7213 | 1 | 23.7213 | 0.27871
98 | 0 | 0 | 60 | 23.6398 | 1 | 23.6398 | 0.36017
98.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.6102 | 1 | 23.6102 | 0.38979
98.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.6286 | 1 | 23.6286 | 0.37144
98.5 | 0 | 0 | 60 | 23.6061 | 1 | 23.6061 | 0.39387
98.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.5752 | 1 | 23.5752 | 0.42484
98.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.5457 | 1 | 23.5457 | 0.45431
99 | 0 | 0 | 60 | 23.4838 | 1 | 23.4838 | 0.51625
99.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.4434 | 1 | 23.4434 | 0.55661
99.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.4357 | 1 | 23.4357 | 0.56433
99.5 | 0 | 0 | 60 | 23.4692 | 1 | 23.4692 | 0.53082
99.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.4974 | 1 | 23.4974 | 0.50263
99.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.4351 | 1 | 23.4351 | 0.56487
100 | 0 | 0 | 60 | 23.3266 | 1 | 23.3266 | 0.67338
100.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.2526 | 1 | 23.2526 | 0.74742
100.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.2575 | 1 | 23.2575 | 0.74246
100.5 | 0 | 0 | 60 | 23.27 | 1 | 23.27 | 0.73005
100.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.4698 | 1 | 23.4698 | 0.53015
100.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.158 | 1 | 24.158 | 0.15803
101 | 0 | 0 | 60 | 24.315 | 1 | 24.315 | 0.31504
101.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.5612 | 1 | 23.5612 | 0.43875
101.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.1264 | 1 | 23.1264 | 0.87364
101.5 | 0 | 0 | 60 | 23.161 | 1 | 23.161 | 0.83898
101.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.1543 | 1 | 23.1543 | 0.84566
101.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.1047 | 1 | 23.1047 | 0.89532
102 | 0 | 0 | 60 | 23.044 | 1 | 23.044 | 0.95595
102.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.977 | 1 | 22.977 | 1.023
102.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.0926 | 1 | 23.0926 | 0.90744
102.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.3019 | 1 | 23.3019 | 0.69811
102.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.4964 | 1 | 23.4964 | 0.50359
102.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.6833 | 1 | 23.6833 | 0.3167
103 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.9254 | 1 | 23.9254 | 0.07462
103.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.1759 | 1 | 24.1759 | 0.17591
103.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.3692 | 1 | 24.3692 | 0.36917
103.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.5622 | 1 | 24.5622 | 0.56217
103.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.7333 | 1 | 24.7333 | 0.73333
103.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.9107 | 1 | 24.9107 | 0.91074
104 | 0 | 0 | 60 | 25.5214 | 1 | 25.5214 | 1.5214
104.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.9434 | 1 | 25.9434 | 1.9434
104.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.8656 | 1 | 25.8656 | 1.8656
104.5 | 0 | 0 | 60 | 25.8715 | 1 | 25.8715 | 1.8715
104.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.8652 | 1 | 25.8652 | 1.8652
104.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.8763 | 1 | 25.8763 | 1.8763
105 | 0 | 0 | 60 | 26.1976 | 1 | 26.1976 | 2.1976
105.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.4466 | 1 | 26.4466 | 2.4466
105.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.3769 | 1 | 26.3769 | 2.3769
105.5 | 0 | 0 | 60 | 26.3726 | 1 | 26.3726 | 2.3726
105.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.383 | 1 | 26.383 | 2.383
105.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.3818 | 1 | 26.3818 | 2.3818
106 | 0 | 0 | 60 | 26.4177 | 1 | 26.4177 | 2.4177
106.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.4474 | 1 | 26.4474 | 2.4474
106.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.4272 | 1 | 26.4272 | 2.4272
106.5 | 0 | 0 | 60 | 26.4342 | 1 | 26.4342 | 2.4342
106.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.4275 | 1 | 26.4275 | 2.4275
106.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.4141 | 1 | 26.4141 | 2.4141
107 | 0 | 0 | 60 | 26.4353 | 1 | 26.4353 | 2.4353
107.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.6052 | 1 | 26.6052 | 2.6052
107.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.7142 | 1 | 26.7142 | 2.7142
107.5 | 0 | 0 | 60 | 26.5227 | 1 | 26.5227 | 2.5227
107.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.3846 | 1 | 26.3846 | 2.3846
107.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.3843 | 1 | 26.3843 | 2.3843
108 | 0 | 0 | 60 | 26.3675 | 1 | 26.3675 | 2.3675
108.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.354 | 1 | 26.354 | 2.354
108.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.3496 | 1 | 26.3496 | 2.3496
108.5 | 0 | 0 | 60 | 26.3459 | 1 | 26.3459 | 2.3459
108.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.3158 | 1 | 26.3158 | 2.3158
108.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.2746 | 1 | 26.2746 | 2.2746
109 | 0 | 0 | 60 | 26.3009 | 1 | 26.3009 | 2.3009
109.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.4264 | 1 | 26.4264 | 2.4264
109.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.3832 | 1 | 26.3832 | 2.3832
109.5 | 0 | 0 | 60 | 26.2159 | 1 | 26.2159 | 2.2159
109.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.1345 | 1 | 26.1345 | 2.1345
109.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.0873 | 1 | 26.0873 | 2.0873
110 | 0 | 0 | 60 | 26.0518 | 1 | 26.0518 | 2.0518
110.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.4689 | 1 | 26.4689 | 2.4689
110.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.5224 | 1 | 26.5224 | 2.5224
110.5 | 0 | 0 | 60 | 26.0408 | 1 | 26.0408 | 2.0408
110.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.9405 | 1 | 25.9405 | 1.9405
110.8333 | 0 | 0 | 60 | 26.4316 | 1 | 26.4316 | 2.4316
111 | 0 | 0 | 60 | 26.4086 | 1 | 26.4086 | 2.4086
111.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.8507 | 1 | 25.8507 | 1.8507
111.3333 | 0 | 0 | 60 | 26.0507 | 1 | 26.0507 | 2.0507
111.5 | 0 | 0 | 60 | 26.406 | 1 | 26.406 | 2.406
111.6667 | 0 | 0 | 60 | 26.1276 | 1 | 26.1276 | 2.1276
111.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.7158 | 1 | 25.7158 | 1.7158
112 | 0 | 0 | 60 | 25.6698 | 1 | 25.6698 | 1.6698
112.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.6215 | 1 | 25.6215 | 1.6215
112.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.5761 | 1 | 25.5761 | 1.5761
112.5 | 0 | 0 | 60 | 25.5288 | 1 | 25.5288 | 1.5288
112.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.5056 | 1 | 25.5056 | 1.5056
112.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.4835 | 1 | 25.4835 | 1.4835
113 | 0 | 0 | 60 | 25.4053 | 1 | 25.4053 | 1.4053
113.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.3277 | 1 | 25.3277 | 1.3277
113.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.3133 | 1 | 25.3133 | 1.3133
113.5 | 0 | 0 | 60 | 25.3039 | 1 | 25.3039 | 1.3039
113.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.2811 | 1 | 25.2811 | 1.2811
113.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.2547 | 1 | 25.2547 | 1.2547
114 | 0 | 0 | 60 | 25.1942 | 1 | 25.1942 | 1.1942
114.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.1567 | 1 | 25.1567 | 1.1567
114.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.1542 | 1 | 25.1542 | 1.1542
114.5 | 0 | 0 | 60 | 25.1269 | 1 | 25.1269 | 1.1269
114.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.113 | 1 | 25.113 | 1.113
114.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.1144 | 1 | 25.1144 | 1.1144
115 | 0 | 0 | 60 | 25.0398 | 1 | 25.0398 | 1.0398
115.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.9507 | 1 | 24.9507 | 0.95065
115.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.9288 | 1 | 24.9288 | 0.92884
115.5 | 0 | 0 | 60 | 24.9251 | 1 | 24.9251 | 0.92512
115.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.9219 | 1 | 24.9219 | 0.92188
115.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.9006 | 1 | 24.9006 | 0.90059
116 | 0 | 0 | 60 | 24.8297 | 1 | 24.8297 | 0.82971
116.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.7728 | 1 | 24.7728 | 0.77282
116.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.7693 | 1 | 24.7693 | 0.76927
116.5 | 0 | 0 | 60 | 24.763 | 1 | 24.763 | 0.76301
116.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.7561 | 1 | 24.7561 | 0.75612
116.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.7461 | 1 | 24.7461 | 0.7461
117 | 0 | 0 | 60 | 24.6922 | 1 | 24.6922 | 0.69223
117.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.6378 | 1 | 24.6378 | 0.63781
117.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.6132 | 1 | 24.6132 | 0.61322
117.5 | 0 | 0 | 60 | 24.579 | 1 | 24.579 | 0.57902
117.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.5637 | 1 | 24.5637 | 0.56371
117.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.5604 | 1 | 24.5604 | 0.56038
118 | 0 | 0 | 60 | 24.4996 | 1 | 24.4996 | 0.49955
118.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.4305 | 1 | 24.4305 | 0.43048
118.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.416 | 1 | 24.416 | 0.41599
118.5 | 0 | 0 | 60 | 24.4147 | 1 | 24.4147 | 0.41473
118.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.4707 | 1 | 24.4707 | 0.47072
118.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.4589 | 1 | 24.4589 | 0.45885
119 | 0 | 0 | 60 | 24.3615 | 1 | 24.3615 | 0.36146
119.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.336 | 1 | 24.336 | 0.33599
119.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.3296 | 1 | 24.3296 | 0.32956
119.5 | 0 | 0 | 60 | 24.3811 | 1 | 24.3811 | 0.38114
119.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.4135 | 1 | 24.4135 | 0.41348
119.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.347 | 1 | 24.347 | 0.34695
120 | 0 | 0 | 60 | 24.228 | 1 | 24.228 | 0.22796
120.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.1362 | 1 | 24.1362 | 0.13619
120.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.1137 | 1 | 24.1137 | 0.11371
120.5 | 0 | 0 | 60 | 24.0969 | 1 | 24.0969 | 0.096906
120.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.0989 | 1 | 24.0989 | 0.098866
120.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.1001 | 1 | 24.1001 | 0.10005
121 | 0 | 0 | 60 | 24.0438 | 1 | 24.0438 | 0.043754
121.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.9971 | 1 | 23.9971 | 0.0029366
121.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.0089 | 1 | 24.0089 | 0.0088732
121.5 | 0 | 0 | 60 | 24.0144 | 1 | 24.0144 | 0.014411
121.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.0198 | 1 | 24.0198 | 0.019751
121.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.0129 | 1 | 24.0129 | 0.012924
122 | 0 | 0 | 60 | 23.9457 | 1 | 23.9457 | 0.054331
122.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.8789 | 1 | 23.8789 | 0.12108
122.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.8535 | 1 | 23.8535 | 0.1465
122.5 | 0 | 0 | 60 | 23.829 | 1 | 23.829 | 0.171
122.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.8134 | 1 | 23.8134 | 0.18662
122.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.8061 | 1 | 23.8061 | 0.19385
123 | 0 | 0 | 60 | 23.7429 | 1 | 23.7429 | 0.25711
123.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.6735 | 1 | 23.6735 | 0.32646
123.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.7187 | 1 | 23.7187 | 0.28132
123.5 | 0 | 0 | 60 | 23.7556 | 1 | 23.7556 | 0.24437
123.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.7066 | 1 | 23.7066 | 0.29344
123.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.672 | 1 | 23.672 | 0.32798
124 | 0 | 0 | 60 | 23.6051 | 1 | 23.6051 | 0.39493
124.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.5373 | 1 | 23.5373 | 0.46273
124.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.5385 | 1 | 23.5385 | 0.46148
124.5 | 0 | 0 | 60 | 23.5274 | 1 | 23.5274 | 0.47255
124.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.5026 | 1 | 23.5026 | 0.49741
124.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.4849 | 1 | 23.4849 | 0.51511
125 | 0 | 0 | 60 | 23.4269 | 1 | 23.4269 | 0.57313
125.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.3782 | 1 | 23.3782 | 0.6218
125.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.3148 | 0 | 0 | 0
125.5 | 0 | 0 | 60 | 23.2411 | 0 | 0 | 0
125.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.2296 | 0 | 0 | 0
125.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.2312 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 60 | 23.1819 | 0 | 0 | 0
126.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.1279 | 0 | 0 | 0
126.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.121 | 0 | 0 | 0
126.5 | 0 | 0 | 60 | 23.1187 | 0 | 0 | 0
126.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.1183 | 0 | 0 | 0
126.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.1033 | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 60 | 23.0196 | 0 | 0 | 0
127.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.9504 | 0 | 0 | 0
127.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.9556 | 0 | 0 | 0
127.5 | 0 | 0 | 60 | 22.9524 | 0 | 0 | 0
127.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.9353 | 0 | 0 | 0
127.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.9222 | 0 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 60 | 22.8691 | 0 | 0 | 0
128.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.8173 | 0 | 0 | 0
128.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.8111 | 0 | 0 | 0
128.5 | 0 | 0 | 60 | 22.8118 | 0 | 0 | 0
128.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.83 | 0 | 0 | 0
128.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.8431 | 0 | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 60 | 22.7859 | 0 | 0 | 0
129.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.7228 | 0 | 0 | 0
129.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.7153 | 0 | 0 | 0
129.5 | 0 | 0 | 60 | 22.7101 | 0 | 0 | 0
129.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.7079 | 0 | 0 | 0
129.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.7013 | 0 | 0 | 0
130 | 0 | 0 | 60 | 22.6442 | 0 | 0 | 0
130.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.606 | 0 | 0 | 0
130.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.6233 | 0 | 0 | 0
130.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.6774 | 1 | 22.6774 | 1.3226
130.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.8834 | 1 | 22.8834 | 1.1166
130.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.0859 | 1 | 23.0859 | 0.91414
131 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.4448 | 1 | 23.4448 | 0.55518
131.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.8459 | 1 | 23.8459 | 0.15412
131.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.8188 | 1 | 23.8188 | 0.18123
131.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.7993 | 1 | 23.7993 | 0.20074
131.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.9983 | 1 | 23.9983 | 0.0016783
131.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.204 | 1 | 24.204 | 0.20399
132 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.7714 | 1 | 24.7714 | 0.77137
132.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.2963 | 1 | 25.2963 | 1.2963
132.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.317 | 1 | 25.317 | 1.317
132.5 | 0 | 0 | 60 | 25.3013 | 1 | 25.3013 | 1.3013
132.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.2942 | 1 | 25.2942 | 1.2942
132.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.2432 | 1 | 25.2432 | 1.2432
133 | 0 | 0 | 60 | 25.5765 | 1 | 25.5765 | 1.5765
133.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.908 | 1 | 25.908 | 1.908
133.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.889 | 1 | 25.889 | 1.889
133.5 | 0 | 0 | 60 | 25.8948 | 1 | 25.8948 | 1.8948
133.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.8799 | 1 | 25.8799 | 1.8799
133.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.8531 | 1 | 25.8531 | 1.8531
134 | 0 | 0 | 60 | 25.956 | 1 | 25.956 | 1.956
134.1667 | 0 | 0 | 60 | 26.0372 | 1 | 26.0372 | 2.0372
134.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.9861 | 1 | 25.9861 | 1.9861
134.5 | 0 | 0 | 60 | 25.96 | 1 | 25.96 | 1.96
134.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.9306 | 1 | 25.9306 | 1.9306
134.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.8883 | 1 | 25.8883 | 1.8883
135 | 0 | 0 | 60 | 25.8727 | 1 | 25.8727 | 1.8727
135.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.865 | 1 | 25.865 | 1.865
135.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.8418 | 1 | 25.8418 | 1.8418
135.5 | 0 | 0 | 60 | 25.8137 | 1 | 25.8137 | 1.8137
135.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.7665 | 1 | 25.7665 | 1.7665
135.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.7194 | 1 | 25.7194 | 1.7194
136 | 0 | 0 | 60 | 25.6668 | 1 | 25.6668 | 1.6668
136.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.6069 | 1 | 25.6069 | 1.6069
136.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.5592 | 1 | 25.5592 | 1.5592
136.5 | 0 | 0 | 60 | 25.5145 | 1 | 25.5145 | 1.5145
136.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.472 | 1 | 25.472 | 1.472
136.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.4325 | 1 | 25.4325 | 1.4325
137 | 0 | 0 | 60 | 25.3653 | 1 | 25.3653 | 1.3653
137.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.3091 | 1 | 25.3091 | 1.3091
137.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.2811 | 1 | 25.2811 | 1.2811
137.5 | 0 | 0 | 60 | 25.2533 | 1 | 25.2533 | 1.2533
137.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.2353 | 1 | 25.2353 | 1.2353
137.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.2038 | 1 | 25.2038 | 1.2038
138 | 0 | 0 | 60 | 25.1332 | 1 | 25.1332 | 1.1332
138.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.0795 | 1 | 25.0795 | 1.0795
138.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.0657 | 1 | 25.0657 | 1.0657
138.5 | 0 | 0 | 60 | 25.0387 | 1 | 25.0387 | 1.0387
138.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.0107 | 1 | 25.0107 | 1.0107
138.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.0026 | 1 | 25.0026 | 1.0026
139 | 0 | 0 | 60 | 24.9625 | 1 | 24.9625 | 0.96246
139.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.9052 | 1 | 24.9052 | 0.90516
139.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.8745 | 1 | 24.8745 | 0.87454
139.5 | 0 | 0 | 60 | 24.8504 | 1 | 24.8504 | 0.85037
139.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.8287 | 1 | 24.8287 | 0.82872
139.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.8021 | 1 | 24.8021 | 0.80207
140 | 0 | 0 | 60 | 24.7323 | 1 | 24.7323 | 0.73227
140.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.6652 | 1 | 24.6652 | 0.66521
140.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.6559 | 1 | 24.6559 | 0.65594
140.5 | 0 | 0 | 60 | 24.6466 | 1 | 24.6466 | 0.6466
140.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.6232 | 1 | 24.6232 | 0.62318
140.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.597 | 1 | 24.597 | 0.59696
141 | 0 | 0 | 60 | 24.5404 | 1 | 24.5404 | 0.54039
141.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.4935 | 1 | 24.4935 | 0.49351
141.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.4928 | 1 | 24.4928 | 0.49277
141.5 | 0 | 0 | 60 | 24.4791 | 1 | 24.4791 | 0.47913
141.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.4603 | 1 | 24.4603 | 0.4603
141.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.4529 | 1 | 24.4529 | 0.45294
142 | 0 | 0 | 60 | 24.3919 | 1 | 24.3919 | 0.39188
142.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.3109 | 1 | 24.3109 | 0.31088
142.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.2823 | 1 | 24.2823 | 0.28232
142.5 | 0 | 0 | 60 | 24.2804 | 1 | 24.2804 | 0.2804
142.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.2731 | 1 | 24.2731 | 0.27308
142.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.2508 | 1 | 24.2508 | 0.25078
143 | 0 | 0 | 60 | 24.1818 | 1 | 24.1818 | 0.18176
143.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.127 | 1 | 24.127 | 0.12698
143.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.1239 | 1 | 24.1239 | 0.12391
143.5 | 0 | 0 | 60 | 24.1085 | 1 | 24.1085 | 0.10848
143.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.0935 | 1 | 24.0935 | 0.093469
143.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.096 | 1 | 24.096 | 0.095971
144 | 0 | 0 | 60 | 24.0568 | 1 | 24.0568 | 0.056758
144.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.9968 | 1 | 23.9968 | 0.0031685
144.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.9707 | 1 | 23.9707 | 0.029345
144.5 | 0 | 0 | 60 | 23.9517 | 1 | 23.9517 | 0.048256
144.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.9663 | 1 | 23.9663 | 0.033687
144.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.0201 | 1 | 24.0201 | 0.020058
145 | 0 | 0 | 60 | 23.9745 | 1 | 23.9745 | 0.025488
145.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.8485 | 1 | 23.8485 | 0.15146
145.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.8062 | 1 | 23.8062 | 0.19383
145.5 | 0 | 0 | 60 | 23.8046 | 1 | 23.8046 | 0.1954
145.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.7922 | 1 | 23.7922 | 0.20781
145.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.8061 | 1 | 23.8061 | 0.19389
146 | 0 | 0 | 60 | 23.8644 | 1 | 23.8644 | 0.13557
146.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.8128 | 1 | 23.8128 | 0.18724
146.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.7159 | 1 | 23.7159 | 0.28415
146.5 | 0 | 0 | 60 | 23.687 | 1 | 23.687 | 0.31303
146.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.6604 | 1 | 23.6604 | 0.33956
146.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.5779 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 60 | 23.4421 | 0 | 0 | 0
147.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.3735 | 0 | 0 | 0
147.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.3602 | 0 | 0 | 0
147.5 | 0 | 0 | 60 | 23.3586 | 0 | 0 | 0
147.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.3539 | 0 | 0 | 0
147.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.3357 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 60 | 23.2611 | 0 | 0 | 0
148.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.2055 | 0 | 0 | 0
148.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.2194 | 0 | 0 | 0
148.5 | 0 | 0 | 60 | 23.2186 | 0 | 0 | 0
148.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.2011 | 0 | 0 | 0
148.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.1933 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 60 | 23.1371 | 0 | 0 | 0
149.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.0651 | 0 | 0 | 0
149.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.0369 | 0 | 0 | 0
149.5 | 0 | 0 | 60 | 23.0225 | 0 | 0 | 0
149.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.0222 | 0 | 0 | 0
149.8333 | 0 | 0 | 60 | 23.0173 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 60 | 22.9448 | 0 | 0 | 0
150.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.8758 | 0 | 0 | 0
150.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.8781 | 0 | 0 | 0
150.5 | 0 | 0 | 60 | 22.8772 | 0 | 0 | 0
150.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.8659 | 0 | 0 | 0
150.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.8646 | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 60 | 22.8157 | 0 | 0 | 0
151.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.7607 | 0 | 0 | 0
151.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.7528 | 0 | 0 | 0
151.5 | 0 | 0 | 60 | 22.7331 | 0 | 0 | 0
151.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.7089 | 0 | 0 | 0
151.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.6984 | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 60 | 22.6398 | 0 | 0 | 0
152.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.5759 | 0 | 0 | 0
152.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.5791 | 0 | 0 | 0
152.5 | 0 | 0 | 60 | 22.6008 | 0 | 0 | 0
152.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.6208 | 0 | 0 | 0
152.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.6278 | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 60 | 22.5799 | 0 | 0 | 0
153.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.557 | 0 | 0 | 0
153.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.5943 | 0 | 0 | 0
153.5 | 0 | 0 | 60 | 22.6066 | 0 | 0 | 0
153.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.6081 | 0 | 0 | 0
153.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.6195 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 60 | 22.5932 | 0 | 0 | 0
154.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.553 | 0 | 0 | 0
154.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.5499 | 0 | 0 | 0
154.5 | 0 | 0 | 60 | 22.5587 | 0 | 0 | 0
154.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.5821 | 0 | 0 | 0
154.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.6045 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 60 | 22.5765 | 0 | 0 | 0
155.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.547 | 0 | 0 | 0
155.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.5687 | 0 | 0 | 0
155.5 | 0 | 0 | 60 | 22.5905 | 0 | 0 | 0
155.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.6092 | 0 | 0 | 0
155.8333 | 0 | 0 | 60 | 22.6214 | 0 | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 60 | 22.5969 | 0 | 0 | 0
156.1667 | 0 | 0 | 60 | 22.5781 | 0 | 0 | 0
156.3333 | 0 | 0 | 60 | 22.5846 | 0 | 0 | 0
156.5 | 0 | 0 | 60 | 22.5707 | 0 | 0 | 0
156.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.5556 | 0 | 0 | 0
156.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.6197 | 1 | 22.6197 | 1.3803
157 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.7847 | 1 | 22.7847 | 1.2153
157.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 22.9592 | 1 | 22.9592 | 1.0408
157.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.1732 | 1 | 23.1732 | 0.82683
157.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.4269 | 1 | 23.4269 | 0.5731
157.6667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.6435 | 1 | 23.6435 | 0.35654
157.8333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 23.8443 | 1 | 23.8443 | 0.15566
158 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.2783 | 1 | 24.2783 | 0.27829
158.1667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.733 | 1 | 24.733 | 0.73304
158.3333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 24.9615 | 1 | 24.9615 | 0.96147
158.5 | 0 | 0 | 60 | 25.1637 | 1 | 25.1637 | 1.1637
158.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.1865 | 1 | 25.1865 | 1.1865
158.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.1326 | 1 | 25.1326 | 1.1326
159 | 0 | 0 | 60 | 25.5377 | 1 | 25.5377 | 1.5377
159.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.8546 | 1 | 25.8546 | 1.8546
159.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.7491 | 1 | 25.7491 | 1.7491
159.5 | 0 | 0 | 60 | 25.6819 | 1 | 25.6819 | 1.6819
159.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.6275 | 1 | 25.6275 | 1.6275
159.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.5903 | 1 | 25.5903 | 1.5903
160 | 0 | 0 | 60 | 25.7306 | 1 | 25.7306 | 1.7306
160.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.8572 | 1 | 25.8572 | 1.8572
160.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.8222 | 1 | 25.8222 | 1.8222
160.5 | 0 | 0 | 60 | 25.7887 | 1 | 25.7887 | 1.7887
160.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.742 | 1 | 25.742 | 1.742
160.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.7132 | 1 | 25.7132 | 1.7132
161 | 0 | 0 | 60 | 25.7267 | 1 | 25.7267 | 1.7267
161.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.7409 | 1 | 25.7409 | 1.7409
161.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.7126 | 1 | 25.7126 | 1.7126
161.5 | 0 | 0 | 60 | 25.6775 | 1 | 25.6775 | 1.6775
161.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.639 | 1 | 25.639 | 1.639
161.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.6026 | 1 | 25.6026 | 1.6026
162 | 0 | 0 | 60 | 25.5772 | 1 | 25.5772 | 1.5772
162.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.5557 | 1 | 25.5557 | 1.5557
162.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.529 | 1 | 25.529 | 1.529
162.5 | 0 | 0 | 60 | 25.4901 | 1 | 25.4901 | 1.4901
162.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.4391 | 1 | 25.4391 | 1.4391
162.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.403 | 1 | 25.403 | 1.403
163 | 0 | 0 | 60 | 25.351 | 1 | 25.351 | 1.351
163.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.2867 | 1 | 25.2867 | 1.2867
163.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.2481 | 1 | 25.2481 | 1.2481
163.5 | 0 | 0 | 60 | 25.2246 | 1 | 25.2246 | 1.2246
163.6667 | 0 | 0 | 60 | 25.2068 | 1 | 25.2068 | 1.2068
163.8333 | 0 | 0 | 60 | 25.1786 | 1 | 25.1786 | 1.1786
164 | 0 | 0 | 60 | 25.12 | 1 | 25.12 | 1.12
164.1667 | 0 | 0 | 60 | 25.0728 | 1 | 25.0728 | 1.0728
164.3333 | 0 | 0 | 60 | 25.0589 | 1 | 25.0589 | 1.0589
164.5 | 0 | 0 | 60 | 25.0366 | 1 | 25.0366 | 1.0366
164.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.997 | 1 | 24.997 | 0.99697
164.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.9499 | 1 | 24.9499 | 0.94992
165 | 0 | 0 | 60 | 24.8889 | 1 | 24.8889 | 0.88889
165.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.8364 | 1 | 24.8364 | 0.83641
165.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.8076 | 1 | 24.8076 | 0.80765
165.5 | 0 | 0 | 60 | 24.7755 | 1 | 24.7755 | 0.77552
165.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.7562 | 1 | 24.7562 | 0.75624
165.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.7455 | 1 | 24.7455 | 0.74551
166 | 0 | 0 | 60 | 24.6832 | 1 | 24.6832 | 0.68324
166.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.626 | 1 | 24.626 | 0.62599
166.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.6211 | 1 | 24.6211 | 0.62112
166.5 | 0 | 0 | 60 | 24.6107 | 1 | 24.6107 | 0.61073
166.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.5958 | 1 | 24.5958 | 0.59585
166.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.5732 | 1 | 24.5732 | 0.5732
167 | 0 | 0 | 60 | 24.5049 | 1 | 24.5049 | 0.5049
167.1667 | 0 | 0 | 60 | 24.4405 | 1 | 24.4405 | 0.44045
167.3333 | 0 | 0 | 60 | 24.4368 | 1 | 24.4368 | 0.43682
167.5 | 0 | 0 | 60 | 24.4061 | 1 | 24.4061 | 0.40608
167.6667 | 0 | 0 | 60 | 24.3721 | 1 | 24.3721 | 0.37206
167.8333 | 0 | 0 | 60 | 24.5497 | 1 | 24.5497 | 0.54974
168 | 0 | 0 | 60 | 24.5073 | 1 | 24.5073 | 0.50729