## VirtualBuilding_MPCFramework_ve
TIME | GasUsage | heating_signal | setpoint | Tin | occ | tinxocc
HOURS | kJ/hr | NAV | NAV | NAV | NAV
0 | 0 | 1 | 60 | 22 | 1 | 22 | 2 | sumgas | 4890395.2332
0.16667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.9897 | 1 | 20.9897 | 3.0103 | sum_cofort_violate | 563.1524
0.33333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.0395 | 1 | 20.0395 | 3.9605
0.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.2335 | 1 | 20.2335 | 3.7665
0.66667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 20.4636 | 1 | 20.4636 | 3.5364
0.83333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 20.807 | 1 | 20.807 | 3.193
1 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.0363 | 1 | 21.0363 | 2.9637
1.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.1254 | 1 | 21.1254 | 2.8746
1.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.3603 | 1 | 21.3603 | 2.6397
1.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.5451 | 1 | 21.5451 | 2.4549
1.6667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.68 | 1 | 21.68 | 2.32
1.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.8717 | 1 | 21.8717 | 2.1283
2 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.4865 | 1 | 22.4865 | 1.5135
2.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.9684 | 1 | 22.9684 | 1.0316
2.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.8806 | 1 | 22.8806 | 1.1194
2.5 | 0 | 0 | 40 | 22.7569 | 0 | 0 | 0
2.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.6829 | 0 | 0 | 0
2.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.6429 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 40 | 22.9525 | 0 | 0 | 0
3.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2288 | 0 | 0 | 0
3.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.169 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1524 | 0 | 0 | 0
3.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1261 | 0 | 0 | 0
3.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0897 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 40 | 23.163 | 0 | 0 | 0
4.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2437 | 0 | 0 | 0
4.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2161 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1792 | 0 | 0 | 0
4.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1429 | 0 | 0 | 0
4.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.1115 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 40 | 23.094 | 0 | 0 | 0
5.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0779 | 0 | 0 | 0
5.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0426 | 0 | 0 | 0
5.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0154 | 0 | 0 | 0
5.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.998 | 0 | 0 | 0
5.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.9757 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 40 | 22.9231 | 0 | 0 | 0
6.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.8805 | 0 | 0 | 0
6.3333 | 0 | 0 | 42 | 22.8806 | 0 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0 | 40 | 22.8701 | 0 | 0 | 0
6.6667 | 0 | 0 | 42 | 22.8397 | 0 | 0 | 0
6.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8069 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 40 | 22.7448 | 0 | 0 | 0
7.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.6897 | 0 | 0 | 0
7.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.6646 | 0 | 0 | 0
7.5 | 0 | 0 | 43 | 22.6309 | 0 | 0 | 0
7.6667 | 0 | 0 | 44 | 22.6052 | 0 | 0 | 0
7.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.5912 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 41 | 22.5376 | 0 | 0 | 0
8.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.4732 | 0 | 0 | 0
8.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.4475 | 0 | 0 | 0
8.5 | 0 | 0 | 63 | 22.4565 | 0 | 0 | 0
8.6667 | 0 | 0 | 47 | 22.4655 | 0 | 0 | 0
8.8333 | 0 | 0 | 61 | 22.4447 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 80 | 22.3835 | 0 | 0 | 0
9.1667 | 0 | 0 | 41 | 22.3267 | 0 | 0 | 0
9.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.3059 | 0 | 0 | 0
9.5 | 0 | 0 | 40 | 22.284 | 0 | 0 | 0
9.6667 | 63021.9451 | 1 | 40 | 22.2601 | 0 | 0 | 0
9.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.378 | 0 | 0 | 0
10 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.5815 | 0 | 0 | 0
10.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.7615 | 0 | 0 | 0
10.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.8645 | 1 | 22.8645 | 1.1355
10.5 | 48696.7893 | 1 | 41 | 22.8661 | 1 | 22.8661 | 1.1339
10.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.9774 | 1 | 22.9774 | 1.0226
10.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0436 | 1 | 23.0436 | 0.95643
11 | 0 | 0 | 76 | 23.1787 | 1 | 23.1787 | 0.82129
11.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.3143 | 1 | 23.3143 | 0.68569
11.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2692 | 1 | 23.2692 | 0.73079
11.5 | 0 | 0 | 42 | 23.2656 | 1 | 23.2656 | 0.73444
11.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2803 | 1 | 23.2803 | 0.71973
11.8333 | 0 | 0 | 43 | 23.2694 | 1 | 23.2694 | 0.73057
12 | 0 | 0 | 71 | 23.3103 | 1 | 23.3103 | 0.6897
12.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.347 | 1 | 23.347 | 0.65304
12.3333 | 0 | 0 | 70 | 23.327 | 1 | 23.327 | 0.673
12.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3231 | 1 | 23.3231 | 0.67685
12.6667 | 0 | 0 | 49 | 23.2906 | 1 | 23.2906 | 0.70935
12.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2649 | 1 | 23.2649 | 0.73513
13 | 0 | 0 | 73 | 23.2815 | 1 | 23.2815 | 0.71846
13.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2657 | 1 | 23.2657 | 0.73428
13.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1972 | 1 | 23.1972 | 0.80282
13.5 | 0 | 0 | 74 | 23.1465 | 1 | 23.1465 | 0.85347
13.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.1264 | 1 | 23.1264 | 0.87357
13.8333 | 0 | 0 | 70 | 23.1262 | 1 | 23.1262 | 0.87379
14 | 0 | 0 | 80 | 23.1168 | 1 | 23.1168 | 0.88319
14.1667 | 57046.0277 | 1 | 40 | 23.3447 | 1 | 23.3447 | 0.65532
14.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.725 | 1 | 23.725 | 0.27497
14.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5303 | 1 | 23.5303 | 0.46966
14.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2212 | 1 | 23.2212 | 0.77879
14.8333 | 0 | 0 | 78 | 23.5186 | 1 | 23.5186 | 0.48145
15 | 0 | 0 | 40 | 23.7279 | 1 | 23.7279 | 0.27208
15.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4312 | 1 | 23.4312 | 0.56877
15.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1842 | 1 | 23.1842 | 0.81577
15.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.6987 | 1 | 23.6987 | 0.30126
15.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.8002 | 1 | 23.8002 | 0.19982
15.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.3018 | 1 | 23.3018 | 0.69822
16 | 0 | 0 | 40 | 23.4282 | 1 | 23.4282 | 0.57184
16.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5366 | 1 | 23.5366 | 0.46345
16.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4641 | 1 | 23.4641 | 0.53593
16.5 | 0 | 0 | 52 | 23.4521 | 1 | 23.4521 | 0.54788
16.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.4319 | 1 | 23.4319 | 0.56811
16.8333 | 0 | 0 | 50 | 23.4349 | 1 | 23.4349 | 0.56515
17 | 0 | 0 | 40 | 23.5083 | 1 | 23.5083 | 0.49172
17.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.571 | 1 | 23.571 | 0.42897
17.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5329 | 1 | 23.5329 | 0.46713
17.5 | 0 | 0 | 40 | 23.496 | 1 | 23.496 | 0.50395
17.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4746 | 1 | 23.4746 | 0.52539
17.8333 | 0 | 0 | 58 | 23.459 | 1 | 23.459 | 0.54101
18 | 0 | 0 | 44 | 23.4392 | 1 | 23.4392 | 0.56075
18.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.4141 | 1 | 23.4141 | 0.58588
18.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3937 | 1 | 23.3937 | 0.60629
18.5 | 0 | 0 | 68 | 23.3807 | 1 | 23.3807 | 0.61927
18.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.371 | 1 | 23.371 | 0.62902
18.8333 | 0 | 0 | 57 | 23.3579 | 1 | 23.3579 | 0.64214
19 | 0 | 0 | 48 | 23.3176 | 1 | 23.3176 | 0.68235
19.1667 | 0 | 0 | 48 | 23.2837 | 1 | 23.2837 | 0.71628
19.3333 | 0 | 0 | 59 | 23.2661 | 1 | 23.2661 | 0.73385
19.5 | 0 | 0 | 67 | 23.2249 | 1 | 23.2249 | 0.77515
19.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.19 | 1 | 23.19 | 0.81003
19.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1814 | 1 | 23.1814 | 0.81863
20 | 0 | 0 | 80 | 23.1385 | 1 | 23.1385 | 0.86153
20.1667 | 0 | 0 | 52 | 23.0813 | 1 | 23.0813 | 0.91868
20.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0553 | 1 | 23.0553 | 0.94469
20.5 | 60523.4067 | 1 | 40 | 23.0458 | 1 | 23.0458 | 0.9542
20.6667 | 0 | 0 | 69 | 23.1693 | 1 | 23.1693 | 0.83071
20.8333 | 0 | 0 | 56 | 23.2383 | 1 | 23.2383 | 0.76175
21 | 0 | 0 | 40 | 23.1832 | 1 | 23.1832 | 0.81682
21.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1698 | 1 | 23.1698 | 0.83021
21.3333 | 0 | 0 | 47 | 23.1563 | 1 | 23.1563 | 0.84368
21.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1271 | 1 | 23.1271 | 0.87288
21.6667 | 57447.2683 | 1 | 40 | 23.0831 | 1 | 23.0831 | 0.91691
21.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1924 | 1 | 23.1924 | 0.8076
22 | 0 | 0 | 76 | 23.2798 | 1 | 23.2798 | 0.72016
22.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2519 | 1 | 23.2519 | 0.74809
22.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2353 | 1 | 23.2353 | 0.76473
22.5 | 0 | 0 | 77 | 23.2132 | 1 | 23.2132 | 0.78675
22.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2058 | 1 | 23.2058 | 0.79417
22.8333 | 0 | 0 | 78 | 23.1939 | 1 | 23.1939 | 0.80613
23 | 62314.4034 | 1 | 41 | 23.2072 | 1 | 23.2072 | 0.79282
23.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.3561 | 1 | 23.3561 | 0.64392
23.3333 | 0 | 0 | 51 | 23.4321 | 1 | 23.4321 | 0.56787
23.5 | 0 | 0 | 72 | 23.3842 | 1 | 23.3842 | 0.61576
23.6667 | 0 | 0 | 66 | 23.3498 | 1 | 23.3498 | 0.65017
23.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3093 | 1 | 23.3093 | 0.69074
24 | 0 | 0 | 59 | 23.3549 | 1 | 23.3549 | 0.64514
24.1667 | 0 | 0 | 51 | 23.3984 | 1 | 23.3984 | 0.60157
24.3333 | 0 | 0 | 57 | 23.376 | 1 | 23.376 | 0.62397
24.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4143 | 1 | 23.4143 | 0.58568
24.6667 | 0 | 0 | 46 | 23.4501 | 1 | 23.4501 | 0.54987
24.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.409 | 1 | 23.409 | 0.591
25 | 0 | 0 | 71 | 23.4193 | 1 | 23.4193 | 0.58074
25.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.531 | 1 | 23.531 | 0.46895
25.3333 | 0 | 0 | 72 | 23.4656 | 1 | 23.4656 | 0.53444
25.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3094 | 1 | 23.3094 | 0.69062
25.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.2905 | 1 | 23.2905 | 0.70946
25.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2291 | 1 | 23.2291 | 0.77086
26 | 0 | 0 | 80 | 23.1391 | 1 | 23.1391 | 0.86091
26.1667 | 0 | 0 | 43 | 23.0876 | 1 | 23.0876 | 0.91242
26.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0862 | 1 | 23.0862 | 0.91381
26.5 | 0 | 0 | 51 | 23.0585 | 1 | 23.0585 | 0.94148
26.6667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.1464 | 1 | 23.1464 | 0.85355
26.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3217 | 1 | 23.3217 | 0.67826
27 | 0 | 0 | 40 | 23.2656 | 1 | 23.2656 | 0.73444
27.1667 | 0 | 0 | 68 | 23.1456 | 1 | 23.1456 | 0.85442
27.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1209 | 1 | 23.1209 | 0.87908
27.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1586 | 1 | 23.1586 | 0.84136
27.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2144 | 1 | 23.2144 | 0.78564
27.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1785 | 1 | 23.1785 | 0.82154
28 | 0 | 0 | 40 | 23.1278 | 1 | 23.1278 | 0.87223
28.1667 | 59438.7167 | 1 | 40 | 23.1783 | 1 | 23.1783 | 0.82171
28.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4923 | 1 | 23.4923 | 0.50768
28.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4927 | 1 | 23.4927 | 0.50725
28.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.233 | 1 | 23.233 | 0.76698
28.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2239 | 1 | 23.2239 | 0.77606
29 | 0 | 0 | 40 | 23.3047 | 1 | 23.3047 | 0.6953
29.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3628 | 1 | 23.3628 | 0.63723
29.3333 | 56773.6769 | 1 | 40 | 23.3324 | 1 | 23.3324 | 0.66757
29.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3605 | 1 | 23.3605 | 0.63947
29.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3241 | 1 | 23.3241 | 0.67589
29.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2563 | 1 | 23.2563 | 0.74373
30 | 0 | 0 | 80 | 23.2656 | 1 | 23.2656 | 0.73441
30.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6787 | 1 | 23.6787 | 0.32129
30.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.8805 | 1 | 23.8805 | 0.11953
30.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5464 | 1 | 23.5464 | 0.45356
30.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3519 | 1 | 23.3519 | 0.64806
30.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.269 | 1 | 23.269 | 0.73099
31 | 0 | 0 | 41 | 23.5039 | 1 | 23.5039 | 0.49613
31.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.7447 | 1 | 23.7447 | 0.25526
31.3333 | 0 | 0 | 62 | 23.5952 | 1 | 23.5952 | 0.40477
31.5 | 0 | 0 | 40 | 23.8548 | 1 | 23.8548 | 0.14517
31.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.2083 | 1 | 24.2083 | 0.2083
31.8333 | 0 | 0 | 69 | 23.8692 | 1 | 23.8692 | 0.13085
32 | 0 | 0 | 41 | 23.6815 | 1 | 23.6815 | 0.3185
32.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.7978 | 1 | 23.7978 | 0.20223
32.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.6149 | 1 | 23.6149 | 0.38514
32.5 | 0 | 0 | 40 | 23.277 | 1 | 23.277 | 0.723
32.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1812 | 1 | 23.1812 | 0.81883
32.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1466 | 1 | 23.1466 | 0.85344
33 | 0 | 0 | 40 | 23.2458 | 1 | 23.2458 | 0.75415
33.1667 | 0 | 0 | 48 | 23.5735 | 1 | 23.5735 | 0.42647
33.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.2922 | 1 | 24.2922 | 0.29223
33.5 | 0 | 0 | 40 | 24.2466 | 1 | 24.2466 | 0.24656
33.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.61 | 1 | 23.61 | 0.39001
33.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.604 | 1 | 23.604 | 0.39596
34 | 0 | 0 | 41 | 23.8621 | 1 | 23.8621 | 0.13794
34.1667 | 0 | 0 | 57 | 24.0325 | 1 | 24.0325 | 0.032515
34.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.8537 | 1 | 23.8537 | 0.14628
34.5 | 0 | 0 | 60 | 23.7824 | 1 | 23.7824 | 0.21755
34.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.7353 | 1 | 23.7353 | 0.26466
34.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.6441 | 1 | 23.6441 | 0.35594
35 | 0 | 0 | 40 | 23.5548 | 1 | 23.5548 | 0.44523
35.1667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.4771 | 1 | 23.4771 | 0.5229
35.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5209 | 1 | 23.5209 | 0.47914
35.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3808 | 1 | 23.3808 | 0.61917
35.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2336 | 1 | 23.2336 | 0.76639
35.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2589 | 1 | 23.2589 | 0.74108
36 | 0 | 0 | 80 | 23.2693 | 1 | 23.2693 | 0.73066
36.1667 | 0 | 0 | 78 | 23.2436 | 1 | 23.2436 | 0.75635
36.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1814 | 1 | 23.1814 | 0.81864
36.5 | 0 | 0 | 80 | 23.165 | 1 | 23.165 | 0.83503
36.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1645 | 1 | 23.1645 | 0.83547
36.8333 | 0 | 0 | 76 | 23.1633 | 1 | 23.1633 | 0.83665
37 | 0 | 0 | 40 | 23.1709 | 1 | 23.1709 | 0.82907
37.1667 | 0 | 0 | 75 | 23.1967 | 1 | 23.1967 | 0.80329
37.3333 | 0 | 0 | 58 | 23.2178 | 1 | 23.2178 | 0.78224
37.5 | 0 | 0 | 75 | 23.2364 | 1 | 23.2364 | 0.76361
37.6667 | 0 | 0 | 67 | 23.2428 | 1 | 23.2428 | 0.75722
37.8333 | 0 | 0 | 72 | 23.2166 | 1 | 23.2166 | 0.78338
38 | 0 | 0 | 80 | 23.1715 | 1 | 23.1715 | 0.82846
38.1667 | 0 | 0 | 48 | 23.128 | 1 | 23.128 | 0.87205
38.3333 | 0 | 0 | 78 | 23.1058 | 1 | 23.1058 | 0.89425
38.5 | 0 | 0 | 71 | 23.0836 | 1 | 23.0836 | 0.91641
38.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0717 | 1 | 23.0717 | 0.92829
38.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0687 | 1 | 23.0687 | 0.93133
39 | 0 | 0 | 50 | 23.0205 | 1 | 23.0205 | 0.9795
39.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1477 | 1 | 23.1477 | 0.85232
39.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3337 | 1 | 23.3337 | 0.66631
39.5 | 0 | 0 | 80 | 23.383 | 1 | 23.383 | 0.61697
39.6667 | 0 | 0 | 77 | 23.4312 | 1 | 23.4312 | 0.56879
39.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4471 | 1 | 23.4471 | 0.55292
40 | 0 | 0 | 80 | 23.4196 | 1 | 23.4196 | 0.58036
40.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4143 | 1 | 23.4143 | 0.58572
40.3333 | 0 | 0 | 48 | 23.4192 | 1 | 23.4192 | 0.58077
40.5 | 0 | 0 | 56 | 23.3985 | 1 | 23.3985 | 0.60154
40.6667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.3802 | 1 | 23.3802 | 0.61981
40.8333 | 0 | 0 | 65 | 23.4876 | 1 | 23.4876 | 0.51244
41 | 0 | 0 | 72 | 23.5685 | 1 | 23.5685 | 0.43149
41.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2147 | 1 | 23.2147 | 0.78531
41.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.8727 | 1 | 22.8727 | 1.1273
41.5 | 0 | 0 | 70 | 22.9677 | 1 | 22.9677 | 1.0323
41.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.0207 | 1 | 23.0207 | 0.97925
41.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.981 | 1 | 22.981 | 1.019
42 | 0 | 0 | 80 | 23.0315 | 1 | 23.0315 | 0.96847
42.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.0495 | 1 | 23.0495 | 0.95051
42.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0282 | 1 | 23.0282 | 0.97175
42.5 | 60177.3384 | 1 | 40 | 23.1584 | 1 | 23.1584 | 0.8416
42.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3674 | 1 | 23.3674 | 0.63263
42.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.3922 | 1 | 23.3922 | 0.60778
43 | 0 | 0 | 60 | 23.4242 | 1 | 23.4242 | 0.57581
43.1667 | 0 | 0 | 46 | 23.5003 | 1 | 23.5003 | 0.49971
43.3333 | 0 | 0 | 74 | 23.5014 | 1 | 23.5014 | 0.49863
43.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4826 | 1 | 23.4826 | 0.51744
43.6667 | 0 | 0 | 76 | 23.4518 | 1 | 23.4518 | 0.54819
43.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4281 | 1 | 23.4281 | 0.57191
44 | 0 | 0 | 70 | 23.4784 | 1 | 23.4784 | 0.52162
44.1667 | 0 | 0 | 66 | 23.5192 | 1 | 23.5192 | 0.4808
44.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4838 | 1 | 23.4838 | 0.51625
44.5 | 0 | 0 | 45 | 23.4535 | 1 | 23.4535 | 0.54647
44.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.441 | 1 | 23.441 | 0.55903
44.8333 | 0 | 0 | 74 | 23.4309 | 1 | 23.4309 | 0.56911
45 | 0 | 0 | 80 | 23.4047 | 1 | 23.4047 | 0.59532
45.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3725 | 1 | 23.3725 | 0.62754
45.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3535 | 1 | 23.3535 | 0.64653
45.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3455 | 1 | 23.3455 | 0.65454
45.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3307 | 1 | 23.3307 | 0.66926
45.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3188 | 1 | 23.3188 | 0.68116
46 | 0 | 0 | 80 | 23.2854 | 1 | 23.2854 | 0.71457
46.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2497 | 1 | 23.2497 | 0.75026
46.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2375 | 1 | 23.2375 | 0.76253
46.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2122 | 1 | 23.2122 | 0.78783
46.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1778 | 1 | 23.1778 | 0.82216
46.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1566 | 1 | 23.1566 | 0.84343
47 | 62635.4752 | 1 | 40 | 23.1122 | 1 | 23.1122 | 0.88775
47.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.1949 | 1 | 23.1949 | 0.80506
47.3333 | 0 | 0 | 51 | 23.2528 | 1 | 23.2528 | 0.74719
47.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2068 | 1 | 23.2068 | 0.79322
47.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2207 | 1 | 23.2207 | 0.77931
47.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2174 | 1 | 23.2174 | 0.78259
48 | 0 | 0 | 80 | 23.2177 | 1 | 23.2177 | 0.78232
48.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.213 | 1 | 23.213 | 0.78704
48.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2038 | 1 | 23.2038 | 0.79623
48.5 | 60232.8516 | 1 | 40 | 23.2875 | 1 | 23.2875 | 0.71246
48.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3915 | 1 | 23.3915 | 0.6085
48.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.3508 | 1 | 23.3508 | 0.64917
49 | 0 | 0 | 40 | 23.3559 | 1 | 23.3559 | 0.64407
49.1667 | 0 | 0 | 67 | 23.3773 | 1 | 23.3773 | 0.62274
49.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3236 | 1 | 23.3236 | 0.67636
49.5 | 0 | 0 | 60 | 23.2811 | 1 | 23.2811 | 0.71891
49.6667 | 0 | 0 | 75 | 23.2011 | 0 | 0 | 0
49.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1369 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 80 | 23.1285 | 0 | 0 | 0
50.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1152 | 0 | 0 | 0
50.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.0966 | 0 | 0 | 0
50.5 | 0 | 0 | 67 | 23.0891 | 0 | 0 | 0
50.6667 | 0 | 0 | 77 | 23.0764 | 0 | 0 | 0
50.8333 | 0 | 0 | 52 | 23.0456 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 80 | 22.9818 | 0 | 0 | 0
51.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.9438 | 0 | 0 | 0
51.3333 | 0 | 0 | 42 | 22.9533 | 0 | 0 | 0
51.5 | 0 | 0 | 43 | 22.9404 | 0 | 0 | 0
51.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.9114 | 0 | 0 | 0
51.8333 | 0 | 0 | 41 | 22.9017 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 40 | 22.8572 | 0 | 0 | 0
52.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.7935 | 0 | 0 | 0
52.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.7569 | 0 | 0 | 0
52.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.7372 | 0 | 0 | 0
52.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2564 | 0 | 0 | 0
52.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.7604 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 80 | 23.5663 | 1 | 23.5663 | 0.4337
53.1667 | 64310.6303 | 1 | 40 | 23.1722 | 1 | 23.1722 | 0.82777
53.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1001 | 1 | 23.1001 | 0.89994
53.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1781 | 1 | 23.1781 | 0.82194
53.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.1262 | 1 | 23.1262 | 0.87385
53.8333 | 0 | 0 | 56 | 23.1964 | 1 | 23.1964 | 0.80357
54 | 0 | 0 | 40 | 23.2818 | 1 | 23.2818 | 0.71816
54.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2594 | 1 | 23.2594 | 0.74063
54.3333 | 56409.9092 | 1 | 40 | 23.2274 | 1 | 23.2274 | 0.77264
54.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3468 | 1 | 23.3468 | 0.65324
54.6667 | 0 | 0 | 48 | 23.3699 | 1 | 23.3699 | 0.63014
54.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2984 | 1 | 23.2984 | 0.70157
55 | 0 | 0 | 80 | 23.3144 | 1 | 23.3144 | 0.6856
55.1667 | 0 | 0 | 64 | 23.3159 | 1 | 23.3159 | 0.68415
55.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.2952 | 1 | 23.2952 | 0.70482
55.5 | 0 | 0 | 75 | 23.2832 | 1 | 23.2832 | 0.71684
55.6667 | 0 | 0 | 61 | 23.2706 | 1 | 23.2706 | 0.72939
55.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.2502 | 1 | 23.2502 | 0.74983
56 | 0 | 0 | 40 | 23.2298 | 1 | 23.2298 | 0.77021
56.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.222 | 1 | 23.222 | 0.77803
56.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2526 | 1 | 23.2526 | 0.74735
56.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2874 | 1 | 23.2874 | 0.71263
56.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2901 | 1 | 23.2901 | 0.70991
56.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.2933 | 1 | 23.2933 | 0.70669
57 | 0 | 0 | 40 | 23.2958 | 1 | 23.2958 | 0.70423
57.1667 | 0 | 0 | 59 | 23.2898 | 1 | 23.2898 | 0.71018
57.3333 | 0 | 0 | 51 | 23.2927 | 1 | 23.2927 | 0.70727
57.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2849 | 1 | 23.2849 | 0.7151
57.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2797 | 1 | 23.2797 | 0.72027
57.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2855 | 1 | 23.2855 | 0.71451
58 | 0 | 0 | 40 | 23.2547 | 1 | 23.2547 | 0.74525
58.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2227 | 1 | 23.2227 | 0.77735
58.3333 | 0 | 0 | 50 | 23.4815 | 1 | 23.4815 | 0.51854
58.5 | 0 | 0 | 45 | 23.7403 | 1 | 23.7403 | 0.25973
58.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6666 | 1 | 23.6666 | 0.33342
58.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5156 | 1 | 23.5156 | 0.48438
59 | 0 | 0 | 40 | 23.5038 | 1 | 23.5038 | 0.49619
59.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4933 | 1 | 23.4933 | 0.50671
59.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3542 | 1 | 23.3542 | 0.64583
59.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2843 | 1 | 23.2843 | 0.71571
59.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2758 | 1 | 23.2758 | 0.72418
59.8333 | 0 | 0 | 56 | 23.2869 | 1 | 23.2869 | 0.7131
60 | 0 | 0 | 80 | 23.2757 | 1 | 23.2757 | 0.7243
60.1667 | 0 | 0 | 69 | 23.2442 | 1 | 23.2442 | 0.75576
60.3333 | 0 | 0 | 67 | 23.2307 | 1 | 23.2307 | 0.76934
60.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2317 | 1 | 23.2317 | 0.76828
60.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3096 | 1 | 23.3096 | 0.69037
60.8333 | 0 | 0 | 77 | 23.3494 | 1 | 23.3494 | 0.6506
61 | 0 | 0 | 40 | 23.254 | 1 | 23.254 | 0.74604
61.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.194 | 1 | 23.194 | 0.80603
61.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2053 | 1 | 23.2053 | 0.79466
61.5 | 0 | 0 | 40 | 23.225 | 1 | 23.225 | 0.77504
61.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2314 | 1 | 23.2314 | 0.76862
61.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.345 | 1 | 23.345 | 0.65495
62 | 0 | 0 | 41 | 23.3273 | 1 | 23.3273 | 0.67269
62.1667 | 0 | 0 | 78 | 23.1899 | 1 | 23.1899 | 0.81013
62.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.174 | 1 | 23.174 | 0.82601
62.5 | 0 | 0 | 67 | 23.1517 | 1 | 23.1517 | 0.8483
62.6667 | 0 | 0 | 46 | 23.1422 | 1 | 23.1422 | 0.85781
62.8333 | 0 | 0 | 56 | 23.1759 | 1 | 23.1759 | 0.82407
63 | 0 | 0 | 40 | 23.1923 | 1 | 23.1923 | 0.80772
63.1667 | 0 | 0 | 59 | 23.2107 | 1 | 23.2107 | 0.78934
63.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.8048 | 1 | 23.8048 | 0.19516
63.5 | 0 | 0 | 40 | 23.9936 | 1 | 23.9936 | 0.0064319
63.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5589 | 1 | 23.5589 | 0.44111
63.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5837 | 1 | 23.5837 | 0.41627
64 | 0 | 0 | 80 | 24.1105 | 1 | 24.1105 | 0.11052
64.1667 | 0 | 0 | 40 | 24.0659 | 1 | 24.0659 | 0.065924
64.3333 | 0 | 0 | 47 | 23.5006 | 1 | 23.5006 | 0.49942
64.5 | 0 | 0 | 40 | 23.7164 | 1 | 23.7164 | 0.28364
64.6667 | 0 | 0 | 75 | 23.9805 | 1 | 23.9805 | 0.019478
64.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.6044 | 1 | 23.6044 | 0.39556
65 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.2598 | 1 | 23.2598 | 0.7402
65.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.317 | 1 | 23.317 | 0.68302
65.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3194 | 1 | 23.3194 | 0.68059
65.5 | 0 | 0 | 72 | 23.2835 | 1 | 23.2835 | 0.71647
65.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.288 | 1 | 23.288 | 0.71201
65.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2581 | 1 | 23.2581 | 0.74195
66 | 0 | 0 | 80 | 23.267 | 1 | 23.267 | 0.73296
66.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2948 | 1 | 23.2948 | 0.70522
66.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3038 | 1 | 23.3038 | 0.69625
66.5 | 0 | 0 | 71 | 23.2934 | 1 | 23.2934 | 0.70663
66.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2665 | 1 | 23.2665 | 0.73345
66.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2526 | 1 | 23.2526 | 0.74739
67 | 0 | 0 | 40 | 23.2473 | 1 | 23.2473 | 0.75269
67.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2167 | 1 | 23.2167 | 0.78325
67.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.172 | 1 | 23.172 | 0.82803
67.5 | 0 | 0 | 75 | 23.2833 | 1 | 23.2833 | 0.71668
67.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.3608 | 1 | 23.3608 | 0.63922
67.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3205 | 1 | 23.3205 | 0.67952
68 | 0 | 0 | 42 | 23.3188 | 1 | 23.3188 | 0.68116
68.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2992 | 1 | 23.2992 | 0.70076
68.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2914 | 1 | 23.2914 | 0.70864
68.5 | 0 | 0 | 79 | 23.2847 | 1 | 23.2847 | 0.71533
68.6667 | 0 | 0 | 42 | 23.2769 | 1 | 23.2769 | 0.72314
68.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2652 | 1 | 23.2652 | 0.73483
69 | 0 | 0 | 80 | 23.2628 | 1 | 23.2628 | 0.73718
69.1667 | 0 | 0 | 58 | 23.263 | 1 | 23.263 | 0.73699
69.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2499 | 1 | 23.2499 | 0.75015
69.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2106 | 1 | 23.2106 | 0.78944
69.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1716 | 1 | 23.1716 | 0.82837
69.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.163 | 1 | 23.163 | 0.83701
70 | 0 | 0 | 80 | 23.1366 | 1 | 23.1366 | 0.8634
70.1667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.0955 | 1 | 23.0955 | 0.9045
70.3333 | 0 | 0 | 43 | 23.2094 | 1 | 23.2094 | 0.79057
70.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2807 | 1 | 23.2807 | 0.71926
70.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2427 | 1 | 23.2427 | 0.75728
70.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.238 | 1 | 23.238 | 0.76197
71 | 0 | 0 | 56 | 23.2243 | 1 | 23.2243 | 0.77568
71.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.2376 | 1 | 23.2376 | 0.76237
71.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.2424 | 1 | 23.2424 | 0.75762
71.5 | 0 | 0 | 69 | 23.2308 | 1 | 23.2308 | 0.76924
71.6667 | 0 | 0 | 74 | 23.2112 | 1 | 23.2112 | 0.78878
71.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.1994 | 1 | 23.1994 | 0.80065
72 | 63455.2088 | 1 | 40 | 23.185 | 1 | 23.185 | 0.81504
72.1667 | 0 | 0 | 75 | 23.3028 | 1 | 23.3028 | 0.69722
72.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3644 | 1 | 23.3644 | 0.63563
72.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3062 | 1 | 23.3062 | 0.69376
72.6667 | 0 | 0 | 75 | 23.2896 | 1 | 23.2896 | 0.71041
72.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2672 | 1 | 23.2672 | 0.73277
73 | 0 | 0 | 80 | 23.3736 | 1 | 23.3736 | 0.62636
73.1667 | 0 | 0 | 64 | 23.3765 | 1 | 23.3765 | 0.62347
73.3333 | 0 | 0 | 45 | 23.2604 | 1 | 23.2604 | 0.73964
73.5 | 0 | 0 | 61 | 23.2679 | 1 | 23.2679 | 0.73212
73.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2714 | 1 | 23.2714 | 0.72862
73.8333 | 0 | 0 | 48 | 23.2363 | 1 | 23.2363 | 0.76374
74 | 0 | 0 | 44 | 23.2009 | 1 | 23.2009 | 0.79908
74.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.2493 | 1 | 23.2493 | 0.75069
74.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3028 | 1 | 23.3028 | 0.69722
74.5 | 0 | 0 | 78 | 23.6158 | 1 | 23.6158 | 0.38423
74.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.7761 | 1 | 23.7761 | 0.22393
74.8333 | 0 | 0 | 46 | 23.2969 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 44 | 22.9489 | 0 | 0 | 0
75.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.2975 | 0 | 0 | 0
75.3333 | 0 | 0 | 52 | 23.4569 | 0 | 0 | 0
75.5 | 65421.7268 | 1 | 40 | 23.034 | 0 | 0 | 0
75.6667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0645 | 0 | 0 | 0
75.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.8225 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 42 | 23.7755 | 0 | 0 | 0
76.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.1855 | 0 | 0 | 0
76.3333 | 0 | 0 | 77 | 23.3645 | 1 | 23.3645 | 0.63546
76.5 | 0 | 0 | 78 | 23.4919 | 1 | 23.4919 | 0.50814
76.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.7489 | 1 | 23.7489 | 0.25112
76.8333 | 0 | 0 | 80 | 24.2748 | 1 | 24.2748 | 0.27477
77 | 0 | 0 | 40 | 24.212 | 1 | 24.212 | 0.21199
77.1667 | 0 | 0 | 69 | 23.7602 | 1 | 23.7602 | 0.23981
77.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5626 | 1 | 23.5626 | 0.43743
77.5 | 0 | 0 | 80 | 23.598 | 1 | 23.598 | 0.40198
77.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.6024 | 1 | 23.6024 | 0.39764
77.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5499 | 1 | 23.5499 | 0.45009
78 | 0 | 0 | 75 | 23.5579 | 1 | 23.5579 | 0.44215
78.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.5503 | 1 | 23.5503 | 0.4497
78.3333 | 0 | 0 | 57 | 23.5214 | 1 | 23.5214 | 0.47857
78.5 | 0 | 0 | 46 | 23.4802 | 1 | 23.4802 | 0.51977
78.6667 | 0 | 0 | 50 | 23.4435 | 1 | 23.4435 | 0.55645
78.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.8689 | 1 | 23.8689 | 0.13111
79 | 0 | 0 | 80 | 24.0797 | 1 | 24.0797 | 0.079667
79.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6136 | 1 | 23.6136 | 0.38642
79.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3561 | 1 | 23.3561 | 0.64386
79.5 | 0 | 0 | 40 | 23.341 | 1 | 23.341 | 0.65903
79.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3244 | 1 | 23.3244 | 0.67558
79.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2094 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 40 | 23.0685 | 0 | 0 | 0
80.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.0332 | 0 | 0 | 0
80.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.0327 | 0 | 0 | 0
80.5 | 0 | 0 | 40 | 23.039 | 0 | 0 | 0
80.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0369 | 0 | 0 | 0
80.8333 | 61794.667 | 1 | 40 | 23.0344 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 40 | 23.1303 | 0 | 0 | 0
81.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1683 | 0 | 0 | 0
81.3333 | 0 | 0 | 61 | 23.1848 | 1 | 23.1848 | 0.81517
81.5 | 0 | 0 | 66 | 23.2454 | 1 | 23.2454 | 0.75457
81.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2529 | 1 | 23.2529 | 0.74706
81.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2662 | 1 | 23.2662 | 0.73378
82 | 0 | 0 | 40 | 23.289 | 1 | 23.289 | 0.711
82.1667 | 0 | 0 | 55 | 23.3165 | 1 | 23.3165 | 0.68352
82.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.333 | 1 | 23.333 | 0.66701
82.5 | 0 | 0 | 56 | 23.7354 | 1 | 23.7354 | 0.26462
82.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.9406 | 1 | 23.9406 | 0.059409
82.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.6753 | 1 | 23.6753 | 0.32473
83 | 0 | 0 | 40 | 23.5662 | 1 | 23.5662 | 0.43381
83.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5739 | 1 | 23.5739 | 0.42608
83.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5233 | 1 | 23.5233 | 0.47675
83.5 | 0 | 0 | 40 | 23.8355 | 1 | 23.8355 | 0.16453
83.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.3194 | 1 | 24.3194 | 0.31945
83.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.9382 | 1 | 23.9382 | 0.061768
84 | 0 | 0 | 40 | 23.4457 | 1 | 23.4457 | 0.55434
84.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5315 | 1 | 23.5315 | 0.46854
84.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5528 | 1 | 23.5528 | 0.44716
84.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4873 | 1 | 23.4873 | 0.5127
84.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5208 | 1 | 23.5208 | 0.47917
84.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.5006 | 1 | 23.5006 | 0.49941
85 | 0 | 0 | 47 | 23.3994 | 1 | 23.3994 | 0.60062
85.1667 | 0 | 0 | 43 | 23.3337 | 1 | 23.3337 | 0.66634
85.3333 | 0 | 0 | 44 | 23.3254 | 1 | 23.3254 | 0.67461
85.5 | 0 | 0 | 79 | 23.2984 | 1 | 23.2984 | 0.7016
85.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.2798 | 1 | 23.2798 | 0.72021
85.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3274 | 1 | 23.3274 | 0.67265
86 | 0 | 0 | 74 | 23.599 | 1 | 23.599 | 0.40095
86.1667 | 0 | 0 | 75 | 24.0716 | 1 | 24.0716 | 0.071595
86.3333 | 0 | 0 | 41 | 24.3224 | 1 | 24.3224 | 0.32242
86.5 | 0 | 0 | 42 | 24.0739 | 1 | 24.0739 | 0.073912
86.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.8216 | 1 | 23.8216 | 0.17842
86.8333 | 0 | 0 | 40 | 24.2008 | 1 | 24.2008 | 0.20075
87 | 0 | 0 | 40 | 24.434 | 1 | 24.434 | 0.43399
87.1667 | 0 | 0 | 77 | 24.08 | 1 | 24.08 | 0.080011
87.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.9288 | 1 | 23.9288 | 0.071185
87.5 | 0 | 0 | 80 | 24.2717 | 1 | 24.2717 | 0.2717
87.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.9335 | 1 | 23.9335 | 0.066458
87.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.2631 | 1 | 23.2631 | 0.73685
88 | 0 | 0 | 41 | 23.3091 | 1 | 23.3091 | 0.69095
88.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3291 | 1 | 23.3291 | 0.67086
88.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2673 | 1 | 23.2673 | 0.73267
88.5 | 0 | 0 | 46 | 23.2533 | 1 | 23.2533 | 0.74675
88.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.2341 | 1 | 23.2341 | 0.76594
88.8333 | 0 | 0 | 55 | 23.2139 | 1 | 23.2139 | 0.78613
89 | 0 | 0 | 79 | 23.2015 | 1 | 23.2015 | 0.79855
89.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.733 | 1 | 23.733 | 0.26698
89.3333 | 0 | 0 | 49 | 24.4099 | 1 | 24.4099 | 0.40988
89.5 | 0 | 0 | 40 | 24.0466 | 1 | 24.0466 | 0.046595
89.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4962 | 1 | 23.4962 | 0.50377
89.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.703 | 1 | 23.703 | 0.29704
90 | 0 | 0 | 59 | 24.0057 | 1 | 24.0057 | 0.0057436
90.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.7538 | 1 | 23.7538 | 0.24616
90.3333 | 0 | 0 | 48 | 23.4251 | 1 | 23.4251 | 0.57488
90.5 | 0 | 0 | 80 | 23.9273 | 1 | 23.9273 | 0.072717
90.6667 | 0 | 0 | 45 | 23.9911 | 1 | 23.9911 | 0.0089409
90.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.4189 | 1 | 23.4189 | 0.58114
91 | 0 | 0 | 48 | 23.4374 | 1 | 23.4374 | 0.56257
91.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5208 | 1 | 23.5208 | 0.47921
91.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.4806 | 1 | 23.4806 | 0.51939
91.5 | 0 | 0 | 79 | 23.4676 | 1 | 23.4676 | 0.5324
91.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.4339 | 1 | 23.4339 | 0.56608
91.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4364 | 1 | 23.4364 | 0.56362
92 | 0 | 0 | 52 | 23.4792 | 1 | 23.4792 | 0.52077
92.1667 | 0 | 0 | 78 | 23.4986 | 1 | 23.4986 | 0.5014
92.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4689 | 1 | 23.4689 | 0.53105
92.5 | 0 | 0 | 77 | 23.4476 | 1 | 23.4476 | 0.55239
92.6667 | 0 | 0 | 48 | 23.4245 | 1 | 23.4245 | 0.57546
92.8333 | 0 | 0 | 76 | 23.3976 | 1 | 23.3976 | 0.60237
93 | 0 | 0 | 79 | 23.3552 | 1 | 23.3552 | 0.6448
93.1667 | 0 | 0 | 74 | 23.3157 | 1 | 23.3157 | 0.68427
93.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.307 | 1 | 23.307 | 0.69303
93.5 | 0 | 0 | 72 | 23.296 | 1 | 23.296 | 0.70401
93.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2716 | 1 | 23.2716 | 0.72837
93.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2456 | 1 | 23.2456 | 0.75437
94 | 0 | 0 | 66 | 23.2169 | 1 | 23.2169 | 0.78308
94.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2067 | 1 | 23.2067 | 0.79328
94.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3871 | 1 | 23.3871 | 0.61292
94.5 | 0 | 0 | 41 | 23.5032 | 1 | 23.5032 | 0.49678
94.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.3104 | 1 | 23.3104 | 0.68956
94.8333 | 65458.4883 | 1 | 40 | 23.1696 | 1 | 23.1696 | 0.83042
95 | 0 | 0 | 40 | 23.2476 | 1 | 23.2476 | 0.7524
95.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2752 | 1 | 23.2752 | 0.72477
95.3333 | 54671.9221 | 1 | 40 | 23.2022 | 1 | 23.2022 | 0.79777
95.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2856 | 1 | 23.2856 | 0.71443
95.6667 | 0 | 0 | 42 | 23.3376 | 1 | 23.3376 | 0.66243
95.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2869 | 1 | 23.2869 | 0.71307
96 | 0 | 0 | 73 | 23.3249 | 1 | 23.3249 | 0.67511
96.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.3834 | 1 | 23.3834 | 0.61656
96.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3894 | 1 | 23.3894 | 0.61061
96.5 | 0 | 0 | 41 | 23.3618 | 1 | 23.3618 | 0.63818
96.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.4034 | 1 | 23.4034 | 0.59664
96.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4234 | 1 | 23.4234 | 0.57657
97 | 0 | 0 | 80 | 23.3778 | 1 | 23.3778 | 0.62225
97.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3637 | 1 | 23.3637 | 0.63627
97.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3477 | 1 | 23.3477 | 0.65225
97.5 | 0 | 0 | 65 | 23.3218 | 1 | 23.3218 | 0.67822
97.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3083 | 1 | 23.3083 | 0.69173
97.8333 | 0 | 0 | 78 | 23.2763 | 1 | 23.2763 | 0.72373
98 | 0 | 0 | 53 | 23.2123 | 1 | 23.2123 | 0.78769
98.1667 | 0 | 0 | 66 | 23.2001 | 1 | 23.2001 | 0.79988
98.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2127 | 1 | 23.2127 | 0.78729
98.5 | 65647.0588 | 1 | 78 | 23.1848 | 1 | 23.1848 | 0.81524
98.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2893 | 1 | 23.2893 | 0.71072
98.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3364 | 1 | 23.3364 | 0.66358
99 | 0 | 0 | 80 | 23.2707 | 1 | 23.2707 | 0.72933
99.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2706 | 1 | 23.2706 | 0.72943
99.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.2492 | 1 | 23.2492 | 0.75079
99.5 | 0 | 0 | 53 | 23.2787 | 1 | 23.2787 | 0.7213
99.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2992 | 1 | 23.2992 | 0.70079
99.8333 | 60525.9294 | 1 | 40 | 23.2305 | 1 | 23.2305 | 0.76948
100 | 0 | 0 | 80 | 23.3012 | 1 | 23.3012 | 0.69878
100.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3518 | 1 | 23.3518 | 0.64815
100.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3155 | 1 | 23.3155 | 0.68448
100.5 | 0 | 0 | 41 | 23.3308 | 1 | 23.3308 | 0.66918
100.6667 | 0 | 0 | 75 | 23.5213 | 1 | 23.5213 | 0.4787
100.8333 | 65647.0588 | 1 | 42 | 24.2179 | 1 | 24.2179 | 0.21785
101 | 0 | 0 | 40 | 24.5824 | 1 | 24.5824 | 0.58238
101.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.9877 | 1 | 23.9877 | 0.012341
101.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.513 | 1 | 23.513 | 0.48697
101.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5363 | 1 | 23.5363 | 0.46368
101.6667 | 0 | 0 | 74 | 23.5135 | 1 | 23.5135 | 0.48654
101.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4542 | 1 | 23.4542 | 0.54583
102 | 0 | 0 | 56 | 23.4758 | 1 | 23.4758 | 0.52421
102.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.4935 | 1 | 23.4935 | 0.50649
102.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.4623 | 1 | 23.4623 | 0.53765
102.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4526 | 1 | 23.4526 | 0.54742
102.6667 | 0 | 0 | 68 | 23.4574 | 1 | 23.4574 | 0.54255
102.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4408 | 1 | 23.4408 | 0.55919
103 | 0 | 0 | 80 | 23.3923 | 1 | 23.3923 | 0.60768
103.1667 | 0 | 0 | 68 | 23.3483 | 1 | 23.3483 | 0.65167
103.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3348 | 1 | 23.3348 | 0.66519
103.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3163 | 1 | 23.3163 | 0.68373
103.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.2741 | 1 | 23.2741 | 0.72592
103.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2363 | 1 | 23.2363 | 0.76368
104 | 0 | 0 | 80 | 23.1877 | 1 | 23.1877 | 0.81229
104.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1502 | 1 | 23.1502 | 0.8498
104.3333 | 0 | 0 | 52 | 23.1482 | 1 | 23.1482 | 0.85182
104.5 | 0 | 0 | 53 | 23.1588 | 1 | 23.1588 | 0.8412
104.6667 | 0 | 0 | 61 | 23.1785 | 1 | 23.1785 | 0.82147
104.8333 | 0 | 0 | 44 | 23.2095 | 1 | 23.2095 | 0.79053
105 | 0 | 0 | 41 | 23.1935 | 1 | 23.1935 | 0.80649
105.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1371 | 1 | 23.1371 | 0.86292
105.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1179 | 1 | 23.1179 | 0.88214
105.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1299 | 1 | 23.1299 | 0.87014
105.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.166 | 1 | 23.166 | 0.83405
105.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1905 | 1 | 23.1905 | 0.80946
106 | 0 | 0 | 40 | 23.1231 | 1 | 23.1231 | 0.87688
106.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.0539 | 1 | 23.0539 | 0.94606
106.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.0607 | 1 | 23.0607 | 0.93926
106.5 | 0 | 0 | 77 | 23.0899 | 1 | 23.0899 | 0.91008
106.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1067 | 1 | 23.1067 | 0.89328
106.8333 | 0 | 0 | 75 | 23.114 | 1 | 23.114 | 0.88599
107 | 0 | 0 | 80 | 23.1084 | 1 | 23.1084 | 0.8916
107.1667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.2681 | 1 | 23.2681 | 0.73192
107.3333 | 0 | 0 | 45 | 23.5658 | 1 | 23.5658 | 0.43417
107.5 | 0 | 0 | 41 | 23.4711 | 1 | 23.4711 | 0.52892
107.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2853 | 1 | 23.2853 | 0.71473
107.8333 | 0 | 0 | 67 | 23.2994 | 1 | 23.2994 | 0.70057
108 | 0 | 0 | 80 | 23.3185 | 1 | 23.3185 | 0.68148
108.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3468 | 1 | 23.3468 | 0.65316
108.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.3561 | 1 | 23.3561 | 0.64392
108.5 | 0 | 0 | 57 | 23.369 | 1 | 23.369 | 0.63098
108.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.3523 | 1 | 23.3523 | 0.64765
108.8333 | 0 | 0 | 67 | 23.3233 | 1 | 23.3233 | 0.67672
109 | 0 | 0 | 80 | 23.3903 | 1 | 23.3903 | 0.60967
109.1667 | 0 | 0 | 70 | 23.5671 | 1 | 23.5671 | 0.43291
109.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5443 | 1 | 23.5443 | 0.45575
109.5 | 0 | 0 | 47 | 23.3807 | 1 | 23.3807 | 0.61929
109.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3034 | 1 | 23.3034 | 0.69656
109.8333 | 0 | 0 | 56 | 23.2681 | 1 | 23.2681 | 0.73191
110 | 0 | 0 | 80 | 23.2546 | 1 | 23.2546 | 0.74544
110.1667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.7072 | 1 | 23.7072 | 0.29284
110.3333 | 0 | 0 | 46 | 23.9297 | 1 | 23.9297 | 0.07026
110.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5288 | 1 | 23.5288 | 0.47125
110.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.386 | 1 | 23.386 | 0.61403
110.8333 | 65647.0588 | 1 | 77 | 23.9105 | 1 | 23.9105 | 0.089469
111 | 0 | 0 | 45 | 24.0926 | 1 | 24.0926 | 0.092609
111.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.6652 | 1 | 23.6652 | 0.33479
111.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.8301 | 1 | 23.8301 | 0.16989
111.5 | 0 | 0 | 80 | 24.2186 | 1 | 24.2186 | 0.21856
111.6667 | 0 | 0 | 55 | 23.9434 | 1 | 23.9434 | 0.056625
111.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5227 | 1 | 23.5227 | 0.47728
112 | 0 | 0 | 55 | 23.5746 | 1 | 23.5746 | 0.42541
112.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.6353 | 1 | 23.6353 | 0.36467
112.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5928 | 1 | 23.5928 | 0.4072
112.5 | 0 | 0 | 80 | 23.5485 | 1 | 23.5485 | 0.45148
112.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.5274 | 1 | 23.5274 | 0.47258
112.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5083 | 1 | 23.5083 | 0.49167
113 | 0 | 0 | 80 | 23.4668 | 1 | 23.4668 | 0.53318
113.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4258 | 1 | 23.4258 | 0.57424
113.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.413 | 1 | 23.413 | 0.587
113.5 | 0 | 0 | 44 | 23.4057 | 1 | 23.4057 | 0.59429
113.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3848 | 1 | 23.3848 | 0.61523
113.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3603 | 1 | 23.3603 | 0.6397
114 | 0 | 0 | 80 | 23.3182 | 1 | 23.3182 | 0.68177
114.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2991 | 1 | 23.2991 | 0.70094
114.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2981 | 1 | 23.2981 | 0.70186
114.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2725 | 1 | 23.2725 | 0.72754
114.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2601 | 1 | 23.2601 | 0.73989
114.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2631 | 1 | 23.2631 | 0.73688
115 | 0 | 0 | 45 | 23.201 | 1 | 23.201 | 0.79898
115.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1236 | 1 | 23.1236 | 0.87641
115.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1024 | 1 | 23.1024 | 0.89764
115.5 | 65647.0588 | 1 | 43 | 23.0999 | 1 | 23.0999 | 0.90014
115.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.237 | 1 | 23.237 | 0.76302
115.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2983 | 1 | 23.2983 | 0.70171
116 | 0 | 0 | 40 | 23.2266 | 1 | 23.2266 | 0.77335
116.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.2115 | 1 | 23.2115 | 0.78854
116.3333 | 0 | 0 | 53 | 23.2006 | 1 | 23.2006 | 0.79943
116.5 | 0 | 0 | 40 | 23.196 | 1 | 23.196 | 0.80395
116.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1865 | 1 | 23.1865 | 0.81345
116.8333 | 0 | 0 | 46 | 23.1765 | 1 | 23.1765 | 0.82355
117 | 65647.0588 | 1 | 49 | 23.1764 | 1 | 23.1764 | 0.82358
117.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3168 | 1 | 23.3168 | 0.68323
117.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3719 | 1 | 23.3719 | 0.62807
117.5 | 0 | 0 | 65 | 23.3014 | 1 | 23.3014 | 0.69858
117.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.2932 | 1 | 23.2932 | 0.70677
117.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2808 | 1 | 23.2808 | 0.71922
118 | 0 | 0 | 63 | 23.2984 | 1 | 23.2984 | 0.70163
118.1667 | 0 | 0 | 54 | 23.3018 | 1 | 23.3018 | 0.69822
118.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.2823 | 1 | 23.2823 | 0.71774
118.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2758 | 1 | 23.2758 | 0.72421
118.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.329 | 1 | 23.329 | 0.67105
118.8333 | 0 | 0 | 50 | 23.3135 | 1 | 23.3135 | 0.6865
119 | 0 | 0 | 59 | 23.2505 | 1 | 23.2505 | 0.74947
119.1667 | 0 | 0 | 78 | 23.2587 | 1 | 23.2587 | 0.74133
119.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.2478 | 1 | 23.2478 | 0.75225
119.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2959 | 1 | 23.2959 | 0.70407
119.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3259 | 1 | 23.3259 | 0.67413
119.8333 | 65647.0588 | 1 | 65 | 23.255 | 1 | 23.255 | 0.74503
120 | 0 | 0 | 66 | 23.2904 | 1 | 23.2904 | 0.70961
120.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2945 | 1 | 23.2945 | 0.70554
120.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2324 | 1 | 23.2324 | 0.76764
120.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2211 | 1 | 23.2211 | 0.77895
120.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.2118 | 1 | 23.2118 | 0.7882
120.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2104 | 1 | 23.2104 | 0.78956
121 | 0 | 0 | 80 | 23.2261 | 1 | 23.2261 | 0.77387
121.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2524 | 1 | 23.2524 | 0.74756
121.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2565 | 1 | 23.2565 | 0.74348
121.5 | 0 | 0 | 73 | 23.2569 | 1 | 23.2569 | 0.74306
121.6667 | 0 | 0 | 75 | 23.2563 | 1 | 23.2563 | 0.74366
121.8333 | 0 | 0 | 49 | 23.244 | 1 | 23.244 | 0.75605
122 | 0 | 0 | 80 | 23.1992 | 1 | 23.1992 | 0.80079
122.1667 | 0 | 0 | 62 | 23.1542 | 1 | 23.1542 | 0.84582
122.3333 | 0 | 0 | 52 | 23.1214 | 1 | 23.1214 | 0.87855
122.5 | 65647.0588 | 1 | 52 | 23.091 | 1 | 23.091 | 0.90898
122.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2111 | 1 | 23.2111 | 0.78894
122.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2808 | 1 | 23.2808 | 0.71915
123 | 0 | 0 | 41 | 23.2168 | 1 | 23.2168 | 0.78317
123.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1899 | 1 | 23.1899 | 0.81013
123.3333 | 56566.494 | 1 | 40 | 23.2217 | 1 | 23.2217 | 0.77833
123.5 | 0 | 0 | 53 | 23.379 | 1 | 23.379 | 0.62096
123.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3938 | 1 | 23.3938 | 0.60625
123.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.322 | 1 | 23.322 | 0.67796
124 | 0 | 0 | 80 | 23.3448 | 1 | 23.3448 | 0.65518
124.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3517 | 1 | 23.3517 | 0.64834
124.3333 | 0 | 0 | 78 | 23.3439 | 1 | 23.3439 | 0.65611
124.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3222 | 1 | 23.3222 | 0.67776
124.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.2883 | 1 | 23.2883 | 0.7117
124.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.2603 | 1 | 23.2603 | 0.73974
125 | 0 | 0 | 40 | 23.2519 | 1 | 23.2519 | 0.74812
125.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2513 | 1 | 23.2513 | 0.74873
125.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1764 | 0 | 0 | 0
125.5 | 0 | 0 | 46 | 23.0908 | 0 | 0 | 0
125.6667 | 0 | 0 | 44 | 23.0689 | 0 | 0 | 0
125.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0619 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 41 | 23.0307 | 0 | 0 | 0
126.1667 | 0 | 0 | 43 | 22.9931 | 0 | 0 | 0
126.3333 | 0 | 0 | 45 | 22.9768 | 0 | 0 | 0
126.5 | 0 | 0 | 40 | 22.9668 | 0 | 0 | 0
126.6667 | 0 | 0 | 43 | 22.959 | 0 | 0 | 0
126.8333 | 0 | 0 | 41 | 22.9363 | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 44 | 22.8591 | 0 | 0 | 0
127.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.7954 | 0 | 0 | 0
127.3333 | 0 | 0 | 41 | 22.7926 | 0 | 0 | 0
127.5 | 0 | 0 | 40 | 22.783 | 0 | 0 | 0
127.6667 | 0 | 0 | 41 | 22.7592 | 0 | 0 | 0
127.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.7393 | 0 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 41 | 22.6898 | 0 | 0 | 0
128.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.6411 | 0 | 0 | 0
128.3333 | 0 | 0 | 45 | 22.6281 | 0 | 0 | 0
128.5 | 0 | 0 | 40 | 22.6231 | 0 | 0 | 0
128.6667 | 0 | 0 | 46 | 22.636 | 0 | 0 | 0
128.8333 | 0 | 0 | 50 | 22.644 | 0 | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 40 | 22.5889 | 0 | 0 | 0
129.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.5269 | 0 | 0 | 0
129.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.5134 | 0 | 0 | 0
129.5 | 0 | 0 | 40 | 22.5031 | 0 | 0 | 0
129.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.496 | 0 | 0 | 0
129.8333 | 65647.0588 | 1 | 56 | 22.4844 | 0 | 0 | 0
130 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.5661 | 0 | 0 | 0
130.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.7455 | 0 | 0 | 0
130.3333 | 0 | 0 | 41 | 22.9446 | 0 | 0 | 0
130.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0526 | 1 | 23.0526 | 0.94739
130.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.095 | 1 | 23.095 | 0.90499
130.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.0961 | 1 | 23.0961 | 0.90394
131 | 51403.4376 | 1 | 40 | 23.4056 | 1 | 23.4056 | 0.59437
131.1667 | 0 | 0 | 48 | 23.8693 | 1 | 23.8693 | 0.13073
131.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.7122 | 1 | 23.7122 | 0.28777
131.5 | 0 | 0 | 45 | 23.4485 | 1 | 23.4485 | 0.55148
131.6667 | 0 | 0 | 52 | 23.4395 | 1 | 23.4395 | 0.5605
131.8333 | 0 | 0 | 65 | 23.4277 | 1 | 23.4277 | 0.57235
132 | 0 | 0 | 46 | 23.5328 | 1 | 23.5328 | 0.46719
132.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.5962 | 1 | 23.5962 | 0.40379
132.3333 | 0 | 0 | 51 | 23.5656 | 1 | 23.5656 | 0.43439
132.5 | 0 | 0 | 42 | 23.5874 | 1 | 23.5874 | 0.4126
132.6667 | 0 | 0 | 63 | 23.5828 | 1 | 23.5828 | 0.41719
132.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.546 | 1 | 23.546 | 0.454
133 | 0 | 0 | 57 | 23.5321 | 1 | 23.5321 | 0.46794
133.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.551 | 1 | 23.551 | 0.44898
133.3333 | 0 | 0 | 64 | 23.5754 | 1 | 23.5754 | 0.42459
133.5 | 0 | 0 | 80 | 23.5985 | 1 | 23.5985 | 0.40147
133.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6004 | 1 | 23.6004 | 0.39965
133.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5868 | 1 | 23.5868 | 0.41319
134 | 0 | 0 | 40 | 23.5797 | 1 | 23.5797 | 0.4203
134.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5625 | 1 | 23.5625 | 0.43746
134.3333 | 0 | 0 | 61 | 23.5313 | 1 | 23.5313 | 0.46867
134.5 | 0 | 0 | 52 | 23.514 | 1 | 23.514 | 0.48603
134.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4958 | 1 | 23.4958 | 0.50416
134.8333 | 0 | 0 | 67 | 23.4635 | 1 | 23.4635 | 0.5365
135 | 0 | 0 | 77 | 23.4124 | 1 | 23.4124 | 0.58759
135.1667 | 0 | 0 | 68 | 23.3721 | 1 | 23.3721 | 0.62785
135.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3631 | 1 | 23.3631 | 0.63693
135.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3485 | 1 | 23.3485 | 0.65152
135.6667 | 61740.0931 | 1 | 40 | 23.314 | 1 | 23.314 | 0.68599
135.8333 | 0 | 0 | 74 | 23.4135 | 1 | 23.4135 | 0.58646
136 | 0 | 0 | 77 | 23.4562 | 1 | 23.4562 | 0.54382
136.1667 | 0 | 0 | 77 | 23.3809 | 1 | 23.3809 | 0.61913
136.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.3564 | 1 | 23.3564 | 0.64357
136.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3187 | 1 | 23.3187 | 0.68134
136.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.2906 | 1 | 23.2906 | 0.70936
136.8333 | 65647.0588 | 1 | 50 | 23.2614 | 1 | 23.2614 | 0.73863
137 | 0 | 0 | 44 | 23.3959 | 1 | 23.3959 | 0.6041
137.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4799 | 1 | 23.4799 | 0.52013
137.3333 | 0 | 0 | 52 | 23.4268 | 1 | 23.4268 | 0.57317
137.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4174 | 1 | 23.4174 | 0.58257
137.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.4008 | 1 | 23.4008 | 0.59922
137.8333 | 0 | 0 | 67 | 23.3786 | 1 | 23.3786 | 0.62144
138 | 0 | 0 | 44 | 23.3948 | 1 | 23.3948 | 0.60519
138.1667 | 0 | 0 | 58 | 23.4296 | 1 | 23.4296 | 0.57036
138.3333 | 0 | 0 | 78 | 23.4199 | 1 | 23.4199 | 0.58011
138.5 | 0 | 0 | 71 | 23.3977 | 1 | 23.3977 | 0.60234
138.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3738 | 1 | 23.3738 | 0.62624
138.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3699 | 1 | 23.3699 | 0.63011
139 | 0 | 0 | 80 | 23.3573 | 1 | 23.3573 | 0.64266
139.1667 | 65647.0588 | 1 | 47 | 23.3275 | 1 | 23.3275 | 0.67245
139.3333 | 0 | 0 | 52 | 23.4445 | 1 | 23.4445 | 0.55552
139.5 | 0 | 0 | 50 | 23.5084 | 1 | 23.5084 | 0.49157
139.6667 | 0 | 0 | 67 | 23.4546 | 1 | 23.4546 | 0.54535
139.8333 | 0 | 0 | 62 | 23.4407 | 1 | 23.4407 | 0.55934
140 | 0 | 0 | 72 | 23.4212 | 1 | 23.4212 | 0.57877
140.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.412 | 1 | 23.412 | 0.58804
140.3333 | 0 | 0 | 67 | 23.4001 | 1 | 23.4001 | 0.59988
140.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3915 | 1 | 23.3915 | 0.6085
140.6667 | 0 | 0 | 66 | 23.3669 | 1 | 23.3669 | 0.6331
140.8333 | 0 | 0 | 66 | 23.3403 | 1 | 23.3403 | 0.65967
141 | 0 | 0 | 80 | 23.3213 | 1 | 23.3213 | 0.67866
141.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3118 | 1 | 23.3118 | 0.68816
141.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.3093 | 1 | 23.3093 | 0.69074
141.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2949 | 1 | 23.2949 | 0.70514
141.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2748 | 1 | 23.2748 | 0.7252
141.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2665 | 1 | 23.2665 | 0.73348
142 | 0 | 0 | 69 | 23.2205 | 1 | 23.2205 | 0.77949
142.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.154 | 1 | 23.154 | 0.84598
142.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1239 | 1 | 23.1239 | 0.87607
142.5 | 61740.7229 | 1 | 40 | 23.1212 | 1 | 23.1212 | 0.87879
142.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.247 | 1 | 23.247 | 0.75303
142.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3009 | 1 | 23.3009 | 0.69912
143 | 0 | 0 | 76 | 23.2286 | 1 | 23.2286 | 0.77137
143.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2125 | 1 | 23.2125 | 0.78746
143.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2002 | 1 | 23.2002 | 0.79978
143.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1845 | 1 | 23.1845 | 0.81553
143.6667 | 0 | 0 | 42 | 23.1648 | 1 | 23.1648 | 0.83519
143.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1654 | 1 | 23.1654 | 0.83458
144 | 59439.2854 | 1 | 40 | 23.1748 | 1 | 23.1748 | 0.82522
144.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2921 | 1 | 23.2921 | 0.70788
144.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3356 | 1 | 23.3356 | 0.66442
144.5 | 0 | 0 | 44 | 23.281 | 1 | 23.281 | 0.719
144.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3013 | 1 | 23.3013 | 0.69868
144.8333 | 54264.4353 | 1 | 40 | 23.3467 | 1 | 23.3467 | 0.65335
145 | 0 | 0 | 40 | 23.4913 | 1 | 23.4913 | 0.50867
145.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4978 | 1 | 23.4978 | 0.50221
145.3333 | 0 | 0 | 73 | 23.4177 | 1 | 23.4177 | 0.58232
145.5 | 0 | 0 | 76 | 23.4172 | 1 | 23.4172 | 0.58283
145.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.393 | 1 | 23.393 | 0.60697
145.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4019 | 1 | 23.4019 | 0.5981
146 | 0 | 0 | 40 | 23.5445 | 1 | 23.5445 | 0.45555
146.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.5775 | 1 | 23.5775 | 0.42251
146.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.469 | 1 | 23.469 | 0.53102
146.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4295 | 1 | 23.4295 | 0.57054
146.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3938 | 1 | 23.3938 | 0.6062
146.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3016 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 40 | 23.1874 | 0 | 0 | 0
147.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1401 | 0 | 0 | 0
147.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1171 | 0 | 0 | 0
147.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1086 | 0 | 0 | 0
147.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0971 | 0 | 0 | 0
147.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0718 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 40 | 23.0065 | 0 | 0 | 0
148.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.9593 | 0 | 0 | 0
148.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.9661 | 0 | 0 | 0
148.5 | 0 | 0 | 40 | 22.9599 | 0 | 0 | 0
148.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.9364 | 0 | 0 | 0
148.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.9225 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 40 | 22.8712 | 0 | 0 | 0
149.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.8032 | 0 | 0 | 0
149.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.7682 | 0 | 0 | 0
149.5 | 0 | 0 | 40 | 22.7482 | 0 | 0 | 0
149.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.7428 | 0 | 0 | 0
149.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.733 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 40 | 22.6632 | 0 | 0 | 0
150.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.5959 | 0 | 0 | 0
150.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.5928 | 0 | 0 | 0
150.5 | 0 | 0 | 40 | 22.5876 | 0 | 0 | 0
150.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.5719 | 0 | 0 | 0
150.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.5663 | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 40 | 22.5194 | 0 | 0 | 0
151.1667 | 0 | 0 | 41 | 22.4658 | 0 | 0 | 0
151.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.453 | 0 | 0 | 0
151.5 | 0 | 0 | 42 | 22.4293 | 0 | 0 | 0
151.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.4009 | 0 | 0 | 0
151.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.3864 | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 40 | 22.329 | 0 | 0 | 0
152.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.2662 | 0 | 0 | 0
152.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.2657 | 0 | 0 | 0
152.5 | 0 | 0 | 40 | 22.2842 | 0 | 0 | 0
152.6667 | 0 | 0 | 41 | 22.3012 | 0 | 0 | 0
152.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.3051 | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 41 | 22.258 | 0 | 0 | 0
153.1667 | 0 | 0 | 41 | 22.2359 | 0 | 0 | 0
153.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.2703 | 0 | 0 | 0
153.5 | 0 | 0 | 55 | 22.28 | 0 | 0 | 0
153.6667 | 0 | 0 | 50 | 22.2789 | 0 | 0 | 0
153.8333 | 0 | 0 | 58 | 22.2876 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 40 | 22.2618 | 0 | 0 | 0
154.1667 | 0 | 0 | 43 | 22.2218 | 0 | 0 | 0
154.3333 | 0 | 0 | 64 | 22.2158 | 0 | 0 | 0
154.5 | 0 | 0 | 69 | 22.2223 | 0 | 0 | 0
154.6667 | 0 | 0 | 49 | 22.2435 | 0 | 0 | 0
154.8333 | 0 | 0 | 67 | 22.2639 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 80 | 22.2363 | 0 | 0 | 0
155.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.2067 | 0 | 0 | 0
155.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.2262 | 0 | 0 | 0
155.5 | 0 | 0 | 80 | 22.2461 | 0 | 0 | 0
155.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.2633 | 0 | 0 | 0
155.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.274 | 0 | 0 | 0
156 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.2496 | 0 | 0 | 0
156.1667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.3633 | 0 | 0 | 0
156.3333 | 65647.0588 | 1 | 42 | 22.5789 | 0 | 0 | 0
156.5 | 0 | 0 | 80 | 22.7465 | 0 | 0 | 0
156.6667 | 65647.0588 | 1 | 42 | 22.7869 | 0 | 0 | 0
156.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.9601 | 1 | 22.9601 | 1.0399
157 | 0 | 0 | 75 | 23.2411 | 1 | 23.2411 | 0.75893
157.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3247 | 1 | 23.3247 | 0.67535
157.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3662 | 1 | 23.3662 | 0.63376
157.5 | 0 | 0 | 79 | 23.4122 | 1 | 23.4122 | 0.58779
157.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.4307 | 1 | 23.4307 | 0.56925
157.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4184 | 1 | 23.4184 | 0.58157
158 | 0 | 0 | 68 | 23.5365 | 1 | 23.5365 | 0.46346
158.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.6737 | 1 | 23.6737 | 0.32634
158.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.6971 | 1 | 23.6971 | 0.30287
158.5 | 0 | 0 | 80 | 23.703 | 1 | 23.703 | 0.29696
158.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.6832 | 1 | 23.6832 | 0.31678
158.8333 | 0 | 0 | 52 | 23.6631 | 1 | 23.6631 | 0.33693
159 | 0 | 0 | 43 | 23.6737 | 1 | 23.6737 | 0.32629
159.1667 | 0 | 0 | 49 | 23.6547 | 1 | 23.6547 | 0.34525
159.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5891 | 1 | 23.5891 | 0.41089
159.5 | 0 | 0 | 65 | 23.517 | 1 | 23.517 | 0.48299
159.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.4627 | 1 | 23.4627 | 0.53735
159.8333 | 0 | 0 | 56 | 23.4313 | 1 | 23.4313 | 0.56872
160 | 0 | 0 | 45 | 23.3934 | 1 | 23.3934 | 0.60656
160.1667 | 0 | 0 | 70 | 23.3616 | 1 | 23.3616 | 0.63836
160.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3552 | 1 | 23.3552 | 0.64476
160.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3332 | 1 | 23.3332 | 0.6668
160.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2963 | 1 | 23.2963 | 0.70371
160.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.2777 | 1 | 23.2777 | 0.72226
161 | 0 | 0 | 41 | 23.2376 | 1 | 23.2376 | 0.76244
161.1667 | 0 | 0 | 47 | 23.2017 | 1 | 23.2017 | 0.79834
161.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1895 | 1 | 23.1895 | 0.81052
161.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.166 | 1 | 23.166 | 0.83402
161.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2792 | 1 | 23.2792 | 0.72076
161.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3383 | 1 | 23.3383 | 0.66167
162 | 0 | 0 | 67 | 23.2884 | 1 | 23.2884 | 0.71164
162.1667 | 0 | 0 | 46 | 23.2853 | 1 | 23.2853 | 0.7147
162.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2638 | 1 | 23.2638 | 0.73619
162.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2387 | 1 | 23.2387 | 0.76135
162.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1978 | 1 | 23.1978 | 0.80221
162.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1753 | 1 | 23.1753 | 0.82475
163 | 0 | 0 | 80 | 23.1772 | 1 | 23.1772 | 0.82278
163.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.168 | 1 | 23.168 | 0.83197
163.3333 | 0 | 0 | 49 | 23.1409 | 1 | 23.1409 | 0.85905
163.5 | 0 | 0 | 60 | 23.1285 | 1 | 23.1285 | 0.87153
163.6667 | 0 | 0 | 60 | 23.1211 | 1 | 23.1211 | 0.87887
163.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1036 | 1 | 23.1036 | 0.89643
164 | 65647.0588 | 1 | 46 | 23.0687 | 1 | 23.0687 | 0.93134
164.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.1864 | 1 | 23.1864 | 0.81359
164.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.2664 | 1 | 23.2664 | 0.73364
164.5 | 0 | 0 | 41 | 23.2194 | 1 | 23.2194 | 0.78061
164.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1981 | 1 | 23.1981 | 0.80194
164.8333 | 56884.3834 | 1 | 40 | 23.1528 | 1 | 23.1528 | 0.84717
165 | 0 | 0 | 80 | 23.2865 | 1 | 23.2865 | 0.71352
165.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.3741 | 1 | 23.3741 | 0.62592
165.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3225 | 1 | 23.3225 | 0.67752
165.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3028 | 1 | 23.3028 | 0.69717
165.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2823 | 1 | 23.2823 | 0.7177
165.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2763 | 1 | 23.2763 | 0.72373
166 | 0 | 0 | 70 | 23.3015 | 1 | 23.3015 | 0.69851
166.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3333 | 1 | 23.3333 | 0.66671
166.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3292 | 1 | 23.3292 | 0.67076
166.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3198 | 1 | 23.3198 | 0.68016
166.6667 | 0 | 0 | 47 | 23.3055 | 1 | 23.3055 | 0.69454
166.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2836 | 1 | 23.2836 | 0.71642
167 | 0 | 0 | 40 | 23.2432 | 1 | 23.2432 | 0.75678
167.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2066 | 1 | 23.2066 | 0.79338
167.3333 | 0 | 0 | 73 | 23.203 | 1 | 23.203 | 0.79698
167.5 | 0 | 0 | 69 | 23.1724 | 1 | 23.1724 | 0.82757
167.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.138 | 1 | 23.138 | 0.86201
167.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3168 | 1 | 23.3168 | 0.68317
168 | 0 | 0 | 48 | 23.2887 | 1 | 23.2887 | 0.71134