## VirtualBuilding_MPCFramework_ve
TIME | GasUsage | heating_signal | setpoint | Tin | occ | tinxocc
HOURS | kJ/hr | NAV | NAV | NAV | NAV
0 | 0 | 1 | 60 | 22 | 1 | 22 | 2 | sumgas | 4931947.5401
0.16667 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.9897 | 1 | 20.9897 | 3.0103 | sum_cofort_violate | 618.8713
0.33333 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.0395 | 1 | 20.0395 | 3.9605
0.5 | 65647.0588 | 1 | 60 | 20.2335 | 1 | 20.2335 | 3.7665
0.66667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 20.4636 | 1 | 20.4636 | 3.5364
0.83333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 20.807 | 1 | 20.807 | 3.193
1 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.0363 | 1 | 21.0363 | 2.9637
1.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.1254 | 1 | 21.1254 | 2.8746
1.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.3603 | 1 | 21.3603 | 2.6397
1.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.5451 | 1 | 21.5451 | 2.4549
1.6667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.68 | 1 | 21.68 | 2.32
1.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 21.8717 | 1 | 21.8717 | 2.1283
2 | 45070.1761 | 1 | 40 | 22.4865 | 1 | 22.4865 | 1.5135
2.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.9233 | 1 | 22.9233 | 1.0767
2.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.8133 | 1 | 22.8133 | 1.1867
2.5 | 0 | 0 | 40 | 22.7021 | 0 | 0 | 0
2.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.6229 | 0 | 0 | 0
2.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.5853 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 40 | 22.8746 | 0 | 0 | 0
3.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1364 | 0 | 0 | 0
3.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0801 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0639 | 0 | 0 | 0
3.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0382 | 0 | 0 | 0
3.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0024 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 40 | 23.067 | 0 | 0 | 0
4.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1409 | 0 | 0 | 0
4.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1153 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 80 | 23.0789 | 0 | 0 | 0
4.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.0431 | 0 | 0 | 0
4.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.0122 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 80 | 22.9917 | 0 | 0 | 0
5.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.9728 | 0 | 0 | 0
5.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.9384 | 0 | 0 | 0
5.5 | 0 | 0 | 41 | 22.9117 | 0 | 0 | 0
5.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.8948 | 0 | 0 | 0
5.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8729 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 43 | 22.8187 | 0 | 0 | 0
6.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.7748 | 0 | 0 | 0
6.3333 | 0 | 0 | 43 | 22.7755 | 0 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0 | 45 | 22.7657 | 0 | 0 | 0
6.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.736 | 0 | 0 | 0
6.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.7036 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 40 | 22.6396 | 0 | 0 | 0
7.1667 | 0 | 0 | 52 | 22.5826 | 0 | 0 | 0
7.3333 | 0 | 0 | 46 | 22.5582 | 0 | 0 | 0
7.5 | 0 | 0 | 40 | 22.5248 | 0 | 0 | 0
7.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.4991 | 0 | 0 | 0
7.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.4855 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 55 | 22.4328 | 0 | 0 | 0
8.1667 | 0 | 0 | 62 | 22.3694 | 0 | 0 | 0
8.3333 | 0 | 0 | 72 | 22.3443 | 0 | 0 | 0
8.5 | 0 | 0 | 64 | 22.354 | 0 | 0 | 0
8.6667 | 0 | 0 | 76 | 22.3637 | 0 | 0 | 0
8.8333 | 0 | 0 | 77 | 22.3435 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 40 | 22.2829 | 0 | 0 | 0
9.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.2266 | 0 | 0 | 0
9.3333 | 0 | 0 | 61 | 22.2063 | 0 | 0 | 0
9.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.185 | 0 | 0 | 0
9.6667 | 0 | 0 | 59 | 22.3077 | 0 | 0 | 0
9.8333 | 65647.0588 | 1 | 79 | 22.3722 | 0 | 0 | 0
10 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.4687 | 0 | 0 | 0
10.1667 | 0 | 0 | 41 | 22.7025 | 0 | 0 | 0
10.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.7892 | 1 | 22.7892 | 1.2108
10.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.8003 | 1 | 22.8003 | 1.1997
10.6667 | 0 | 0 | 60 | 22.9452 | 1 | 22.9452 | 1.0548
10.8333 | 0 | 0 | 68 | 23.0346 | 1 | 23.0346 | 0.96536
11 | 0 | 0 | 49 | 23.1622 | 1 | 23.1622 | 0.83782
11.1667 | 0 | 0 | 43 | 23.3056 | 1 | 23.3056 | 0.69441
11.3333 | 0 | 0 | 62 | 23.2573 | 1 | 23.2573 | 0.74266
11.5 | 0 | 0 | 49 | 23.2549 | 1 | 23.2549 | 0.7451
11.6667 | 0 | 0 | 51 | 23.2683 | 1 | 23.2683 | 0.73169
11.8333 | 0 | 0 | 50 | 23.2577 | 1 | 23.2577 | 0.74227
12 | 0 | 0 | 47 | 23.3088 | 1 | 23.3088 | 0.69119
12.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3556 | 1 | 23.3556 | 0.64444
12.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3343 | 1 | 23.3343 | 0.66571
12.5 | 0 | 0 | 60 | 23.3303 | 1 | 23.3303 | 0.66973
12.6667 | 0 | 0 | 54 | 23.2973 | 1 | 23.2973 | 0.70271
12.8333 | 0 | 0 | 48 | 23.2713 | 1 | 23.2713 | 0.72869
13 | 0 | 0 | 60 | 23.2911 | 1 | 23.2911 | 0.70891
13.1667 | 0 | 0 | 57 | 23.2783 | 1 | 23.2783 | 0.72172
13.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2093 | 1 | 23.2093 | 0.79067
13.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1586 | 1 | 23.1586 | 0.84143
13.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1381 | 1 | 23.1381 | 0.86193
13.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1374 | 1 | 23.1374 | 0.86257
14 | 0 | 0 | 80 | 23.1296 | 1 | 23.1296 | 0.87043
14.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.3579 | 1 | 23.3579 | 0.64212
14.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6168 | 1 | 23.6168 | 0.38323
14.5 | 0 | 0 | 55 | 23.3553 | 1 | 23.3553 | 0.64467
14.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0731 | 1 | 23.0731 | 0.92694
14.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.3599 | 1 | 23.3599 | 0.6401
15 | 0 | 0 | 58 | 23.5433 | 1 | 23.5433 | 0.45672
15.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2076 | 1 | 23.2076 | 0.79243
15.3333 | 0 | 0 | 57 | 22.9566 | 1 | 22.9566 | 1.0434
15.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4755 | 1 | 23.4755 | 0.5245
15.6667 | 0 | 0 | 76 | 23.451 | 1 | 23.451 | 0.54901
15.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.8623 | 1 | 22.8623 | 1.1377
16 | 0 | 0 | 40 | 22.954 | 1 | 22.954 | 1.046
16.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.0052 | 1 | 23.0052 | 0.99485
16.3333 | 0 | 0 | 50 | 22.9474 | 1 | 22.9474 | 1.0526
16.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.9338 | 1 | 22.9338 | 1.0662
16.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0637 | 1 | 23.0637 | 0.93626
16.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1533 | 1 | 23.1533 | 0.84673
17 | 0 | 0 | 76 | 23.1609 | 1 | 23.1609 | 0.83907
17.1667 | 0 | 0 | 45 | 23.2056 | 1 | 23.2056 | 0.79437
17.3333 | 0 | 0 | 69 | 23.1665 | 1 | 23.1665 | 0.83355
17.5 | 0 | 0 | 64 | 23.1328 | 1 | 23.1328 | 0.86724
17.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.111 | 1 | 23.111 | 0.88897
17.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0981 | 1 | 23.0981 | 0.90195
18 | 55562.4094 | 1 | 40 | 23.1086 | 1 | 23.1086 | 0.89141
18.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.237 | 1 | 23.237 | 0.76302
18.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2884 | 1 | 23.2884 | 0.71162
18.5 | 0 | 0 | 52 | 23.2467 | 1 | 23.2467 | 0.75333
18.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2475 | 1 | 23.2475 | 0.7525
18.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2295 | 1 | 23.2295 | 0.77047
19 | 0 | 0 | 76 | 23.2478 | 1 | 23.2478 | 0.75217
19.1667 | 0 | 0 | 69 | 23.2674 | 1 | 23.2674 | 0.73258
19.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2487 | 1 | 23.2487 | 0.75127
19.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2058 | 1 | 23.2058 | 0.79421
19.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1702 | 1 | 23.1702 | 0.8298
19.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1603 | 1 | 23.1603 | 0.83971
20 | 0 | 0 | 80 | 23.1413 | 1 | 23.1413 | 0.85875
20.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1078 | 1 | 23.1078 | 0.89218
20.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0809 | 1 | 23.0809 | 0.91909
20.5 | 58754.834 | 1 | 40 | 23.07 | 1 | 23.07 | 0.92997
20.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1889 | 1 | 23.1889 | 0.81114
20.8333 | 0 | 0 | 74 | 23.2537 | 1 | 23.2537 | 0.7463
21 | 0 | 0 | 80 | 23.2062 | 1 | 23.2062 | 0.79379
21.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2001 | 1 | 23.2001 | 0.79992
21.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1857 | 1 | 23.1857 | 0.81428
21.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1558 | 1 | 23.1558 | 0.84418
21.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1112 | 1 | 23.1112 | 0.88882
21.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0929 | 1 | 23.0929 | 0.90707
22 | 57594.7939 | 1 | 40 | 23.0946 | 1 | 23.0946 | 0.9054
22.1667 | 0 | 0 | 43 | 23.213 | 1 | 23.213 | 0.78695
22.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2606 | 1 | 23.2606 | 0.73937
22.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2136 | 1 | 23.2136 | 0.78644
22.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2143 | 1 | 23.2143 | 0.78573
22.8333 | 0 | 0 | 66 | 23.1981 | 1 | 23.1981 | 0.80187
23 | 0 | 0 | 74 | 23.2175 | 1 | 23.2175 | 0.78251
23.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2322 | 1 | 23.2322 | 0.76781
23.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2283 | 1 | 23.2283 | 0.77175
23.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2133 | 1 | 23.2133 | 0.78668
23.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1676 | 1 | 23.1676 | 0.83244
23.8333 | 0 | 0 | 69 | 23.1323 | 1 | 23.1323 | 0.86768
24 | 0 | 0 | 57 | 23.1297 | 1 | 23.1297 | 0.87031
24.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1307 | 1 | 23.1307 | 0.86933
24.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1097 | 1 | 23.1097 | 0.89027
24.5 | 0 | 0 | 63 | 23.1509 | 1 | 23.1509 | 0.8491
24.6667 | 0 | 0 | 57 | 23.1895 | 1 | 23.1895 | 0.81049
24.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1506 | 1 | 23.1506 | 0.8494
25 | 0 | 0 | 75 | 23.1405 | 1 | 23.1405 | 0.85952
25.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.2349 | 1 | 23.2349 | 0.76506
25.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1723 | 1 | 23.1723 | 0.82765
25.5 | 62591.075 | 1 | 40 | 23.0153 | 1 | 23.0153 | 0.98472
25.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1321 | 1 | 23.1321 | 0.86793
25.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.1531 | 1 | 23.1531 | 0.84691
26 | 0 | 0 | 40 | 23.0479 | 1 | 23.0479 | 0.95211
26.1667 | 0 | 0 | 61 | 23.0229 | 1 | 23.0229 | 0.97714
26.3333 | 65647.0588 | 1 | 58 | 23.0159 | 1 | 23.0159 | 0.98414
26.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1345 | 1 | 23.1345 | 0.86555
26.6667 | 0 | 0 | 45 | 23.3053 | 1 | 23.3053 | 0.69467
26.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3035 | 1 | 23.3035 | 0.69652
27 | 0 | 0 | 80 | 23.236 | 1 | 23.236 | 0.76401
27.1667 | 0 | 0 | 77 | 23.2067 | 1 | 23.2067 | 0.79329
27.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1713 | 1 | 23.1713 | 0.82867
27.5 | 0 | 0 | 71 | 23.2115 | 1 | 23.2115 | 0.78846
27.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2637 | 1 | 23.2637 | 0.73626
27.8333 | 0 | 0 | 78 | 23.2274 | 1 | 23.2274 | 0.77257
28 | 0 | 0 | 53 | 23.1755 | 1 | 23.1755 | 0.82446
28.1667 | 0 | 0 | 56 | 23.2258 | 1 | 23.2258 | 0.77418
28.3333 | 0 | 0 | 52 | 23.4093 | 1 | 23.4093 | 0.5907
28.5 | 0 | 0 | 79 | 23.3327 | 1 | 23.3327 | 0.66732
28.6667 | 0 | 0 | 47 | 23.1018 | 1 | 23.1018 | 0.8982
28.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0818 | 1 | 23.0818 | 0.91817
29 | 65647.0588 | 1 | 42 | 23.1275 | 1 | 23.1275 | 0.87252
29.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2866 | 1 | 23.2866 | 0.71338
29.3333 | 0 | 0 | 60 | 23.3442 | 1 | 23.3442 | 0.65583
29.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2137 | 1 | 23.2137 | 0.78629
29.6667 | 0 | 0 | 67 | 23.1151 | 1 | 23.1151 | 0.88494
29.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.0705 | 1 | 23.0705 | 0.92952
30 | 58812.873 | 1 | 40 | 23.0695 | 1 | 23.0695 | 0.93047
30.1667 | 0 | 0 | 46 | 23.6124 | 1 | 23.6124 | 0.3876
30.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.8888 | 1 | 23.8888 | 0.11121
30.5 | 0 | 0 | 40 | 23.5252 | 1 | 23.5252 | 0.47475
30.6667 | 0 | 0 | 57 | 23.343 | 1 | 23.343 | 0.657
30.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2555 | 1 | 23.2555 | 0.74445
31 | 0 | 0 | 40 | 23.5243 | 1 | 23.5243 | 0.47565
31.1667 | 0 | 0 | 42 | 23.7942 | 1 | 23.7942 | 0.20577
31.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6434 | 1 | 23.6434 | 0.35661
31.5 | 0 | 0 | 40 | 23.9012 | 1 | 23.9012 | 0.098782
31.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.2468 | 1 | 24.2468 | 0.24684
31.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.9046 | 1 | 23.9046 | 0.095434
32 | 0 | 0 | 40 | 23.7393 | 1 | 23.7393 | 0.26071
32.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.872 | 1 | 23.872 | 0.12797
32.3333 | 0 | 0 | 41 | 23.6878 | 1 | 23.6878 | 0.31221
32.5 | 0 | 0 | 42 | 23.3505 | 1 | 23.3505 | 0.64947
32.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.2559 | 1 | 23.2559 | 0.74415
32.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.2202 | 1 | 23.2202 | 0.77978
33 | 0 | 0 | 40 | 23.3239 | 1 | 23.3239 | 0.67607
33.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6538 | 1 | 23.6538 | 0.34625
33.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.3611 | 1 | 24.3611 | 0.3611
33.5 | 0 | 0 | 40 | 24.3061 | 1 | 24.3061 | 0.30611
33.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6759 | 1 | 23.6759 | 0.32412
33.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.6764 | 1 | 23.6764 | 0.32363
34 | 0 | 0 | 40 | 23.9355 | 1 | 23.9355 | 0.064461
34.1667 | 0 | 0 | 40 | 24.1025 | 1 | 24.1025 | 0.10254
34.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.9226 | 1 | 23.9226 | 0.077397
34.5 | 0 | 0 | 40 | 23.855 | 1 | 23.855 | 0.14501
34.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.8069 | 1 | 23.8069 | 0.1931
34.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.7145 | 1 | 23.7145 | 0.28552
35 | 0 | 0 | 40 | 23.6272 | 1 | 23.6272 | 0.37279
35.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.552 | 1 | 23.552 | 0.448
35.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4598 | 1 | 23.4598 | 0.54021
35.5 | 0 | 0 | 48 | 23.2364 | 1 | 23.2364 | 0.76355
35.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1184 | 1 | 23.1184 | 0.8816
35.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1335 | 1 | 23.1335 | 0.86653
36 | 0 | 0 | 80 | 23.1069 | 1 | 23.1069 | 0.89314
36.1667 | 0 | 0 | 44 | 23.0363 | 1 | 23.0363 | 0.96372
36.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.9771 | 1 | 22.9771 | 1.0229
36.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0999 | 1 | 23.0999 | 0.90012
36.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1845 | 1 | 23.1845 | 0.8155
36.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.152 | 1 | 23.152 | 0.84801
37 | 0 | 0 | 80 | 23.1733 | 1 | 23.1733 | 0.82673
37.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1958 | 1 | 23.1958 | 0.8042
37.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2192 | 1 | 23.2192 | 0.78079
37.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2357 | 1 | 23.2357 | 0.7643
37.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2427 | 1 | 23.2427 | 0.75729
37.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2154 | 1 | 23.2154 | 0.78459
38 | 0 | 0 | 45 | 23.198 | 1 | 23.198 | 0.80198
38.1667 | 0 | 0 | 70 | 23.1814 | 1 | 23.1814 | 0.81864
38.3333 | 0 | 0 | 49 | 23.1587 | 1 | 23.1587 | 0.84131
38.5 | 0 | 0 | 41 | 23.1352 | 1 | 23.1352 | 0.86481
38.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1224 | 1 | 23.1224 | 0.87762
38.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1183 | 1 | 23.1183 | 0.88172
39 | 0 | 0 | 52 | 23.0783 | 1 | 23.0783 | 0.92173
39.1667 | 0 | 0 | 68 | 23.214 | 1 | 23.214 | 0.78602
39.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3992 | 1 | 23.3992 | 0.60081
39.5 | 0 | 0 | 80 | 23.447 | 1 | 23.447 | 0.55299
39.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4941 | 1 | 23.4941 | 0.50587
39.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.509 | 1 | 23.509 | 0.49104
40 | 0 | 0 | 80 | 23.4838 | 1 | 23.4838 | 0.51625
40.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4808 | 1 | 23.4808 | 0.51921
40.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.485 | 1 | 23.485 | 0.51496
40.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4635 | 1 | 23.4635 | 0.53652
40.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4445 | 1 | 23.4445 | 0.55551
40.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4215 | 1 | 23.4215 | 0.57845
41 | 0 | 0 | 80 | 23.4091 | 1 | 23.4091 | 0.59094
41.1667 | 0 | 0 | 44 | 23.0698 | 1 | 23.0698 | 0.93024
41.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.7179 | 1 | 22.7179 | 1.2821
41.5 | 0 | 0 | 80 | 22.8162 | 1 | 22.8162 | 1.1838
41.6667 | 65647.0588 | 1 | 53 | 22.8671 | 1 | 22.8671 | 1.1329
41.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.97 | 1 | 22.97 | 1.03
42 | 0 | 0 | 80 | 23.066 | 1 | 23.066 | 0.93401
42.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.0161 | 1 | 23.0161 | 0.98391
42.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.0057 | 1 | 23.0057 | 0.99427
42.5 | 0 | 0 | 80 | 23.131 | 1 | 23.131 | 0.86895
42.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.2119 | 1 | 23.2119 | 0.78814
42.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.157 | 1 | 23.157 | 0.84303
43 | 0 | 0 | 80 | 23.2322 | 1 | 23.2322 | 0.76783
43.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.311 | 1 | 23.311 | 0.68904
43.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3193 | 1 | 23.3193 | 0.68066
43.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2992 | 1 | 23.2992 | 0.70077
43.6667 | 65647.0588 | 1 | 72 | 23.2716 | 1 | 23.2716 | 0.7284
43.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3926 | 1 | 23.3926 | 0.60736
44 | 0 | 0 | 52 | 23.5127 | 1 | 23.5127 | 0.48733
44.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5021 | 1 | 23.5021 | 0.49795
44.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4787 | 1 | 23.4787 | 0.52133
44.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4423 | 1 | 23.4423 | 0.55767
44.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4323 | 1 | 23.4323 | 0.56768
44.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.42 | 1 | 23.42 | 0.57995
45 | 0 | 0 | 80 | 23.4377 | 1 | 23.4377 | 0.56227
45.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4473 | 1 | 23.4473 | 0.55266
45.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4279 | 1 | 23.4279 | 0.5721
45.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4184 | 1 | 23.4184 | 0.58163
45.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4028 | 1 | 23.4028 | 0.59717
45.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3896 | 1 | 23.3896 | 0.61036
46 | 0 | 0 | 80 | 23.3694 | 1 | 23.3694 | 0.63064
46.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3463 | 1 | 23.3463 | 0.65366
46.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3327 | 1 | 23.3327 | 0.66729
46.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3059 | 1 | 23.3059 | 0.69413
46.6667 | 0 | 0 | 51 | 23.2702 | 1 | 23.2702 | 0.72983
46.8333 | 0 | 0 | 77 | 23.2476 | 1 | 23.2476 | 0.75236
47 | 0 | 0 | 80 | 23.2072 | 1 | 23.2072 | 0.79277
47.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1585 | 1 | 23.1585 | 0.84149
47.3333 | 0 | 0 | 44 | 23.1356 | 1 | 23.1356 | 0.86438
47.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1211 | 1 | 23.1211 | 0.87892
47.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1245 | 1 | 23.1245 | 0.87551
47.8333 | 0 | 0 | 78 | 23.1273 | 1 | 23.1273 | 0.87272
48 | 0 | 0 | 80 | 23.0747 | 1 | 23.0747 | 0.92534
48.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.0214 | 1 | 23.0214 | 0.97856
48.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0129 | 1 | 23.0129 | 0.98714
48.5 | 0 | 0 | 42 | 23.2399 | 1 | 23.2399 | 0.76009
48.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2981 | 1 | 23.2981 | 0.70193
48.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.1486 | 1 | 23.1486 | 0.85137
49 | 0 | 0 | 54 | 23.1857 | 1 | 23.1857 | 0.81426
49.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.1821 | 1 | 23.1821 | 0.81788
49.3333 | 0 | 0 | 74 | 23.1376 | 1 | 23.1376 | 0.86242
49.5 | 0 | 0 | 77 | 23.0925 | 1 | 23.0925 | 0.90748
49.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.0163 | 0 | 0 | 0
49.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.9518 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 80 | 22.9325 | 0 | 0 | 0
50.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.9068 | 0 | 0 | 0
50.3333 | 0 | 0 | 43 | 22.8903 | 0 | 0 | 0
50.5 | 0 | 0 | 40 | 22.8839 | 0 | 0 | 0
50.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.873 | 0 | 0 | 0
50.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.8435 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 40 | 22.7778 | 0 | 0 | 0
51.1667 | 0 | 0 | 53 | 22.7377 | 0 | 0 | 0
51.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.7489 | 0 | 0 | 0
51.5 | 0 | 0 | 40 | 22.7373 | 0 | 0 | 0
51.6667 | 0 | 0 | 44 | 22.7099 | 0 | 0 | 0
51.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.7017 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 53 | 22.6568 | 0 | 0 | 0
52.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.5927 | 0 | 0 | 0
52.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.5573 | 0 | 0 | 0
52.5 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.679 | 0 | 0 | 0
52.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2817 | 0 | 0 | 0
52.8333 | 0 | 0 | 49 | 23.7525 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 80 | 23.6041 | 1 | 23.6041 | 0.39591
53.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2385 | 1 | 23.2385 | 0.76149
53.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.0272 | 1 | 23.0272 | 0.97285
53.5 | 0 | 0 | 80 | 23.0197 | 1 | 23.0197 | 0.98034
53.6667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0012 | 1 | 23.0012 | 0.99877
53.8333 | 0 | 0 | 51 | 23.2035 | 1 | 23.2035 | 0.79653
54 | 0 | 0 | 44 | 23.3907 | 1 | 23.3907 | 0.60935
54.1667 | 0 | 0 | 53 | 23.3413 | 1 | 23.3413 | 0.65867
54.3333 | 0 | 0 | 77 | 23.3213 | 1 | 23.3213 | 0.67873
54.5 | 0 | 0 | 76 | 23.308 | 1 | 23.308 | 0.69202
54.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2598 | 1 | 23.2598 | 0.74021
54.8333 | 0 | 0 | 74 | 23.2143 | 1 | 23.2143 | 0.78566
55 | 0 | 0 | 71 | 23.2249 | 1 | 23.2249 | 0.77515
55.1667 | 0 | 0 | 58 | 23.2336 | 1 | 23.2336 | 0.76638
55.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2114 | 1 | 23.2114 | 0.78855
55.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2006 | 1 | 23.2006 | 0.79941
55.6667 | 0 | 0 | 74 | 23.1878 | 1 | 23.1878 | 0.81223
55.8333 | 65647.0588 | 1 | 42 | 23.1679 | 1 | 23.1679 | 0.83211
56 | 0 | 0 | 40 | 23.2714 | 1 | 23.2714 | 0.72857
56.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3279 | 1 | 23.3279 | 0.67213
56.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3237 | 1 | 23.3237 | 0.6763
56.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3693 | 1 | 23.3693 | 0.63067
56.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3649 | 1 | 23.3649 | 0.63513
56.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3694 | 1 | 23.3694 | 0.63057
57 | 0 | 0 | 41 | 23.4292 | 1 | 23.4292 | 0.57079
57.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4833 | 1 | 23.4833 | 0.51673
57.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4834 | 1 | 23.4834 | 0.51662
57.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4735 | 1 | 23.4735 | 0.52646
57.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4656 | 1 | 23.4656 | 0.53445
57.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4692 | 1 | 23.4692 | 0.53084
58 | 0 | 0 | 40 | 23.4522 | 1 | 23.4522 | 0.5478
58.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4342 | 1 | 23.4342 | 0.56582
58.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.691 | 1 | 23.691 | 0.30895
58.5 | 0 | 0 | 40 | 23.9481 | 1 | 23.9481 | 0.051933
58.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.8718 | 1 | 23.8718 | 0.12818
58.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.7185 | 1 | 23.7185 | 0.28146
59 | 0 | 0 | 40 | 23.7104 | 1 | 23.7104 | 0.28963
59.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.7037 | 1 | 23.7037 | 0.29632
59.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.5628 | 1 | 23.5628 | 0.43717
59.5 | 0 | 0 | 41 | 23.4909 | 1 | 23.4909 | 0.50909
59.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.4801 | 1 | 23.4801 | 0.5199
59.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.4892 | 1 | 23.4892 | 0.51083
60 | 0 | 0 | 40 | 23.4786 | 1 | 23.4786 | 0.52139
60.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4478 | 1 | 23.4478 | 0.55219
60.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4324 | 1 | 23.4324 | 0.56759
60.5 | 0 | 0 | 42 | 23.4317 | 1 | 23.4317 | 0.56828
60.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5081 | 1 | 23.5081 | 0.4919
60.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5465 | 1 | 23.5465 | 0.4535
61 | 0 | 0 | 40 | 23.4506 | 1 | 23.4506 | 0.54939
61.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3902 | 1 | 23.3902 | 0.60984
61.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3999 | 1 | 23.3999 | 0.60006
61.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4179 | 1 | 23.4179 | 0.58208
61.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4227 | 1 | 23.4227 | 0.57725
61.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5352 | 1 | 23.5352 | 0.46478
62 | 0 | 0 | 40 | 23.5171 | 1 | 23.5171 | 0.48288
62.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3789 | 1 | 23.3789 | 0.62113
62.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3615 | 1 | 23.3615 | 0.63848
62.5 | 0 | 0 | 40 | 23.338 | 1 | 23.338 | 0.66196
62.6667 | 0 | 0 | 62 | 23.3273 | 1 | 23.3273 | 0.67269
62.8333 | 0 | 0 | 47 | 23.3597 | 1 | 23.3597 | 0.64033
63 | 0 | 0 | 54 | 23.375 | 1 | 23.375 | 0.62499
63.1667 | 0 | 0 | 53 | 23.3925 | 1 | 23.3925 | 0.60747
63.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.9836 | 1 | 23.9836 | 0.016414
63.5 | 0 | 0 | 40 | 24.0461 | 1 | 24.0461 | 0.046125
63.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.531 | 1 | 23.531 | 0.46898
63.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5788 | 1 | 23.5788 | 0.42118
64 | 0 | 0 | 40 | 24.0677 | 1 | 24.0677 | 0.067676
64.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.999 | 1 | 23.999 | 0.00096964
64.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.4282 | 1 | 23.4282 | 0.57177
64.5 | 0 | 0 | 40 | 23.643 | 1 | 23.643 | 0.35698
64.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.9087 | 1 | 23.9087 | 0.091311
64.8333 | 0 | 0 | 52 | 23.5344 | 1 | 23.5344 | 0.46562
65 | 0 | 0 | 80 | 23.1524 | 1 | 23.1524 | 0.84756
65.1667 | 0 | 0 | 60 | 23.0375 | 1 | 23.0375 | 0.96252
65.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.9572 | 1 | 22.9572 | 1.0428
65.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0862 | 1 | 23.0862 | 0.91376
65.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1645 | 1 | 23.1645 | 0.8355
65.8333 | 0 | 0 | 63 | 23.113 | 1 | 23.113 | 0.88704
66 | 0 | 0 | 41 | 23.0972 | 1 | 23.0972 | 0.90279
66.1667 | 0 | 0 | 46 | 23.0888 | 1 | 23.0888 | 0.91124
66.3333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.1008 | 1 | 23.1008 | 0.89924
66.5 | 0 | 0 | 52 | 23.227 | 1 | 23.227 | 0.77298
66.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.285 | 1 | 23.285 | 0.71505
66.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2416 | 1 | 23.2416 | 0.75841
67 | 0 | 0 | 80 | 23.2889 | 1 | 23.2889 | 0.71112
67.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.2953 | 1 | 23.2953 | 0.7047
67.3333 | 0 | 0 | 70 | 23.2531 | 1 | 23.2531 | 0.7469
67.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2242 | 1 | 23.2242 | 0.7758
67.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2185 | 1 | 23.2185 | 0.78149
67.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2087 | 1 | 23.2087 | 0.79126
68 | 0 | 0 | 80 | 23.2031 | 1 | 23.2031 | 0.79688
68.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1948 | 1 | 23.1948 | 0.8052
68.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.1857 | 1 | 23.1857 | 0.81432
68.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1814 | 1 | 23.1814 | 0.81863
68.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1738 | 1 | 23.1738 | 0.82625
68.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1636 | 1 | 23.1636 | 0.83638
69 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.1364 | 1 | 23.1364 | 0.86361
69.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.25 | 1 | 23.25 | 0.75002
69.3333 | 0 | 0 | 78 | 23.321 | 1 | 23.321 | 0.67903
69.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2512 | 1 | 23.2512 | 0.74879
69.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2226 | 1 | 23.2226 | 0.77743
69.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2083 | 1 | 23.2083 | 0.79169
70 | 0 | 0 | 73 | 23.2299 | 1 | 23.2299 | 0.77005
70.1667 | 0 | 0 | 76 | 23.2332 | 1 | 23.2332 | 0.76677
70.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2084 | 1 | 23.2084 | 0.7916
70.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1939 | 1 | 23.1939 | 0.80613
70.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1873 | 1 | 23.1873 | 0.81272
70.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1716 | 1 | 23.1716 | 0.82836
71 | 0 | 0 | 80 | 23.1412 | 1 | 23.1412 | 0.85883
71.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1295 | 1 | 23.1295 | 0.87048
71.3333 | 64940.3678 | 1 | 40 | 23.1367 | 1 | 23.1367 | 0.8633
71.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2631 | 1 | 23.2631 | 0.73689
71.6667 | 0 | 0 | 55 | 23.3285 | 1 | 23.3285 | 0.6715
71.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2849 | 1 | 23.2849 | 0.71505
72 | 0 | 0 | 80 | 23.2904 | 1 | 23.2904 | 0.70958
72.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2757 | 1 | 23.2757 | 0.72429
72.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2574 | 1 | 23.2574 | 0.74261
72.5 | 0 | 0 | 40 | 23.228 | 1 | 23.228 | 0.77204
72.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.2022 | 1 | 23.2022 | 0.79779
72.8333 | 0 | 0 | 42 | 23.1849 | 1 | 23.1849 | 0.81507
73 | 0 | 0 | 40 | 23.2669 | 1 | 23.2669 | 0.73306
73.1667 | 62795.0933 | 1 | 40 | 23.2485 | 1 | 23.2485 | 0.75148
73.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2676 | 1 | 23.2676 | 0.73241
73.5 | 0 | 0 | 72 | 23.3577 | 1 | 23.3577 | 0.64232
73.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3302 | 1 | 23.3302 | 0.66981
73.8333 | 65647.0588 | 1 | 41 | 23.3054 | 1 | 23.3054 | 0.69458
74 | 0 | 0 | 40 | 23.4367 | 1 | 23.4367 | 0.56325
74.1667 | 0 | 0 | 52 | 23.6025 | 1 | 23.6025 | 0.39747
74.3333 | 0 | 0 | 71 | 23.6195 | 1 | 23.6195 | 0.38047
74.5 | 0 | 0 | 64 | 23.9424 | 1 | 23.9424 | 0.057588
74.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.0922 | 1 | 24.0922 | 0.092178
74.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.6119 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 79 | 23.3532 | 0 | 0 | 0
75.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.7929 | 0 | 0 | 0
75.3333 | 0 | 0 | 73 | 23.9477 | 0 | 0 | 0
75.5 | 0 | 0 | 54 | 23.5208 | 0 | 0 | 0
75.6667 | 0 | 0 | 52 | 23.4056 | 0 | 0 | 0
75.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.9354 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 49 | 23.8201 | 0 | 0 | 0
76.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2374 | 0 | 0 | 0
76.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2654 | 1 | 23.2654 | 0.7346
76.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3092 | 1 | 23.3092 | 0.69079
76.6667 | 0 | 0 | 43 | 23.5998 | 1 | 23.5998 | 0.40024
76.8333 | 0 | 0 | 41 | 24.1191 | 1 | 24.1191 | 0.11914
77 | 0 | 0 | 60 | 23.9298 | 1 | 23.9298 | 0.070151
77.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3365 | 1 | 23.3365 | 0.66346
77.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1403 | 1 | 23.1403 | 0.85972
77.5 | 0 | 0 | 41 | 23.1803 | 1 | 23.1803 | 0.81966
77.6667 | 65647.0588 | 1 | 63 | 23.1896 | 1 | 23.1896 | 0.81037
77.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2848 | 1 | 23.2848 | 0.71521
78 | 0 | 0 | 80 | 23.3348 | 1 | 23.3348 | 0.66521
78.1667 | 0 | 0 | 69 | 23.2492 | 1 | 23.2492 | 0.7508
78.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2348 | 1 | 23.2348 | 0.76523
78.5 | 0 | 0 | 40 | 23.191 | 1 | 23.191 | 0.80904
78.6667 | 60344.7734 | 1 | 40 | 23.1601 | 1 | 23.1601 | 0.83993
78.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.7169 | 1 | 23.7169 | 0.28314
79 | 0 | 0 | 40 | 24.056 | 1 | 24.056 | 0.056006
79.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6074 | 1 | 23.6074 | 0.39257
79.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3606 | 1 | 23.3606 | 0.63944
79.5 | 0 | 0 | 54 | 23.3397 | 1 | 23.3397 | 0.6603
79.6667 | 0 | 0 | 41 | 23.3256 | 1 | 23.3256 | 0.67443
79.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.2083 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 40 | 23.1264 | 0 | 0 | 0
80.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1469 | 0 | 0 | 0
80.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1445 | 0 | 0 | 0
80.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1491 | 0 | 0 | 0
80.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1459 | 0 | 0 | 0
80.8333 | 0 | 0 | 47 | 23.1418 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 54 | 23.1214 | 0 | 0 | 0
81.1667 | 0 | 0 | 46 | 23.0994 | 0 | 0 | 0
81.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1476 | 1 | 23.1476 | 0.85243
81.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1966 | 1 | 23.1966 | 0.80339
81.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2097 | 1 | 23.2097 | 0.79032
81.8333 | 0 | 0 | 52 | 23.2207 | 1 | 23.2207 | 0.77929
82 | 0 | 0 | 59 | 23.19 | 1 | 23.19 | 0.81001
82.1667 | 0 | 0 | 58 | 23.162 | 1 | 23.162 | 0.83805
82.3333 | 0 | 0 | 53 | 23.1805 | 1 | 23.1805 | 0.81953
82.5 | 0 | 0 | 41 | 23.5829 | 1 | 23.5829 | 0.41713
82.6667 | 0 | 0 | 46 | 23.7895 | 1 | 23.7895 | 0.21049
82.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.5254 | 1 | 23.5254 | 0.47463
83 | 0 | 0 | 52 | 23.4033 | 1 | 23.4033 | 0.59666
83.1667 | 0 | 0 | 41 | 23.3981 | 1 | 23.3981 | 0.60194
83.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.3486 | 1 | 23.3486 | 0.65143
83.5 | 0 | 0 | 40 | 23.662 | 1 | 23.662 | 0.33798
83.6667 | 0 | 0 | 40 | 24.1509 | 1 | 24.1509 | 0.15086
83.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.7714 | 1 | 23.7714 | 0.22857
84 | 0 | 0 | 40 | 23.2718 | 1 | 23.2718 | 0.72819
84.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.3535 | 1 | 23.3535 | 0.64652
84.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3763 | 1 | 23.3763 | 0.62372
84.5 | 0 | 0 | 70 | 23.312 | 1 | 23.312 | 0.68802
84.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3467 | 1 | 23.3467 | 0.65326
84.8333 | 0 | 0 | 75 | 23.3278 | 1 | 23.3278 | 0.67217
85 | 0 | 0 | 80 | 23.2259 | 1 | 23.2259 | 0.77412
85.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1597 | 1 | 23.1597 | 0.84033
85.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1529 | 1 | 23.1529 | 0.84714
85.5 | 0 | 0 | 69 | 23.1271 | 1 | 23.1271 | 0.87286
85.6667 | 0 | 0 | 78 | 23.1098 | 1 | 23.1098 | 0.89017
85.8333 | 0 | 0 | 61 | 23.1584 | 1 | 23.1584 | 0.84159
86 | 0 | 0 | 80 | 23.4302 | 1 | 23.4302 | 0.5698
86.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.904 | 1 | 23.904 | 0.095982
86.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.161 | 1 | 24.161 | 0.16097
86.5 | 0 | 0 | 40 | 23.9139 | 1 | 23.9139 | 0.086143
86.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.6579 | 1 | 23.6579 | 0.34213
86.8333 | 0 | 0 | 40 | 24.0382 | 1 | 24.0382 | 0.038157
87 | 0 | 0 | 40 | 24.2774 | 1 | 24.2774 | 0.27739
87.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.924 | 1 | 23.924 | 0.07602
87.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.7686 | 1 | 23.7686 | 0.23135
87.5 | 0 | 0 | 40 | 24.1141 | 1 | 24.1141 | 0.11413
87.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.7771 | 1 | 23.7771 | 0.22289
87.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.1039 | 1 | 23.1039 | 0.89612
88 | 0 | 0 | 80 | 23.0153 | 1 | 23.0153 | 0.98466
88.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.955 | 1 | 22.955 | 1.045
88.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.0574 | 1 | 23.0574 | 0.94263
88.5 | 0 | 0 | 64 | 23.1151 | 1 | 23.1151 | 0.8849
88.6667 | 0 | 0 | 56 | 23.0725 | 1 | 23.0725 | 0.92754
88.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0612 | 1 | 23.0612 | 0.93879
89 | 0 | 0 | 80 | 23.1618 | 1 | 23.1618 | 0.83817
89.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.759 | 1 | 23.759 | 0.24096
89.3333 | 0 | 0 | 40 | 24.2753 | 1 | 24.2753 | 0.27528
89.5 | 0 | 0 | 80 | 23.8369 | 1 | 23.8369 | 0.16306
89.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3032 | 1 | 23.3032 | 0.69683
89.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5026 | 1 | 23.5026 | 0.49737
90 | 0 | 0 | 41 | 23.8434 | 1 | 23.8434 | 0.15662
90.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.6255 | 1 | 23.6255 | 0.37453
90.3333 | 0 | 0 | 42 | 23.2987 | 1 | 23.2987 | 0.70129
90.5 | 0 | 0 | 53 | 23.8011 | 1 | 23.8011 | 0.19892
90.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.8663 | 1 | 23.8663 | 0.13366
90.8333 | 0 | 0 | 73 | 23.2939 | 1 | 23.2939 | 0.70612
91 | 0 | 0 | 80 | 23.1621 | 1 | 23.1621 | 0.83786
91.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1518 | 1 | 23.1518 | 0.84819
91.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1451 | 1 | 23.1451 | 0.85486
91.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1236 | 1 | 23.1236 | 0.87642
91.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.098 | 1 | 23.098 | 0.90197
91.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1006 | 1 | 23.1006 | 0.89945
92 | 0 | 0 | 40 | 23.0794 | 1 | 23.0794 | 0.92061
92.1667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 23.032 | 1 | 23.032 | 0.96795
92.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1441 | 1 | 23.1441 | 0.85587
92.5 | 0 | 0 | 65 | 23.208 | 1 | 23.208 | 0.79198
92.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1561 | 1 | 23.1561 | 0.84391
92.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.142 | 1 | 23.142 | 0.85801
93 | 0 | 0 | 80 | 23.1214 | 1 | 23.1214 | 0.87861
93.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.111 | 1 | 23.111 | 0.88904
93.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1016 | 1 | 23.1016 | 0.89839
93.5 | 0 | 0 | 74 | 23.0922 | 1 | 23.0922 | 0.90779
93.6667 | 63457.1123 | 1 | 40 | 23.0679 | 1 | 23.0679 | 0.93211
93.8333 | 0 | 0 | 69 | 23.1783 | 1 | 23.1783 | 0.82173
94 | 0 | 0 | 80 | 23.27 | 1 | 23.27 | 0.72998
94.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.268 | 1 | 23.268 | 0.73198
94.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.459 | 1 | 23.459 | 0.54105
94.5 | 0 | 0 | 80 | 23.5692 | 1 | 23.5692 | 0.43078
94.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3766 | 1 | 23.3766 | 0.62336
94.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2308 | 1 | 23.2308 | 0.76917
95 | 0 | 0 | 80 | 23.2267 | 1 | 23.2267 | 0.77331
95.1667 | 0 | 0 | 44 | 23.2283 | 1 | 23.2283 | 0.77171
95.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.186 | 1 | 23.186 | 0.81404
95.5 | 0 | 0 | 42 | 23.1394 | 1 | 23.1394 | 0.86057
95.6667 | 62490.7021 | 1 | 40 | 23.127 | 1 | 23.127 | 0.87302
95.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.236 | 1 | 23.236 | 0.764
96 | 0 | 0 | 78 | 23.2863 | 1 | 23.2863 | 0.71372
96.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2566 | 1 | 23.2566 | 0.74337
96.3333 | 62072.479 | 1 | 40 | 23.2723 | 1 | 23.2723 | 0.72772
96.5 | 0 | 0 | 44 | 23.3772 | 1 | 23.3772 | 0.62284
96.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.503 | 1 | 23.503 | 0.49703
96.8333 | 0 | 0 | 57 | 23.4899 | 1 | 23.4899 | 0.51015
97 | 0 | 0 | 80 | 23.4951 | 1 | 23.4951 | 0.50494
97.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5148 | 1 | 23.5148 | 0.48523
97.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4995 | 1 | 23.4995 | 0.5005
97.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4689 | 1 | 23.4689 | 0.53106
97.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.4538 | 1 | 23.4538 | 0.54624
97.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.418 | 1 | 23.418 | 0.58196
98 | 0 | 0 | 80 | 23.3921 | 1 | 23.3921 | 0.6079
98.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4173 | 1 | 23.4173 | 0.58272
98.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.4276 | 1 | 23.4276 | 0.57239
98.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3965 | 1 | 23.3965 | 0.60354
98.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3559 | 1 | 23.3559 | 0.64406
98.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3164 | 1 | 23.3164 | 0.68356
99 | 0 | 0 | 80 | 23.2726 | 1 | 23.2726 | 0.72735
99.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2506 | 1 | 23.2506 | 0.74943
99.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.2345 | 1 | 23.2345 | 0.76549
99.5 | 0 | 0 | 40 | 23.261 | 1 | 23.261 | 0.73899
99.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2831 | 1 | 23.2831 | 0.71694
99.8333 | 0 | 0 | 78 | 23.2131 | 1 | 23.2131 | 0.78687
100 | 0 | 0 | 80 | 23.1102 | 1 | 23.1102 | 0.88979
100.1667 | 62431.9644 | 1 | 40 | 23.0418 | 1 | 23.0418 | 0.95821
100.3333 | 0 | 0 | 76 | 23.1745 | 1 | 23.1745 | 0.82554
100.5 | 0 | 0 | 78 | 23.2598 | 1 | 23.2598 | 0.74016
100.6667 | 0 | 0 | 77 | 23.4244 | 1 | 23.4244 | 0.57556
100.8333 | 0 | 0 | 40 | 24.1306 | 1 | 24.1306 | 0.13056
101 | 0 | 0 | 49 | 24.3274 | 1 | 24.3274 | 0.32741
101.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6141 | 1 | 23.6141 | 0.38589
101.3333 | 0 | 0 | 76 | 23.1634 | 1 | 23.1634 | 0.83663
101.5 | 0 | 0 | 58 | 23.1818 | 1 | 23.1818 | 0.81817
101.6667 | 65647.0588 | 1 | 68 | 23.1671 | 1 | 23.1671 | 0.83286
101.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2527 | 1 | 23.2527 | 0.74729
102 | 0 | 0 | 40 | 23.3203 | 1 | 23.3203 | 0.67973
102.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2625 | 1 | 23.2625 | 0.73746
102.3333 | 0 | 0 | 51 | 23.2461 | 1 | 23.2461 | 0.75388
102.5 | 0 | 0 | 56 | 23.2319 | 1 | 23.2319 | 0.76809
102.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2413 | 1 | 23.2413 | 0.75873
102.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.2241 | 1 | 23.2241 | 0.77592
103 | 0 | 0 | 72 | 23.2151 | 1 | 23.2151 | 0.78489
103.1667 | 0 | 0 | 53 | 23.2078 | 1 | 23.2078 | 0.79221
103.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1949 | 1 | 23.1949 | 0.80507
103.5 | 0 | 0 | 79 | 23.1764 | 1 | 23.1764 | 0.82362
103.6667 | 59525.2129 | 1 | 40 | 23.1349 | 1 | 23.1349 | 0.86509
103.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.2286 | 1 | 23.2286 | 0.77144
104 | 0 | 0 | 42 | 23.2819 | 1 | 23.2819 | 0.71813
104.1667 | 0 | 0 | 67 | 23.2368 | 1 | 23.2368 | 0.76319
104.3333 | 0 | 0 | 76 | 23.2436 | 1 | 23.2436 | 0.75637
104.5 | 0 | 0 | 60 | 23.2472 | 1 | 23.2472 | 0.75281
104.6667 | 0 | 0 | 47 | 23.2679 | 1 | 23.2679 | 0.73209
104.8333 | 0 | 0 | 48 | 23.2956 | 1 | 23.2956 | 0.70444
105 | 0 | 0 | 49 | 23.3308 | 1 | 23.3308 | 0.66916
105.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.323 | 1 | 23.323 | 0.67696
105.3333 | 0 | 0 | 51 | 23.3009 | 1 | 23.3009 | 0.69914
105.5 | 0 | 0 | 41 | 23.3098 | 1 | 23.3098 | 0.69016
105.6667 | 0 | 0 | 47 | 23.3441 | 1 | 23.3441 | 0.65589
105.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3664 | 1 | 23.3664 | 0.63356
106 | 0 | 0 | 40 | 23.3145 | 1 | 23.3145 | 0.68547
106.1667 | 0 | 0 | 45 | 23.2597 | 1 | 23.2597 | 0.74026
106.3333 | 0 | 0 | 69 | 23.2634 | 1 | 23.2634 | 0.73656
106.5 | 0 | 0 | 56 | 23.2905 | 1 | 23.2905 | 0.70952
106.6667 | 0 | 0 | 70 | 23.3054 | 1 | 23.3054 | 0.69461
106.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.3105 | 1 | 23.3105 | 0.68947
107 | 0 | 0 | 80 | 23.3098 | 1 | 23.3098 | 0.69017
107.1667 | 0 | 0 | 46 | 23.4752 | 1 | 23.4752 | 0.5248
107.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6362 | 1 | 23.6362 | 0.36377
107.5 | 0 | 0 | 80 | 23.4563 | 1 | 23.4563 | 0.54372
107.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2979 | 1 | 23.2979 | 0.70214
107.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3008 | 1 | 23.3008 | 0.69916
108 | 0 | 0 | 40 | 23.2842 | 1 | 23.2842 | 0.71582
108.1667 | 0 | 0 | 54 | 23.269 | 1 | 23.269 | 0.73097
108.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2803 | 1 | 23.2803 | 0.71967
108.5 | 0 | 0 | 80 | 23.293 | 1 | 23.293 | 0.707
108.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2777 | 1 | 23.2777 | 0.72233
108.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2489 | 1 | 23.2489 | 0.75115
109 | 0 | 0 | 51 | 23.2866 | 1 | 23.2866 | 0.71338
109.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.4326 | 1 | 23.4326 | 0.56735
109.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.41 | 1 | 23.41 | 0.59
109.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2482 | 1 | 23.2482 | 0.75184
109.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1729 | 1 | 23.1729 | 0.82715
109.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1386 | 1 | 23.1386 | 0.86141
110 | 0 | 0 | 67 | 23.1162 | 1 | 23.1162 | 0.88378
110.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.5592 | 1 | 23.5592 | 0.44083
110.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.6483 | 1 | 23.6483 | 0.35173
110.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1654 | 1 | 23.1654 | 0.83461
110.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.053 | 1 | 23.053 | 0.94699
110.8333 | 0 | 0 | 65 | 23.568 | 1 | 23.568 | 0.432
111 | 0 | 0 | 40 | 23.5732 | 1 | 23.5732 | 0.42681
111.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0151 | 1 | 23.0151 | 0.98493
111.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3451 | 1 | 23.3451 | 0.65486
111.5 | 0 | 0 | 77 | 23.8084 | 1 | 23.8084 | 0.19157
111.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5139 | 1 | 23.5139 | 0.48608
111.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.105 | 1 | 23.105 | 0.89499
112 | 0 | 0 | 61 | 23.1033 | 1 | 23.1033 | 0.89666
112.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1116 | 1 | 23.1116 | 0.88842
112.3333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.072 | 1 | 23.072 | 0.92796
112.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1712 | 1 | 23.1712 | 0.82885
112.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2362 | 1 | 23.2362 | 0.76379
112.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1885 | 1 | 23.1885 | 0.81154
113 | 0 | 0 | 80 | 23.1967 | 1 | 23.1967 | 0.80329
113.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1885 | 1 | 23.1885 | 0.81151
113.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1794 | 1 | 23.1794 | 0.82059
113.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1715 | 1 | 23.1715 | 0.82852
113.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1525 | 1 | 23.1525 | 0.84754
113.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1282 | 1 | 23.1282 | 0.87176
114 | 0 | 0 | 80 | 23.1254 | 1 | 23.1254 | 0.8746
114.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1443 | 1 | 23.1443 | 0.85566
114.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1438 | 1 | 23.1438 | 0.85618
114.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1181 | 1 | 23.1181 | 0.88193
114.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1059 | 1 | 23.1059 | 0.89405
114.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.109 | 1 | 23.109 | 0.89101
115 | 0 | 0 | 80 | 23.0594 | 1 | 23.0594 | 0.94062
115.1667 | 65647.0588 | 1 | 49 | 22.9941 | 1 | 22.9941 | 1.0059
115.3333 | 0 | 0 | 75 | 23.1122 | 1 | 23.1122 | 0.88776
115.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1916 | 1 | 23.1916 | 0.8084
115.6667 | 0 | 0 | 76 | 23.1559 | 1 | 23.1559 | 0.84412
115.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1452 | 1 | 23.1452 | 0.85483
116 | 0 | 0 | 80 | 23.126 | 1 | 23.126 | 0.87404
116.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1276 | 1 | 23.1276 | 0.87238
116.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.12 | 1 | 23.12 | 0.88004
116.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1133 | 1 | 23.1133 | 0.88667
116.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1044 | 1 | 23.1044 | 0.89562
116.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0934 | 1 | 23.0934 | 0.90664
117 | 0 | 0 | 80 | 23.081 | 1 | 23.081 | 0.91902
117.1667 | 65647.0588 | 1 | 58 | 23.0676 | 1 | 23.0676 | 0.93242
117.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1808 | 1 | 23.1808 | 0.81917
117.5 | 0 | 0 | 79 | 23.2272 | 1 | 23.2272 | 0.77284
117.6667 | 0 | 0 | 77 | 23.1753 | 1 | 23.1753 | 0.82474
117.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1799 | 1 | 23.1799 | 0.82012
118 | 0 | 0 | 80 | 23.1757 | 1 | 23.1757 | 0.82434
118.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1698 | 1 | 23.1698 | 0.83018
118.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1479 | 1 | 23.1479 | 0.85213
118.5 | 0 | 0 | 71 | 23.1432 | 1 | 23.1432 | 0.85676
118.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1954 | 1 | 23.1954 | 0.80456
118.8333 | 0 | 0 | 71 | 23.181 | 1 | 23.181 | 0.81901
119 | 0 | 0 | 80 | 23.1246 | 1 | 23.1246 | 0.87535
119.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1404 | 1 | 23.1404 | 0.85965
119.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1292 | 1 | 23.1292 | 0.87085
119.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1776 | 1 | 23.1776 | 0.82238
119.6667 | 0 | 0 | 69 | 23.2075 | 1 | 23.2075 | 0.79251
119.8333 | 65647.0588 | 1 | 43 | 23.1367 | 1 | 23.1367 | 0.86329
120 | 0 | 0 | 80 | 23.1743 | 1 | 23.1743 | 0.82566
120.1667 | 0 | 0 | 62 | 23.1809 | 1 | 23.1809 | 0.81914
120.3333 | 0 | 0 | 55 | 23.1186 | 1 | 23.1186 | 0.88137
120.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1073 | 1 | 23.1073 | 0.89271
120.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.098 | 1 | 23.098 | 0.90196
120.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.0967 | 1 | 23.0967 | 0.9033
121 | 0 | 0 | 62 | 23.1135 | 1 | 23.1135 | 0.88646
121.1667 | 0 | 0 | 54 | 23.1411 | 1 | 23.1411 | 0.85895
121.3333 | 0 | 0 | 56 | 23.1451 | 1 | 23.1451 | 0.85486
121.5 | 0 | 0 | 66 | 23.1456 | 1 | 23.1456 | 0.85442
121.6667 | 0 | 0 | 65 | 23.145 | 1 | 23.145 | 0.85503
121.8333 | 0 | 0 | 64 | 23.1326 | 1 | 23.1326 | 0.86742
122 | 0 | 0 | 80 | 23.0886 | 1 | 23.0886 | 0.9114
122.1667 | 65647.0588 | 1 | 46 | 23.0443 | 1 | 23.0443 | 0.95571
122.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1535 | 1 | 23.1535 | 0.84654
122.5 | 0 | 0 | 65 | 23.206 | 1 | 23.206 | 0.79396
122.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1498 | 1 | 23.1498 | 0.85021
122.8333 | 0 | 0 | 69 | 23.1467 | 1 | 23.1467 | 0.8533
123 | 56411.8478 | 1 | 40 | 23.1321 | 1 | 23.1321 | 0.86788
123.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2416 | 1 | 23.2416 | 0.7584
123.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3496 | 1 | 23.3496 | 0.65038
123.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3522 | 1 | 23.3522 | 0.64779
123.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.3035 | 1 | 23.3035 | 0.69649
123.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2538 | 1 | 23.2538 | 0.74621
124 | 0 | 0 | 80 | 23.2723 | 1 | 23.2723 | 0.72769
124.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2856 | 1 | 23.2856 | 0.71439
124.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2762 | 1 | 23.2762 | 0.72375
124.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2551 | 1 | 23.2551 | 0.74492
124.6667 | 0 | 0 | 72 | 23.2205 | 1 | 23.2205 | 0.77951
124.8333 | 0 | 0 | 70 | 23.1924 | 1 | 23.1924 | 0.80756
125 | 0 | 0 | 80 | 23.1678 | 1 | 23.1678 | 0.83223
125.1667 | 0 | 0 | 72 | 23.1514 | 1 | 23.1514 | 0.84859
125.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.0767 | 0 | 0 | 0
125.5 | 0 | 0 | 80 | 22.9912 | 0 | 0 | 0
125.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.9694 | 0 | 0 | 0
125.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.9626 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 80 | 22.9268 | 0 | 0 | 0
126.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.8848 | 0 | 0 | 0
126.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.8687 | 0 | 0 | 0
126.5 | 0 | 0 | 42 | 22.8589 | 0 | 0 | 0
126.6667 | 0 | 0 | 44 | 22.8512 | 0 | 0 | 0
126.8333 | 0 | 0 | 43 | 22.8288 | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 41 | 22.7503 | 0 | 0 | 0
127.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.6856 | 0 | 0 | 0
127.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.6831 | 0 | 0 | 0
127.5 | 0 | 0 | 46 | 22.6737 | 0 | 0 | 0
127.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.6501 | 0 | 0 | 0
127.8333 | 0 | 0 | 41 | 22.6304 | 0 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 40 | 22.5807 | 0 | 0 | 0
128.1667 | 0 | 0 | 47 | 22.5318 | 0 | 0 | 0
128.3333 | 0 | 0 | 51 | 22.519 | 0 | 0 | 0
128.5 | 0 | 0 | 47 | 22.5142 | 0 | 0 | 0
128.6667 | 0 | 0 | 49 | 22.5272 | 0 | 0 | 0
128.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.5354 | 0 | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 76 | 22.4805 | 0 | 0 | 0
129.1667 | 0 | 0 | 61 | 22.4186 | 0 | 0 | 0
129.3333 | 0 | 0 | 42 | 22.4053 | 0 | 0 | 0
129.5 | 0 | 0 | 71 | 22.3951 | 0 | 0 | 0
129.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.3881 | 0 | 0 | 0
129.8333 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.3766 | 0 | 0 | 0
130 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.4584 | 0 | 0 | 0
130.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.6377 | 0 | 0 | 0
130.3333 | 0 | 0 | 80 | 22.8368 | 0 | 0 | 0
130.5 | 0 | 0 | 80 | 22.945 | 1 | 22.945 | 1.055
130.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.9876 | 1 | 22.9876 | 1.0124
130.8333 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.9887 | 1 | 22.9887 | 1.0113
131 | 0 | 0 | 76 | 23.4468 | 1 | 23.4468 | 0.55323
131.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.8887 | 1 | 23.8887 | 0.11128
131.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.6271 | 1 | 23.6271 | 0.37291
131.5 | 0 | 0 | 64 | 23.3959 | 1 | 23.3959 | 0.6041
131.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3722 | 1 | 23.3722 | 0.62783
131.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.3669 | 1 | 23.3669 | 0.63306
132 | 0 | 0 | 80 | 23.4916 | 1 | 23.4916 | 0.50845
132.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5812 | 1 | 23.5812 | 0.41876
132.3333 | 0 | 0 | 69 | 23.549 | 1 | 23.549 | 0.45097
132.5 | 0 | 0 | 48 | 23.5711 | 1 | 23.5711 | 0.42893
132.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.5652 | 1 | 23.5652 | 0.43481
132.8333 | 0 | 0 | 45 | 23.5279 | 1 | 23.5279 | 0.47205
133 | 0 | 0 | 42 | 23.5112 | 1 | 23.5112 | 0.48882
133.1667 | 0 | 0 | 77 | 23.5283 | 1 | 23.5283 | 0.47173
133.3333 | 0 | 0 | 66 | 23.5521 | 1 | 23.5521 | 0.44793
133.5 | 0 | 0 | 80 | 23.5751 | 1 | 23.5751 | 0.42488
133.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.5765 | 1 | 23.5765 | 0.42352
133.8333 | 0 | 0 | 41 | 23.5624 | 1 | 23.5624 | 0.43757
134 | 0 | 0 | 40 | 23.5543 | 1 | 23.5543 | 0.44569
134.1667 | 0 | 0 | 73 | 23.5363 | 1 | 23.5363 | 0.4637
134.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5045 | 1 | 23.5045 | 0.49554
134.5 | 0 | 0 | 70 | 23.4866 | 1 | 23.4866 | 0.51341
134.6667 | 0 | 0 | 79 | 23.4679 | 1 | 23.4679 | 0.53215
134.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.4348 | 1 | 23.4348 | 0.56522
135 | 0 | 0 | 41 | 23.3831 | 1 | 23.3831 | 0.61694
135.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.3424 | 1 | 23.3424 | 0.65759
135.3333 | 0 | 0 | 77 | 23.3329 | 1 | 23.3329 | 0.6671
135.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3179 | 1 | 23.3179 | 0.68208
135.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.283 | 1 | 23.283 | 0.71697
135.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.248 | 1 | 23.248 | 0.75199
136 | 0 | 0 | 80 | 23.1975 | 1 | 23.1975 | 0.8025
136.1667 | 0 | 0 | 56 | 23.1409 | 1 | 23.1409 | 0.85906
136.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1077 | 1 | 23.1077 | 0.89233
136.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0773 | 1 | 23.0773 | 0.92267
136.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1905 | 1 | 23.1905 | 0.80947
136.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2477 | 1 | 23.2477 | 0.75226
137 | 0 | 0 | 80 | 23.179 | 1 | 23.179 | 0.82105
137.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1649 | 1 | 23.1649 | 0.83507
137.3333 | 0 | 0 | 69 | 23.1411 | 1 | 23.1411 | 0.85891
137.5 | 0 | 0 | 67 | 23.1251 | 1 | 23.1251 | 0.8749
137.6667 | 0 | 0 | 72 | 23.1144 | 1 | 23.1144 | 0.88555
137.8333 | 0 | 0 | 66 | 23.0931 | 1 | 23.0931 | 0.90692
138 | 60571.3441 | 1 | 40 | 23.0765 | 1 | 23.0765 | 0.92347
138.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.209 | 1 | 23.209 | 0.79101
138.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2794 | 1 | 23.2794 | 0.72055
138.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2276 | 1 | 23.2276 | 0.77237
138.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2155 | 1 | 23.2155 | 0.78453
138.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.207 | 1 | 23.207 | 0.79301
139 | 0 | 0 | 80 | 23.24 | 1 | 23.24 | 0.76002
139.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2511 | 1 | 23.2511 | 0.74894
139.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.224 | 1 | 23.224 | 0.77597
139.5 | 0 | 0 | 62 | 23.2019 | 1 | 23.2019 | 0.79808
139.6667 | 0 | 0 | 48 | 23.1832 | 1 | 23.1832 | 0.81678
139.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1587 | 1 | 23.1587 | 0.84132
140 | 0 | 0 | 80 | 23.1211 | 1 | 23.1211 | 0.87892
140.1667 | 0 | 0 | 64 | 23.0855 | 1 | 23.0855 | 0.9145
140.3333 | 0 | 0 | 77 | 23.0781 | 1 | 23.0781 | 0.92189
140.5 | 61560.986 | 1 | 40 | 23.0706 | 1 | 23.0706 | 0.92936
140.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1829 | 1 | 23.1829 | 0.81713
140.8333 | 0 | 0 | 72 | 23.236 | 1 | 23.236 | 0.76397
141 | 0 | 0 | 80 | 23.1826 | 1 | 23.1826 | 0.81744
141.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.18 | 1 | 23.18 | 0.81996
141.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1725 | 1 | 23.1725 | 0.82746
141.5 | 65647.0588 | 1 | 42 | 23.1606 | 1 | 23.1606 | 0.8394
141.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2837 | 1 | 23.2837 | 0.71632
141.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.3611 | 1 | 23.3611 | 0.63891
142 | 0 | 0 | 80 | 23.3401 | 1 | 23.3401 | 0.65991
142.1667 | 0 | 0 | 71 | 23.3433 | 1 | 23.3433 | 0.65672
142.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.3028 | 1 | 23.3028 | 0.69716
142.5 | 0 | 0 | 70 | 23.2995 | 1 | 23.2995 | 0.70047
142.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2865 | 1 | 23.2865 | 0.71354
142.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2611 | 1 | 23.2611 | 0.73891
143 | 0 | 0 | 80 | 23.2558 | 1 | 23.2558 | 0.74423
143.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2645 | 1 | 23.2645 | 0.73552
143.3333 | 0 | 0 | 67 | 23.255 | 1 | 23.255 | 0.74504
143.5 | 0 | 0 | 70 | 23.2351 | 1 | 23.2351 | 0.76487
143.6667 | 0 | 0 | 48 | 23.215 | 1 | 23.215 | 0.78497
143.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2132 | 1 | 23.2132 | 0.78676
144 | 0 | 0 | 67 | 23.1965 | 1 | 23.1965 | 0.80351
144.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1581 | 1 | 23.1581 | 0.84195
144.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1264 | 1 | 23.1264 | 0.87363
144.5 | 0 | 0 | 45 | 23.1031 | 1 | 23.1031 | 0.89688
144.6667 | 0 | 0 | 71 | 23.1138 | 1 | 23.1138 | 0.88618
144.8333 | 61356.925 | 1 | 40 | 23.1648 | 1 | 23.1648 | 0.83524
145 | 0 | 0 | 80 | 23.2632 | 1 | 23.2632 | 0.73675
145.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2229 | 1 | 23.2229 | 0.77713
145.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.1416 | 1 | 23.1416 | 0.8584
145.5 | 0 | 0 | 40 | 23.1454 | 1 | 23.1454 | 0.85461
145.6667 | 55505.0297 | 1 | 40 | 23.1224 | 1 | 23.1224 | 0.87763
145.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.2555 | 1 | 23.2555 | 0.7445
146 | 0 | 0 | 40 | 23.4654 | 1 | 23.4654 | 0.53461
146.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.4655 | 1 | 23.4655 | 0.53454
146.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.3669 | 1 | 23.3669 | 0.63311
146.5 | 0 | 0 | 40 | 23.3228 | 1 | 23.3228 | 0.6772
146.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.2893 | 1 | 23.2893 | 0.71065
146.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1957 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 40 | 23.1207 | 0 | 0 | 0
147.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.1101 | 0 | 0 | 0
147.3333 | 0 | 0 | 40 | 23.0858 | 0 | 0 | 0
147.5 | 0 | 0 | 40 | 23.0762 | 0 | 0 | 0
147.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.0642 | 0 | 0 | 0
147.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.0381 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 40 | 22.9851 | 0 | 0 | 0
148.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.9494 | 0 | 0 | 0
148.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.9549 | 0 | 0 | 0
148.5 | 0 | 0 | 40 | 22.9479 | 0 | 0 | 0
148.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.9235 | 0 | 0 | 0
148.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.9086 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 40 | 22.8612 | 0 | 0 | 0
149.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.7969 | 0 | 0 | 0
149.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.7608 | 0 | 0 | 0
149.5 | 0 | 0 | 40 | 22.74 | 0 | 0 | 0
149.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.7339 | 0 | 0 | 0
149.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.7233 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 40 | 22.6551 | 0 | 0 | 0
150.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.5891 | 0 | 0 | 0
150.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.5852 | 0 | 0 | 0
150.5 | 0 | 0 | 40 | 22.5794 | 0 | 0 | 0
150.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.563 | 0 | 0 | 0
150.8333 | 0 | 0 | 40 | 22.5568 | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 40 | 22.5106 | 0 | 0 | 0
151.1667 | 0 | 0 | 45 | 22.4576 | 0 | 0 | 0
151.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.4442 | 0 | 0 | 0
151.5 | 0 | 0 | 47 | 22.4198 | 0 | 0 | 0
151.6667 | 0 | 0 | 46 | 22.3908 | 0 | 0 | 0
151.8333 | 0 | 0 | 48 | 22.3757 | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 43 | 22.3185 | 0 | 0 | 0
152.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.2556 | 0 | 0 | 0
152.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.2542 | 0 | 0 | 0
152.5 | 0 | 0 | 40 | 22.2724 | 0 | 0 | 0
152.6667 | 0 | 0 | 40 | 22.2892 | 0 | 0 | 0
152.8333 | 0 | 0 | 69 | 22.2928 | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 41 | 22.246 | 0 | 0 | 0
153.1667 | 0 | 0 | 40 | 22.224 | 0 | 0 | 0
153.3333 | 0 | 0 | 40 | 22.258 | 0 | 0 | 0
153.5 | 0 | 0 | 43 | 22.2676 | 0 | 0 | 0
153.6667 | 0 | 0 | 41 | 22.266 | 0 | 0 | 0
153.8333 | 0 | 0 | 66 | 22.2744 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 40 | 22.2488 | 0 | 0 | 0
154.1667 | 0 | 0 | 55 | 22.2089 | 0 | 0 | 0
154.3333 | 0 | 0 | 69 | 22.2023 | 0 | 0 | 0
154.5 | 0 | 0 | 75 | 22.2085 | 0 | 0 | 0
154.6667 | 0 | 0 | 79 | 22.2295 | 0 | 0 | 0
154.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.2496 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 80 | 22.2221 | 0 | 0 | 0
155.1667 | 0 | 0 | 80 | 22.1926 | 0 | 0 | 0
155.3333 | 0 | 0 | 41 | 22.2117 | 0 | 0 | 0
155.5 | 0 | 0 | 40 | 22.2314 | 0 | 0 | 0
155.6667 | 0 | 0 | 57 | 22.2483 | 0 | 0 | 0
155.8333 | 0 | 0 | 65 | 22.2588 | 0 | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 67 | 22.2343 | 0 | 0 | 0
156.1667 | 65647.0588 | 1 | 40 | 22.2151 | 0 | 0 | 0
156.3333 | 65647.0588 | 1 | 54 | 22.3524 | 0 | 0 | 0
156.5 | 65647.0588 | 1 | 80 | 22.5481 | 0 | 0 | 0
156.6667 | 0 | 0 | 80 | 22.7148 | 0 | 0 | 0
156.8333 | 0 | 0 | 80 | 22.8357 | 1 | 22.8357 | 1.1643
157 | 0 | 0 | 45 | 22.949 | 1 | 22.949 | 1.051
157.1667 | 61172.1361 | 1 | 40 | 23.0284 | 1 | 23.0284 | 0.97163
157.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.185 | 1 | 23.185 | 0.81496
157.5 | 0 | 0 | 80 | 23.3241 | 1 | 23.3241 | 0.67586
157.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.3105 | 1 | 23.3105 | 0.68948
157.8333 | 0 | 0 | 74 | 23.3116 | 1 | 23.3116 | 0.68845
158 | 0 | 0 | 79 | 23.4364 | 1 | 23.4364 | 0.56355
158.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.5905 | 1 | 23.5905 | 0.40946
158.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.6121 | 1 | 23.6121 | 0.38787
158.5 | 0 | 0 | 80 | 23.6197 | 1 | 23.6197 | 0.38029
158.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.599 | 1 | 23.599 | 0.40104
158.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.5796 | 1 | 23.5796 | 0.42035
159 | 0 | 0 | 80 | 23.6091 | 1 | 23.6091 | 0.39093
159.1667 | 0 | 0 | 40 | 23.6104 | 1 | 23.6104 | 0.38955
159.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.5451 | 1 | 23.5451 | 0.45494
159.5 | 0 | 0 | 40 | 23.4729 | 1 | 23.4729 | 0.52713
159.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.4181 | 1 | 23.4181 | 0.58192
159.8333 | 0 | 0 | 63 | 23.3866 | 1 | 23.3866 | 0.61343
160 | 0 | 0 | 76 | 23.3538 | 1 | 23.3538 | 0.64618
160.1667 | 0 | 0 | 79 | 23.3272 | 1 | 23.3272 | 0.67284
160.3333 | 0 | 0 | 79 | 23.3203 | 1 | 23.3203 | 0.67973
160.5 | 0 | 0 | 76 | 23.2979 | 1 | 23.2979 | 0.70211
160.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2605 | 1 | 23.2605 | 0.73945
160.8333 | 0 | 0 | 79 | 23.2416 | 1 | 23.2416 | 0.75843
161 | 0 | 0 | 75 | 23.2028 | 1 | 23.2028 | 0.79717
161.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1685 | 1 | 23.1685 | 0.83152
161.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.156 | 1 | 23.156 | 0.84401
161.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1322 | 1 | 23.1322 | 0.86783
161.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1038 | 1 | 23.1038 | 0.89621
161.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.0774 | 1 | 23.0774 | 0.92258
162 | 0 | 0 | 69 | 23.0379 | 1 | 23.0379 | 0.96209
162.1667 | 65647.0588 | 1 | 79 | 23.0029 | 1 | 23.0029 | 0.99709
162.3333 | 0 | 0 | 67 | 23.129 | 1 | 23.129 | 0.87096
162.5 | 0 | 0 | 52 | 23.1878 | 1 | 23.1878 | 0.81215
162.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.1178 | 1 | 23.1178 | 0.88224
162.8333 | 0 | 0 | 40 | 23.1056 | 1 | 23.1056 | 0.8944
163 | 0 | 0 | 80 | 23.1008 | 1 | 23.1008 | 0.89919
163.1667 | 62690.1105 | 1 | 40 | 23.0916 | 1 | 23.0916 | 0.90843
163.3333 | 0 | 0 | 70 | 23.1994 | 1 | 23.1994 | 0.80059
163.5 | 0 | 0 | 66 | 23.2692 | 1 | 23.2692 | 0.73076
163.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2292 | 1 | 23.2292 | 0.77079
163.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.2209 | 1 | 23.2209 | 0.7791
164 | 0 | 0 | 80 | 23.24 | 1 | 23.24 | 0.76
164.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.2784 | 1 | 23.2784 | 0.72162
164.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.2696 | 1 | 23.2696 | 0.73043
164.5 | 0 | 0 | 80 | 23.2541 | 1 | 23.2541 | 0.74588
164.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2197 | 1 | 23.2197 | 0.78033
164.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1792 | 1 | 23.1792 | 0.82076
165 | 0 | 0 | 80 | 23.1657 | 1 | 23.1657 | 0.83428
165.1667 | 0 | 0 | 80 | 23.1613 | 1 | 23.1613 | 0.83875
165.3333 | 0 | 0 | 80 | 23.1376 | 1 | 23.1376 | 0.86241
165.5 | 0 | 0 | 80 | 23.1104 | 1 | 23.1104 | 0.88964
165.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.0956 | 1 | 23.0956 | 0.90444
165.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.0892 | 1 | 23.0892 | 0.91084
166 | 0 | 0 | 80 | 23.0463 | 1 | 23.0463 | 0.95366
166.1667 | 65647.0588 | 1 | 80 | 23.0085 | 1 | 23.0085 | 0.99146
166.3333 | 0 | 0 | 63 | 23.1498 | 1 | 23.1498 | 0.85017
166.5 | 0 | 0 | 40 | 23.2277 | 1 | 23.2277 | 0.77231
166.6667 | 0 | 0 | 40 | 23.1822 | 1 | 23.1822 | 0.81781
166.8333 | 0 | 0 | 80 | 23.1723 | 1 | 23.1723 | 0.82766
167 | 0 | 0 | 61 | 23.1523 | 1 | 23.1523 | 0.84773
167.1667 | 0 | 0 | 53 | 23.1436 | 1 | 23.1436 | 0.85636
167.3333 | 0 | 0 | 50 | 23.1384 | 1 | 23.1384 | 0.86159
167.5 | 65647.0588 | 1 | 63 | 23.1086 | 1 | 23.1086 | 0.89141
167.6667 | 0 | 0 | 80 | 23.2174 | 1 | 23.2174 | 0.78257
167.8333 | 0 | 0 | 75 | 23.485 | 1 | 23.485 | 0.51496
168 | 0 | 0 | 80 | 23.4732 | 1 | 23.4732 | 0.5268